## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2024 | ナビ助 2023 | AP 2023 | SF 2024 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
43 | ― | ― | ― | ― | 63-1396-53 | 送風定温乾燥器 ウィンディオーブン WFO-420W | ピクト・脚注 | 送料ピクト：7500 | 送料ピクト：別途送料 脚注追記：※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
43 | ― | ― | ― | ― | 63-1396-55 | 送風定温乾燥器 ウィンディオーブン WFO-520W | ピクト・脚注 | 送料ピクト：7500 | 送料ピクト：別途送料 脚注追記：※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
44 | ― | ― | ― | ― | 62-9230-72 | 定温恒温乾燥器 ナチュラルオーブン NDO-420W | ピクト・脚注 | 送料ピクト：7500 | 送料ピクト：別途送料 脚注追記：※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
44 | ― | ― | ― | ― | 62-9230-74 | 定温恒温乾燥器 ナチュラルオーブン NDO-520W | ピクト・脚注 | 送料ピクト：7500 | 送料ピクト：別途送料 脚注追記：※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
79 | ― | ― | ― | ― | 4-3759-01 | マルチフロートスイッチ POF-15A | 価格表・仕様・イラスト | サイズ（mm）：60×96×151（突起部を除く） 水位検出範囲：水槽の縁より55～130mm 電源コード長：3m（3Pアース付き） 使用可能水温：90℃ 取り付け可能水槽：側壁の厚さ30mm以内 イラスト空焚き防止用 ヒーターON消灯⇒OFF点灯 イラスト満水防止用 ポンプ等ON点灯⇒OFF消灯 | サイズ（mm）：65×100×191～296mm（突起部を除く） 水位検出範囲：水槽の縁より55～126mm 電源コード長：2m（3Pアース付き） 使用可能水温：80℃ 取り付け可能水槽：側壁の厚さ30mm以内（水槽のフチ上面の幅は10mm以上） イラスト空焚き防止用 ヒーターON点灯⇒OFF消灯 イラスト満水防止用 ポンプ等ON消灯⇒OFF点灯
94 | ― | ― | ― | ― | 1-7557-01 | 温水循環装置 HTC-1000 | 仕様・脚注 | 電源コード長：2.7m（先端R3.5-5S／3P） | 電源コード長：2.7m(丸型端子R3.5-5S 配電盤接続) 脚注追記 ※電源は、配電盤に直接接続していただく形式です。ご注意ください。
205 | ― | ― | ― | ― | 1-4955-01 | スリーワンモータ（外部入出力付きリモコン型） 高粘度用 BLh300R | 仕様 | 表示：高輝度蛍光色ドットマトリックスディスプレイ・デジタル4桁（rpm） サイズ：本体／125×190.5×209mm、コントロールBOX／118×220×80mm 重量：本体／2.8kg、コントロールBOX／750g | 表示：LCD表示 キャラクタータイプ 24文字2行 サイズ：本体／135×175（腕棒含まず）×211mm、コントロールBOX／118×245×102mm 重量：本体／2.7kg、コントロールBOX／2.2kg
205 | ― | ― | ― | ― | 1-4955-02 | スリーワンモータ（外部入出力付きリモコン型） 中高粘度用 BLh600R | 仕様 | 表示：高輝度蛍光色ドットマトリックスディスプレイ・デジタル4桁（rpm） サイズ：本体／125×190.5×209mm、コントロールBOX／118×220×80mm 重量：本体／2.8kg、コントロールBOX／750g | 表示：LCD表示 キャラクタータイプ 24文字2行 サイズ：本体／135×175（腕棒含まず）×211mm、コントロールBOX／118×245×102mm 重量：本体／2.7kg、コントロールBOX／2.2kg
205 | ― | ― | ― | ― | 1-4955-03 | スリーワンモータ（外部入出力付きリモコン型） 中低粘度用 BLh1200R | 仕様 | 表示：高輝度蛍光色ドットマトリックスディスプレイ・デジタル4桁（rpm） サイズ：本体／125×190.5×209mm、コントロールBOX／118×220×80mm 重量：本体／2.8kg、コントロールBOX／750g | 表示：LCD表示 キャラクタータイプ 24文字2行 サイズ：本体／135×175（腕棒含まず）×211mm、コントロールBOX／118×245×102mm 重量：本体／2.7kg、コントロールBOX／2.2kg
373 | ― | ― | ― | ― | 6-8173-21 | ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60 | 価格表 | バリアブルフットスイッチ | バリアブルフットコントローラー
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-21 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02KT.18S | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-22 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02TT.18S | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-23 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02FT.18S | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-24 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02ST.18S | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-25 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02KT.18RC | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-26 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02TT.18RC | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-27 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02FT.18RC FEM1.02FT18RC | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
407 | ― | ― | ― | ― | 1-5312-28 | 耐食型ダイアフラム定量ポンプ（SIMDOS02） 20mL/min FEM1.02ST.18RC | 仕様 | 接続口径：UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm（出荷時チューブ同梱） | 接続口径：UNF1/4-28、内径1/16”・外径1/8”（出荷時チューブ2本同梱）
538 | ― | ― | ― | ― | 1-5621-01 | 防水型非接触温度計 PT-7LD | 仕様表 | 精度：－20～0℃／±3.0℃、0.1～200℃／±2.0℃ 応答時間：0.5秒 | 精度：－30.0～0.0℃／±3.0℃、0.1～100.0℃／±1.0℃、100.1～200.0℃／±2.0℃ 応答時間：700ms/90％応答
538 | ― | ― | ― | ― | 1-5621-01-20 | 防水型非接触温度計 校正証明書付 PT-7LD | 仕様表 | 精度：－20～0℃／±3.0℃、0.1～200℃／±2.0℃ 応答時間：0.5秒 | 精度：－30.0～0.0℃／±3.0℃、0.1～100.0℃／±1.0℃、100.1～200.0℃／±2.0℃ 応答時間：700ms/90％応答
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5825-11 | デジタル温度調節器（プログラム機能付） -100～600℃ TP-4NK | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TP-4NK 1digit=1 / TP-4NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5825-11-20 | デジタル温度調節器（プログラム機能付） -100～600℃ 校正証明書付 TP-4NK | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TP-4NK 1digit=1 / TP-4NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5825-12 | デジタル温度調節器（プログラム機能付） -199～199℃ TP-4NP | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TP-4NK 1digit=1 / TP-4NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5825-12-20 | デジタル温度調節器（プログラム機能付） -199～199℃ 校正証明書付 TP-4NP | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TP-4NK 1digit=1 / TP-4NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5826-11 | デジタル温度調節器（タイマー機能付） -100～600℃ TC-1NK | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TC-1NK 1digit=1 / TC-1NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5826-11-20 | デジタル温度調節器（タイマー機能付） -100～600℃ 校正証明書付 TC-1NK | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TC-1NK 1digit=1 / TC-1NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5826-12 | デジタル温度調節器（タイマー機能付） -199～199℃ TC-1NP | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TC-1NK 1digit=1 / TC-1NP 1digit=0.1)
565 | ― | ― | ― | ― | 1-5826-12-20 | デジタル温度調節器（タイマー機能付） -199～199℃ 校正証明書付 TC-1NP | 仕様 | 温度表示精度：±0.5％（FS）±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 | 温度表示精度： ±(設定値の0.5％+1digit)℃ または±3℃のどちらか大きい方 (TC-1NK 1digit=1 / TC-1NP 1digit=0.1)
799 | ― | ― | ― | ― | 1-2923-11 | デジタルマルチメーター用ソフトウェア PC Link 7 | 仕様 | OS：（WindowsXP、７（32/64bit）、８（32/64bit）、10(64bit) | OS：（WindowsXP、７（32/64bit）、８（32/64bit）、10(64bit)、11）
912 | ― | ― | ― | ― | 2-1146-01 | ズーム実体顕微鏡 双眼（照明無し） SZM-B-NOM | 仕様 | 眼幅範囲：43～67mm フォーカシング上下動：48mm | 眼幅範囲：55～75mm フォーカシング上下動：114mm
912 | ― | ― | ― | ― | 2-1146-04 | ズーム実体顕微鏡 三眼（照明無し） SZM-T-NOM | 仕様 | 眼幅範囲：43～67mm フォーカシング上下動：48mm | 眼幅範囲：55～75mm フォーカシング上下動：114mm
912 | ― | ― | ― | ― | 2-1146-33 | ズーム実体顕微鏡 双眼（リングLED照明） SZM-B-LED | 仕様 | 眼幅範囲：43～67mm フォーカシング上下動：48mm | 眼幅範囲：55～75mm フォーカシング上下動：114mm
912 | ― | ― | ― | ― | 2-1146-36 | ズーム実体顕微鏡 三眼（リングLED照明） SZM-T-LED | 仕様 | 眼幅範囲：43～67mm フォーカシング上下動：48mm | 眼幅範囲：55～75mm フォーカシング上下動：114mm
978 | ― | ― | ― | ― | 4-1777-01 | 精密ピンホール 1.0-0.3/+0.5um | 価格表 | 穴径交差：0.5/－0.3 型番：1.0－0.3/+0.5um | 穴径交差：0.5/－0 型番：1.0－0/+0.5um
1128 | ― | ― | ― | ― | 3 404631 | コンパクトクリーンベンチ（垂直気流陽圧仕様） BH900-AD | 仕様 | 正面窓部／静電防止加工アクリル板（ＡＤタイプ）、 側面板／静電防止加工アクリル板（ＡＤタイプ） | 正面窓部／制電PVC板（ＡＤタイプ）、 側面板／制電PVC板（ＡＤタイプ） 総合カタログの「側面板」は、ADタイプ、UVAXタイプの順に記載する。
1128 | ― | ― | ― | ― | 3 404632 | コンパクトクリーンベンチ（垂直気流陽圧仕様） BH1200-AD | 仕様 | 正面窓部／静電防止加工アクリル板（ＡＤタイプ）、 側面板／静電防止加工アクリル板（ＡＤタイプ） | 正面窓部／制電PVC板（ＡＤタイプ）、 側面板／制電PVC板（ＡＤタイプ） 総合カタログの「側面板」は、ADタイプ、UVAXタイプの順に記載する。
1179 | ― | ― | ― | ― | 1 298701 | ポータブルデシケータ 静電仕様・ガス置換 400×317×338mm スタンダードPL | 仕様 | 材質：本体／静電PVC（静電仕様） | 材質：本体／制電PVC（制電仕様）
1179 | ― | ― | ― | ― | 1 298702 | ポータブルデシケータ 静電仕様・ガス置換 302×317×436mm スタンダードPH | 仕様 | 材質：本体／静電PVC（静電仕様） 棚板（PHタイプのみ）：材質／制電アクリル（静電仕様） | 材質：本体／制電PVC（制電仕様） 棚板（PHタイプのみ）：材質／制電アクリル（制電仕様）
1179 | ― | ― | ― | ― | 1 298703 | ポータブルデシケータ 静電仕様・オートドライ 432×317×338mm オートドライPL | 仕様 | 材質：本体／静電PVC（静電仕様） | 材質：本体／制電PVC（制電仕様）
1179 | ― | ― | ― | ― | 1 298704 | ポータブルデシケータ 静電仕様・オートドライ 334×317×436mm オートドライPH | 仕様 | 材質：本体／静電PVC（静電仕様） 棚板（PHタイプのみ）：材質／制電アクリル（静電仕様） | 材質：本体／制電PVC（制電仕様） 棚板（PHタイプのみ）：材質／制電アクリル（制電仕様）
1214 | 46 | ― | ― | ― | 0-2494-01 | カセッター（チップケース） A5サイズ以下（W125×D192×H186mm）前傾1段 クリアー HA5-N41 | 価格表 | 外寸法（mm）：125×175×186 | 外寸法（mm）：125×192×186
1239 | 47 | ― | ― | ― | 3-275-08 | HA小型引出セット A5カセッター （引出し6個） HA5-SN41 | 仕様 | 引出し内寸法：108×164×173mm | 引出し内寸法：102×128×106mm
1239 | 47 | ― | ― | ― | 3-275-09 | HA小型引出セット A5カセッター （引出し72個） HA5-S012 | 仕様 | 引出し内寸法：47×169×21mm | 引出し内寸法：50×169×21mm
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-33 | クライオバイアル用ラック 50本収納 100×200×25mm 青 1箱（4個入） T315-2 | 脚注 | ※ラックは未滅菌です。 | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-34 | クライオバイアル用ラック 50本収納 100×200×25mm 赤 1箱（4個入） T315-3 | 脚注 | ※ラックは未滅菌です。 | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-35 | クライオバイアル用ラック 50本収納 100×200×25mm ピンク 1箱（4個入） T315-10 | 脚注 | ※ラックは未滅菌です。 | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-36 | クライオバイアル用キャップインサート 白 1袋（500本入） T312-1 | 脚注 |  | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-37 | クライオバイアル用キャップインサート 青 1袋（500本入） T312-2 | 脚注 |  | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-38 | クライオバイアル用キャップインサート 赤 1袋（500本入） T312-3 | 脚注 |  | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-39 | クライオバイアル用キャップインサート 緑 1袋（500本入） T312-4 | 脚注 |  | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-40 | クライオバイアル用キャップインサート 黄 1袋（500本入） T312-5 | 脚注 |  | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1339 | ― | ― | ― | ― | 2-3881-41 | クライオバイアル用キャップインサート 5色 1袋（500本入） T312-7 | 脚注 |  | ※ラックとキャップインサートは未滅菌です。
1712 | ― | ― | ― | ― | 4-2448-01 | UVディスポセルミクロ 70～850uL 100個入 759200 | 仕様・脚注 | 材質：UV-Polymer | 材質：セル／UV-Polymer、キャップ／PE 脚注追記 ※キャップは別売です。
1712 | ― | ― | ― | ― | 4-2448-02 | UVディスポセルミクロ 70～550uL 100個入 759220 | 仕様・脚注 | 材質：UV-Polymer | 材質：セル／UV-Polymer、キャップ／PE 脚注追記 ※キャップは別売です。
1712 | ― | ― | ― | ― | 4-2448-03 | UVディスポセルミクロ用キャップ 青 100個入 759240 | 仕様・脚注 | 材質：UV-Polymer | 材質：セル／UV-Polymer、キャップ／PE 脚注追記 ※キャップは別売です。
1712 | ― | ― | ― | ― | 4-2448-04 | UVディスポセルミクロ用キャップ 黄 100個入 759241 | 仕様・脚注 | 材質：UV-Polymer | 材質：セル／UV-Polymer、キャップ／PE 脚注追記 ※キャップは別売です。
1712 | ― | ― | ― | ― | 4-2448-05 | UVディスポセルミクロ用キャップ 緑 100個入 759242 | 仕様・脚注 | 材質：UV-Polymer | 材質：セル／UV-Polymer、キャップ／PE 脚注追記 ※キャップは別売です。
1712 | ― | ― | ― | ― | 4-2448-06 | UVディスポセルミクロ用キャップ オレンジ 100個入 759243 | 仕様・脚注 | 材質：UV-Polymer | 材質：セル／UV-Polymer、キャップ／PE 脚注追記 ※キャップは別売です。
1775 | ― | ― | ― | ― | 4-4198-01 | COOMASSIE nanoｹﾞﾙ染色試薬 PS002-B500ML | 商品名 | 商品名：COOMASSIE nanoｹﾞﾙ染色試薬 | 商品名：CBB染色液 COOMASSIE nano 500mL
1833 | ― | ― | ― | ― | 5-355-02 | ハイルーテ角瓶（PE製） 2L 2000 | 価格表 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×123角×164 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×123角×162
1833 | ― | ― | ― | ― | 5-355-03 | ハイルーテ角瓶（PE製） 3L 3000 | 価格表 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×140角×174 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×142角×173
1833 | ― | ― | ― | ― | 5-355-04 | ハイルーテ角瓶（PE製） 4L 4000 | 価格表 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×152角×217 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×152角×213
1833 | ― | ― | ― | ― | 5-355-05 | ハイルーテ角瓶（PE製） 5L 5000 | 価格表 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×160角×244 | 口内径×外径×全高（mm）：φ109×160角×242
1996 | ― | ― | ― | ― | 4-3624-01 | 樹脂製コンテナ容器 Ｓ００７ | 商品名・価格表 | 商品名：樹脂製コンテナ容器（バルブ、パレット付） サイズ：1000×1200×1145(パレット込) | 商品名：樹脂製コンテナ容器（バルブ付） サイズ：1000×1200×1140
2217 | ― | ― | ― | ― | 3-6176-01 | シリコンクリーンヘラ 白 130×500mm 特大L500型 | 価格表 | ヘラ幅×全長（mm）：140×500 | ヘラ幅×全長（mm）：130×500
2217 | ― | ― | ― | ― | 3-6176-02 | シリコンクリーンヘラ 赤 130×500mm 特大L500型 | 価格表 | ヘラ幅×全長（mm）：140×500 | ヘラ幅×全長（mm）：130×500
2217 | ― | ― | ― | ― | 3-6176-03 | シリコンクリーンヘラ 青 130×500mm 特大L500型 | 価格表 | ヘラ幅×全長（mm）：140×500 | ヘラ幅×全長（mm）：130×500
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4629-01 | メディルRチューブ（E640K）３．２×６．４－１５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：工業用チューブ 特長：耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 | 商品名：メディルRチューブ（E640K） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4629-02 | メディルRチューブ（E640K）４．８×８－１５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：工業用チューブ 特長：耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 | 商品名：メディルRチューブ（E640K） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4629-03 | メディルRチューブ（E640K）６．４×９．５－１５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：工業用チューブ 特長：耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 | 商品名：メディルRチューブ（E640K） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4629-04 | メディルRチューブ（E640K）６．４×１１．１－１５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：工業用チューブ 特長：耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 | 商品名：メディルRチューブ（E640K） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4629-05 | メディルRチューブ（E640K）９．５×１４．３－１５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：工業用チューブ 特長：耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 | 商品名：メディルRチューブ（E640K） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4629-06 | メディルRチューブ（E640K）１９．１×２５．５－１５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：工業用チューブ 特長：耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 | 商品名：メディルRチューブ（E640K） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-01 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－１×３－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-02 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－２×４－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-03 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－３×５－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-04 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－４×６－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-05 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－４×７－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-06 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－４×８－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-07 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－４．９×１０－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-08 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－６×１０－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-09 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－７×１０－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-10 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－８×１２－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2277 | ― | ― | ― | ― | 4-4630-11 | メディルRチューブ（P640I） Ｐ６４０Ｉ－１０×１４－５ｍ | 商品名・特長 | 商品名：実験用チューブ 特長：耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 | 商品名：メディルRチューブ（P640I） 左記特長を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-731-01 | アズフロン（R）PTFEカップリング（L字） RC1/4 AF-CL | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-731-02 | アズフロン（R）PTFEカップリング（L字） RC3/8 AF-CL | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-731-03 | アズフロン（R）PTFEカップリング（L字） RC1/2 AF-CL | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-731-04 | アズフロン（R）PTFEカップリング（L字） RC3/4 AF-CL | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-732-01 | アズフロン（R）PTFEカップリング（T字） RC1/4 AF-CT | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-732-02 | アズフロン（R）PTFEカップリング（T字） RC3/8 AF-CT | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-732-03 | アズフロン（R）PTFEカップリング（T字） RC1/2 AF-CT | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2287 | ― | ― | ― | ― | 2-732-04 | アズフロン（R）PTFEカップリング（T字） RC3/4 AF-CT | 脚注 | ※ご希望のサイズに合わせた特注対応も可能です。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 01 | プラグ付二方コック（パイレックス（R）硝子管） 3.5×6 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ13.5mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 02 | プラグ付二方コック（パイレックス（R）硝子管） 5×8 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ13.5mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 03 | プラグ付二方コック（パイレックス（R）硝子管） 7×10 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ18mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 04 | プラグ付二方コック（パイレックス（R）硝子管） 9×12 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ18mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 05 | プラグ付三方コック（パイレックス（R）硝子管） 3.5×6 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ13.5mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 06 | プラグ付三方コック（パイレックス（R）硝子管） 5×8 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ13.5mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 07 | プラグ付三方コック（パイレックス（R）硝子管） 7×10 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ18mm
2322 | ― | ― | ― | ― | 7 288 08 | プラグ付三方コック（パイレックス（R）硝子管） 9×12 | 商品名・仕様 | 商品名：プラグ付コック（パイレックス硝子管） 仕様：プラグ：14.5TS（マーク） | 商品名：プラグ付コック 材質：本体／硼珪酸ガラス-1、コック／PTFE 仕様： プラグ：φ18mm
2470 | ― | ― | ― | ― | 1-6529-11 | 耐熱マスキングテープ 12mm×0.17mm×55m CP901 12mm | 価格表 | 型番：CP905 12mm | 型番：CP901 12mm
2470 | ― | ― | ― | ― | 1-6529-12 | 耐熱マスキングテープ 18mm×0.17mm×55m CP901 18mm | 価格表 | 型番：CP905 18mm | 型番：CP901 18mm
2470 | ― | ― | ― | ― | 1-6529-13 | 耐熱マスキングテープ 24mm×0.17mm×55m CP901 24mm | 価格表 | 型番：CP905 24mm | 型番：CP901 24mm
2484 | ― | ― | ― | 68 | 6-6685-02 | キムタオル ポップアップトリプル 300枚×2箱 61410 | 価格表・画像 | 型番：61410 | 型番：61411 最新の画像は、AXELを参照ください。
2484 | ― | ― | ― | 68 | 6-6685-06 | キムタオル ジャンボロール 1000片×1巻 1巻（1000カット入） 61540 | 価格表 | 型番：61540 | 型番：61541
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-01 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０２－Ａ０８ | 価格表 | 146-N-A05-P02-A08 | 146-A05-P02-A08
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-02 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０３－Ａ０８ | 価格表 | 146-N-A05-P03-A08 | 146-A05-P03-A08
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-03 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０１－Ａ０８ | 価格表 | 146-N-A05-P01-A08 | 146-A05-P01-A08
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-04 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０４－Ａ０８ | 価格表 | 146-N-A05-P04-A08 | 146-A05-P04-A08
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4531-01 | キャップレスホワイトボードマーカー １４５－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０２－Ａ０８ | 価格表 | 145-N-A05-P02-A08 | 145-A05-P02-A08
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4531-02 | キャップレスホワイトボードマーカー １４５－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０３－Ａ０８ | 価格表 | 145-N-A05-P03-A08 | 145-A05-P03-A08
2669 | 212 | 74 | ― | 139 | 3-5374-11 | 業務用中性洗剤用 希釈ボトル 660mL | 価格表 | 容量：660mL（空容器） | 容量：650mL（空容器）
2671 | ― | 79 | ― | 140 | 2-8735-01 | マジックリン除菌プラス 業務用 4.5L 油汚れ用洗剤 363138 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2798 | ― | ― | ― | ― | 4-4379-01 | サージカルプリーツマスク ５５０６８ | 価格表 | 型番：55068 | 型番：54220
2798 | ― | ― | ― | ― | 4-4379-02 | サージカルプリーツマスク ５７５４１ | 価格表 | 型番：57541 | 型番：54266
2964 | ― | ― | ― | ― | 8-5608-01 | シルバーシールドエプロン SS35UN | 仕様 | 材質：PE、ポリエチレンビニールアルコール | 材質：エチレンビニルアルコール共重合体+ポリエチレンラミネート
3012 | ― | ― | ― | ― | 1-6242-13 | クレシアオイル吸着マットパワフルエコ250 1箱（100枚入） 60920 | 価格表 | 型番：60920 シートサイズ：250×250×20 t | 型番：60921 シートサイズ：250×250×14 t
3012 | ― | ― | ― | ― | 1-6242-14 | クレシアオイル吸着マットパワフルエコ500 1箱（50枚入） 60910 | 価格表 | 型番：60910 | 型番：60911
3051 | ― | ― | ― | ― | 4-5269-01 | 熱中対策キット ＢＲ－２１０ | セット内容・画像 | セット内容：ポーチ×1個、熱中対策水（500mL）×1本、5年保存水（500mL）×1本、塩タブレット×1個、熱中症予防カード×1枚、瞬間冷却パック×4個、クールタオル×1枚 | セット内容：ポーチ×1個、補水対策飲料（500mL）×1本、保存水（500mL）×1本、塩タブレット×1個、熱中症予防カード×1枚、瞬間冷却パック×4個、クールタオル×1枚 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1622 | 488 | ― | ― | 7-4355-01 | 眼科剪刀 直 全長115mm IRS115 | ロゴ | ロゴ：Ｂ BRAUN | ロゴ：NOPA
― | 1622 | 488 | ― | ― | 7-4355-02 | 眼科剪刀 曲 全長115mm IRC115 | ロゴ | ロゴ：Ｂ BRAUN | ロゴ：NOPA
3167 | ― | ― | ― | ― | 3-9195-01 | クリーンルーム用折りたたみワゴン 3段 No.5B | 価格表 | 折りたたみ時サイズ（mm）：570×140×1020 | 折りたたみ時サイズ（mm）：140×440×1020
3287 | ― | ― | ― | ― | 3-8295-01 | クリーンルーム用無塵紙A5 スタクリン 1ケース（500枚/冊×8冊入） ブルー SC75RBA55T | 価格表 | 型番：SC75RB A5 | 型番：SC75RBA55T
3358 | ― | ― | ― | ― | 3-7625-19 | 洗浄用キャリア ＳＴＦ２１００ | 価格表 | 型番：STF-2100-03 | 型番：STF2100
― | 227 | ― | ― | ― | 8 614 01 | コンパクトクリーンベンチ・プラス BH900-ADL | 仕様 | 材質：正面窓部・側面板／静電防止アクリル板 | 材質：正面窓部・側面板／制電PVC板
― | 227 | ― | ― | ― | 8 614 02 | コンパクトクリーンベンチ・プラス BH1200-ADL | 仕様 | 材質：正面窓部・側面板／静電防止アクリル板 | 材質：正面窓部・側面板／制電PVC板
― | 282 | ― | ― | ― | 0 151801 | 与薬車 ブルー（ボックス24個） 787×500×1197mm ST-24B | 仕様 | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・4輪ストッパー付き） | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・2輪ストッパ-付き）
― | 282 | ― | ― | ― | 0 151802 | 与薬車 ピンク（ボックス24個） 787×500×1197mm ST-24P | 仕様 | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・4輪ストッパー付き） | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・2輪ストッパ-付き）
― | 282 | ― | ― | ― | 0 151803 | 与薬車 ブルー（ボックス30個） 787×500×1438mm ST-30B | 仕様 | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・4輪ストッパー付き） | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・2輪ストッパ-付き）
― | 282 | ― | ― | ― | 0 151804 | 与薬車 ピンク（ボックス30個） 787×500×1438mm ST-30P | 仕様 | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・4輪ストッパー付き） | キャスター：φ100mmナイロン製（双輪・2輪ストッパ-付き）
― | 292 | ― | ― | ― | 0-1032-01 | 散薬用トレー 30人用 グリーン SC-30G | 外観 | 色調：不透明 | 色調：半透明
― | 315 | 375 | ― | ― | 8-6622-03 | ソフティ ハンドクリーン手指消毒ジェル 250mL 業務用 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 315 | ― | ― | ― | 8-6622-02 | ソフティ ハンドクリーン手指消毒ジェル 400mL 業務用 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 357 | ― | ― | ― | 7-4758-11 | 消毒用エタノール IK スプレータイプ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 433 | ― | ― | ― | 66-0019-39 | 3000-81 プローブ装着治具 | 価格表 | 型番：3000-81 | 型番：3000-86
― | 469 | ― | ― | ― | 66-0006-44 | トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 H221-6.0 25双入 | 価格表・画像 | 型番：H221-6.0 | 型番：PVC0700PF-TB-6.0 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 469 | ― | ― | ― | 66-0006-45 | トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 H221-6.5 25双入 | 価格表・画像 | 型番：H221-6.5 | 型番：PVC0700PF-TB-6.5 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 469 | ― | ― | ― | 66-0006-46 | トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 H221-7.0 25双入 | 価格表・画像 | 型番：H221-7.0 | 型番：PVC0700PF-TB-7.0 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 469 | ― | ― | ― | 66-0006-47 | トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 H221-7.5 25双入 | 価格表・画像 | 型番：H221-7.5 | 型番：PVC0700PF-TB-7.5 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 469 | ― | ― | ― | 66-0006-48 | トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 H221-8.0 25双入 | 価格表・画像 | 型番：H221-8.0 | 型番：PVC0700PF-TB-8.0 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 469 | ― | ― | ― | 66-0006-49 | トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 H221-8.5 25双入 | 価格表・画像 | 型番：H221-8.5 | 型番：PVC0700PF-TB-8.5 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 808 | ― | ― | ― | 7-3303-11 | 医療用滅菌潤滑剤 ステリラゼリー 100包入 | 商品名・画像 | 商品名：ステリラゼリー(医療用滅菌潤滑剤) | 商品名：メドナー滅菌潤滑剤ステリラゼリー 最新の画像は、AXELを参照ください（2024年5月頃予定）。
― | 963 | 478 | ― | ― | 64-9354-07 | カフキーパー接続チューブ10個セット 00170A03-S1 | 商品名・価格表 | 商品名：カフキーパーDX用交換用接続チューブ 10本 00170A03 型番：00170A03 | 商品名：カフキーパー接続チューブ10個セット 00170A03-S1 型番：00170A03-S
― | 1005 | ― | ― | ― | 0-9673-01 | マンモグラフィー用検診衣 1箱（100枚入） MG-100 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1420 | ― | ― | ― | 66-0015-49 | SMAC プラス 耐圧タイプ ダブルルーメン 6セット入 | 商品名 | SMAC TM プラス 耐圧タイプ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1420 | ― | ― | ― | 66-0015-50 | SMAC プラス 耐圧タイプ トリプルルーメン 6セット入 | 商品名 | SMAC TM プラス 耐圧タイプ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1420 | ― | ― | ― | 66-0015-51 | SMAC プラス 耐圧タイプ クワッドルーメン 6セット入 | 商品名 | SMAC TM プラス 耐圧タイプ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | 465 | ― | ― | 7-8955-03 | カンガルーボタンⅡ用 ボーラス投与セット ショートタイプ 1箱（5本入） 3733-BS15 | 仕様 | 3733-BS15：クランプ付き | 左記文言を削除 （7-8955-01～03すべてにクランプは付いています）
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-05 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)20mm(1.5mm共用) RPL2020 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-06 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)25mm RPL2025 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-07 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)30mm RPL2030 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-08 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)35mm RPL2035 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-09 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)40mm RPL2040 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-10 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)45mm RPL2045 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-11 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ IIｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ､ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾀｰ)50mm RPL2050 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1425 | ― | ― | ― | 8-3091-12 | ｶﾝｶﾞﾙｰﾎﾞﾀﾝ Ⅱｵﾌﾟｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ抜去ﾃﾞﾊﾞｲｽ(ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ) 20･24Fr共用 1箱(5本入) 3730-7020 | 商品名 | カンガルーボタンTMⅡ | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 65-5551-91 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付）8Fr（Φ2.7）×350mm 50本入 2535-840 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 7-4135-01 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付） 10Fr（Φ3.3）×350mm 50本入 2535-1040 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 7-4135-02 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付） 10Fr（Φ3.3）×460mm 50本入 2535-1050 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 7-4135-03 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付） 12Fr（Φ4.0）×350mm 50本入 2535-1240 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 7-4135-04 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付） 12Fr（Φ4.0）×460mm 50本入 2535-1250 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 7-4135-05 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付） 14Fr（Φ4.7）×350mm 50本入 2535-1440 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1466 | ― | ― | ― | 7-4135-06 | ナーヴィ サクションカテーテル（ハンドカバー付） 14Fr（Φ4.7）×460mm 50本入 2535-1450 | 商品名 | ナーヴィTM サクションカテーテル（ハンドカバー付） | 左記商品名よりTMの表記を削除
― | 1479 | ― | ― | ― | 8-565-01 | 呼吸訓練器(容量式) 250~3000ml LB1811-01A | 仕様 | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース／PP（ポリプロピレン）、チューブ・マーカー・フロート板／PE（ポリエチレン） | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース･フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)
― | 1479 | ― | ― | ― | 8-565-02 | 呼吸訓練器(容量式) 500~5000ml LB1811-02A | 仕様 | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース／PP（ポリプロピレン）、チューブ・マーカー・フロート板／PE（ポリエチレン） | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース･フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)
― | 1479 | ― | ― | ― | 8-606-01 | 呼吸訓練器(トレボール) A-SQ1 | 仕様 | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース／PP（ポリプロピレン）、チューブ／EVA（エチレン酢酸ビニル樹脂） | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース／PP（ポリプロピレン）、チューブ／PE（ポリエチレン）
― | 1479 | ― | ― | ― | 8-606-51 | 呼吸訓練器(トレボール) A-SQ1 5個入 | 仕様 | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース／PP（ポリプロピレン）、チューブ／EVA（エチレン酢酸ビニル樹脂） | 材質：本体／PS（ポリスチレン）、カラーボール／ABS樹脂、マウスピース／PP（ポリプロピレン）、チューブ／PE（ポリエチレン）
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-01 | メディコム 滅菌ロール 50mm×200m 8862-9510 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-02 | メディコム 滅菌ロール 75mm×200m 8862-9520 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-03 | メディコム 滅菌ロール 100mm×200m 8862-9530 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-04 | メディコム 滅菌ロール 150mm×200m 8862-9540 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-05 | メディコム 滅菌ロール 200mm×200m 8862-9550 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-06 | メディコム 滅菌ロール 250mm×200m 8862-9560 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-07 | メディコム 滅菌ロール 300mm×200m 8862-9570 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1514 | ― | ― | ― | 0-9258-08 | メディコム 滅菌ロール 350mm×200m 8862-9580 | 仕様 | 材質：表面／60g/m2医療等級紙 | 材質：表面／医療等級紙
― | 1600 | ― | ― | ― | 7 307101 | プロシェアディスポシーツ 900×1000mm 1袋 （10枚入） #900 | 特長 | 展開しやすいジャバラ折りです。 | 展開しやすいジャバラ折りです（-06を除く）。
― | 1600 | ― | ― | ― | 7 307102 | プロシェアディスポシーツ 1200×1000mm 1袋 （10枚入） #1200 | 特長 | 展開しやすいジャバラ折りです。 | 展開しやすいジャバラ折りです（-06を除く）。
― | 1600 | ― | ― | ― | 7 307103 | プロシェアディスポシーツ 1500×1000mm 1袋 （10枚入） #1500 | 特長 | 展開しやすいジャバラ折りです。 | 展開しやすいジャバラ折りです（-06を除く）。
― | 1600 | ― | ― | ― | 7 307104 | プロシェアディスポシーツ 1800×1000mm 1袋 （10枚入） #1800 | 特長 | 展開しやすいジャバラ折りです。 | 展開しやすいジャバラ折りです（-06を除く）。
― | 1600 | ― | ― | ― | 7 307105 | プロシェアディスポシーツ 2100×1000mm 1袋 （10枚入） #2100 | 特長 | 展開しやすいジャバラ折りです。 | 展開しやすいジャバラ折りです（-06を除く）。
― | 1600 | ― | ― | ― | 7 307106 | プロシェアディスポシーツ 1000mm×100m 1巻入 #100 | 特長 | 展開しやすいジャバラ折りです。 | 展開しやすいジャバラ折りです（-06を除く）。
― | 1720 | ― | ― | ― | 8-4699-01 | フィットシーツ （900×2000mm） FITSH | 価格表 | 幅×長さ（mm）：900×1900mm | 幅×長さ（mm）：900mm×2000mm
― | 1788 | 326 | ― | ― | 7-1108-32 | イージースワロー | 価格表 | 型番： KE-051 | 型番KES-01
― | 1918 | 344 | ― | ― | 8-3828-11 | ラッピーカート3 ハビナース | 価格表 | 型番：209010DB | 型番：209010DC
― | 1932 | 380 | ― | ― | 8-6624-01 | ソフティ（R） 浴用化粧料 肌ケア 120mL 業務用 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1932 | 380 | ― | ― | 8-6624-02 | ソフティ（R） 浴用化粧料 肌ケア 400mL 業務用 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1939 | 121 | ― | ― | 8-7227-01 | 洗髪槽 HA7171 | 仕様 | 排水チューブ：φ12.5×φ16×1220mm | 排水チューブ：φ12.5×φ16×1170mm
― | 2036 | ― | ― | ― | 8-9741-11 | 子ども用スリッパ アンパンマン レッド 240227 | 価格表 | 型番：240203 | 型番：240227
― | ― | 19 | ― | ― | 64-6480-73 | 大人のための粉ミルク ミルク生活 300g | 仕様 | エネルギー：93kcal たんぱく質：2.0g 脂質：4.0g 炭水化物：12.6g(糖質：12.0g・食物繊維：0.60g) | エネルギー：89kcal たんぱく質：2.0g 脂質：3.6g 炭水化物：12.9g(糖質：12.2g・食物繊維：0.7g)
― | ― | 19 | ― | ― | 64-6480-74 | 大人のための粉ミルク ミルク生活 スティック 1ケース（10本×12箱入） | 仕様 | エネルギー：93kcal たんぱく質：2.0g 脂質：4.0g 炭水化物：12.6g(糖質：12.0g・食物繊維：0.60g) | エネルギー：89kcal たんぱく質：2.0g 脂質：3.6g 炭水化物：12.9g(糖質：12.2g・食物繊維：0.7g)
― | ― | ― | 100 | ― | 4-2841-01 | TPUバンド T462-888-A1 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。