## カタログ訂正
掲載カタログ | [6 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SANQ | NV2020 | ナビ助2019 | 設備2020 | SF2020 | SF2016 | AP2019 |  |  |  | 誤 | 正
80 | [6 empty] | 1-4154-21 | ドライブロックバスＥＢ－３０３Ａ | 仕様 | 本体付属品：ブロック取り出しつまみ | 本体付属品：無
330 | [6 empty] | 3-694-01 | ３Ｄプリンター １．０Ｐｒｏ | 仕様 | 積層ピッチ：0.1～0.4mm | 積層ピッチ：0.02mm、0.05～0.40mm(0.05mm刻み)
379 | [6 empty] | 1-8698-01 | 超低露点エアードライヤー ＱＤ１０－５０ | 仕様 | 接続口径：1/4PT | 接続口径：Rc1/4(メネジ)
379 | [6 empty] | 1-8698-02 | 超低露点エアードライヤー ＱＤ１０－７５ | 仕様 | 接続口径：1/4PT | 接続口径：Rc1/4(メネジ)
379 | [6 empty] | 1-8698-03 | 超低露点エアードライヤー ＱＤ２０－５０ | 仕様 | 接続口径：1/4PT | 接続口径：Rc1/4(メネジ)
379 | [6 empty] | 1-8698-04 | 超低露点エアードライヤー ＱＤ２０－７５ | 仕様 | 接続口径：1/4PT | 接続口径：Rc1/4(メネジ)
556 | [6 empty] | 2-2621-01 | カード ＰＨＩＭＡＸ／５０－９０ | 商品名 | カードPHI15MAX/50-90 | カードPHIMAX/50-90
576 | [6 empty] | 1-8327-12 | 温湿度計用記録用紙 Ｃ－２００１２－７ | 価格表 | 型番：C-20012-7 | 型番：20012-7
576 | [6 empty] | 1-8327-13 | 温湿度計用記録用紙 Ｃ－２００１２－３１ | 価格表 | 型番：C-20012-31 | 型番：20012-31
965 | [6 empty] | 7-3895-01 | 排水圧送用ポンプＳＳＰ－１００ | 価格表 | 型番：SSP-100 | 型番：SSPPLUS-100
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-8998-01 | コンパクトドライ ０６７４２ ＥＣ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：24ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-8998-02 | コンパクトドライ ０６７２９ Ｘ－ＳＡ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：21ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-8998-04 | コンパクトドライ ０６７４４ ＣＦ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：24ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-8998-05 | コンパクトドライ ０６７４０ ＴＣ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：24ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-9024-01 | コンパクトドライ ０６７４３ ＥＣ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：24ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-9024-02 | コンパクトドライ ０６７３０ Ｘ－ＳＡ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：21ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-9024-04 | コンパクトドライ ０６７４５ ＣＦ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：24ヶ月
1312 |  |  |  | 50 | 30 |  | 2-9024-05 | コンパクトドライ ０６７４１ ＴＣ | 仕様 | 有効期限：18ヶ月 | 有効期限：24ヶ月
1328 |  |  |  |  | 14 |  | 1-1918-02 | ワイプチェックＴＥ－３１１Ｎ | 仕様 | 材質：TE-311N/PET(本体)・PE(キャップ)・ポリエステル(綿棒) | 材質：TE-311N/PP(本体)・PE(キャップ)・ポリエステル(綿棒)
1335 |  |  |  | 55 | 51 |  | 2-8939-22 | フルイディックブロック３２０３＋０７８２ | 価格表 | 型番：3203＋0782 | 型番：412003
1335 |  |  |  | 55 | 51 |  | 2-8939-26 | 洗浄ブロックカバー ８１９ | 価格表 | 型番：819 | 型番：005973
1514 | [6 empty] | 1-3136-02 | カートリッジ純水器 １０型樹脂再生費 | 商品名 | 10型樹脂再生費 | DX-10型樹脂再生費
1556 | [6 empty] | 1-6893-02 | ＳＬＡＡＲ３３ＳＳ ３３ｍｍマイレクス | 価格表 | SLAA033SS | SLAAR33SS
1556 | [6 empty] | 1-6893-04 | ＳＬＧＰＲ３３ＲＳ ３３ｍｍマイレクス | 価格表 | SLGP033RS | SLGPR33RS
1556 | [6 empty] | 1-6893-06 | ＳＬＧＳＲ３３ＳＳ ３３ｍｍマイレクス | 価格表 | SLGS033SS | SLGSR33SS
1556 | [6 empty] | 1-6893-08 | ＳＬＨＡＲ３３ＳＳ ３３ｍｍマイレクス | 価格表 | SLHA033SS | SLHAR33SS
1556 | [6 empty] | 1-6893-09 | ＳＬＨＶＲ３３ＲＳ ３３ｍｍマイレクス | 価格表 | SLHV033RS | SLHVR33RS
1757 | [6 empty] | 1-3298-11 | 保存瓶 ＣＡＳＳ－１２Ｓ（透明蓋付） | 仕様 | 容量：650ml | 容量：450ml
1757 | [6 empty] | 1-3298-12 | 保存瓶 ＣＡＳＳ－１２Ｍ（透明蓋付） | 仕様 | 容量：1000ml | 容量：900ml
1757 | [6 empty] | 1-3298-13 | 保存瓶ＣＡＳＳ－１０Ｓステンレスフタ付 | 仕様 | 容量：650ml | 容量：450ml
1757 | [6 empty] | 1-3298-14 | 保存瓶ＣＡＳＳ－１０Ｍステンレスフタ付 | 仕様 | 容量：1000ml | 容量：900ml
2255 | 360 |  |  |  | 153 |  | 5-5378-04 | アイワイプ ホワイト | 価格表 | 入数：1箱（150枚（75組）/袋×50袋入） | 入数：1箱（150枚（75組）/袋×25袋入）×2箱
2394 | [6 empty] | 3-8559-11 | 空気浄化装置ＡＰ５０用ＲＣＩセル | 価格表 | 型番：RCIセル | 型番：NCCセル
2394 | [6 empty] | 3-8559-12 | 空気浄化装置ＡＰ３００１用ＲＣＩセル | 価格表 | 型番：RCIセル | 型番：NCCセル
2626 | [6 empty] | 3-8839-01 | 耐薬品作業手袋 バリア ２－１００－７ | 価格表 | 耐薬品手袋 アルファテック 2100 S | 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 S
2626 | [6 empty] | 3-8839-02 | 耐薬品作業手袋 バリア ２－１００－８ | 価格表 | 耐薬品手袋アルファテック2100 M | 耐薬品手袋アルファテック02-100 M
2626 | [6 empty] | 3-8839-03 | 耐薬品作業手袋 バリア ２－１００－９ | 価格表 | 耐薬品手袋アルファテック2100 L | 耐薬品手袋アルファテック02-100 L
2626 | [6 empty] | 3-8839-04 | 耐薬品作業手袋 バリア ２－１００－１０ | 価格表 | 耐薬品手袋アルファテック2100 LL | 耐薬品手袋アルファテック02-100 LL
2746 | [6 empty] | 1-7260-01 | 液体吸収材 ＪＳＫ３０２０ | 仕様 | セット内容：P-200×3本 | セット内容：P-208×2本
2876 |  |  | 336 |  |  | 61 | 3-2000-11 | ステンレスハンガー用 フック ６個入 | 仕様 | リング形状：約φ23mm | リング形状：約φ33mm
2892 | [6 empty] | 6-6938-03 | クリーンチェア ＳＫ－８８ | 商品名 | クリーンチェアSK-88 | クリーンチェアSK-88I
| 77 | [5 empty] | 8-7084-11 | カレンカートⅡＳＣ－ＰＣ１ＰＢ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 77 | [5 empty] | 8-7084-12 | カレンカートⅡＳＣ－ＰＣ１ＢＢ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 77 | [5 empty] | 8-8975-11 | カレンカートⅡＳＣ－ＰＣ１Ｐ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 77 | [5 empty] | 8-8975-12 | カレンカートⅡＳＣ－ＰＣ１Ｂ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 95 | [5 empty] | 8-8974-11 | カレンカートⅡＳＣ－Ｔ１Ｐ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 95 | [5 empty] | 8-8974-12 | カレンカートⅡＳＣ－Ｔ１Ｂ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 95 | [5 empty] | 8-8974-13 | ＳＣ－ＤＰ カレンカートⅡ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 95 | [5 empty] | 8-8974-14 | ＳＣ－ＤＢ カレンカートⅡ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 105 | [5 empty] | 8-8955-13 | カレンカートⅡＳＣ－Ｋ２ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 105 | [5 empty] | 8-8956-11 | カレンカートⅡＳＣ－Ｋ３Ｐ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 105 | [5 empty] | 8-8956-12 | カレンカートⅡＳＣ－Ｋ３Ｂ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 138 | [5 empty] | 8-8973-11 | カレンカートⅡＳＣ－Ｓ１Ｐ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 138 | [5 empty] | 8-8973-12 | カレンカートⅡＳＣ－Ｓ１Ｂ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 138 | [5 empty] | 8-8973-13 | カレンカートⅡＳＣ－Ｓ２Ｐ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 138 | [5 empty] | 8-8973-14 | カレンカートⅡＳＣ－Ｓ２Ｂ | 仕様 | ハンガーネット：400mm×400mm | ハンガーネット：400mm×600mm
| 669 | [5 empty] | 0-8229-11 | プレミアム送気球（大）５０８６－０３ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 0-8229-12 | プレミアム送気球（中）５０８６－０１ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 0-8229-13 | プレミアムエアリリスバルブ５０８７－０１ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7487-25 | デュラショックＤＳ４４チューブアダプタ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7487-26 | デュラショックＤＳ４５チューブアダプタ中 | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7487-27 | デュラショックＤＳ４５チューブアダプタ大 | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7487-28 | デュラショック洗浄用カフポートプラグ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０６ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０７ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０８ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０９ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１０ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１１ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-07 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１２ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7574-08 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１３ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０６１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０７１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０８１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０９１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１０１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１１１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-07 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１２１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7582-08 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１３１ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０７２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０８２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０９２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１０２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１１２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１２２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7683-07 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１３２ＴＰ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-01 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ０７２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-02 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ０８２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-03 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ０９２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-04 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１０２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-05 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１１２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-06 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１２２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7699-07 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１３２ＴＰＥ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7751-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０８１ＳＣ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7751-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０９１ＳＣ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7751-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１０１ＳＣ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7751-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１１１ＳＣ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7751-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１２１ＳＣ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7751-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１３１ＳＣ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7953-01 | フレックスポート用１チューブロング１０本 | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7953-02 | フレックスポート用２チューブルアー１０本 | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7953-03 | フレックスポート用２チューブロング１０本 | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7953-04 | フレックスポート用１チューブネジ式１０本 | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7955-04 | ＤＳ４８用チューブアダプター送気球（中） | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7955-05 | ＤＳ４８用チューブアダプター送気球（大） | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 669 | [5 empty] | 8-7955-11 | エアーリリース付送気球 ５０８８－０１ | ピクト | ピクト無し | ピクト「一般」(一般医療機器)追加。照会No.501
| 779 | [5 empty] | 7-8378-01 | ＭＳ５４６０ チェアスケール | 仕様 | 秤量：250kg ACアダプターコード長：1.7m 付属品：USBケーブル(1.2m） | 秤量：150kg ACアダプターコード長：1.8m
| 1091 | [5 empty] | 8-3807-11 | あご受紙ＣＡＰ－１０００ | 仕様 | サイズ：(縦)37×(横)135mm | サイズ：(縦)35×(横)130mm
| 1560 | [5 empty] | 7-3617-11 | ＭＢＴ－３２６１ ベッドサイドテーブル | 仕様 | 後輪キャスター：φ50mmストッパー付き | 全てのキャスター：埋め込みキャスターストッパーなし
| 1607 | 128 |  |  |  |  | 7-4569-01 | 冷やせるホットパックライト | 特長 | 電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。 | 電子レンジ、85℃までの湯煎の両方で温めることができます。
| 1607 | 128 |  |  |  |  | 7-4569-02 | 冷やせるホットパックレギュラー | 特長 | 電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。 | 電子レンジ、85℃までの湯煎の両方で温めることができます。
| 1607 | 128 |  |  |  |  | 7-4569-03 | 冷やせるホットパックデラックス | 特長 | 電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。 | 電子レンジ、85℃までの湯煎の両方で温めることができます。
| 1607 | 128 |  |  |  |  | 7-4569-11 | 冷やせるホットパックカバーライト用 | 特長 | 電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。 | 電子レンジ、85℃までの湯煎の両方で温めることができます。
| 1607 | 128 |  |  |  |  | 7-4569-12 | 冷やせるホットパックカバーレギュラー用 | 特長 | 電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。 | 電子レンジ、85℃までの湯煎の両方で温めることができます。
| 1607 | 128 |  |  |  |  | 7-4569-13 | 冷やせるホットパックカバーデラックス用 | 特長 | 電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。 | 電子レンジ、85℃までの湯煎の両方で温めることができます。
| 1736 | [5 empty] | 7-7780-01 | ＥＴ－Ｂ１５７５ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7780-02 | ＥＴ－Ｂ１８７５ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7780-03 | ＥＴ－Ｂ１５９０ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7780-04 | ＥＴ－Ｂ１８９０ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7781-01 | ＥＴ－Ｗ１５７５ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7781-02 | ＥＴ－Ｗ１８７５ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7781-03 | ＥＴ－Ｗ１５９０ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1736 | [5 empty] | 7-7781-04 | ＥＴ－Ｗ１８９０ 折畳座卓兼用テーブル | 価格表 | 高さ：600～700mm、天板高さ：600～720mm（30mmピッチ・5段階調節） | 高さ：700mm、天板高さを削除
| 1921 | [5 empty] | 8-3581-01～05 | カーディガン Ｄ－１００１ ピンク | 価格表 | 品番：3-3581-※ | 品番：8-3581-※
|  |  |  | 17 | 300 |  | 2-5968-01 | クラクリーンマスク ＦＢタイプ 百枚入 | 商品名 | クラクリーンマスクFB | ストレッチマスクFB