## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SANQ | NV2020 | ナビ助2021 | SF2016 | ＡＴ2019 |  |  |  | 変更前 | 変更後
127 | 261 |  |  |  | 1-2753-01 | 全自動製氷機ＤＲＩ－２５ＬＭＦ１ | 価格表 | 型番：ＤＲＩ－２５ＬＭＥ１ | 型番：ＤＲＩ－２５ＬＭＦ１
135 |  |  |  |  | 3-7011-03 | 攪拌機 ＯＳ４０－Ｓ | 仕様 | 付属品：スタンド | 付属品：スタンド・十字羽根（2-908-12）
393 |  |  |  | 117 | 2-924-01 | 油回転真空ポンプＡＶＲＤ－６０ | 画像 | ベース形状：板 | ベース形状：脚
393 |  |  |  | 117 | 2-924-02 | 油回転真空ポンプＡＶＲＤ－１２０ | 画像 | ベース形状：板 | ベース形状：脚
448 |  |  | 103 | 82 | 2-9842-01 | スタンダード台はかりＤＢ－ⅡＪＲ－６０ | 商品名 | スタンダード台はかりＤＢ－ⅡＪＲ－６０ | スタンダード台はかりＤＢＢ－３６０－６０
448 |  |  |  |  | 2-9842-01-20 | 台はかりＤＢ－ⅡＪＲ－６０校正証明書付 | 商品名 | スタンダード台はかりＤＢ－ⅡＪＲ－６０校正証明書付 | スタンダード台はかりＤＢＢ－３６０－６０校正証明書付
614 |  |  |  |  | 1-5019-11 | 電子純水テスター用校正液 ＨＩ７０３３ | 価格表 | 型番：HI7033 | 型番：HI 7033L
749 |  |  |  |  | 3-5958-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5958-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5958-03 | マスフローメータＧＣＭＢ１０００ｍｌＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5958-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5958-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5959-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5959-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5959-03 | マスフローメータＧＣＲＢ１０００ｍｌＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5959-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5959-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＮ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5960-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5960-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5960-03 | マスフローメータＧＣＭＢ１０００ｍｌＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5960-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5960-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5961-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5961-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5961-03 | マスフローメータＧＣＲＢ１０００ｍｌＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5961-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5961-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5962-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5962-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5962-03 | メータＧＣＭＢ１０００ｍｌＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5962-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5962-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5963-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5963-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5963-03 | メータＧＣＲＢ１０００ｍｌＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5963-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5963-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＡｉｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5964-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5964-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5964-03 | マスフローメータＧＣＭＢ１０００ｍｌＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5964-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5964-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5965-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5965-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5965-03 | マスフローメータＧＣＲＢ１０００ｍｌＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5965-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5965-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＨ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5966-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5966-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5966-03 | マスフローメータＧＣＭＢ１０００ｍｌＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5966-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5966-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5967-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5967-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5967-03 | マスフローメータＧＣＲＢ１０００ｍｌＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5967-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5967-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＡｒ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5968-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5968-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5968-03 | マスフローメータＧＣＭＢ１０００ｍｌＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5968-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5968-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5969-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5969-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5969-03 | マスフローメータＧＣＲＢ１０００ｍｌＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5969-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5969-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＨｅ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5970-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5970-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5970-03 | メータＧＣＭＢ１０００ｍｌＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5970-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5970-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5971-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5971-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5971-03 | メータＧＣＲＢ１０００ｍｌＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5971-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5971-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＣＯ２ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5972-01 | マスフローメータＧＣＭＡ１００ｍｌＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5972-02 | マスフローメータＧＣＭＡ５００ｍｌＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5972-03 | メータＧＣＭＢ１０００ｍｌＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5972-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5972-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5973-01 | マスフローメータＧＣＲＡ１００ｍｌＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5973-02 | マスフローメータＧＣＲＡ５００ｍｌＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5973-03 | メータＧＣＲＢ１０００ｍｌＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5973-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5973-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＣＨ４ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5974-01 | メータＧＣＭＡ１００ｍｌＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5974-02 | メータＧＣＭＡ５００ｍｌＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5974-03 | メータＧＣＭＢ１０００ｍｌＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5974-04 | マスフローメータＧＣＭＣ１０ＬＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5974-05 | マスフローメータＧＣＭＤ１００ＬＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5975-01 | メータＧＣＲＡ１００ｍｌＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5975-02 | メータＧＣＲＡ５００ｍｌＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5975-03 | メータＧＣＲＢ１０００ｍｌＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5975-04 | マスフローメータＧＣＲＣ１０ＬＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
749 |  |  |  |  | 3-5975-05 | マスフローメータＧＣＲＤ１００ＬＣ３Ｈ８ | 仕様 | 電源：単3乾電池×1個（テスト用付属）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) | 電源：電源：単3乾電池×1個（別売）・micro-usb給電(５VDC ５００ｍＡ) 付属品：USB2.0ケーブル（A to microB）2M
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-21 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１０ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-22 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－２０ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-23 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-24 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－２００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-25 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１０００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-26 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－５０００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-27 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－２ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 | 861 |  | 88 |  | 2-3026-28 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１００００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-01 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ－２ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-02 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ－１０ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-03 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ－２０ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-04 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ－１００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-05 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ－２００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-06 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ１０００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-07 | ニチペットプレミアム００－ＮＰＰ５０００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-08 | ニチペットプレミアム００ＮＰＰ１００００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-09 | ニチペットプレミアムＬＴ００－ＮＬＴ－２ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-10 | ニチペットプレミアム ００－ＮＬＴ－１０ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-11 | ニチペットプレミアム ００－ＮＬＴ－２０ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-12 | ニチペットプレミアム００－ＮＬＴ１００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-13 | ニチペットプレミアム００－ＮＬＴ２００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1345 |  |  | 89 |  | 1-1858-14 | ニチペットＬＴ００－ＮＬＴ１０００ | 仕様 | 容量設定方式：デジタル可変式 | 容量設定方式：可変式
1664 |  |  |  |  | 1-979-02 | ＰＦＡバイアルＴ４６－３２５ | 仕様 | 高さ：72mm | 高さ：71mm
1824 |  |  |  |  | 3-9075-01 | 空冷式冷却管 ２００ｍｍ | 仕様 | 対応フラスコの容量：～25ｍL | 対応フラスコの容量：～100ｍL
2007 |  |  | 394 |  | 6-517-07 | オールステンレス製杓子 ２．０Ｌ２５０ | 仕様 | 板厚：1.2mm | 板厚：1.5ｔmm
2197 |  |  |  |  | 6-042-01 | モリコートＨＰグリース ＨＰ－３００ | 画像 |  | 製品ラベル変更
2197 |  |  |  |  | 6-042-02 | モリコートＨＰグリース ＨＰ－５００ | 画像 |  | 製品ラベル変更
2197 |  |  |  |  | 6-373-03 | グリース ＨＶＧ ５０ｇ | 画像 |  | 製品ラベル変更
2198 |  |  |  |  | 6-375-01 | 真空用グリース ５０ｇ | 画像 |  | 製品ラベル変更
2622 |  |  |  |  | 6-922-01 | ＰＶＡグローブ | 商品名 | Ｐ．Ｖ．Ａグローブ | 耐薬品手袋 アルファテック１５－５５４
3056 |  |  |  |  | 1-6524-01 | 導電チェア ＴＥ－ＥＬ６Ｌ | 画像 |  | ガス上下レバーの形状が変更されています。
| 75 |  |  |  | 8-7078-31 | カレ ＬＧ１１ＢＨ－ＺＤ２１（ピンク） | 価格表 | 型番：LG11BH | 型番：LG11CH
| 75 |  |  |  | 8-7078-32 | カレ ＬＧ１１ＢＨ－ＺＤ２２（イエロー） | 価格表 | 型番：LG11BH | 型番：LG11CH
| 75 |  |  |  | 8-7078-33 | カレ ＬＧ１１ＢＨ－ＺＤ２３（グリーン） | 価格表 | 型番：LG11BH | 型番：LG11CH
| 75 |  |  |  | 8-7078-34 | カレ ＬＧ１１ＢＨ－ＺＤ２４（ブルー） | 価格表 | 型番：LG11BH | 型番：LG11CH
| 146 |  |  |  | 7-2909-11 | 折りたたみ式ワゴン ＨＥＡ－２ | 仕様 | 材質：ステンレス | 材質：ステンレス（天板縁のみアルミ）
| 146 |  |  |  | 7-2910-11 | 折りたたみ式ワゴン ＨＥＡ－３ | 仕様 | 材質：ステンレス | 材質：ステンレス（天板縁のみアルミ）
| 146 |  |  |  | 7-2911-11 | 折りたたみ式ワゴン ＨＥＡＭ－２ | 仕様 | 材質：ステンレス | 材質：ステンレス（天板縁のみアルミ）
| 146 |  |  |  | 7-2912-11 | 折りたたみ式ワゴン ＨＥＡＭ－３ | 仕様 | 材質：ステンレス | 材質：ステンレス（天板縁のみアルミ）
| 239 |  |  |  | 7-7226-01 | ２０ｍｌ ザウトマン | 画像 |  | パッケージ変更
| 239 |  |  |  | 7-7226-02 | ２４０ｍｌ ザウトマン | 画像 |  | パッケージ変更
| 239 |  |  |  | 7-7226-03 | ２Ｌ ザウトマン | 画像 |  | パッケージ変更
| 239 |  |  |  | 7-7336-01 | ５００ｍｌ スーパーリムーバー | 画像 |  | パッケージ変更
| 239 |  |  |  | 7-7901-03 | ＣＨ８６２ アズマジック洗剤 | 画像 |  | パッケージ変更
| 239 |  |  |  | 7-7901-04 | ＣＨ８５５ アズマジック洗剤 | 画像 |  | パッケージ変更
| 239 |  |  |  | 7-7901-05 | ＣＨ８５６ アズマジック洗剤 | 画像 |  | パッケージ変更
| 283 |  |  |  | 0-8168-01 | 投薬瓶 Ｂ－３０ ２００本入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 0-8168-02 | 投薬瓶 Ｂ－６０ ２００本入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 0-8168-03 | 投薬瓶 Ｂ－１００ ２００本入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 0-8168-04 | 投薬瓶 Ｂ－１５０ １００本入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 0-8168-05 | 投薬瓶 Ｂ－２００ １００本入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 0-8168-06 | 投薬瓶 Ｂ－３００ ５０本入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8761-01 | Ｆ型未滅菌投薬瓶３０ｃｃ未滅菌 ２００本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8761-02 | Ｆ型未滅菌投薬瓶６０ｃｃ未滅菌 ２００本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8761-03 | Ｆ型未滅菌投薬瓶１００ｃｃ | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8761-04 | Ｆ型未滅菌投薬瓶２００ｃｃ 百本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8761-05 | Ｆ型未滅菌投薬瓶３００ｃｃ未滅菌 ５０本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8761-06 | Ｆ型未滅菌投薬瓶５００ｃｃ | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8762-01 | Ｆ型滅菌済投薬瓶３０ｃｃ ５００本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8762-02 | Ｆ型滅菌済投薬瓶６０ｃｃ ３００本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8762-03 | Ｆ型滅菌済投薬瓶１００ｃｃ ２００本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8762-04 | Ｆ型滅菌済投薬瓶２００ｃｃ １００本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8762-05 | Ｆ型滅菌済投薬瓶３００ｃｃ ８０本 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 283 |  |  |  | 8-8762-06 | Ｆ型滅菌済投薬瓶５００ｃｃ | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8169-01 | 投薬瓶 Ｂ－３０滅菌済 ２５本×２０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8169-02 | 投薬瓶 Ｂ－６０滅菌済 １５本×２０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8169-03 | 投薬瓶Ｂ－１００滅菌済 １０本×２０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8169-05 | 投薬瓶 Ｂ－２００滅菌済 ５本×２０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8169-06 | 投薬瓶 Ｂ－３００滅菌済 ８×１０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8170-01 | 投薬瓶１本包Ｂ－３０滅菌１本×５００袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8170-02 | 投薬瓶１本包Ｂ－６０滅菌１本×３００袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8170-03 | 投薬瓶１本包Ｂ１００滅菌１本×２００袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8170-04 | 投薬瓶１本包Ｂ１５０滅菌１本×１６０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 284 |  |  |  | 0-8170-05 | 投薬瓶１本包Ｂ２００滅菌１本×１２０袋入 | 仕様 | ラベル付き | ラベル無し（別売）
| 533 | 473 |  |  | 8-8867-22 | 救急・防災セット １０人用 | 仕様 | マスク：30枚入 | マスク：50枚入
| 723 |  |  |  | 0-9595-01 | マイクロビュー診断型耳鏡 ２３８２０ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 723 |  |  |  | 7-1132-01 | ポケットプラスＬＥＤセット９２８８０黒 | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 723 |  |  |  | 7-1132-02 | ポケットプラスＬＥＤセット９２８８０白 | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 723 |  |  |  | 7-1132-03 | ポケットプラスＬＥＤセット９２８８０紫 | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 723 |  |  |  | 7-1132-04 | ポケットプラスＬＥＤセット９２８８０青 | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 724 |  |  |  | 0-6369-01 | ポケットスコープ検眼耳鏡セット９２８２１ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 724 |  |  |  | 0-6372-01 | ポケットスコープ耳鏡 ２２８２１ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 724 |  |  |  | 0-6596-01 | 診断型耳鏡喉頭イルミネータ付 ２００００ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 726 |  |  |  | 0-8295-11 | 診断セット９７２００－Ｃ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 726 |  |  |  | 0-8295-12 | 診断セット９７２００－ＭＣ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 726 |  |  |  | 0-8296-01 | 検眼耳鏡リチウムハンドル９７２０７ＶＳＭ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 726 |  |  |  | 0-8296-11 | 診断セット９７１００－ＭＰＣ | 仕様 | 付属品：リユーザブルスパキュラ（2.5・3・4・5mm×各1） | 付属品ディスポーザブルスパキュラ（4.25mm×3、2.75mm×2）
| 1099 |  |  |  | 7-6329-01 | ＳＲＫ－１０ サイナス・リンス | 画像 |  | パッケージ変更
| 1220 |  |  |  | 8-6062-01 | メンティップ病院用綿棒 １ＰＺ１５０３Ｐ | 画像 | キャプション：-01 -02 -03 | キャプション（左から）-02 -01 -03 特長追記：1PX1503Pはスピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
| 1220 |  |  |  | 8-6062-02 | メンティップ病院用綿棒 １ＰＸ１５０３Ｐ | 画像 | キャプション：-01 -02 -03 | キャプション（左から）-02 -01 -03 特長追記：1PX1503Pはスピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
| 1259 | 279 |  |  | 8-2377-08 | シルキーポアドレッシング１２００５ | 価格表 | 粘着部(mm)：100×210 | 粘着部(mm)：100×200
| 1259 | 279 |  |  | 8-2377-09 | シルキーポアドレッシング１２００６ | 価格表 | 粘着部(mm)：100×260 | 粘着部(mm)：100×250
| 1259 | 279 |  |  | 8-2377-10 | シルキーポアドレッシング１２００７ | 価格表 | 粘着部(mm)：100×310 | 粘着部(mm)：100×300
| 1259 | 279 |  |  | 8-4319-08 | デルマポア ドレッシング ６号 ２０入 | 価格表 | 粘着部(mm)：100×210 | 粘着部(mm)：100×200
| 1259 | 279 |  |  | 8-4319-09 | デルマポア ドレッシング ７号 ２０入 | 価格表 | 粘着部(mm)：100×260 | 粘着部(mm)：100×250
| 1259 | 279 |  |  | 8-4319-10 | デルマポア ドレッシング ８号 ２０入 | 価格表 | 粘着部(mm)：100×310 | 粘着部(mm)：100×300
| 1270 |  |  |  | 62-9233-77 | エピダーム エピスタンダード１枚入クリア | 価格表 | 型番：ESTA1C | 型番：EST1C
| 1595 | 114 |  |  | 8-9105-01 | 洗える低反発枕３９１０７－０１ | 仕様 | 乾燥機可 | 乾燥機不可
| 1595 | 114 |  |  | 8-9105-02 | 洗える低反発枕３９１０８－０１ | 仕様 | 乾燥機可 | 乾燥機不可
| 1646 | 61 |  |  | 0-4043-01 | ハミングット（口腔内清浄補助具）５０本入 | 画像 |  | パッケージデザインが変更されています。
| 1646 | 61 |  |  | 0-4043-02 | ハミングット（口腔内清浄補助具）２５０入 | 画像 |  | パッケージデザインが変更されています。
| 1684 | 161 |  |  | 8-6593-11 | ハンディーライトプラス転倒防止バー | その他 |  | 本体と同時購入のみの販売
| 1684 | 161 |  |  | 8-6593-12 | ハンディーライトプラスシートベルト | その他 |  | 本体と同時購入のみの販売
| 1684 | 161 |  |  | 8-6593-13 | ハンディーライトプラス杖ホルダー | その他 |  | 本体と同時購入のみの販売
| 1695 | 168 |  |  | 7-8284-01 | ＣＫ－３７５ ベスポジェルクッション | 仕様 | 重量：1.6㎏ | 重量：約1.9㎏
| 1721 |  |  |  | 7-7199-11 | 黒 杖先ゴム太杖用 | 仕様 | 対応型番：E-64B・E-65B用 | 対応型番：E-66B
| 1721 |  |  |  | 7-7199-12 | 茶 杖先ゴム太杖用 | 仕様 | 対応型番：E-66B | 型番：E-64B・E-65B用
| 1749 | 52 |  |  | 8-2839-01 | レボＵコップ ８０ｍｌ | 画像 |  | パッケージ変更
| 1798 | 235 |  |  | 7-6347-01 | ４７８１０１ いちばんお肌洗浄液 | 価格表 | 型番：478051 | 型番：478101
|  | 14 |  |  | 7-5841-01 | 便座除菌クリーナ家庭・業務用 本体 | 画像 |  | パッケージ変更
|  | 14 |  |  | 7-5841-11 | 便座除菌クリーナ家庭・業務用 つめ替 | 画像 |  | パッケージ変更
|  | 386 |  |  | 7-4114-05 | 介護用回転椅子 ＰＴ－１７ＥＸＤＫ－ＨＲ | 価格表 | 型番：PT-17EXDK-HR | 型番：PT-20DK-HR
|  | 386 |  |  | 7-4114-06 | 介護用回転椅子 ＰＴ－１７ＥＸＤＫ－ＨＬ | 価格表 | 型番：PT-17EXDK-HL | 型番：PT-20DK-HL
|  | 386 |  |  | 7-4114-07 | 介護用回転椅子 ＰＴ－１７ＥＸＤＫ－ＬＲ | 価格表 | 型番：PT-17EXDK-LR | 型番：PT-20DK-LR
|  | 386 |  |  | 7-4114-08 | 介護用回転椅子 ＰＴ－１７ＥＸＤＫ－ＬＬ | 価格表 | 型番：PT-17EXDK-LL | 型番：PT-20DK-LL
|  |  | 389 |  | 2-3731-01 | ブレンダー＃１００８７ | 仕様 | 型番：旧＃10087 ミキサー部材質：ポリカーボネイト | 型番：新＃10087-ABCB ミキサー部材質：トライタン