## カタログ訂正
掲載カタログ | [6 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SANQ 2021 | NV 2020 | ナビ助 2021 | 設備 2020 | SF 2020 | SF 2016 | AT 2021 |  |  |  | 変更前 | 変更後
58 | [6 empty] | 1-5378-11 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ０２ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
58 | [6 empty] | 1-5378-12 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ２Ｓ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
58 | [6 empty] | 1-5378-13 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ０５ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
58 | [6 empty] | 1-5378-14 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ１０ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
58 | [6 empty] | 1-5378-15 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ１５Ｄ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
58 | [6 empty] | 1-5378-16 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ２０ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
58 | [6 empty] | 1-5378-17 | フード付ウォーターバス ＦＳＧＰＤ２８ | 仕様 | 電源：AC100～115V 50/60Hzおよび200～230V 50/60Hz | 電源：AC100～115V 50/60Hz
234 | [6 empty] | 1-6168-11 | 加温型ロッキングミキサー ＨＲＭ－１Ｂ | 画像 |  | ツマミ部分が変更
246 | [6 empty] | 1-5181-01 | チューブローテーターＴＲ－１１８ | 画像 |  | ツマミ部分が変更
246 | [6 empty] | 1-5181-02 | チューブローテーターＴＲ－３５０ | 画像 |  | ツマミ部分が変更
246 | [6 empty] | 1-5181-03 | ステンレスローテーター ＴＲ－１１８Ｓ | 画像 |  | ツマミ部分が変更
304 | [6 empty] | 5-5600-25 | ふるい振とう機乾式用アダプター１５０ｍｍ | 脚注 |  | ※BASICタイプでのご使用は乾式用頭部蓋（別売）が必要となります。
304 | [6 empty] | 5-5600-26 | ふるい振とう機乾式用アダプター１００ｍｍ | 脚注 |  | ※BASICタイプでのご使用は乾式用頭部蓋（別売）が必要となります。
304 | [6 empty] | 5-5600-27 | ふるい振とう機乾式用アダプター７５ｍｍ | 脚注 |  | ※BASICタイプでのご使用は乾式用頭部蓋（別売）が必要となります。
314 | [6 empty] | 5-3329-02 | ポットミキサー ＰＭ－０１ | 画像 |  | ツマミ部分が変更
502 | [5 empty] | 66 | 3-3636-11 | 赤外線サーモグラフィー Ｃ５ Ｗｉ－Ｆｉ | 仕様 | 精度：＜0.1℃ | 精度：0～100℃／±3℃、100～400℃／±3％
517 | [6 empty] | 1-4597-23 | デジタル温度調節器 ＴＣ－３０００Ａ | 仕様 | 付加機能：外部温度センサー対応 | 付加機能：-（外部温度センサー非対応）
586 | 259 |  |  | 78 | 196 |  | 1-5020-31 | 温度記録計 ＴＲ－５１ｉ | 脚注 | 通信方式※：U・シ・赤 ※通信方式：USB・LAN（無線）・シリアル・Bluetooth | 通信方式および価格表下の脚注を削除
586 | 259 |  |  | 78 | 196 |  | 1-5020-33 | 温度記録計 ＴＲ－５２ｉ | 脚注 | 通信方式※：U・シ・赤 ※通信方式：USB・LAN（無線）・シリアル・Bluetooth | 通信方式および価格表下の脚注を削除
586 |  |  |  |  | 196 |  | 1-5020-22 | コミュニケーションポート ＴＲ－５０Ｕ２ | 価格表 | コミュニケーションポート | USBコミュニケーションポート
598 | [6 empty] | 1-2517-01 | データロガデジタル ＭＨＴ－３８１ＳＤ | 仕様 | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％rdg+4％RH（70％RH未満） | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％RH（70％RH未満）
598 | [6 empty] | 1-2517-01-20 | データロガデジタルＭＨＴ－３８１ＳＤ校正 | 仕様 | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％rdg+4％RH（70％RH未満） | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％RH（70％RH未満）
598 | [6 empty] | 1-2517-02 | データロガデジタル ＭＨＢ－３８２ＳＤ | 仕様 | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％rdg+4％RH（70％RH未満） | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％RH（70％RH未満）
598 | [6 empty] | 1-2517-02-20 | データロガデジタルＭＨＢ－３８２ＳＤ校正 | 仕様 | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％rdg+4％RH（70％RH未満） | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％RH（70％RH未満）
598 | [6 empty] | 1-2517-03 | データロガデジタル ＭＣＨ－３８３ＳＤ | 仕様 | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％rdg+4％RH（70％RH未満） | 精度：±4％rdg+1％RH（70％RH以上）・±4％RH（70％RH未満）
650 | [6 empty] | 61-3375-98 | ＣＬ－１０Ｚ 塩素イオン計 | 価格表 | 測定範囲：mV/0～±2000mV | 測定範囲：mV/0～±1000mV
663 | [6 empty] | 1-8675-01 | クロロフィルセンサー ＣＨＬ－３０Ｎ | 仕様 | サイズ：48×32×350mm | サイズ：48×40×330mm
665 | [6 empty] | 61-3376-04 | ＳＳ－１０Ｚ ＭＬＳＳ／界面計 | 商品名 | MLSS／界面系（汚泥濁度計） | MLSS／界面計（汚泥濃度計）
667 | [6 empty] | 1-8673-01 | 濁度・色度センサー ＴＣＲ－３０ | 仕様 | 濁度：0.00～50.0度（ポリスチレン濁度標準、ホルマジン濁度変更可） | 濁度：0.00～50.0度（ポリスチレン濁度標準）
667 | [6 empty] | 1-8673-02 | 濁度・色度センサー ＴＣＲ－５Ｚ | 仕様 | 濁度：0.00～50.0度（ポリスチレン濁度標準、ホルマジン濁度変更可） 付属品：測定容器・ストラップ・ビニールカバー・携行ケース | 濁度：0.00～50.0度（ポリスチレン濁度標準） 付属品：測定容器・ストラップ
674 | [6 empty] | 8-5352-78 | ガス検知管 酢酸エチル １１１Ｕ | 価格表 | 測定範囲：20～250ppm | 測定範囲：10～180ppm
725 | [6 empty] | 4-558-01 | プログラム多出力電源 ＰＰＳ３０３ | 特長 | プログラム出力：100グループ登録できます。 | プログラム出力：100ステップ登録できます。
1068 | [6 empty] | 2-207-01 | ヒュームフードＣＲＵＭＡ ＥＣＯ２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-207-02 | ヒュームフードＣＲＵＭＡ ６７０Ｇ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-207-03 | ヒュームフードＣＲＵＭＡ ８７０Ｇ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-207-04 | ヒュームフードＣＲＵＭＡ ６７０ＧＳ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-207-05 | ヒュームフードＣＲＵＭＡ ８７０ＧＳ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-208-01 | 活性炭フィルターＡ００１ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-208-02 | 活性炭フィルター Ｂ００１ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-208-03 | 活性炭フィルターＭＸ００１ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-208-04 | 活性炭フィルターＡＤ００１ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-208-05 | 活性炭フィルター ＢＤ００１ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-208-06 | 活性炭フィルターＭＸＤ００１ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-211-01 | 活性炭フィルターＡ００２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-211-02 | 活性炭フィルター Ｂ００２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-211-03 | 活性炭フィルターＭＸ００２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-211-04 | 活性炭フィルターＡＤ００２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-211-05 | 活性炭フィルター ＢＤ００２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1068 | [6 empty] | 2-211-06 | 活性炭フィルターＭＸＤ００２ | 脚注 |  | ※活性炭フィルターの寿命は2～3年です。 交換フィルターをご購入の際は本体型式とシリアルNoをお知らせください。
1266 | [6 empty] | 2-4130-01 | ビオラモポリカーボネイト角型ボトル１５０ | 脚注 |  | ※γ線照射の影響によりボトルが変色している場合がございます。
1266 | [6 empty] | 2-4130-02 | ビオラモポリカーボネイト角型ボトル２５０ | 脚注 |  | ※γ線照射の影響によりボトルが変色している場合がございます。
1266 | [6 empty] | 2-4130-03 | ビオラモポリカーボネイト角型ボトル５００ | 脚注 |  | ※γ線照射の影響によりボトルが変色している場合がございます。
1266 | [6 empty] | 2-4130-51 | 角型ボトル１５０ｍｌケース ２４個 | 脚注 |  | ※γ線照射の影響によりボトルが変色している場合がございます。
1266 | [6 empty] | 2-4130-52 | 角型ボトル２５０ｍｌケース ２４個 | 脚注 |  | ※γ線照射の影響によりボトルが変色している場合がございます。
1266 | [6 empty] | 2-4130-53 | 角型ボトル５００ｍｌケース ２４個 | 脚注 |  | ※γ線照射の影響によりボトルが変色している場合がございます。
1293 | [6 empty] | 3-8714-03 | ロールテープ ＴＷＡ－１９Ｃ１－５０ＹＥ | 価格表 | 型番：TWA-19C1-50YE | 型番：TWA-19SBC1-50YE
1360 | 414 |  |  |  | 19 |  | 3-5283-01 | 空中浮遊菌サンプラーＩＤＣ－５００Ｂ | 商品名 | 空中菌（カビ）サンプラー | 空中浮遊菌サンプラー
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-21 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１０ | 価格表 | 型番：NPX2-10 | 型番：00-NPX2-10
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-22 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－２０ | 価格表 | 型番：NPX2-20 | 型番：00-NPX2-20
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-23 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１００ | 価格表 | 型番：NPX2-100 | 型番：00-NPX2-100
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-24 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－２００ | 価格表 | 型番：NPX2-200 | 型番：00-NPX2-200
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-25 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１０００ | 価格表 | 型番：NPX2-1000 | 型番：00-NPX2-1000
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-26 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－５０００ | 価格表 | 型番：NPX2-5000 | 型番：00-NPX2-5000
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-27 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－２ | 価格表 | 型番：NPX2-2 | 型番：00-NPX2-2
1366 | 861 |  |  |  | 88 |  | 2-3026-28 | ニチペットＥＸⅡ ＮＰＸ２－１００００ | 価格表 | 型番：NPX2-10000 | 型番：00-NPX2-10000
1369 | [6 empty] | 2-5001-01 | 可変連続分注ニチメイトステッパーＮＳＴＰ | 価格表 | 型番：NSTP | 型番：00-NSTP
1369 | [6 empty] | 2-5001-11 | ０．０５ｍＬシリンジＮＳ－Ｖ １００個 | 価格表 | 型番：NS-V | 型番：00-NS-V
1369 | [6 empty] | 2-5001-12 | ０．５ｍＬシリンジＮＳ－Ｓ １００個 | 価格表 | 型番：NS-S | 型番：00-NS-S
1369 | [6 empty] | 2-5001-13 | １．２５ｍＬシリンジＮＳ－Ｍ １００個 | 価格表 | 型番：NS-M | 型番：00-NS-M
1369 | [6 empty] | 2-5001-14 | ２．５ｍＬシリンジＮＳ－Ｎ １００個 | 価格表 | 型番：NS-N | 型番：00-NS-N
1369 | [6 empty] | 2-5001-15 | ５ｍＬシリンジＮＳ－Ｌ １００個 | 価格表 | 型番：NS-L | 型番：00-NS-L
1369 | [6 empty] | 2-5001-16 | １２．５ｍＬシリンジＮＳ－Ｘ １００個 | 価格表 | 型番：NS-X | 型番：00-NS-X
1369 | [6 empty] | 2-5001-17 | 可変式連続分注器 オプション ＮＳ－Ｙ | 価格表 | 型番：NS-Y | 型番：00-NS-Y
1369 | [6 empty] | 2-5001-18 | 可変式連続分注器 オプション ＮＳ－Ｚ | 価格表 | 型番：NS-Z | 型番：00-NS-Z
1369 | [6 empty] | 2-5001-20 | 可変式連続分注器スタンド ＮＳ－ＳＴＤ | 価格表 | 型番：NS-STD | 型番：00-NS-STD
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-01 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０１０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-02 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０２０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-03 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０３０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-04 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０４０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-05 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０６０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-06 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０７０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-07 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０８０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-08 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０９０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-09 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１００Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-10 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１１０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-11 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１２０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-12 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１４０Ｎ | 特長 | ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌（カビ）等の微生物の増殖を抑制する 銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 | -(文言削除)
1442 | [6 empty] | 4-2078-01 | ＬＮＦ２１０ 液体窒素用ステンレスロート | 価格表 | 足長（mm）：250 | 足長（mm）：250（フックから下は210）
1614 | [6 empty] | 1-1299-01 | 石英セル ４５１２－００１ | 仕様 |  | 付属品：オープントップキャップ、フッ素樹脂シリコンセプタム一式
1614 | [6 empty] | 1-1299-02 | 石英セル ４５１２－００２ | 仕様 |  | 付属品：オープントップキャップ、フッ素樹脂シリコンセプタム一式
2313 | [6 empty] | 6-042-01 | モリコートＨＰグリース ＨＰ－３００ | 画像 | フタ部ギザあり | フタ部ギザなし
2313 | [6 empty] | 6-042-02 | モリコートＨＰグリース ＨＰ－５００ | 画像 | フタ部ギザあり | フタ部ギザなし
2315 | [6 empty] | 1-8091-02 | ＦＦＳ グリーススプレー | 価格表 | 使用温度範囲（℃）：－50～200 | 使用温度範囲（℃）：－50～120
2400 | [6 empty] | 4-2570-01 | Ｓ ポリエチレン内袋 | 価格表 | 入数：1箱（50枚×2袋入） | 入数：1包（50枚×2袋入）
2400 | [6 empty] | 4-2570-02 | Ｍ ポリエチレン内袋 | 価格表 | 入数：1箱（50枚×2袋入） | 入数：1包（50枚×2袋入）
2400 | [6 empty] | 4-2570-03 | Ｌ ポリエチレン内袋 | 価格表 | 入数：1箱（50枚×2袋入） | 入数：1包（50枚×2袋入）
2410 | [6 empty] | 3-332-01 | キーチェーンタイマー ５０４５ＡＳ | 仕様 | 機能：時刻表示、付属品：ストラップ | 機能：-（時刻表示なし）、付属品：キーチェーン
2461 | [6 empty] | 4-1784-01 | Ｌ－ＴＣＣ５－Ｂ 接続ケーブル | 価格表 | 型番：L-TCC5-B | 型番：L-TCC5-BK1
2461 | [6 empty] | 4-1784-02 | Ｌ－ＴＣ－ＢＫ 接続ケーブル | 価格表 | 型番：L-TC-BK | 型番：L-TC3-BK1
2478 | [6 empty] | 4-2977-01 | ＣＬＢ１２０９ＥＭ－ＧＲ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-02 | ＣＬＢ１２０９ＥＭ－ＢＥ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-03 | ＣＬＢ１２０９ＨＭ－ＧＲ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-04 | ＣＬＢ１２０９ＨＭ－ＢＥ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-05 | ＣＬＢＫ１２０９ＥＭＧＲ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-06 | ＣＬＢＫ１２０９ＥＭＢＥ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-07 | ＣＬＢＫ０９０６ＥＭＯＲ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-08 | ＣＬＢＫ０９０６ＥＭＢＥ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-09 | ＣＬＢＫ１２０９ＨＭＧＲ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-10 | ＣＬＢＫ１２０９ＨＭＢＥ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-11 | ＣＬＢＫ０９０６ＨＭＯＲ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2478 | [6 empty] | 4-2977-12 | ＣＬＢＫ０９０６ＨＭＢＥ ホワイトボード | ピクト | 組立ピクトなし | 組立ピクト
2908 | [5 empty] | 111 | 4-2859-03 | ＢＦＳ１５００Ｔ ボンベ固定スタンド | 価格表 | サイズ（mm）：約640×260×6670 | サイズ（mm）：約640×260×670
2954 | 986 | [5 empty] | 7-4285-01 | アームスリングＥ０２８Ｓ | 価格表 | ホルダーサイズ（mm）：195×410 | ホルダーサイズ（mm）：200×390
2954 | 986 | [5 empty] | 7-4285-02 | アームスリングＥ０２８Ｍ | 価格表 | ホルダーサイズ（mm）：195×440 | ホルダーサイズ（mm）：200×430
2954 | 986 | [5 empty] | 7-4285-03 | アームスリングＥ０２８Ｌ | 価格表 | ホルダーサイズ（mm）：200×470 | ホルダーサイズ（mm）：200×450
2954 | 986 | [5 empty] | 7-4285-04 | アームスリングＥ０２８ＸＬ | 価格表 | ホルダーサイズ（mm）：200×500 | ホルダーサイズ（mm）：200×490
2992 |  |  | 319 |  |  |  | 1-7883-13 | 殺菌酵素フィルタ ＰＳ０１－ＶＦ | 商品名 | 殺菌・酵素フィルタPS01-VF | 酵素フィルタPS01-VF
3118 |  |  |  |  | 276 |  | 2-5847-01 | 毛髪・塵埃除去器 ＨＷ－ＴＲＣ | 仕様 | 電源：ＡＣ100ＶまたはＡＣ200Ｖ（単相）50/60Ｈｚ | 電源：ＡＣ100Ｖ 50/60Ｈｚ
3118 |  |  |  |  | 276 |  | 2-5847-02 | 毛髪・埃除去器 ＨＷーＴＲＣ－Ｓ | 仕様 | 電源：ＡＣ100ＶまたはＡＣ200Ｖ（単相）50/60Ｈｚ | 電源：ＡＣ100Ｖ 50/60Ｈｚ
3136 | [6 empty] | 1-2464-11 | ＣＲ用感熱紙 ＳＣＳ０５７ＰＡ ４０本 | 価格表 | 型番：SCS057PA2 | 型番：SCS057PA2
3136 | [6 empty] | 1-2464-12 | ＣＲ用感熱紙 ＳＣＳ５８１５ＰＡ ４０本 | 価格表 | 型番：SCS5815PA | 型番：SCS5815PA2
3136 | [6 empty] | 1-2464-13 | ＣＲ用感熱紙 ＳＣＳ０８０ＰＡ ４０本 | 価格表 | 型番：SCS080PA | 型番：SCS080PA2
3136 | [6 empty] | 1-2464-14 | ＣＲ用感熱紙 ＳＣＳ１１０ＰＡ ２０本 | 価格表 | 型番：SCS110PA | 型番：SCS110PA2
3182 | [6 empty] | 6-7863-07 | 導電パーツボックス Ｎｏ．１０ | 価格表 | 容量（mL）：20000 | 容量（mL）：10000
| 96 | [5 empty] | 8-1107-11 | 作業台 ＷＴ－２２０１Ｂ－１ ピーチ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×869 | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×861
| 96 | [5 empty] | 8-1107-12 | 作業台 ＷＴ－２２０１Ｂ－１ ブルー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×869 | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×861
| 96 | [5 empty] | 8-1107-13 | 作業台 ＷＴ－２２０１Ｂ－２ ピーチ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×1569（台高869） | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×1561（台高861）
| 96 | [5 empty] | 8-1107-14 | 作業台 ＷＴ－２２０１Ｂ－２ ブルー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×1569（台高869） | 幅×奥行×高さ（mm）：2200×938×1561（台高861）
| 96 | [5 empty] | 8-4363-11 | 作業台 ＷＴ－０９１５Ｂ－４ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：900×550×1669（台高869） | 幅×奥行×高さ（mm）：900×550×1661（台高861）
| 96 | [5 empty] | 8-4363-12 | 作業台 ＷＴ－１８０５Ｂ－４ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1800×700×1669（台高869） | 幅×奥行×高さ（mm）：1800×700×1661（台高861）
| 212 | [5 empty] | 0-042-06 | カードインデックスＨＣ１０２Ｃ－１ | 価格表 | 型番：HC102C-1 | 型番：HC102C
| 317 | [5 empty] | 8-4382-11 | カートＣＵＡ４ＡＳ２０９１８ＢＹＴ８ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：698×505×1128 | 幅×奥行×高さ（mm）：698×505×1120
| 317 | [5 empty] | 8-4382-12 | カートＣＵＡ４ＡＳ２０９１８ＢＹＴ９ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：698×505×1128 | 幅×奥行×高さ（mm）：698×505×1120
| 317 | [5 empty] | 8-4383-11 | カートＣＵＡ４ＡＳ３１０２４ＢＹＴ８ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1214 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1206
| 317 | [5 empty] | 8-4383-12 | カートＣＵＡ４ＡＳ３１０２４ＢＹＴ９ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1214 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1206
| 317 | [5 empty] | 8-5103-11 | カートＣＵＡ４ＡＳ３１０３０ＢＹＴ８ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1214 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1206
| 317 | [5 empty] | 8-5103-12 | カートＣＵＡ４ＡＳ３１０３０ＢＹＴ９ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1214 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×505×1206
| 318 | [5 empty] | 0-7528-11 | カート Ｃ３４－ＴＮＳ２１４ＳＢピーチ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1251 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1243
| 318 | [5 empty] | 0-7528-12 | カート Ｃ３４－ＴＮＳ２１４ＳＢブルー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1251 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1243
| 318 | [5 empty] | 0-7528-13 | カート Ｃ３４－ＴＮＳ３１８ＳＢピーチ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1491 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1483
| 318 | [5 empty] | 0-7528-14 | カート Ｃ３４－ＴＮＳ３１８ＳＢブルー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1491 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1483
| 318 | [5 empty] | 0-7529-11 | 与薬カート ＣＡ５－Ａ４４０４ＢＹＳ０１ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×435×1056 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×435×1048
| 318 | [5 empty] | 0-7529-12 | 与薬カート ＣＡ５－Ａ４４０３ＢＹＳ０２ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×435×1056 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×435×1048
| 319 | [5 empty] | 8-1106-11 | 注射薬カートＣ３４ＴＡ３１２ＳＦＢピーチ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×515×1711（台高1011） | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×515×1703（台高1003）
| 319 | [5 empty] | 8-1106-12 | 注射薬カートＣ３４ＴＡ３１２ＳＦＢブルー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×515×1711（台高1011） | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×515×1703（台高1003）
| 319 | [5 empty] | 8-2543-11 | 注射薬カートＣＵＡ４Ａ３６１８ＳＦＢ Ｐ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×397×1702（台高1002） | 幅×奥行×高さ（mm）：944×397×1694（台高994）
| 319 | [5 empty] | 8-2543-12 | 注射薬カートＣＵＡ４Ａ３６１８ＳＦＢ Ｂ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×397×1702（台高1002） | 幅×奥行×高さ（mm）：944×397×1694（台高994）
| 319 | [5 empty] | 8-2543-13 | 注射薬カートＣＵＡ４Ａ３６１８ＷＦＢ Ｐ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×737×1702（台高1002） | 幅×奥行×高さ（mm）：944×737×1694（台高994）
| 319 | [5 empty] | 8-2543-14 | 注射薬カートＣＵＡ４Ａ３６１８ＷＦＢ Ｂ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：944×737×1702（台高1002） | 幅×奥行×高さ（mm）：944×737×1694（台高994）
| 319 | [5 empty] | 8-8299-11 | 注射薬カートＣ３４０７ＮＳ２２０ＳＢ Ｐ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1322 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1314
| 319 | [5 empty] | 8-8299-12 | 注射薬カートＣ３４０７ＮＳ２２０ＳＢ Ｂ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1322 | 幅×奥行×高さ（mm）：843×570×1314
| 319 | [5 empty] | 8-8300-11 | 注射薬カートＣ３４０７ＮＳ３２４ＳＢ Ｐ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1501 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1493
| 319 | [5 empty] | 8-8300-12 | 注射薬カートＣ３４０７ＮＳ３２４ＳＢ Ｂ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1501 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×570×1493
| 438 |  |  |  |  | 16 | 8-6642-01 | フィットテストキット ＦＴ－１０ | 画像 | フード仕様：白色のみ | フード仕様：白色または黄色（色味の指定はできません）
| 547 | [5 empty] | 7-6873-02 | １９７３ 簡易ベッド・ベンチ | 価格表 | 型番：1973-80 | 型番：1983
| 629 | [5 empty] | 8-2685-01 | ホスピタルカーテン Ｅ－６０３２ | 価格表 | 型番：E-5032 | 型番：E-6032
| 629 | [5 empty] | 8-2685-02 | ホスピタルカーテン Ｅ－６０３３ | 価格表 | 型番：E-5033 | 型番：E-6033
| 629 | [5 empty] | 8-2685-03 | ホスピタルカーテン Ｅ－６０３４ | 価格表 | 型番：E-5034 | 型番：E-6034
| 629 | [5 empty] | 8-2686-01 | ホスピタルカーテン Ｅ－６０１６ | 価格表 | 型番：E-5016 | 型番：E-6016
| 629 | [5 empty] | 8-2686-02 | ホスピタルカーテン Ｅ－６０１７ | 価格表 | 型番：E-5017 | 型番：E-6017
| 629 | [5 empty] | 8-2686-03 | ホスピタルカーテン Ｅ－６０１８ | 価格表 | 型番：E-5018 | 型番：E-6018
| 757 | [5 empty] | 8-7554-51 | 心電計用電極Ｈ１２４ ５００枚入 | 画像 | 本体印字：COVIDEN | 本体印字：Cardinal Health
| 757 | [5 empty] | 8-7554-52 | 心電計用電極Ｈ１３５ ５００枚入 | 画像 | 本体印字：COVIDEN | 本体印字：Cardinal Health
| 757 | [5 empty] | 8-7554-53 | Ｈ１３５Ｔ 心電計用電極 ５００個 | 画像 | 本体印字：COVIDEN | 本体印字：Cardinal Health
| 757 | [5 empty] | 8-7554-54 | 心電計用電極Ｈ９２ ５００枚入 | 画像 | 本体印字：COVIDEN | 本体印字：Cardinal Health
| 757 | [5 empty] | 8-7554-57 | 心電計用電極Ｈ９９ＳＧ ３００枚入 | 画像 | 本体印字：COVIDEN | 本体印字：Cardinal Health
| 844 | [5 empty] | 7-7698-01 | ＳＧＷ－１ 超音波診断用ゲルウォーマー | 仕様 | 適合容器径：～φ53mm | 適合容器径：～φ51mm
| 986 | [5 empty] | 7-4286-01 | アームスリングＥ０２７Ｓ | 価格表 | ホルダーサイズ：230×410mm | ホルダーサイズ：220×390mm
| 986 | [5 empty] | 7-4286-02 | アームスリングＥ０２７Ｍ | 価格表 | ホルダーサイズ：230×440mm | ホルダーサイズ：220×390mm
| 986 | [5 empty] | 7-4286-03 | アームスリングＥ０２７Ｌ | 価格表 | ホルダーサイズ：240×470mm | ホルダーサイズ：220×390mm
| 986 | [5 empty] | 7-4286-04 | アームスリングＥ０２７ＸＬ | 価格表 | ホルダーサイズ：240×500mm | ホルダーサイズ：220×390mm
| 987 | [5 empty] | 7-1014-02 | アームスリングＤＲ１２４Ｍ | 価格表 | ホルダーサイズ：320×212mm | ホルダーサイズ：300×220mm
| 987 | [5 empty] | 7-1014-03 | アームスリングＤＲ１２４Ｌ | 価格表 | ホルダーサイズ：375×235mm | ホルダーサイズ：360×250mm
| 987 | [5 empty] | 7-1014-04 | アームスリングＤＲ１２４ＬＬ | 価格表 | ホルダーサイズ：420×270mm | ホルダーサイズ：390×270mm
| 1089 | 438 |  |  |  |  | 8-1559-01 | 折りたたみテーブル ＨＰ１０７２ | 価格表 | 本体サイズ：596×480×550～980mm | 本体サイズ：596×480×655～985mm
| 1309 | [5 empty] | 7-4061-16 | エアフィルター１０枚入 １０２３６９１ | 価格表 | 型番：1023691 | 型番：1148016
| 1330 | [5 empty] | 7-7703-01 | ００１７９ＡＳ００アモレ唾液ケアチューブ | 価格表 | 型番：00179AS00 | 型番：00179A00
| 1330 | [5 empty] | 7-7703-02 | ００１７９ＢＳ００アモレ唾液ケアチューブ | 価格表 | 型番：00179BS00 | 型番：00179B00
| 1330 | [5 empty] | 7-7703-03 | ００１７９ＣＳ００アモレ唾液ケアチューブ | 価格表 | 型番：00179CS00 | 型番：00179C00
| 1330 | [5 empty] | 7-7703-04 | ００１７９ＤＳ００アモレ唾液ケアチューブ | 価格表 | 型番：00179DS00 | 型番：00179D00
| 1330 | [5 empty] | 7-7703-05 | ００１７９ＦＳ００アモレ唾液ケアチューブ | 価格表 | 型番：00179FS00 | 型番：00179F00
| 1367 | [5 empty] | 8-4372-11 | コンテナー回収カートＣＰ－ＡＳ０２ＢＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：678×770×1336 | 幅×奥行×高さ（mm）：678×770×1328
| 1367 | [5 empty] | 8-4372-12 | コンテナー回収カートＣＰ－ＡＳ０１ＢＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×770×1336 | 幅×奥行×高さ（mm）：1173×770×1328
| 1368 | [5 empty] | 8-4369-11 | 搬送カートＣ６４－ＡＳ１０２０６Ｂ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：813×570×1671 | 幅×奥行×高さ（mm）：813×570×1663
| 1368 | [5 empty] | 8-4369-12 | 搬送カートＣ６４－ＡＳ１５１５１Ｂ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1143×570×1311 | 幅×奥行×高さ（mm）：1143×570×1303
| 1368 | [5 empty] | 8-4369-13 | 搬送カートＣ６４－ＡＳ１５２０１Ｂ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1143×570×1671 | 幅×奥行×高さ（mm）：1143×570×1663
| 1384 | [5 empty] | 7-8275-01 | ＥＴ１７４０１１ プロメンテクロス 百枚 | 価格表 | 型番：ET174011 | 型番：ET174012
| 1438 | [5 empty] | 8-1101-11 | キャビネット ＭＲ６４－Ａ３０１Ｂ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1970×476×1715 | 幅×奥行×高さ（mm）：1970×476×1707
| 1438 | [5 empty] | 8-4366-11 | キャビネット ＭＲ６４－Ａ１０１Ｂ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：690×476×1715 | 幅×奥行×高さ（mm）：690×476×1707
| 1438 | [5 empty] | 8-4366-12 | キャビネット ＭＲ６４－Ａ２０１Ｂ ＰＥ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：1330×476×1715 | 幅×奥行×高さ（mm）：1330×476×1707
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6415-01 | Ｋ４Ａ１０１２ 白 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1200 | 型番：K4A1012
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6415-02 | Ｋ４Ａ１０１２ 青 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1200 | 型番：K4A1012
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6415-03 | Ｋ４Ａ１０１２ピンクディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1200 | 型番：K4A1012
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6416-01 | Ｋ４Ａ１０１５ 白 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1500 | 型番：K4A1015
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6416-02 | Ｋ４Ａ１０１５ 青 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1500 | 型番：K4A1015
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6416-03 | Ｋ４Ａ１０１５ピンクディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1500 | 型番：K4A1015
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6417-01 | Ｋ４Ａ１０１８ 白 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1800 | 型番：K4A1018
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6417-02 | Ｋ４Ａ１０１８ 青 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1800 | 型番：K4A1018
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6417-03 | Ｋ４Ａ１０１８ピンクディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A1800 | 型番：K4A1018
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6418-01 | Ｋ４Ａ１０２０ 白 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A2000 | 型番：K4A1020
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6418-02 | Ｋ４Ａ１０２０ 青 ディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A2000 | 型番：K4A1020
| 1591 | 110 |  |  |  |  | 7-6418-03 | Ｋ４Ａ１０２０ピンクディスポシーツ 十枚 | 価格表 | 型番：K4A2000 | 型番：K4A1020
| 1794 | 230 |  |  |  |  | 8-4646-02 | リフレ テープ止めタイプＳ３４Ｐ | 価格表 | 適合ヒップサイズ(cm)：57～87 | 適合ヒップサイズ(cm)：57～92
| 1794 | 230 |  |  |  |  | 8-4646-03 | リフレ テープ止めタイプ小さめＭ３２Ｐ | 価格表 | 適合ヒップサイズ(cm)：65～95 | 適合ヒップサイズ(cm)：65～100
| 1794 | 230 |  |  |  |  | 8-4646-05 | リフレ テープ止めタイプ小さめＬ２６Ｐ | 価格表 | 適合ヒップサイズ(cm)：85～115 | 適合ヒップサイズ(cm)：85～120
| 1794 | 230 |  |  |  |  | 8-4646-06 | リフレ テープ止めタイプＬ２６Ｐ | 価格表 | 適合ヒップサイズ(cm)：92～124 | 適合ヒップサイズ(cm)：92～130
| 1794 | 230 |  |  |  |  | 8-4646-07 | リフレ テープ止めタイプ大きめＬ２２Ｐ | 価格表 | 適合ヒップサイズ(cm)：92～135 | 適合ヒップサイズ(cm)：92～142
| 9999 | 197 |  |  |  |  | 7-7951-11 | あんしん２本杖 ６５０１９０ ブルー | 価格表 | 型番：650191 | 型番：650190
| 9999 | 197 |  |  |  |  | 7-7951-12 | あんしん２本杖 ６５０１９３ ブラック | 価格表 | 型番：650190 | 型番：650193
| 9999 | 197 |  |  |  |  | 7-7951-14 | あんしん２本杖 ６５０１９１ ピンク | 価格表 | 型番：650193 | 型番：650191
|  | 18 |  |  | 357 |  | 6-8566-01 | アルコール除菌剤アルタン７８Ｒ５００ｍＬ | 画像 | 先端・ノズル・キャップ部分：赤色 | 先端・ノズル・キャップ部分：白色
|  | 210 |  |  |  |  | 7-1596-01 | 置楽立ち上がり手すり ＴＡＴ－００２ＲＷ | 価格表 | 型番：TAT-002RW | 型番：TAT-003
|  | 486 |  |  |  |  | 7-8782-01 | ＳＳＢＡＣＭＰＢ メガパワーバンク本体 | 価格表 | 重量：1021ｇ | 重量：1030ｇ
|  |  | 312 |  |  |  | 1-7884-13 | 殺菌酵素フィルタ ＰＳＶ－０５ＶＦ | 商品名 | 殺菌・酵素フィルタPSV-05VF | 酵素フィルタPSV-05VF
|  |  | 312 |  |  |  | 1-7885-13 | 殺菌酵素フィルタ ＰＳＸ－１０ＶＦ | 商品名 | 殺菌・酵素フィルタPSX-10VF | 酵素フィルタPSX-10VF
|  |  | 335 |  |  |  | 3-2089-01 | ハンガーラック ＨＡＮ－Ａ１２００ | ピクト | 配送費ピクトなし | 配送費別途見積ピクト
|  |  | 335 |  |  |  | 3-2089-02 | ハンガーラック ＨＡＮ－Ａ１５００ | ピクト | 配送費ピクトなし | 配送費別途見積ピクト
|  |  | 335 |  |  |  | 3-2089-03 | ハンガーラック ＨＡＮ－Ａ１８００ | ピクト | 配送費ピクトなし | 配送費別途見積ピクト
[5 empty] | 284 |  | 2-3844-01 | 金属探知器ＢＨＧＤＮ | 価格表 | サイズ（mm）：425×90×35 | サイズ（mm）：425×90×40