## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV 2020 | ナビ助 2021 | 設備 2020 | SF 2016 |  |  |  | 変更前 | 変更後
57 |  |  |  |  | 1-570-01 | 縦型ウォーターバスＮ３－４ | 仕様 | ヒーター容量：480W（at60Hz）、電源AC100V 50/60Hz 500W | ヒーター容量：400W、電源AC100V 50/60Hz 400W
139 |  |  |  |  | 4-2732-01 | ＳＯＣ－７００ 冷却水循環装置 | 仕様 | 使用周囲温度範囲：5～35℃ | 使用周囲温度範囲：5～30℃
139 |  |  |  |  | 4-2732-02 | ＳＯＣ－１１００ 冷却水循環装置 | 仕様 | 使用周囲温度範囲：5～35℃ | 使用周囲温度範囲：5～30℃
272 |  |  |  |  | 1-1486-01 | ホモジナイザー ＳＸ１０（本体のみ） | 画像 | ー | 掲載画像誤り
365 |  |  |  |  | 1-4874-01 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２６０５ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-02 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２６０６ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-03 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２００２ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-04 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２００３ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-05 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２００５ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-06 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２００６ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-07 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２００７ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-08 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２０１２ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-09 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２０１７ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-10 | ローラーポンプ用チューブＡＹ２４２０１９ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-11 | ファーメドＢＰＴチューブＡＹ２４２０２２ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-12 | ファーメドＢＰＴチューブＡＹ２４２０２７ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-13 | ファーメドＢＰＴチューブＡＹ２４２０２９ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-14 | ファーメドＢＰＴチューブＡＹ２４２０３８ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-15 | ファーメドＢＰＴチューブＡＹ２４２０４６ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
365 |  |  |  |  | 1-4874-16 | ファーメドＢＰＴチューブＡＹ２４２０５３ | 仕様 | 耐酸性・耐アルカリ性・耐酸化性に優れています。 シリコーンチューブの約30倍の耐久性があります。 使用温度範囲：-51～+135℃ オートクレーブ可、USPクラスVI・FDA/NSF適合 | バイオ医薬用ローラーポンプチューブに使用可能です。 シリコーンチューブよりローラーポンプの耐久性があります。 使用温度範囲：～+135℃ オートクレーブ、ガンマ線可、USPクラスVI
461 |  |  |  |  | 2-580-10 | 防塵・防水高精度電子天びんＣＪ－２２０Ｓ | 脚注 | ー | ※-10～-12はIP65ではありません。
461 |  |  |  |  | 2-580-11 | 防塵・防水高精度電子天びんＣＪ－３２０Ｓ | 脚注 | ー | ※-10～-12はIP65ではありません。
461 |  |  |  |  | 2-580-12 | 防塵・防水高精度電子天びんＣＪ－６２０Ｓ | 脚注 | ー | ※-10～-12はIP65ではありません。
495 |  |  |  |  | 1-8805-02 | 赤外線放射温度計 ＳＫ－８９４０ | 特長 | 温度指示値が自動的にホールドされます（約6秒間） | 温度指示値が自動的にホールドされます（約10秒間）
609 |  |  |  |  | 5-3046-21 | 温湿度記録計 ＳＴ－５０Ａ | 仕様 | 精度：温度／±1℃、湿度／±3％ | 精度：温度／±0.5℃（測定範囲0～50℃）、湿度／±3％RH（25℃,20～80％RH）
609 |  |  |  |  | 5-3046-22 | 温湿度記録計 ＳＴ－５０Ｍ | 仕様 | 精度：温度／±1℃、湿度／±3％ | 精度：温度／±0.5℃（測定範囲0～50℃）、湿度／±3％RH（25℃,20～80％RH）
845 |  |  |  |  | 3-4710-01 | ＷＩＦＩ顕微鏡アダプタ３ＲＷＤＫＭＣ０２ | 価格表 | 型番：3R-WDKMC02 | 型番：3R-WDKMC05（2021/05月から発売開始）
860 |  |  | 285 |  | 4-618-11 | みまもりロガー 追加用ＩＰカメラ | 品名 | 商品名：みまもりロガー 追加用ＩＰカメラ | 商品名：追加用ＩＰカメラ（みまもりロガーの文言削除）
870 |  |  |  |  | 2-1181-31 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＢＦ | 仕様 | 放射波長域：370～780nm、重量：約2.5kg | 放射波長域：300～780nm、重量：約2.7kg
870 |  |  |  |  | 2-1181-34 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＡＳＳ | 仕様 | ※型番末尾SSタイプは高集光タイプです。 | ー（脚注文言削除）
870 |  |  |  |  | 2-1181-35 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＡＦＳＳ | 仕様 | ※型番末尾SSタイプは高集光タイプです。 | ー（脚注文言削除）
870 |  |  |  |  | 2-1181-36 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＢＳＳ | 仕様 | 放射波長域：370～780nm | 放射波長域：300～780nm
870 |  |  |  |  | 2-1181-37 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＢＦＳＳ | 仕様 | 放射波長域：370～780nm | 放射波長域：300～780nm
870 |  |  |  |  | 2-1181-38 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＥＳＳ | 仕様 | ※型番末尾SSタイプは高集光タイプです。 | ー（脚注文言削除）
870 |  |  |  |  | 2-1181-39 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＥＦＳＳ | 仕様 | ※型番末尾SSタイプは高集光タイプです。 | ー（脚注文言削除）
870 |  |  |  |  | 3-695-01 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００Ａ | 仕様 | サイズ/重量：φ132×287mm/約2.5kg | サイズ/重量：φ250×376mm/約8.3kg
870 |  |  |  |  | 3-695-02 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＡＦ | 仕様 | サイズ/重量：φ132×287mm/約2.5kg | サイズ/重量：φ250×376mm/約8.3kg
870 |  |  |  |  | 3-695-03 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００Ｂ | 仕様 | サイズ/重量：φ132×287mm/約2.5kg 放射波長域：370～780nm | サイズ/重量：φ250×376mm/約8.3kg 放射波長域：300～780nm
870 |  |  |  |  | 3-695-04 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＢＦ | 仕様 | サイズ/重量：φ132×287mm/約2.5kg 放射波長域：370～780nm | サイズ/重量：φ250×376mm/約8.3kg 放射波長域：300～780nm
870 |  |  |  |  | 3-695-05 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００Ｅ | 仕様 | サイズ/重量：φ132×287mm/約2.5kg | サイズ/重量：φ250×376mm/約8.3kg
870 |  |  |  |  | 3-695-06 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＥＦ | 仕様 | サイズ/重量：φ132×287mm/約2.5kg | サイズ/重量：φ250×376mm/約8.3kg
870 |  |  |  |  | 3-695-07 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＡＳＳ | 仕様 | サイズ：φ132×287mm | サイズ：φ250×376mm
870 |  |  |  |  | 3-695-08 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＡＦＳＳ | 仕様 | サイズ：φ132×287mm | サイズ：φ250×376mm
870 |  |  |  |  | 3-695-09 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＢＳＳ | 仕様 | サイズ：φ132×287mm、放射波長域：370～780nm | サイズ：φ250×376mm、放射波長域：300～780nm
870 |  |  |  |  | 3-695-10 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＢＦＳＳ | 仕様 | サイズ：φ132×287mm、放射波長域：370～780nm | サイズ：φ250×376mm、放射波長域：300～780nm
870 |  |  |  |  | 3-695-11 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＥＳＳ | 仕様 | サイズ：φ132×287mm | サイズ：φ250×376mm
870 |  |  |  |  | 3-695-12 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－５００ＥＦＳＳ | 仕様 | サイズ：φ132×287mm | サイズ：φ250×376mm
901 |  |  |  |  | 4-1777-01 | １．０－０．３／＋０．５μｍ ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-02 | ２．０±０．５μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-03 | ３．０±１μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-04 | ４．０±１μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-05 | ５．０±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-06 | ６．０±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-07 | ８．０±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-08 | １０±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-09 | １２±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-10 | １５±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-11 | ２０±２μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-12 | ２５±３μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-13 | ３０±３μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-14 | ４０±３μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-15 | ５０±４μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-16 | ７５±５μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-17 | １００±５μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-18 | １５０±５μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-19 | ２００±６μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-20 | ３００±８μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-21 | ４００±８μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-22 | ５００±８μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-23 | ６００±９μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-24 | ８００±９μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-25 | １０００±１０μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-26 | １５００±１５μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
901 |  |  |  |  | 4-1777-27 | ２０００±１５μｍ 精密ピンホール | 特長 | 銅の薄板に | ニッケルの薄板に
1106 |  |  |  |  | 1-2918-34 | ドライ・キャビＴＤＣ－１３０９－ＤＤ | 価格表 | 外寸法（mm）：1200×710×1830 | 外寸法（mm）：1200×710×1855
1106 |  |  |  |  | 1-2919-34 | ドライ・キャビＴＤＣ－１３０９－ＰＤＸ | 価格表 | 外寸法（mm）：1200×710×1830 | 外寸法（mm）：1200×710×1855
1151 |  |  |  |  | 3-184-02 | ボトルトレー １２本用 | 価格表 | サイズ（mm）：402×302×160 | サイズ（mm）：402×302×106
1200 |  |  |  |  | 3-9933-02 | 堅牢レターケース Ａ４ＸＭ１－４Ｈ１Ｐ | 価格表 | サイズ（mm）：385×495×516 | サイズ（mm）：304×400×440
1357 |  |  |  | 66 | 2-456-01 | コロニカウンター ＤＣ－３型 | 画像 | ー | 本体とプローブを取り付ける部分の部品のみ変更
1501 | 819 |  |  | 73 | 2-176-25 | マツナミカバーグラス ４０×５０ 千枚入 | 価格表 | 入数：1箱（1000枚入） | 入数：1箱（500枚入）
1520 |  |  |  |  | 4-3113-01 | ｆｌｅｘ ３ 水道直結型超純水装置 | 特長 | 超純水を1日20L程度使用するユーザーに適しています。 | 超純水を1日10L程度使用するユーザーに適しています。
1520 |  |  |  |  | 4-3113-02 | ｆｌｅｘ ５ 水道直結型超純水装置 | 特長 | 超純水を1日20L程度使用するユーザーに適しています。 | 超純水を1日10L程度使用するユーザーに適しています。
1520 |  |  |  |  | 4-3115-01 | Ｃｈｏｒｕｓ２＋ＲＯ／ＤＩ／ＵＶ１０ | 特長 | EDIを採用、ランニングコストを低減した大量使用タイプ | ー（文言削除）
1520 |  |  |  |  | 4-3115-02 | Ｃｈｏｒｕｓ２＋ＲＯ／ＤＩ／ＵＶ２０ | 特長 | EDIを採用、ランニングコストを低減した大量使用タイプ | ー（文言削除）
1521 |  |  |  |  | 4-3118-13 | 純水装置用ＲＯカートリッジＬＣ２４０ | 脚注 | ー | ※RO膜（-13・-26)の交換は当社サービスマンによる交換を推奨しております。お問い合わせください。
1521 |  |  |  |  | 4-3118-26 | 純水装置用ＲＯカートリッジＬＣ２１７ | 脚注 | ー | ※RO膜（-13・-26)の交換は当社サービスマンによる交換を推奨しております。お問い合わせください。
1584 |  |  |  |  | 1-8459-08 | シリンジフィルター Ｅ１３５ １００個 | 価格表 | 型番：E135 | 型番：4423T
1732 |  |  |  |  | 15-3011-55 | Ｊボトル丸型広口遮光５０ｍｌ | 仕様 | 目盛：50mL／5mL | 目盛：50mL／10mL
1732 |  |  |  |  | 15-3301-55 | Ｊボトル丸型広口遮光５０ｍｌ 滅菌済 | 仕様 | 目盛：50mL／5mL | 目盛：50mL／10mL
1767 |  |  |  |  | 7-196-05 | ＰＦＡジャー１０１００６０－０５３－０１ | 価格表 | 内径×外径×高さ：φ44×φ49×49.5mm | 内径×外径×高さ：φ45.4×φ50.5×49.5mm
1779 |  |  |  |  | 2-3404-11 | 減容ボトル ミスト式ロングノズル | 脚注 | ー | ※ノズルを取り付ける際はノズルのパイプ部分を所定の長さにカットしてください。
2023 |  |  |  |  | 4-1910-01 | ＃７ Ｏリング ７８５５―７０４ | 価格表 | ー | 型番：7855-704、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1910-02 | ＃１１ Ｏリング ７８５５―７０８ | 価格表 | ー | 型番：7855-708、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1910-03 | ＃１５ Ｏリング ７８５５―７１６ | 価格表 | ー | 型番：7855-716、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1910-04 | ＃１８ Ｏリング ７８５５―７２０ | 価格表 | ー | 型番：7855-720、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1910-05 | ＃２５ Ｏリング ７８５５―７３４ | 価格表 | ー | 型番：7855-734、入数：6
2023 |  |  |  |  | 4-1910-06 | ＃３６ Ｏリング ７８５５―７７２ | 価格表 | ー | 型番：7855-740、入数：6
2023 |  |  |  |  | 4-1910-07 | ＃５０ Ｏリング ７８５５―７４４ | 価格表 | ー | 型番：7855-744、入数：3
2023 |  |  |  |  | 4-1910-08 | ＃８０ Ｏリング ７８５５―７８２ | 価格表 | ー | 型番：7855-782、入数：3
2023 |  |  |  |  | 4-1912-01 | ＃７ Ｏリング ７８５５－７０７ | 価格表 | ー | 型番：7855-707、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1912-02 | ＃１１ Ｏリング ７８５５－７０８ | 価格表 | ー | 型番：7855-708、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1912-04 | ＃１８ Ｏリング ７８５５－７２１ | 価格表 | ー | 型番：7855-721、入数：12
2023 |  |  |  |  | 4-1912-06 | ＃３６ Ｏリング ７８５５－７７２ | 価格表 | ー | 型番：7855-772、入数：6
2023 |  |  |  |  | 4-1912-08 | ＃８０ Ｏリング ７８５５－７６４ | 価格表 | ー | 型番：7855-764、入数：3
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-01 | 軟コウヘラ 特大 ３２Ｘ１５０ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：32×150×280 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：30×152×278
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-02 | 軟コウヘラ 大 ３０Ｘ１３５ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：30×135×265 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：28×138×264
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-03 | 軟コウヘラ 中 ２５Ｘ１２０ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：25×120×235 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：26×126×252
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-04 | 軟コウヘラ 小 ２５×１０５ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：25×105×220 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：25×113×239
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-06 | 軟膏ヘラ １０インチ ４０×２５０ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：40×250×385 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：42×250×376
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-07 | 軟膏ヘラ ８インチ ３２×２０５ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：32×205×335 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：35×200×326
2112 | 274 |  |  |  | 6-528-08 | 軟膏ヘラ ７インチ ３２×１７５ | 価格表 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：32×175×305 | ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長（mm）：31×174×300
2140 |  |  |  |  | 4-2572-11 | ＨＡＣＤ－２５ アルミナ製るつぼ用フタ | 価格表 | HACHF-5用 | HACHF-5/10用
2140 |  |  |  |  | 4-2572-12 | ＨＡＣＤ－３２ アルミナ製るつぼ用フタ | 価格表 | HACHF-10用 | HACHF-20用
2140 |  |  |  |  | 4-2572-13 | ＨＡＣＤ－４８ アルミナ製るつぼ用フタ | 価格表 | HACHF-20用 | HACHF-50用
2140 |  |  |  |  | 4-2572-14 | ＨＡＣＤ－５８ アルミナ製るつぼ用フタ | 価格表 | HACHF-50用 | HACHF-100用
2140 |  |  |  |  | 4-2572-15 | ＨＡＣＤ－７５ アルミナ製るつぼ用フタ | 価格表 | HACHF-100用 | 対応型番なし
2235 |  |  |  |  | 4-2482-85 | ＺＲＯ０２ＰＢ４ 元素粉末材料 | 価格表 | 元素名：酸化亜鉛 | 元素名：酸化ジルコニウム
2313 |  |  |  |  | 6-042-01 | モリコートＨＰグリース ＨＰ－３００ | 品名 |  | 紙面のシリーズ名、AXELの商品名が間違っている為訂正致します。 ×RHPグリース ○HPグリース
2313 |  |  |  |  | 6-042-02 | モリコートＨＰグリース ＨＰ－５００ | 品名 |  | 紙面のシリーズ名、AXELの商品名が間違っている為訂正致します。 ×RHPグリース ○HPグリース
2361 |  |  |  |  | 3-075-01 | トラロープ ９ｍｍｘ５０ｍ １巻入 | 価格表 | サイズ：φ９mm×50ｍ | サイズ：#９×50m
2361 |  |  |  |  | 3-075-02 | トラロープ ９ｍｍｘ１００ｍ | 価格表 | サイズ：φ９mm×100ｍ | サイズ：#９×100m
2361 |  |  |  |  | 3-075-03 | トラロープ １２ｍｍｘ５０ｍ １巻入 | 価格表 | サイズ：φ12mm×50ｍ | サイズ：#12×50m
2361 |  |  |  |  | 3-075-04 | トラロープ １２ｍｍｘ１００ｍ | 価格表 | サイズ：φ12mm×100ｍ | サイズ：#12×100m
2367 | 362 | 23 |  |  | 8-3909-02 | ワイプオール６０５２５ １６００枚 | 品名 | 品名：ワイプオール X50 ハンディワイパー | 品名：ワイプオールX50 クロスライク ハンディワイパー
2368 | 363 |  |  |  | 5-5643-31 | ワイプオール６０５８５（×８０）６００枚 | 品名 | 品名：ワイプオール X80 4つ折り | 品名：ワイプオールX80 クロスライク 4つ折り
2368 |  |  |  |  | 6-7388-14 | ワイプオール６０３７５（Ｘ７０）６００枚 | 品名 | 品名：ワイプオール X70Lサイズ 6つ折り | 品名：ワイプオールX70Lサイズ クロスライク 6つ折り
2403 |  |  |  |  | 8-9267-11 | 大型表示タイマー ＴＭ－１９ＬＳ | 仕様 | 最大設定時間：99分50秒、最小設定時間：10秒 | カウントダウン機能：10秒～99分50秒、カウントアップ機能：1秒～99分59秒
2633 |  |  |  |  | 1-2616-11 | バッグ＋フィルター ３０２００２４０４ | 価格表 | 型番：302002404、フィルターバッグ（4枚入） | 型番：107419590、フィルターバッグ（5枚入）
2773 |  |  |  |  | 3-6030-04 | 低温防水手袋ＣＲＹＯＫＩＴ－３００ ８ | 価格表 | 型番：ＣＲＹＯＫＩＴ－３００ | 型番：ＣＲＹＯＫＩＴ３００－ＮＭ
2773 |  |  |  |  | 3-6030-05 | 低温防水手袋ＣＲＹＯＫＩＴ－３００ ９ | 価格表 | 型番：ＣＲＹＯＫＩＴ－３００ | 型番：ＣＲＹＯＫＩＴ３００－ＮＭ
2773 |  |  |  |  | 3-6030-06 | 低温防水手袋ＣＲＹＯＫＩＴ－３００ １０ | 価格表 | 型番：ＣＲＹＯＫＩＴ－３００ | 型番：ＣＲＹＯＫＩＴ３００－ＮＭ
2859 |  |  |  |  | 3-8453-01 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２４．５青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8453-02 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２５．０青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8453-03 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２５．５青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8453-04 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２６．０青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8453-05 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２６．５青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8453-06 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２７．０青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8453-07 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２８．０青色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-01 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２４．５橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-02 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２５．０橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-03 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２５．５橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-04 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２６．０橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-05 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２６．５橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-06 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２７．０橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2859 |  |  |  |  | 3-8454-07 | 先芯入耐油安全長靴８８９４ ２８．０橙色 | 仕様 | JIS S級相当鉄製先芯入 | 鋼鉄製先芯入
2862 |  |  |  |  | 3-787-01 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２２．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-02 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２２．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-03 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２３．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-04 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２３．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-05 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２４．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-06 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２４．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-07 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２５．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-08 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２５．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-09 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２６．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-10 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２６．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-11 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２７．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-12 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２８．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-13 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－２９．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-787-14 | 制電シューズＳ６１７２－０３７－３０．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-01 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２２．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-02 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２２．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-03 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２３．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-04 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２３．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-05 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２４．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-06 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２４．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-07 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２５．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-08 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２５．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-09 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２６．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-10 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２６．５ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-11 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２７．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-12 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２８．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-13 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－２９．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2862 |  |  |  |  | 3-788-14 | 制電シューズＳ６１７２－０４４－３０．０ | 仕様 | ー | ※耐滑性能はメーカー基準です。 規格：JSAA A種認定品（制電機能・衝撃吸収）
2984 | 1658 | 439 |  |  | 1-6341-01 | 咀嚼能力測定用グミゼリー２０個入り | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
2984 | 1658 | 439 |  |  | 1-6341-02 | 咀嚼能力測定用グミゼリー３０個入り | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
2984 | 1658 | 439 |  |  | 1-6341-03 | 咀嚼能力測定用グミゼリー５０個入り | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
2984 | 1658 | 439 |  |  | 1-6341-04 | 咀嚼能力測定用グミゼリー１００個入り | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
2984 |  |  |  |  | 1-6343-01 | 咀嚼能力自動解析装置ＡＮＡ－９０２ | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
| 370 |  |  |  | 8-9983-01 | ステリライザーＦＶ－２０９Ｂ | 仕様 | 電源コード：一体型、電源コード長：2m | 電源コード：分離型、電源コード長：1.6m
| 383 | 258 |  |  | 7-4720-01 | メディプロジアフォームクリーナー１０００ | 画像 | ー | デザイン変更
| 405 |  |  |  | 0-1596-01 | ピュアマット ＰＭ－６９０Ｇ | 仕様 | ※1セットあたりの価格です。 ・ケース入数量：１ケース（60枚/セット×4セット） | ※1シートあたりの価格です。 ・ケース入数量：１ケース（60枚/シート×4シート）
| 405 |  |  |  | 0-1596-02 | ピュアマット ＰＭ－６１２０Ｇ | 仕様 | ※1セットあたりの価格です。 ・ケース入数量：１ケース（60枚/セット×4セット） | ※1シートあたりの価格です。 ・ケース入数量：１ケース（60枚/シート×4シート）
| 405 |  |  |  | 0-1596-03 | ピュアマット ＰＭ－６９０ＡＳＴ | 仕様 | ※1セットあたりの価格です。 ・ケース入数量：１ケース（60枚/セット×4セット） | ※1シートあたりの価格です。 ・ケース入数量：１ケース（60枚/シート×4シート）
| 460 |  |  |  | 8-5420-21 | シグネチャラテックスエッセンシャル５．５ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 460 |  |  |  | 8-5420-22 | シグネチャラテックスエッセンシャル６．０ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 460 |  |  |  | 8-5420-23 | シグネチャラテックスエッセンシャル６．５ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 460 |  |  |  | 8-5420-24 | シグネチャラテックスエッセンシャル７．０ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 460 |  |  |  | 8-5420-25 | シグネチャラテックスエッセンシャル７．５ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 460 |  |  |  | 8-5420-26 | シグネチャラテックスエッセンシャル８．０ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 460 |  |  |  | 8-5420-27 | シグネチャラテックスエッセンシャル８．５ | 画像 | ー | パッケージカラー変更
| 514 |  |  |  | 8-8502-11 | 抜管抜針予防用シーネ ８１６８Ｉ新生児小 | 画像 | ー | クリップ部形状変更
| 514 |  |  |  | 8-8502-13 | 抜管抜針予防用シーネ８１６８Ｐ小児 ２個 | 画像 | ー | クリップ部形状変更
| 514 |  |  |  | 8-8502-14 | 抜管抜針予防用シーネ ８１６８ＸＳ ＸＳ | 画像 | ー | クリップ部形状変更
| 514 |  |  |  | 8-8502-15 | 抜管抜針予防用シーネ８１６８Ｓ Ｓ ２個 | 画像 | ー | クリップ部形状変更
| 514 |  |  |  | 8-8502-16 | 抜管抜針予防用シーネ８１６８Ｍ Ｍ ２個 | 画像 | ー | クリップ部形状変更
| 514 |  |  |  | 8-8502-17 | 抜管抜針予防用シーネ８１６８Ｌ Ｌ ２個 | 画像 | ー | クリップ部形状変更
| 551 | 484 |  |  | 7-8158-01 | ３７２７０ 強力ヘッドライト | 画像 | ー | 外観（頭を固定するベルトが天面に1本追加）
| 747 |  |  |  | 7-1216-01 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ３ 斜入８方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-02 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ５ 斜入８方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-03 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ３Ｎ ４方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-04 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ５Ｎ ４方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-05 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ５Ｐ 幼児用 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-06 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－３ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-07 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－５ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-08 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－３Ｎ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-09 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－５Ｎ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1216-10 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－５Ｐ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-01 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ３ 斜入８方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-02 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ５ 斜入８方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-03 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ３Ｎ ４方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-04 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ５Ｎ ４方向 | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-05 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－３ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-06 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－５ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-07 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－３Ｎ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 747 |  |  |  | 7-1217-08 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－５Ｎ | 仕様 | 付属品：スペアー球×5個 | 付属品：スペアー球付属なし
| 836 |  |  |  | 8-4583-02 | 冷凍庫ＭＡ－６１１４ | 価格表 | 型番：MA-6114、外寸法（mm）：519×600×1040 | 型番：MA-6114A、外寸法（mm）：W519×D600×H1040
| 836 |  |  |  | 8-4583-11 | 冷凍庫 ＭＢ－９１ | 価格表 | 型式：MB-91、外寸法（mm）：545×591×845 | 型番：MB-92A、外寸法（mm）：545×591×825
| 912 |  |  |  | 8-8378-01 | デジタルカフ圧計ＳＰＭ１５ | 特長 | カラー表示（緑／低圧、青／規定値、赤／高圧） | カラー表示（青／低圧、緑／規定値、赤／高圧）
| 913 |  |  |  | 0-7640-01 | トーマスチューブホルダーＷＳＴ－１成人用 | 価格表 | 型番：WST-1（成人用） | ー（型番削除）
| 913 |  |  |  | 0-7640-02 | トーマスチューブホルダーＷＳＴ－３小児用 | 価格表 | 型番：WST-3（小児用） | ー（型番削除）
| 1080 | 436 |  |  | 8-6787-02 | ソフトハンドボールＮＨ３１０４ | 画像 | 色：青色 | 色：ピンク
| 1589 |  |  |  | 7-7606-01 | １２４ はぎとり式使い捨てベッドシーツ | 価格表 | 型番：124 | 型番：123、付属品：枕カバー
| 1658 |  |  |  | 62-2060-36 | 咀嚼能力測定用グミゼリー５００個 | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
| 1658 |  |  |  | 62-2060-37 | 咀嚼能力測定用グミゼリー（半量）２０個 | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
| 1658 |  |  |  | 62-2060-38 | 咀嚼能力測定用グミゼリー（半量）３０個 | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
| 1658 |  |  |  | 62-2060-39 | 咀嚼能力測定用グミゼリー（半量）５０個 | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
| 1658 |  |  |  | 62-2060-40 | 咀嚼能力測定用グミゼリー（半量）１００個 | 仕様 | 原材料名：光沢剤 | 原材料名：光沢剤（一部ゼラチンを含む）
| 1721 |  |  |  | 7-7199-11 | 茶 杖先ゴム太杖用 | 品名 | 交換用杖先ゴム黒 | 交換用杖先ゴム茶
| 1721 |  |  |  | 7-7199-12 | 黒 杖先ゴム太杖用 | 品名 | 交換用杖先ゴム茶 | 交換用杖先ゴム黒
| 1743 | 44 |  |  | 0-5213-01 | 食事用エプロン（超撥水）ピンク花柄 | 品名 | 商品名：食事用エプロン（超撥水） | 商品名：食事用エプロン
| 1743 | 44 |  |  | 0-5213-02 | 食事用エプロン（超撥水）ブルー花柄 | 品名 | 商品名：食事用エプロン（超撥水） | 商品名：食事用エプロン
| 1945 | 374 |  |  | 8-5824-11 | タイマー ＴＭ－２８ＬＳ | 仕様 | 最大設定時間：99分99秒 | カウントダウン機能：1秒～99分59秒、カウントアップ機能：1秒～99分59秒
|  | 14 |  |  | 7-4718-01 | トイレルック ４５０ｍｌ | 画像 | ー | デザイン変更
|  | 14 |  |  | 7-4718-02 | トイレルック ４Ｌ | 画像 | ー | デザイン変更
|  | 21 |  |  | 7-5041-01 | ソフラン フローラルアロマの香り | 画像 | ー | デザイン変更
|  | 21 |  |  | 7-5041-02 | ソフランフルーティーグリーンアロマの香り | 画像 | ー | デザイン変更
|  | 22 |  |  | 7-2241-01 | タオルＬ２００ハード５０２００００６ | 価格表 | 型番：50200006 | 型番：50200029
|  | 119 |  |  | 63-5610-48 | Ｌ１－０１ 移乗サポートロボット Ｈｕｇ | ピクト | 別途見積ピクト、※運送費等が別途必要です。お問い合わせください。 | ピクトなし、－（脚注文言削除）
|  | 119 |  |  | 7-9080-01 | Ｔ１－０２ 移乗サポートロボット Ｈｕｇ | ピクト | 別途見積ピクト、※運送費等が別途必要です。お問い合わせください。 | ピクトなし、－（脚注文言削除）
|  | 292 |  |  | 63-5595-69 | ＤＳ－Ｓ１０Ｍ 上腕式デジタル血圧計 | 画像 | ー | 本体側面の腕帯コネクタ差込口形状
|  |  | 213 |  | 4-1168-01 | ＥＪＡ－２４９０ＤＣ 準備室実験台 | 仕様 | 重量（約kg）：459 | 重量（約kg）：259
|  |  | 213 |  | 4-1169-01 | ＥＪＡ－２４９０ＫＣ 準備室実験台 | 仕様 | 重量（約kg）：459 | 重量（約kg）：259
|  |  | 216 |  | 4-1150-01 | ＥＳＦ－１８９０ＤＣＬ 生徒用実験台 | 仕様 | ー | 重量：110kg
|  |  | 216 |  | 4-1150-02 | ＥＳＦ－１８９０ＤＣＭ 生徒用実験台 | 仕様 | ー | 重量：110kg
|  |  | 216 |  | 4-1150-03 | ＥＳＦ－１８９０ＤＣ 生徒用実験台 | 仕様 | ー | 重量：110kg
|  |  | 216 |  | 4-1151-01 | ＥＳＦ－１８９０ＫＣＬ 生徒用実験台 | 仕様 | ー | 重量：110kg
|  |  | 216 |  | 4-1151-02 | ＥＳＦ－１８９０ＫＣＭ 生徒用実験台 | 仕様 | ー | 重量：110kg
|  |  | 216 |  | 4-1151-03 | ＥＳＦ－１８９０ＫＣ 生徒用実験台 | 仕様 | ー | 重量：110kg
|  |  | 218 |  | 4-1160-02 | ＣＳＣ－２１９０ＳＴ 生徒用調理台 | 仕様 | 重量（約kg）：171 | 重量（約kg）：180
|  |  | 218 |  | 4-1161-02 | ＣＳＢ－２１９０ＳＴ 生徒用調理台 | 仕様 | 重量（約kg）：206 | 重量（約kg）：216
|  |  | 219 |  | 4-1165-03 | ＣＳＦ－１８９０ＭＴ被服兼用生徒用調理台 | 仕様 | 重量（約kg）：141 | 重量（約kg）：151
|  |  | 219 |  | 4-1165-06 | ＣＳＦ－２１９０ＭＴ被服兼用生徒用調理台 | 仕様 | 重量（約kg）：206 | 重量（約kg）：216
|  |  | 221 |  | 4-1152-01 | ＣＨＦ－１８９０Ｍ 準備室用被服机 | 仕様 | 重量（約kg）：145 | 重量（約kg）：130
|  |  | 221 |  | 4-1153-01 | ＣＨＥ－１８９０Ｍ 生徒用被服机 | 仕様 | 重量（約kg）：145 | 重量（約kg）：80
|  |  | 221 |  | 4-1154-01 | ＣＨＤ－１８９０Ｍ 生徒用被服机 | 仕様 | 重量（約kg）：80 | 重量（約kg）：90
|  |  | 221 |  | 4-1155-01 | ＣＨＢ－１８９０Ｍ 生徒用被服机 | 仕様 | 重量（約kg）：75 | 重量（約kg）：85
|  |  | 318 |  | 3-1448-11 | クリーンブースＰＳ１５１５Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-12 | クリーンブースＰＳ１５２０Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-13 | クリーンブースＰＳ２０２０Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-14 | クリーンブースＰＳ２０２５Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-15 | クリーンブースＰＳ２５２５Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-16 | クリーンブースＰＳ２５３０Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-17 | クリーンブースＰＳ３０３０Ａ－７ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1448-18 | ＰＳ４０４０Ａ－７ クリーンブース | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-11 | クリーンブースＰＳ１５１５Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-12 | クリーンブースＰＳ１５２０Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-13 | クリーンブースＰＳ２０２０Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-14 | クリーンブースＰＳ２０２５Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-15 | クリーンブースＰＳ２５２５Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-16 | クリーンブースＰＳ２５３０Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-17 | クリーンブースＰＳ３０３０Ａ－６ | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  | 318 |  | 3-1461-18 | ＰＳ４０４０Ａ－６ クリーンブース | 脚注 | ー | ※当商品は、受注後仕様確認が必要な商品です。そのため、図面仕様とは異なる場合がございます。
|  |  |  | 164 | 3-5838-03 | 移動式ユニット ２Ｈ 本体グレー | 仕様 | カードホルダー付き | カードホルダー無し
|  |  |  | 164 | 3-5838-06 | 移動式ユニット １Ｌ 本体グレー | 仕様 | カードホルダー付き | カードホルダー無し