## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [6 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV2020 | ナビ助 2021 | SF 2020 | SF 2016 | AP 2021 | AT 2021 |  |  |  | 変更前 | 変更後
42 | 836 |  | 60 | 56 |  |  | 1-423-01 | クールインキュベーターＫＭＨ－０５０ | 仕様別表 | 温度精度：±2.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
42 | 836 |  | 60 |  |  |  | 1-423-02 | クールインキュベーター ＫＭＨ－１３０ | 仕様別表 | 温度精度：±2.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
42 | 836 |  | 60 |  |  |  | 1-423-03 | クールインキュベーター ＫＭＨ－２０７ | 仕様別表 | 温度精度：±2.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
42 | 836 |  | 60 |  |  |  | 1-423-04 | クールインキュベーター ＫＭＨ－２５９ | 仕様別表 | 温度精度：±2.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
42 | 836 |  | 60 |  |  |  | 1-423-05 | クールインキュベーター ＫＭＨ－４０８ | 仕様別表 | 温度精度：±2.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
43 | [6 empty] | 4-786-01 | クールインキュベーター ＣＩＨ－１０６ | 仕様別表 | 温度精度：±1.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
43 | [6 empty] | 4-786-02 | クールインキュベーター ＣＩＨ－１７８ | 仕様別表 | 温度精度：±1.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
43 | [6 empty] | 4-786-03 | クールインキュベーター ＣＩＨ－２３０ | 仕様別表 | 温度精度：±1.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
43 | [6 empty] | 4-786-04 | クールインキュベーター ＣＩＨ－３８３ | 仕様別表 | 温度精度：±1.0℃（設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷）、±0.5℃（設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷） | 温度精度：冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃（設定5.0℃・無負荷）、 ヒーター比例制御時/±0.5℃（設定37.0℃・無負荷）
237 | [6 empty] | 3-7044-01 | デジタルシェーカーＳＫ－Ｌ１８０－Ｐｒｏ | 仕様 | データ出力：RS232 | －
237 | [6 empty] | 3-7044-02 | デジタルシェーカーＳＫ－Ｏ１８０－Ｐｒｏ | 仕様 | データ出力：RS232 | －
237 | [6 empty] | 3-7044-07 | デジタルシェーカーＳＫ－Ｌ３３０－Ｐｒｏ | 仕様 | データ出力：RS232 | －
237 | [6 empty] | 3-7044-08 | デジタルシェーカーＳＫ－Ｏ３３０－Ｐｒｏ | 仕様 | データ出力：RS232 | －
255 | [6 empty] | 1-2050-11 | ホモジナイザー用攪拌機 ＨＫ－１ | 画像 | － | ツマミ部分
272 | [6 empty] | 1-1486-01 | ホモジナイザー ＳＸ１０（本体のみ） | 仕様 | 1～60分タイマー及び連続 | タイマー設定：10～3600秒（60分）及び連続
347 | [6 empty] | 3-086-01 | コロナシート ０．０１ｘ１８００ｘ２００ | 特長 | 両面にコロナ放電表面処理を施している～ | 片面にコロナ放電表面処理を施している～
347 | [6 empty] | 3-086-02 | コロナシート ０．０１ｘ３６００ｘ１００ | 特長 | 両面にコロナ放電表面処理を施している～ | 片面にコロナ放電表面処理を施している～
357 | [6 empty] | 1-7580-11 | チュービングポンプ ＴＰ－１９７３Ｄ | 仕様 | 電源コード長：1.6m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（DC24V Max1A） | 電源コード長：1.5m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（UV324-2410）
357 | [6 empty] | 1-7580-12 | チュービングポンプ ＴＰ－１９７３ | 仕様 | 電源コード長：1.6m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（DC24V Max1A） | 電源コード長：1.5m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（UV324-2410）
357 | [6 empty] | 1-7580-13 | チュービングポンプ ＴＰ－１９７３Ｒ | 仕様 | 電源コード長：1.6m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（DC24V Max1A） | 電源コード長：1.5m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（UV324-2410）
357 | [6 empty] | 1-9028-11 | チュービングポンプ ＭＰ－１９８３Ｅ | 仕様 | 電源コード長：1.6m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（DC24V Max1A） | 電源コード長：1.5m（2Pプラグ） 付属品：ACアダプター（UV324-2410）
477 | [6 empty] | 3-8316-01 | 電子式吊り秤 ０．３ＡＣＢＰ | 画像 | － | 本体正面の文字印刷
477 | [6 empty] | 3-8316-02 | 電子式吊り秤 ０．５ＡＣＢＰ | 画像 | － | 本体正面の文字印刷
477 | [6 empty] | 3-8316-03 | 電子式吊り秤 １ＡＣＢＰ | 画像 | － | 本体正面の文字印刷
477 | [6 empty] | 3-8316-04 | 電子式吊り秤 ２ＡＣＢＰ | 画像 | － | 本体正面の文字印刷
805 | [6 empty] | 3-8278-03 | スピンコーター ＡＣＴ－３００ＡⅡ | 仕様別表 | 電源：AC100V 5A（ACサーボモーター200W） 50/60Hz | 電源：1Φ 100V-10A（ACサーボモーター200W）50 / 60Hz
805 | [6 empty] | 3-8278-13 | スピンコーター試料台 φ５ | 価格表 | 対応基板サイズ：φ5～20 | 対応基板サイズ：φ5～10
805 | [6 empty] | 3-8278-13 | スピンコーター試料台 φ５ | 仕様 | 対応基板サイズ：φ5～20 | 対応基板サイズ：φ5～10
805 | [6 empty] | 3-8278-14 | スピンコーター試料台 φ１０ | 仕様 | 試料台：規格／基板吸着溝幅1mm、材質／POM素材（ポリアセタール） | 試料台：規格／基板吸着穴φ0.8mm 9箇所、材質／POM素材（ポリアセタール）
869 | [6 empty] | 3-7442-02 | ＬＥＤ小型人工太陽照明灯ＬＥ－９ＮＤ６５ | 特長 | 太陽光を再現した色彩評価用の照明です。 | 文言削除
869 | [6 empty] | 3-7442-04 | ＬＥＤ小型人工太陽照明灯ＬＨ－９ＮＤ６５ | 特長 | 太陽光を再現した色彩評価用の照明です。 | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-03 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００Ｂ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-31 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＢＦ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-32 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００Ｅ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-33 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＥＦ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-36 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＢＳＳ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-37 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＢＦＳＳ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-38 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＥＳＳ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
870 | [6 empty] | 2-1181-39 | 人工太陽照明灯 ＸＣ－１００ＥＦＳＳ | 特長 | 太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に | 文言削除
872 | [6 empty] | 2-9628-01 | ＬＥＤライトＮＬＴ２－１０－ＡＣ－Ｓ | 価格表 | 型番：NLT2-10-AC-S | 型番：NLT2-10-AC-S(2M+P)
872 | [6 empty] | 2-9628-02 | ＬＥＤライトＮＬＴ２－２０－ＡＣ－Ｓ | 価格表 | 型番：NLT2-20-AC-S | 型番：NLT2-20-AC-S(2M+P)
872 | [6 empty] | 2-9628-03 | ＬＥＤライトＮＬＴ２－３０－ＡＣ－Ｓ | 価格表 | 型番：NLT2-30-AC-S | 型番：NLT2-30-AC-S(2M+P)
872 | [6 empty] | 2-9628-04 | ＬＥＤライトＮＬＴ２－４０－ＡＣ－Ｓ | 価格表 | 型番：NLT2-40-AC-S | 型番：NLT2-40-AC-S(2M+P)
1221 | 149 | [5 empty] | 8-4764-03 | ハンディサイドカートＦＳＣ０２０１ＣＨＷ | 価格表 | 型番：FSC-0201-CH | 型番：FSC-021PC
1298 | [6 empty] | 3-8728-01 | オートクレーブラベル ＡＬＴＲ－１３ＷＨ | 価格表 | 型番：ALTR-13WH | 型番：ALTR-13WR-WH
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-01 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－１ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-1 | 型番：SWB1410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-02 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－３ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-3 | 型番：SWB3410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-03 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－５ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-5 | 型番：SWB5410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-04 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－１０ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-10 | 型番：SWB10410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-05 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－２０ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-20 | 型番：SWB20410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-06 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－３０ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-30 | 型番：SWB30410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-07 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－５０ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-50 | 型番：SWB50410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-08 | フィルター ＳＷＢ５４１０－２５０－７５ | 価格表 | 型番：SWB5410-250-75 | 型番：SWB75410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8874-09 | フィルター ＳＷＢ５４１０２５０１００ | 価格表 | 型番：SWB5410250100 | 型番：SWB100410
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-01 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－１ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-1 | 型番：SWB14198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-02 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－３ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-3 | 型番：SWB34198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-03 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－５ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-5 | 型番：SWB54198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-04 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－１０ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-10 | 型番：SWB104198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-05 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－２０ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-20 | 型番：SWB204198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-06 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－３０ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-30 | 型番：SWB304198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-07 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－５０ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-50 | 型番：SWB504198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-08 | フィルター ＳＷＢ５４１０－５００－７５ | 価格表 | 型番：SWB5410-500-75 | 型番：SWB754198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8875-09 | フィルター ＳＷＢ５４１０５００１００ | 価格表 | 型番：SWB5410500100 | 型番：SWB1004198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-01 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－１ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-1 | 型番：SWB14295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-02 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－３ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-3 | 型番：SWB34295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-03 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－５ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-5 | 型番：SWB54295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-04 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－１０ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-10 | 型番：SWB104295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-05 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－２０ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-20 | 型番：SWB204295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-06 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－３０ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-30 | 型番：SWB304295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-07 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－５０ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-50 | 型番：SWB504295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-08 | フィルター ＳＷＢ５４１０－７５０－７５ | 価格表 | 型番：SWB5410-750-75 | 型番：SWB754295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8876-09 | フィルター ＳＷＢ５４１０７５０１００ | 価格表 | 型番：SWB5410750100 | 型番：SWB1004295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-01 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－１ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-1 | 型番：SWP1P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-02 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－３ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-3 | 型番：SWP3P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-03 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－５ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-5 | 型番：SWP5P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-04 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－１０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-10 | 型番：SWP10P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-05 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－２０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-20 | 型番：SWP20P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-06 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－３０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-30 | 型番：SWP30P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-07 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－５０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-50 | 型番：SWP50P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-08 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－２５０－７５ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-75 | 型番：SWP75P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8877-09 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０２５０１００ | 価格表 | 型番：SWP5P10-250-100 | 型番：SWP100P10
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-01 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－１ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-1 | 型番：SWP1P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-02 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－３ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-3 | 型番：SWP3P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-03 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－５ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-5 | 型番：SWP5P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-04 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－１０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-10 | 型番：SWP10P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-05 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－２０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-20 | 型番：SWP20P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-06 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－３０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-30 | 型番：SWP30P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-07 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－５０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-50 | 型番：SWP50P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-08 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－５００－７５ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-75 | 型番：SWP75P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8878-09 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０５００１００ | 価格表 | 型番：SWP5P10-500-100 | 型番：SWP100P198
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-01 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－１ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-1 | 型番：SWP1P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-02 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－３ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-3 | 型番：SWP3P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-03 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－５ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-5 | 型番：SWP5P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-04 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－１０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-10 | 型番：SWP10P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-05 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－２０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-20 | 型番：SWP20P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-06 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－３０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-30 | 型番：SWP30P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-07 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－５０ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-50 | 型番：SWP50P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-08 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０－７５０－７５ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-75 | 型番：SWP75P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8879-09 | フィルター ＳＷＰ５Ｐ１０７５０１００ | 価格表 | 型番：SWP5P10-750-100 | 型番：SWP100P295
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-01 | フィルタＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５００．５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O632500.5 | 型番：PBI05P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-02 | フィルター ＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０１ | 価格表 | 型番：PBI5P10O632501 | 型番：PBI1P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-03 | フィルター ＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O632505 | 型番：PBI5P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-04 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０１０ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6325010 | 型番：PBI10P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-05 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０２５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6325025 | 型番：PBI25P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-06 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０５０ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6325050 | 型番：PBI50P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-07 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０７５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6325075 | 型番：PBI75P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8941-08 | フィルタＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３２５０１００ | 価格表 | 型番：PBI5P10O63250100 | 型番：PBI100P10O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-01 | フィルタＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５０００．５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O635000.5 | 型番：PBI05P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-02 | フィルター ＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００１ | 価格表 | 型番：PBI5P10O635001 | 型番：PBI1P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-03 | フィルター ＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O635005 | 型番：PBI5P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-04 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００１０ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6350010 | 型番：PBI10P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-05 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００２５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6350025 | 型番：PBI25P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-06 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００５０ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6350050 | 型番：PBI50P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-07 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００７５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6350075 | 型番：PBI75P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8942-08 | フィルタＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３５００１００ | 価格表 | 型番：PBI5P10O63500100 | 型番：PBI100P198O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-01 | フィルタＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５００．５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O637500.5 | 型番：PBI05P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-02 | フィルター ＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０１ | 価格表 | 型番：PBI5P10O637501 | 型番：PBI1P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-03 | フィルター ＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O637505 | 型番：PBI5P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-04 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０１０ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6375010 | 型番：PBI10P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-05 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０２５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6375025 | 型番：PBI25P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-06 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０５０ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6375050 | 型番：PBI50P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-07 | フィルターＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０７５ | 価格表 | 型番：PBI5P10O6375075 | 型番：PBI75P295O63
1538 | [5 empty] | 37 | 3-8943-08 | フィルタＰＢＩ５Ｐ１０Ｏ６３７５０１００ | 価格表 | 型番：PBI5P10O63750100 | 型番：PBI100P295O63
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-01 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０２５０－０．２ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0250-0.2 | 型番：GDT02P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-02 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０２５０－０．５ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0250-0.5 | 型番：GDT05P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-03 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－２５０－１ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-250-1 | 型番：GDT1P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-04 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－２５０－３ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-250-3 | 型番：GDT3P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-05 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－２５０－５ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-250-5 | 型番：GDT5P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-06 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－２５０－１０ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-250-10 | 型番：GDT10P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-07 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－２５０－２０ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-250-20 | 型番：GDT20P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9296-08 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－２５０－４０ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-250-40 | 型番：GDT40P10250E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-01 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０５００－０．２ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0500-0.2 | 型番：GDT02P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-02 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０５００－０．５ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0500-0.5 | 型番：GDT05P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-03 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－５００－１ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-500-1 | 型番：GDT1P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-04 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－５００－３ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-500-3 | 型番：GDT3P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-05 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－５００－５ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-500-5 | 型番：GDT5P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-06 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－５００－１０ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-500-10 | 型番：GDT10P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-07 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－５００－２０ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-500-20 | 型番：GDT20P20500E0
1539 | [5 empty] | 37 | 3-9297-08 | ＧＤＴ０２Ｐ１０２５０Ｅ０－５００－４０ | 価格表 | 型番：GDT02P10250E0-500-40 | 型番：GDT40P20500E0
1633 | [6 empty] | 2-5143-01 | ＮＭＲ試料管ラックＺ１１８２５７－１ＥＡ | 仕様 | 材質：PE（ポリエチレン） | 材質：PP（ポリプロピレン）
1639 | [6 empty] | 4-3048-03 | ＦＬ－１０００－１２ 固相抽出カラム | 価格表 | 型番：FL-1000-12 | 型番：FL-2000-12
1694 | [6 empty] | 4-2000-01 | ＣＰ－１ＨｉｇｈＧｒａｄｅ５０ｍＬ 細胞 | 脚注 | ※有効期限：CP-5E／製造後2年、CP-1／製造後6ヶ月 | ※有効期限：CP-5E／製造後2年、CP-1／製造後1年
1694 | [6 empty] | 4-2000-02 | ＣＰ－１ＨｉｇｈＧｒａｄｅ１００ｍＬ細胞 | 脚注 | ※有効期限：CP-5E／製造後2年、CP-1／製造後6ヶ月 | ※有効期限：CP-5E／製造後2年、CP-1／製造後1年
1944 | [6 empty] | 2-9606-01 | バイトンＯリング １０ｍｍ用 | 価格表 | 型番：バイトンOリング 10mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：14.5 | 型番：バイトンOリング付・口径 10mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：列削除
1944 | [6 empty] | 2-9606-02 | バイトンＯリング １４．５ｍｍ用 | 価格表 | 型番：バイトンOリング 14.5mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：10 | 型番：バイトンOリング付・口径 14.5mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：列削除
1944 | [6 empty] | 2-9606-03 | パーフロＯリング １０ｍｍ用 | 価格表 | 型番：パーフロOリング 10mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：14.5 | 型番：パーフロOリング付・口径 10mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：列削除
1944 | [6 empty] | 2-9606-04 | パーフロＯリング １４．５ｍｍ用 | 価格表 | 型番：パーフロOリング 14.5mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：10 | 型番：パーフロOリング付・口径 14.5mm用 バイアル瓶口内径（ｍｍ）：列削除
2030 | [6 empty] | 3-038-01 | 自立型遠沈管 ８２０１８－０５２ 未滅菌 | 画像 | 付属キャップ色：紫 | 付属キャップ色：緑
2030 | [6 empty] | 3-038-02 | 自立型遠沈管８２０１８－０５０滅菌５百本 | 画像 | 付属キャップ色：紫 | 付属キャップ色：緑
2061 | [6 empty] | 1-8633-11 | ファンネル ＤＲＭ１６８０ Ｒ 赤 | 価格表 | 直径×高さ（mm）：φ340×280 | 幅×奥行×高さ（mm）：343×413×353
2061 | [6 empty] | 1-8633-12 | ファンネル ＤＲＭ１６８０ Ｂ 黒 | 価格表 | 直径×高さ（mm）：φ340×280 | 幅×奥行×高さ（mm）：343×413×353
2061 | [6 empty] | 1-8633-13 | ファンネル ＤＲＭ１６８０ Ｙ 黄 | 価格表 | 直径×高さ（mm）：φ340×280 | 幅×奥行×高さ（mm）：343×413×353
2074 | [6 empty] | 2-833-02 | シリコンピペッターＣ４３９５００１０ＢＬ | 価格表 | 型番：C43950010BL | 型番：C43950110BL
2235 | [6 empty] | 3-372-01 | 金属検知薬 Ｆｅ 鉄 | 脚注 | － | ※本製品の販売は日本国内に限定しています。
2235 | [6 empty] | 3-372-02 | 金属検知薬 ＳＵＳ ステンレス | 脚注 | － | ※本製品の販売は日本国内に限定しています。
2235 | [6 empty] | 3-372-03 | 金属検知薬 Ｚｎ 亜鉛 | 脚注 | － | ※本製品の販売は日本国内に限定しています
2235 | [6 empty] | 3-372-04 | 金属検知薬 ＡＬ アルミニウム | 脚注 | － | ※本製品の販売は日本国内に限定しています。
2235 | [6 empty] | 3-372-05 | 金属検知薬 Ｃｕ 銅 | 脚注 | － | ※本製品の販売は日本国内に限定しています。
2243 | [6 empty] | 62-2642-85 | ＨＯＰＧ－１．５Ａ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-86 | ＨＯＰＧ－１Ａ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-87 | ＨＯＰＧ－１．５Ｂ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-88 | ＨＯＰＧ－１Ｂ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-89 | ＨＯＰＧ－２Ｈ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-90 | ＨＯＰＧ－２Ｈ－□１０－５基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-91 | ＨＯＰＧ－１．５Ｈ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-92 | ＨＯＰＧ－１．５Ｈ－□１０－５基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-93 | ＨＯＰＧ－１Ｈ－□１０－１基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2243 | [6 empty] | 62-2642-94 | ＨＯＰＧ－１Ｈ－□１０－５基盤 | 商品名 | 高配向性黒鉛(HOPG)基板 | 高配向性黒鉛(HOPG-ZYH)基板
2391 | [6 empty] | 1-9733-01 | コーパック（袋） ＳＴ１０１５ ５００枚 | 価格表 | 型番：ST1015 | 型番：ST1015ａ
2391 | [6 empty] | 1-9733-02 | コーパック（袋） ＳＴ１５２５ ５００枚 | 価格表 | 型番：ST1525 | 型番：ST1525a
2391 | [6 empty] | 1-9733-03 | コーパック（袋）ＳＴ２５４０ａ ５００枚 | 価格表 | 型番：ST2540 | 型番：ST2540a
2391 | [6 empty] | 1-9733-04 | コーパック（袋） ＳＴ３０４５ ５００枚 | 価格表 | 型番：ST3045 | 型番：ST3045a
2391 | [6 empty] | 1-9733-05 | コーパック（袋） ＳＴ３５５０ ５００枚 | 価格表 | 型番：ST3550 | 型番：ST3550a
2391 | [6 empty] | 6-641-01 | 卓上バキューム用袋Ｎ－１ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-1 | 型番：N-1a
2391 | [6 empty] | 6-641-02 | 卓上バキューム用袋Ｎ－２ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-2 | 型番：N-2a
2391 | [6 empty] | 6-641-03 | 卓上バキューム用袋Ｎ－３ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-3 | 型番：N-3a
2391 | [6 empty] | 6-641-04 | 卓上バキューム用袋Ｎ－４ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-4 | 型番：N-4a
2391 | [6 empty] | 6-641-05 | 卓上バキューム用袋Ｎ－５ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-5 | 型番：N-5a
2391 | [6 empty] | 6-641-06 | 卓上バキューム用袋Ｎ－６ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-6 | 型番：N-6a
2391 | [6 empty] | 6-641-07 | 卓上バキューム用袋Ｎ－７ 二千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-7 | 型番：Ｎ-7a
2391 | [6 empty] | 6-641-08 | バキューム用マジックカットＮ－８ 千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-8 | 型番：Ｎ-8a
2391 | [6 empty] | 6-641-09 | バキューム用マジックカットＮ－９ 千枚 | 価格表 | 型番：Ｎ-9 | 型番：Ｎ-9a
2391 | [6 empty] | 6-641-10 | マジックカット袋Ｎ－１０ 千枚 | 価格表 | 型番：N-10 | 型番：Ｎ-10ａ
2391 | [6 empty] | 6-641-11 | マジックカット袋Ｎ－１１ 千枚 | 価格表 | 型番：N-11 | 型番：Ｎ-11ａ
2391 | [6 empty] | 6-641-12 | マジックカット袋Ｎ－１２ 千枚 | 価格表 | 型番：N-12 | 型番：Ｎ-12ａ
2568 | [6 empty] | 2-3677-21 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－１６Ｒ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3677-22 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－１６Ｂ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3677-23 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－１６Ｗ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3677-31 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣーＨＳ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3677-32 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣーＨＬ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3768-21 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－３２Ｒ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3768-22 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－３２Ｂ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3768-23 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－３２Ｗ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3769-21 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－５０Ｒ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3769-22 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－５０Ｂ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2568 | [6 empty] | 2-3769-23 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰ－５０Ｗ | 商品名 | パイプクリーンブラシ | パイプクリーンブラシ（バーキュートプラス）
2569 | [6 empty] | 6-8137-01 | チャンネル式手作業ブラシＡ型１号ワイヤー | 画像 | ホルダー部メッキ：六価クロムメッキ（虹黄緑色） | ホルダー部のメッキ：三価クロムメッキ（銀色）
2569 | [6 empty] | 6-8137-02 | チャンネル式手作業ブラシＡ１号ステンレス | 画像 | ホルダー部メッキ：六価クロムメッキ（虹黄緑色） | ホルダー部のメッキ：三価クロムメッキ（銀色）
2569 | [6 empty] | 6-8137-03 | チャンネル式手作業用ブラシＡ型ー１号真鍮 | 画像 | － | ホルダー部
2569 | [6 empty] | 6-8137-04 | チャンネル式手作業ブラシＡ型１号ナイロン | 画像 | － | ホルダー部
2571 | [6 empty] | 2-5828-71 | 爪ブラシ ＢＣＮＳ－Ｗ | 商品名 | 爪ブラシ | 爪ブラシ（バーキュート）
2571 | [6 empty] | 2-5828-72 | 爪ブラシ ＢＣＮＳ－Ｒ | 商品名 | 爪ブラシ | 爪ブラシ（バーキュート）
2571 | [6 empty] | 2-5828-73 | 爪ブラシ ＢＣＮＳ－Ｂ | 商品名 | 爪ブラシ | 爪ブラシ（バーキュート）
2571 | [6 empty] | 2-5828-74 | 爪ブラシ ＢＣＮＳ－Ｙ | 商品名 | 爪ブラシ | 爪ブラシ（バーキュート）
2571 | [6 empty] | 2-5828-75 | 爪ブラシ ＢＣＮＳ－Ｇ | 商品名 | 爪ブラシ | 爪ブラシ（バーキュート）
2571 | [6 empty] | 4-3081-01 | 歯ブラシ型ブラシ ＢＣＰ－ＨＢＷ | 商品名 | 歯ブラシ型ブラシ | 歯ブラシ型ブラシ（バーキュートプラス）
2571 | [6 empty] | 4-3081-02 | 歯ブラシ型ブラシ ＢＣＰ－ＨＢＢ | 商品名 | 歯ブラシ型ブラシ | 歯ブラシ型ブラシ（バーキュートプラス）
2571 | [6 empty] | 4-3081-03 | 歯ブラシ型ブラシ ＢＣＰ－ＨＢＲ | 商品名 | 歯ブラシ型ブラシ | 歯ブラシ型ブラシ（バーキュートプラス）
2571 | [6 empty] | 4-3081-04 | 歯ブラシ型ブラシ ＢＣＰ－ＨＢＹ | 商品名 | 歯ブラシ型ブラシ | 歯ブラシ型ブラシ（バーキュートプラス）
2571 | [6 empty] | 4-3081-05 | 歯ブラシ型ブラシ ＢＣＰ－ＨＢＧ | 商品名 | 歯ブラシ型ブラシ | 歯ブラシ型ブラシ（バーキュートプラス）
2642 | 233 | [5 empty] | 7-5017-01 | ダスターキットセットＳサイズ | 商品名 価格表 特長 | ダスターキット 型番：S 細かいホコリやゴミを除去します。 | ダスターキット（ダスタークロス） 型番：D/KIT S 微細なダスト（チリ、ホコリ等）、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。
2642 | 233 | [5 empty] | 7-5017-02 | ダスターキットセットＭサイズ | 商品名 価格表 特長 | ダスターキット 型番：M 細かいホコリやゴミを除去します。 | ダスターキット（ダスタークロス） 型番：D/KIT M 微細なダスト（チリ、ホコリ等）、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。
2642 | 233 | [5 empty] | 7-5017-03 | ダスターキットセットＬサイズ | 商品名 価格表 特長 | ダスターキット 型番：L 細かいホコリやゴミを除去します。 | ダスターキット（ダスタークロス） 型番：D/KIT L 微細なダスト（チリ、ホコリ等）、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。
2642 | 233 | [5 empty] | 7-5017-11 | ダスターキットＳ用ダスタークロス５０枚入 | 商品名 価格表 特長 | ダスターキット 型番：S用ダスタークロス 細かいホコリやゴミを除去します。 | ダスターキット（ダスタークロス） 型番：D/C REDG S 微細なダスト（チリ、ホコリ等）、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。
2642 | 233 | [5 empty] | 7-5017-12 | ダスターキットＭ用ダスタークロス５０枚入 | 商品名 価格表 特長 | ダスターキット 型番：M用ダスタークロス 細かいホコリやゴミを除去します。 | ダスターキット（ダスタークロス） 型番：D/C REDG M 微細なダスト（チリ、ホコリ等）、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。
2642 | 233 | [5 empty] | 7-5017-13 | ダスターキットＬ用ダスタークロス ５０枚 | 商品名 価格表 特長 | ダスターキット 型番：L用ダスタークロス 細かいホコリやゴミを除去します。 | ダスターキット(ダスターフロス) 型番：D/C REDG L 微細なダスト（チリ、ホコリ等）、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。
2643 | 232 | [5 empty] | 7-3280-01 | ディスポーザブルモップセット（モップＳ） | 価格表 画像 | 型番：－ キャプション：モップS | 型番：E/SC WD KIT S キャプション：E/SC WD KIT S
2643 | 232 | [5 empty] | 7-3280-02 | ディスポーザブルモップセット（モップＭ） | 価格表 | 型番：－ | 型番：E/SC WD KIT M
2643 | 232 | [5 empty] | 7-3280-21 | ディスポーザブル専用モップ Ｓ ３０枚 | 価格表 画像 | 型番：－ キャプション：専用モップS | 型番：DISPO MOP S キャプション：DISPO MOP M
2643 | 232 | [5 empty] | 7-3280-22 | ディスポーザブル専用モップ Ｍ ３０枚 | 価格表 画像 | 型番：－ キャプション：専用モップM | 型番：DISPO MOP M キャプション：DISPO MOP M
2649 | [6 empty] | 1-8359-01 | モップハンガー ６本掛 | 画像 | － | フックの取付位置
2809 | [6 empty] | 1-7487-01 | 白衣男性シングルＳＥＮ－ＨＡＫ ＤＡＮ１ | 価格表 | 型番：SEN-HAK DAN-1 | 型番：E4501-0
2809 | [6 empty] | 1-7487-03 | 白衣女性シングルＳＥＮ－ＨＡＫ ＪＯＳ１ | 価格表 | 型番：SEN-HAK JOS-1 | 型番：E4401-0
2854 | [6 empty] | 2-9052-01 | 作業帽２０７５ ネイビー | 商品名 | 作業帽 | 作業用保護帽
2854 | [6 empty] | 2-9052-02 | 作業帽２０７５ ブラック | 商品名 | 作業帽 | 作業用保護帽
2901 | [6 empty] | 1-4936-06 | 耐震マット付金具ＮＳＤ５０１Ｒ | 仕様 | 耐震マット面積：501R／2500ｍ㎡/個 使用マット数：501R／耐震マット数 40×40mm×2枚(底)・50×1枚(壁) | 耐震マット面積：501R／25ｍ㎡ 使用マット数：501R／25×50mm×2枚(底)・50×50mm×1枚(壁)
2901 | [6 empty] | 1-4936-07 | 耐震マット付金具ＮＳＤ５０２Ｒ | 仕様 | 耐震マット面積：502R／5000ｍ㎡/個 | 耐震マット面積：502R／50ｍ㎡
2901 | [6 empty] | 1-4936-08 | 耐震マット付金具ＮＳＤ５０４Ｒ | 仕様 | 耐震マット面積：504R／10000ｍ㎡/個 | 耐震マット面積：504R／100ｍ㎡
3090 | [6 empty] | 9-3061-01 | ザヴィーナミニ．ワイピングクロス １０枚 | 商品名 | サヴィーナMK（ミニマックス） | サヴィーナMX（ミニマックス）
3090 | [6 empty] | 9-3061-02 | ＭＸ－１００ ７ｘ７ ザヴィーナ ＭＸ | 商品名 | サヴィーナMK（ミニマックス） | サヴィーナMX（ミニマックス）
3090 | [6 empty] | 9-3061-03 | ＭＸ－１００ １５ｘ１５ ザヴィーナＭＸ | 商品名 | サヴィーナMK（ミニマックス） | サヴィーナMX（ミニマックス）
3090 | [6 empty] | 9-3061-04 | ＭＸ－１００ ５０ｘ５０ ザヴィーナＭＸ | 商品名 | サヴィーナMK（ミニマックス） | サヴィーナMX（ミニマックス）
3090 | [6 empty] | 9-3061-05 | ＭＸ－１００ １００ｘ１００ ザヴィーナ | 商品名 | サヴィーナMK（ミニマックス） | サヴィーナMX（ミニマックス）
3127 |  |  |  | 271 | 65 |  | 1-3456-01 | 粘着マット ＭＡＴ－３－４５９０ＡＳ | 価格表 | 型番：MAT-3-4590AS | 型番：MAT-3-4590V
3127 | [6 empty] | 7-110-11 | ソールマット５９００ 保護マット（大） | 価格表 | サイズ（mm）：700×1300 | サイズ（mm）：733×1335
3127 | [6 empty] | 7-110-12 | ソールマット５９００ 保護マット（小） | 価格表 | サイズ（mm）：700×1000 | サイズ（mm）：733×1035
3176 | [6 empty] | 1-9112-01 | セイデンクリスタル １８３０ｍｍ×５０Ｍ | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-02 | セイデンクリスタル １３７０ｍｍ×３０Ｍ | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-03 | セイデンクリスタル １８３０ｍｍ×３０Ｍ | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-04 | セイデンクリスタル １３７０ｍｍ×２０Ｍ | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-05 | セイデンクリスタル ＵＶイエロー | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-06 | セイデンクリスタル ブラック | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-07 | セイデンクリスタルライン透明 | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
3176 | [6 empty] | 1-9112-08 | セイデンクリスタル梨地クリア | 仕様 | 表面抵抗値：10^10Ω | 表面抵抗値：10^８～９Ω
| 32 | [5 empty] | 8-4062-11 | 樹脂ケース Ｍ３００８ | 価格表 | 型番：M3002 | 型番：M3008
| 80 | [5 empty] | 8-8189-03 | パソコン処置カートＡＯ－ＫＴ－Ｂ ブルー | 画像 | － | 天板・トレーの色目
| 80 | [5 empty] | 8-8189-05 | パソコン処置カートＡＯ－ＫＨ－Ｂ ブルー | 画像 | － | 天板・トレーの色目
| 80 | [5 empty] | 8-8190-03 | パソコン処置カートＡＯ－ＳＴ－Ｂ ブルー | 画像 | － | 天板・トレーの色目
| 80 | [5 empty] | 8-8190-05 | パソコン処置カートＡＯ－ＳＨ－Ｂ ブルー | 画像 | － | 天板・トレーの色目
| 137 | [5 empty] | 7-4344-01 | カートダストカバー４８－０７（小）５０枚 | 価格表 脚注 | サイズ（mm）：970×660×1220 － | 適合カートサイズ（mm）：970×660×1220 ※「適合カートサイズ」以内のカートにご利用いただけます。
| 137 | [5 empty] | 7-4344-02 | カートダストカバー４８－１９（中）５０枚 | 価格表 脚注 | サイズ（mm）：1140×690×1220 － | 適合カートサイズ（mm）：1140×690×1220 ※「適合カートサイズ」以内のカートにご利用いただけます。
| 137 | [5 empty] | 7-4344-03 | カートダストカバー４８－２９（大）５０枚 | 価格表 脚注 | サイズ（mm）：1400 × 690 × 1570 － | 適合カートサイズ（mm）：1400 ×690 ×1570 ※「適合カートサイズ」以内のカートにご利用いただけます。
| 311 | [5 empty] | 0-6103-01 | 散薬トレーカート ＳＫ４００ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：413×458×1000 | 幅×奥行×高さ（mm）：413×537×1055
| 311 | [5 empty] | 0-6103-02 | 散薬トレーカート ＳＫ４００Ｓ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：413×458×1000 | 幅×奥行×高さ（mm）：413×537×1055
| 311 | [5 empty] | 0-6103-03 | 散薬トレーカート ＳＫ４００Ｗ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：761×458×1000 | 幅×奥行×高さ（mm）：951×537×1000
| 311 | [5 empty] | 0-6103-04 | 散薬トレーカート ＳＫ４００ＷＳ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：826×537×1000 | 幅×奥行×高さ（mm）：976×537×1000
| 325 | [5 empty] | 8-7081-01 | カレンダーポケットＷ－４１６ＢＬ | 画像 | ポケットにプリントされた数字のカラー：ライトグレー 曜日カード印字：英語表記 曜日カード形状・台紙カラー：グレー | ポケットにプリントされた数字のカラー：ダークグレー 曜日カード印字：漢字 曜日カード形状・台紙カラー：ホワイト
| 325 | [5 empty] | 8-7081-02 | カレンダーポケットＷ－４１６ＢＲ | 画像 | ポケットにプリントされた数字のカラー：ライトグレー 曜日カード印字：英語表記 曜日カード形状・台紙カラー：グレー | ポケットにプリントされた数字のカラー：ダークグレー 曜日カード印字：漢字 曜日カード形状・台紙カラー：ホワイト
| 376 | [5 empty] | 7-8109-12 | 加湿空気清浄機用加湿エレメント ＫＨ | 脚注 | － | ※加湿エレメントＫＨ（7-8109-12）は交換費用等が別途必要です。お問い合わせください。
| 778 | 305 |  |  |  |  | 8-4827-11 | 車いす用体重計 ＰＷ－６５０Ａ | 特長 | 測定台までの高さが約29mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。 | 測定台までの高さが約24mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。
| 1321 | 326 |  |  |  |  | 7-7393-13 | 吸引器チェリッシュ フロートセット | 価格表 | 型番：フローセット | 型番：フロートセット
| 1347 | [5 empty] | 7-7363-01 | ９Ｎ６７９００１ ウィザードマスク Ｓ | 価格表 | 型番：9N679001 | 型番：9N679003
| 1347 | [5 empty] | 7-7363-03 | ９Ｎ６７９００３ ウィザードマスク Ｌ | 価格表 | 型番：9N679003 | 型番：9N679001
| 1364 | [5 empty] | 7-4881-01 | 滅菌コンテナ本体Ｓ１００ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：285×280×100 | 幅×長さ×高さ(mm)：310×272×96
| 1364 | [5 empty] | 7-4881-02 | 滅菌コンテナ本体Ｓ１３５ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：285×280×135 | 幅×長さ×高さ(mm)：310×272×116
| 1364 | [5 empty] | 7-4881-03 | 滅菌コンテナ本体Ｓ１５０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：285×280×150 | 幅×長さ×高さ(mm)：310×272×138
| 1364 | [5 empty] | 7-4882-01 | 滅菌コンテナ本体Ｍ１００ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：465×280×100 | 幅×長さ×高さ(mm)：475×272×96
| 1364 | [5 empty] | 7-4882-02 | 滅菌コンテナ本体Ｍ１３５ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：465×280×135 | 幅×長さ×高さ(mm)：475×272×116
| 1364 | [5 empty] | 7-4882-03 | 滅菌コンテナ本体Ｍ１５０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：465×280×150 | 幅×長さ×高さ(mm)：475×272×138
| 1364 | [5 empty] | 7-4883-01 | 滅菌コンテナ本体Ｌ１００ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：580×280×100 | 幅×長さ×高さ(mm)：600×272×96
| 1364 | [5 empty] | 7-4883-02 | 滅菌コンテナ本体Ｌ１３５ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：580×280×135 | 幅×長さ×高さ(mm)：600×272×116
| 1364 | [5 empty] | 7-4883-03 | 滅菌コンテナ本体Ｌ１５０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：580×280×150 | 幅×長さ×高さ(mm)：600×272×138
| 1364 | [5 empty] | 7-4887-01 | 滅菌コンテナＳ用バスケット３０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：255×245×30 | 幅×長さ×高さ(mm)：245×245×30
| 1364 | [5 empty] | 7-4887-02 | 滅菌コンテナＳ用バスケット５０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：255×245×50 | 幅×長さ×高さ(mm)：245×245×50
| 1364 | [5 empty] | 7-4887-03 | 滅菌コンテナＳ用バスケット７０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：255×245×70 | 幅×長さ×高さ(mm)：245×245×70
| 1364 | [5 empty] | 7-4887-04 | 滅菌コンテナＳ用バスケット１００ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：255×245×100 | 幅×長さ×高さ(mm)：245×245×100
| 1364 | [5 empty] | 7-4888-01 | 滅菌コンテナＭ用バスケット３０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×255×30 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×245×30
| 1364 | [5 empty] | 7-4888-02 | 滅菌コンテナＭ用バスケット５０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×255×50 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×245×50
| 1364 | [5 empty] | 7-4888-03 | 滅菌コンテナＭ用バスケット７０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×255×70 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×245×70
| 1364 | [5 empty] | 7-4888-04 | 滅菌コンテナＭ用バスケット１００ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×255×100 | 幅×長さ×高さ(mm)：405×245×95
| 1364 | [5 empty] | 7-4889-01 | 滅菌コンテナＬ用バスケット３０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：540×255×30 | 幅×長さ×高さ(mm)：535×245×30
| 1364 | [5 empty] | 7-4889-02 | 滅菌コンテナＬ用バスケット５０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：540×255×50 | 幅×長さ×高さ(mm)：535×245×50
| 1364 | [5 empty] | 7-4889-03 | 滅菌コンテナＬ用バスケット７０ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：540×255×70 | 幅×長さ×高さ(mm)：535×245×70
| 1364 | [5 empty] | 7-4889-04 | 滅菌コンテナＬ用バスケット１００ | 価格別表 | 幅×長さ×高さ(mm)：540×255×100 | 幅×長さ×高さ(mm)：535×245×100
| 1855 | [5 empty] | 7-3281-01 | エントラップマット３２００ウエットエリア | 価格表 | 型番：3200ウエットエリア | 型番：E/WR BLU 900X6
|  | 22 |  |  |  |  | 7-2241-01 | タオルＬ２００ハード５０２０００２９ | 画像 | － | パッケージデザイン
|  | 22 |  |  |  |  | 7-2241-51 | タオルＬ２００得々５０２００００６×３０ | 価格表 画像 | 型番：50200006 － | 型番：50200029 パッケージデザイン
|  | 24 |  |  |  |  | 7-2242-01 | ティシュ１５０ダブル５Ｐ２０１５０００１ | 価格表 画像 | 型番：20150001 － | 型番：20150035 パッケージデザイン
|  | 27 |  |  |  |  | 2-3679-21 | デッキブラシ ハンドルＢＣＰ－ＨＳＧＡＲ | 商品名 | デッキブラシ | デッキブラシ（バーキュートプラス）
|  | 27 |  |  |  |  | 2-3679-22 | デッキブラシ ハンドルＢＣＰ－ＨＳＧＡＢ | 商品名 | デッキブラシ | デッキブラシ（バーキュートプラス）
|  | 27 |  |  |  |  | 2-3679-31 | デッキブラシ ブラシＢＣＰ－ＤＲ | 商品名 | デッキブラシ | デッキブラシ（バーキュートプラス）
|  | 27 |  |  |  |  | 2-3679-32 | デッキブラシ ブラシＢＣＰ－ＤＢ | 商品名 | デッキブラシ | デッキブラシ（バーキュートプラス）
|  | 61 |  |  |  |  | 7-8524-04 | ７４４０７ 小さめサイズマウスポンジ | 価格表 画像 | 型番：74407 － | 型番：74417 パッケージデザイン
|  | 61 |  |  |  |  | 7-8524-05 | ７４４０８ 小さめサイズマウスポンジ | 価格表 画像 | 型番：74408 － | 型番：74418 パッケージデザイン
|  | 61 |  |  |  |  | 7-8524-06 | ７４４０９ 小さめサイズマウスポンジ | 価格表 画像 | 型番：74409 － | 型番：74419 パッケージデザイン
|  | 231 |  |  |  |  | 7-2535-04 | ライフリー 横モレ安心テープ止め ＬＬ | 画像 | － | パッケージデザイン
|  |  | 50 | 30 |  |  | 3-5280-01 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＡＣ（Ｍｅｄｉ・Ｃａ） | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 | 30 |  |  | 3-5280-02 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＡＣ（ＭｅｄｉＣａ大箱 | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 | 30 |  |  | 3-5281-01 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＣＣ（Ｍｅｄｉ・Ｃａ） | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 | 30 |  |  | 3-5281-02 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＣＣ（ＭｅｄｉＣａ大箱 | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 | 30 |  |  | 3-5282-01 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＥＣ（Ｍｅｄｉ・Ｃａ） | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 | 30 |  |  | 3-5282-02 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＥＣ（ＭｅｄｉＣａ大箱 | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 |  |  |  | 3-7368-01 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＳＡ（Ｍｅｄｉ・Ｃａ） | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
|  |  | 50 |  |  |  | 3-7368-02 | ＥａｓｙＰｌａｔｅＣａ（ＭｅｄｉＣａ大箱 | 商品名 画像 | フィルム培地（Medi・Ca） 本体メーカーロゴ有 | フィルム培地 本体メーカーロゴ無
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-01 | ＥＳＤシート ＣＣＢＰ１２０６ＧＲ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-02 | ＥＳＤシート ＣＣＢＰ１２０６ＧＬ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-03 | ＥＳＤシート ＣＣＢＰ１２０９ＧＲ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-04 | ＥＳＤシート ＣＣＢＰ１２０９ＧＬ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-05 | ＥＳＤシート ＣＣＢＰ１２１２ＧＲ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-06 | ＥＳＤシート ＣＣＢＰ１２１２ＧＬ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-07 | アズピュアＥＳＤシート１０００幅 緑 | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-08 | アズピュアＥＳＤシート１０００幅 灰 | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-09 | ＡＰ ＥＳＤシート １０００幅アイボリー | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-10 | ＡＰ ＥＳＤシート １０００幅 緑色光沢 | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm
[5 empty] | 89 |  | 1-4255-21 | ＥＳＤシート Ｌグリーン １２１０ＬＧＮ | 仕様 | － | 寸法許容差：幅／-0・+10mm、長さ／-0・+50mm、厚み／±0.2mm