## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [6 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・ＳＱ 2021 | NV 2020 | ナビ助 2021 | 設備 2020 | SF 2020 | SF 2016 | AT 2021 |  |  |  | 変更前 | 変更後
116 | [6 empty] | 4-1701-01 | ＳＬ型 標準 電気炉 | 脚注 | ※コンセントプラグは付属しておりません。お客様のご使用場所に合う形状のプラグをご準備下さい。 | SL型は100V仕様の為、コンセントプラグが付いています。
116 | [6 empty] | 4-1701-02 | ＳＬ型 窒素 電気炉 | 脚注 | ※コンセントプラグは付属しておりません。お客様のご使用場所に合う形状のプラグをご準備下さい。 | SL型は100V仕様の為、コンセントプラグが付いています。
250 | [6 empty] | 1-6682-12 | ＰＣジェネレーターハード ３０７５０Ｈ | 価格表 | 仕様：ＰＣジェネレーターソフト | 仕様：ＰＣジェネレーターハード
307 | [6 empty] | 3-6820-01 | 高精度電鋳ふるい Ｓ３０Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-02 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２９Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-03 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２８Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-04 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２７Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-05 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２６Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-06 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２５Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-07 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２４Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-08 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２３Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-09 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２２Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-10 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２１Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-11 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２０Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-12 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１９Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-13 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１８Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-14 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１７Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-15 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１６Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-16 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１５Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-17 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１４Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-18 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１３Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-19 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１２Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-20 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１１Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-21 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１０Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-22 | 高精度電鋳ふるい Ｓ９Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-23 | 高精度電鋳ふるい Ｓ８Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-24 | 高精度電鋳ふるい Ｓ７Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-25 | 高精度電鋳ふるい Ｓ６Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-26 | 高精度電鋳ふるい Ｓ５Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-27 | 高精度電鋳ふるい Ｓ４Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-28 | 高精度電鋳ふるい Ｓ３Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-29 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6820-30 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１Ｈ３０（ＪＩＳ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-01 | 高精度電鋳ふるいＳ３０Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-02 | 高精度電鋳ふるいＳ２９Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-03 | 高精度電鋳ふるいＳ２８Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-04 | 高精度電鋳ふるいＳ２７Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-05 | 高精度電鋳ふるいＳ２６Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-06 | 高精度電鋳ふるいＳ２５Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-07 | 高精度電鋳ふるいＳ２４Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-08 | 高精度電鋳ふるいＳ２３Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-09 | 高精度電鋳ふるいＳ２２Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-10 | 高精度電鋳ふるいＳ２１Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-11 | 高精度電鋳ふるいＳ２０Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-12 | 高精度電鋳ふるいＳ１９Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-13 | 高精度電鋳ふるいＳ１８Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-14 | 高精度電鋳ふるいＳ１７Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-15 | 高精度電鋳ふるいＳ１６Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-16 | 高精度電鋳ふるいＳ１５Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-17 | 高精度電鋳ふるいＳ１４Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-18 | 高精度電鋳ふるいＳ１３Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-19 | 高精度電鋳ふるいＳ１２Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-20 | 高精度電鋳ふるいＳ１１Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-21 | 高精度電鋳ふるいＳ１０Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-22 | 高精度電鋳ふるい Ｓ９Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-23 | 高精度電鋳ふるい Ｓ８Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-24 | 高精度電鋳ふるい Ｓ７Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-25 | 高精度電鋳ふるい Ｓ６Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-26 | 高精度電鋳ふるい Ｓ５Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-27 | 高精度電鋳ふるい Ｓ４Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-28 | 高精度電鋳ふるい Ｓ３Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-29 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6821-30 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１Ｈ３０（ＡＳＴＭ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-01 | 高精度電鋳ふるい Ｓ３０Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-02 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２９Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-03 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２８Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-04 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２７Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-05 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２６Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-06 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２５Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-07 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２４Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-08 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２３Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-09 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２２Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-10 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２１Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-11 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２０Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-12 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１９Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-13 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１８Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-14 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１７Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-15 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１６Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-16 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１５Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-17 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１４Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-18 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１３Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-19 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１２Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-20 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１１Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-21 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１０Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-22 | 高精度電鋳ふるい Ｓ９Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-23 | 高精度電鋳ふるい Ｓ８Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-24 | 高精度電鋳ふるい Ｓ７Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-25 | 高精度電鋳ふるい Ｓ６Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-26 | 高精度電鋳ふるい Ｓ５Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-27 | 高精度電鋳ふるい Ｓ４Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-28 | 高精度電鋳ふるい Ｓ３Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-29 | 高精度電鋳ふるい Ｓ２Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
307 | [6 empty] | 3-6822-30 | 高精度電鋳ふるい Ｓ１Ｈ３０（ＩＳＯ） | 脚注 | ※サポートメッシュ（0.12ｍｍ□1.8ｍｍピッチ） | ※サポートメッシュ（0.21ｍｍ□1.8ｍｍピッチ）
521 | [6 empty] | 1-5482-01 | 専用センサー ＩＭ４－３０Ｐ ＪＰＴ | 価格表 | センサー：Pt100Ω | センサー：Pt100Ω（非接地形）（クラスＢ）
521 | [6 empty] | 1-5482-02 | 専用センサー ＩＭ４－３０Ｋ Ｋ熱電対 | 価格表 | センサー：K熱電対 | センサー：K熱電対（接地形）（クラス2）
521 | [6 empty] | 1-5482-03 | 専用センサー ＩＴＥ－Ｐ ＪＰＴ | 価格表 | センサー：Pt100Ω | センサー：Pt100Ω（非接地形）（クラスＢ）
521 | [6 empty] | 1-5482-04 | 専用センサー ＩＴＥ－Ｋ Ｋ熱電対 | 価格表 | センサー：K熱電対 | センサー：K熱電対（非接地形）（クラス2）
521 | [6 empty] | 1-5482-05 | 専用センサー ＩＴＨ－０５Ｋ Ｋ熱電対 | 価格表 | センサー：K熱電対 | センサー：K熱電対（接地形）（クラス2）
521 | [6 empty] | 1-5482-06 | 専用センサー ＩＡ３－Ｋ Ｋ熱電対 | 価格表 | センサー：K熱電対 | センサー：K熱電対（接地形）（クラス2）
521 | [6 empty] | 1-5482-07 | 専用センサー ＩＭ３－２５０Ｐ ＪＰＴ | 価格表 | センサー：Pt100Ω | センサー：Pt100Ω（非接地形）（クラスＢ）
521 | [6 empty] | 1-5482-08 | 専用センサー ＩＭＴ－３Ｋ Ｋ熱電対 | 価格表 | センサー：K熱電対 | センサー：K熱電対（非接地形）（クラス2）
521 | [6 empty] | 1-5482-09 | 専用センサー ＩＭ７－Ｋ Ｋ熱電対 | 価格表 | センサー：K熱電対 | センサー：K熱電対（接地形）（クラス2）
524 | [6 empty] | 1-2995-11 | 温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ | 価格表 | ねじ込み固定センサー | ねじ込み固定センサー（接地形）（クラス2）
524 | [6 empty] | 1-2995-21 | 温度過昇防止装置警報発生装置ＡＬ－３Ａ | 仕様 | 付属品：丸端子センサー（K熱電対） | 付属品：丸端子センサー（K熱電対）（接地形）（クラス2）
533 | [6 empty] | 4-1722-01 | Ｋ１０Ｘ１０００ ロングシースＫ熱電対 | 仕様 | - | 非接地形
533 | [6 empty] | 4-1722-02 | Ｋ１０Ｘ３０００ ロングシースＫ熱電対 | 仕様 | - | 非接地形
533 | [6 empty] | 4-1722-03 | Ｋ１６Ｘ１０００ ロングシースＫ熱電対 | 仕様 | - | 非接地形
533 | [6 empty] | 4-1722-04 | Ｋ１６Ｘ３０００ ロングシースＫ熱電対 | 仕様 | - | 非接地形
533 | [6 empty] | 4-1722-05 | Ｋ３２Ｘ１０００ ロングシースＫ熱電対 | 仕様 | - | 非接地形
533 | [6 empty] | 4-1722-06 | Ｋ３２Ｘ３０００ ロングシースＫ熱電対 | 仕様 | - | 非接地形
535 | [6 empty] | 4-1720-01 | ＭＯＴ－Ｔ０３２０５ＸＱＴ熱電対センサー | 仕様 | - | 非接地形
535 | [6 empty] | 4-1720-02 | ＭＯＴ－Ｔ０３２１０ＸＱＴ熱電対センサー | 仕様 | - | 非接地形
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3520-11 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０１Ｂ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3520-12 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０１ＢＬ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3521-11 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０２Ｂ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3521-12 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０２ＢＬ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3522-11 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０３Ｂ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3522-12 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０３ＢＬ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3523-11 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０５Ｂ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
588 | 9999 | [5 empty] | 1-3523-12 | ワイヤレスデータロガー ＲＴＲ５０５ＢＬ | 仕様 | 通信方式：Bluetooth・無線・USB・LAN・光 | 通信方式：Bluetooth・無線
625 | [6 empty] | 4-2700-04 | ＭＭ－４１ＤＰＤＯ マルチ水質計 | 仕様 | リード長：1m | リード長：３m
625 | [6 empty] | 4-2700-06 | ＭＭ－４２ＤＰｐＨ／ＤＯ マルチ水質計 | 仕様 | リード長：1m | リード長：３m
625 | [6 empty] | 4-2700-14 | ＭＭ４－ＤＤＯ 新型デジタルプローブ | 仕様 | リード長：1m | リード長：３m
659 | [6 empty] | 2-8165-02 | 水質検知管 ２０３Ｓ 銅イオン １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-03 | 水質検知管２０１ＳＡ 塩素イオン １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-04 | 水質検知管２０１ＳＢ 塩素イオン １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-05 | 水質検知管 ２３４ＳＡ 残留塩素 １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-06 | 水質検知管２０４Ｓシアンイオン １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-07 | 水質検知管 ７７Ｓ 溶剤中水分 １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-08 | 水質検知管２００ＳＡ 溶存硫化物 １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-09 | 水質検知管２００ＳＢ 溶存硫化物 １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-10 | 水質検知管 ２７ ヒ素 １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
659 | [6 empty] | 2-8165-11 | ガス検知管２９０ＰⅡ鑑識用石油 １０本 | 商品名 | 水質検知管 | 検知管
804 | [6 empty] | 3-8113-01 | ノンワイヤーバーコーター Ｌ２５０ | 仕様 | L250セットバー種類：品番3-7608-06・07・08・09・10・11・14・18・20・23 | L250セットバー種類：品番3-7608-03・06・09・11・17～19・23～25
804 | [6 empty] | 3-8113-02 | ノンワイヤーバーコーター Ｌ６０ | 仕様 | L60セットバー種類：品番3-7607-03・06・09・11・17・18・19・23・24・25 | L60セットバー種類：品番3-7607-06～11・14・18・20・23
851 | [6 empty] | 4-554-01 | デジタルマイクロスコープ ＷＡＴ３０４５ | 仕様 | LED照明：LED落射照明および透過照明を搭載 光源：内蔵ＬＥＤ×8+LED外部照明×2焦点距離（50～120mm） | LED照明：LED落射照明を搭載 光源：LED外部照明×2焦点距離（50～120mm）
989 |  |  | 309 |  | 168 |  | 1-4316-01 | 背なし椅子 ＱＺＹ－０２ | 画像 | - | 昇降レバーの形状が変更
1103 | [6 empty] | 2-7431-31 | フロストドライデシケータＮ－ＳＦＤ－ＣＢ | 仕様 | 到達湿度（12h後）：約20％ＲＨ | 到達湿度（12h後）：約15％ＲＨ（参考値：共に庫内無負荷.25℃・60％ＲＨ時）
1103 | [6 empty] | 2-7431-32 | フロストドライデシケータＮ－ＳＦＤ－ＳＢ | 仕様 | 到達湿度（12h後）：約20％ＲＨ | 到達湿度（12h後）：約20％ＲＨ（参考値：共に庫内無負荷.25℃・60％ＲＨ時）
1103 | [6 empty] | 2-7431-33 | フロストドライデシケータＮ－ＳＦＤ－ＷＢ | 仕様 | 到達湿度（12h後）：約30％ＲＨ | 到達湿度（12h後）：約20％ＲＨ（参考値：共に庫内無負荷.25℃・60％ＲＨ時）
1295 | [6 empty] | 3-8724-01 | クライオドット ＬＴ－１１ＷＨ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-02 | クライオドット ＬＴ－１１ＳＩ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-03 | クライオドット ＬＴ－１１ＢＥ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-04 | クライオドット ＬＴ－１１ＹＥ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-05 | クライオドット ＬＴ－１１ＬＥ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-06 | クライオドット ＬＴ－１１ＶＩ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-07 | クライオドット ＬＴ－１１ＭＴ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-08 | クライオドット ＬＴ－１１ＧＡ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-09 | クライオドット ＬＴ－１１ＰＩ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-10 | クライオドット ＬＴ－１１ＬＡ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-11 | クライオドット ＬＴ－１１ＢＬ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-12 | クライオドット ＬＴ－１１ＯＲ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-13 | クライオドット ＬＴ－１１ＢＲ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-14 | クライオドット ＬＴ－１１ＲＥ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-15 | クライオドット ＬＴ－１１ＧＳ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-16 | クライオドト ＬＴ１１Ａ １１５５枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1295 | [6 empty] | 3-8724-17 | クライオドトＬＴ－１１ｘ７Ａ ４６２枚 | 仕様 | シートサイズ：レターサイズ（215.9×279.4ｍｍ） | シートサイズ：ＫＧサイズ（101.6×152.4ｍｍ）
1368 | 861 | [5 empty] | 2-652-24 | プレミアムチップ（バルク）ＢＭＴ２－Ｘ | 仕様 | 容量範囲(μL)：1000～5000μL | 容量範囲(μL)：500～5000μL
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-01 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０１０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-02 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０２０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-03 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０３０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-04 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０４０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-05 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０６０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-06 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０７０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-07 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０８０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-08 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１０９０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-09 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１００Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-10 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１１０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-11 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１２０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1374 | 861 | [5 empty] | 2-1691-12 | フィンピペットＦ１ＦＮ－４６４１１４０Ｎ | 仕様 | 材質：抗菌性プラスチック | 材質：プラスチック
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-01 | ソコレックスＳＨ 連続式分注器０．５ＭＬ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-02 | ソコレックスＳＨ 連続式分注器１ＭＬ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-03 | ソコレックスＳＨ 連続式分注器２ＭＬ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-04 | ソコレックスＳＨ 連続式分注器５ＭＬ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-05 | ソコレックスＳＨ 連続式分注器１０ＭＬ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-06 | ソコレックスＳＨ 連続式分注器２０ＭＬ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-07 | ソコレックスＳＨ １６３ＳＨ０５０１ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-08 | ソコレックスＳＨ １６３ＳＨ０５０２ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-09 | ソコレックスＳＨ １６３ＳＨ０５０５ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-10 | ソコレックスＳＨ １６３ＳＨ０５１０ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-11 | ソコレックスＳＨ １７４ＳＨ０５０１ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-12 | ソコレックスＳＨ １７４ＳＨ０５０２ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-13 | ソコレックスＳＨ １７４ＳＨ０５０５ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 |  |  |  |  | 48 |  | 2-5312-14 | ソコレックスＳＨ １７４ＳＨ０５１０ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 | [6 empty] | 2-5312-15 | ソコレックスＳＨ １６４ＳＨ０５０１ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 | [6 empty] | 2-5312-16 | ソコレックスＳＨ １６４ＳＨ０５０２ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 | [6 empty] | 2-5312-17 | ソコレックスＳＨ １６４ＳＨ０５０５ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 | [6 empty] | 2-5312-18 | ソコレックスＳＨ １６４ＳＨ０５１０ | 特長 仕様 | 取り外し可能な三方弁（SUS316L）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ・ピストン/ステンレス(SUS316L) | 取り外し可能な三方弁（SUS304）を装着することで連続分注器として使用できます。 材質：バルブ/SUS304、ピストン/SUS316L
1417 | [6 empty] | 2-5312-19 | ソコレックスＳＨ １７３ＳＨ．０５００３ | 特長 仕様 | 高精度なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS304) | 高精度なSUS430製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。 材質：ピストン/ステンレス(SUS430)
1597 | [6 empty] | 4-1846-01 | １２０５８１ スターラーになる遠心器 | 価格表 | スターラー撹拌容量（ｍＬ） | スターラー撹拌容量（Ｌ）
1770 | [6 empty] | 4-2147-03 | ＰＢ－３Ｆ表面フッ化処理 万能バット | 価格表 | 外寸法（mm）：490×600×70 | 外寸法（mm）：445×325×70
1925 | [6 empty] | 1-6929-11 | ４７．３０５８５．００００ガラス反応容器 | 仕様 | 付属品：温度計用保護管 | 付属品：Pt100温度センサー
1925 | [6 empty] | 1-6929-12 | ４７．３０５８６．００００ガラス反応容器 | 仕様 | 付属品：温度計用保護管 | 付属品：Pt100温度センサー
1925 | [6 empty] | 1-6929-13 | ４７．３０５８７．００００ガラス反応容器 | 仕様 | 付属品：温度計用保護管 | 付属品：Pt100温度センサー
1925 | [6 empty] | 1-6929-14 | ４７．３０５８８．００００ガラス反応容器 | 仕様 | 付属品：温度計用保護管 | 付属品：Pt100温度センサー
1951 | [6 empty] | 7-189-04 | ＦＥＰ分液ロート ５００ｍＬ | 価格表 | 材質：FEP | 材質：本体FEP、コックTFE
2004 |  |  |  | 66 |  |  | 1-2066-02 | ショートピペットＧＳＰ０１０２１０ | 画像 | - | 0の横に目盛が追加されます
2004 |  |  |  | 66 |  |  | 1-2247-14 | ビオラモディスポピペット １０ｍｌ | 画像 | - | 0の横に目盛が追加されます
2004 |  |  |  | 66 |  |  | 2-4132-14 | ビオラモディスポピペット１０ｍｌ 小分け | 画像 | - | 0の横に目盛が追加されます
2004 | [6 empty] | 2-4131-14 | Ｖディスポピペット１０ｍｌプラ装２００本 | 画像 | - | 0の横に目盛が追加されます
2166 | [6 empty] | 6-8236-03 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－０３０５Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－０３０５Ｅ | 型番： ８７０３－０３０５
2166 | [6 empty] | 6-8236-04 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－０４０７Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－０４０７Ｅ | 型番： ８７０３－０４０７
2166 | [6 empty] | 6-8236-05 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－０６０９Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－０６０９Ｅ | 型番： ８７０３－０６０９
2166 | [6 empty] | 6-8236-06 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－０８１１Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－０８１１Ｅ | 型番： ８７０３－０８１１
2166 | [6 empty] | 6-8236-07 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－１０１４Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－１０１４Ｅ | 型番： ８７０３－１０１４
2166 | [6 empty] | 6-8236-08 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－１２１６Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－１２１６Ｅ | 型番： ８７０３－１２１６
2166 | [6 empty] | 6-8236-09 | 透明ＰＶＣチューブ ８００１－１５２０Ｅ | 価格表 | 型番： ８００１－１５２０Ｅ | 型番： ８７０３－１５２０
2349 | [6 empty] | 1-1708-01 | ポリイミドテープＰＢ４１６－１０－３０ | 価格表 | 厚み（mm）：0.063 | 厚み（mm）：0.06
2349 | [6 empty] | 1-1708-02 | ポリイミドテープＰＢ４１６－２０－３０ | 価格表 | 厚み（mm）：0.063 | 厚み（mm）：0.06
2558 | 354 | 244 |  |  |  |  | 8-5911-11 | ＡＳ２６３２ ナビエアータオル | 特長 | 先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。 コンパクトで携帯に便利です。 | 水切りトレイがワンタッチで取り外せるので、お手入れが簡単です。
2592 | [6 empty] | 4-2889-01 | ＳＫ－０６ 小型器具乾燥器 | 価格表 | 外寸法（mm）：430×315×460、内寸法（mm）：300×295×395 | 外寸法（mm）：315×450×460、内寸法（mm）：295×300×395
2850 | [6 empty] | 63-5736-39 | ０００－０９４１腰部サポートアウターＬＬ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
2913 | [6 empty] | 3-7563-21 | スポットクーラー ＫＳＭ２５０Ｄ | 仕様 | 冷房能力（50/60Hz）：2.2/2.5W | 冷房能力（50/60Hz）：2.2/2.5KW
2913 | [6 empty] | 3-7563-22 | スポットクーラー ＫＳＭ２５７ | 仕様 | 冷房能力（50/60Hz）：2.2/2.5W | 冷房能力（50/60Hz）：2.2/2.5KW
2972 | 769 | [5 empty] | 8-8979-01 | 壁掛け身長計５００２．０１ | 仕様 | 測定範囲：0～200cm | 測定範囲：0～220cm
| 281 | [5 empty] | 0-7256-01 | 小型分包機 ＮＳ－２１Ａ | 価格表 | 仕様：460×270×225mm | 仕様：460×370×225mm
| 455 | [5 empty] | 7-7553-01 | ＴＲＹＯＴＧＰＳＩ 眼鏡対応ゴーグル | 価格表 | 型番：TRYOTGPSI | 型番：PSOTRYO007JP
| 552 | 484 |  |  |  |  | 3-7843-01 | 防災用灯 ＡＱＢ－４Ｉ－１Ｗ | 仕様 | ケースサイズ：375×267×95mm | ケースサイズ：381×273×95mm
| 934 | [5 empty] | 7-8134-01 | ＡＮＳ２４Ｂ 担架格納箱 | ピクト | 送料ピクトなし | 送料：4千円
| 976 | [5 empty] | 7-6713-11 | ユビット ０００－３０４５ ＳＳ | 価格表 | サイズ：SS | サイズ：XS（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 976 | [5 empty] | 7-6714-11 | ユビット ０００－３０３５ ＳＳ | 価格表 | サイズ：SS | サイズ：XS（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 976 | [5 empty] | 7-6715-11 | ユビット ０００－３０３９ ＳＳ | 価格表 | サイズ：SS | サイズ：XS（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 988 | [5 empty] | 0-7572-11 | アームホルダーホワイト ０００－３６５０ | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 988 | [5 empty] | 0-7572-12 | アームホルダーブラック ０００－３６５１ | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1001 | [5 empty] | 8-7108-01 | ファンクションニーＯＡ ベージュ ＬＬ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1001 | [5 empty] | 8-7108-02 | ファンクションニーＯＡ ベージュ フリー | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1001 | [5 empty] | 8-7108-03 | ファンクションニーＯＡ ０００－７９４３ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1001 | [5 empty] | 8-7108-04 | ファンクションニーＯＡ ０００－７９４４ | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1001 | [5 empty] | 8-7108-05 | ファンクションニーＯＡ ０００－７９４６ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1001 | [5 empty] | 8-7108-06 | ファンクションニーＯＡ ０００－７９４７ | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1004 | [5 empty] | 7-8258-01 | ０００－７６１７ ＧＴコブラ フリー | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1004 | [5 empty] | 7-8259-01 | ０００－７９２２ ＧＴサイクロス フリー | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1007 | [5 empty] | 7-8214-01 | ０００－３９２０ ヒールアライメント右足 | 価格表 | サイズ：Jr | サイズ：S（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1007 | [5 empty] | 7-8214-04 | ０００－３９３０ ヒールアライメント左足 | 価格表 | サイズ：Jr | サイズ：S（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1010 | [5 empty] | 7-8212-01 | ０００－９５８０ リスト ブラック | 価格表 | 仕様：フリーサイズ | 記載なし（１サイズのため）
| 1010 | [5 empty] | 8-4199-01 | Ａ・リストガード０００－３６８２ 右手用 | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1010 | [5 empty] | 8-4199-02 | Ａ・リストガード０００－３６８３左手用 | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M-L（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1010 | [5 empty] | 8-7347-11 | ＭＰＫサポーター０００－３０５１ | 価格表 | サイズ：フリー | 記載なし（１サイズのため）
| 1014 | [5 empty] | 8-3550-01 | メッシュアップショルダー０００－３６３０ | 価格表 | サイズ：フリー | サイズ：M（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
| 1104 | [5 empty] | 7-7550-01 | ナイトミン鼻呼吸テープ １５枚 | 価格表 | 入数：15枚 | 入数：21枚
| 1553 | 108 |  |  |  |  | 8-2673-01 | ベッドサイドレールカバー Ｍ | 商品名 | ベッドサイドレールカバー | サイドレールクッションカバー（片面）
| 1553 | 108 |  |  |  |  | 8-2673-02 | ベッドサイドレールカバー Ｌ | 商品名 | ベッドサイドレールカバー | サイドレールクッションカバー（片面）
| 1768 | 224 |  |  |  |  | 8-2018-02 | 便座除菌クリーナー消臭洗浄スプレー業務用 | 画像 | - | 外観変更
| 1805 | 396 |  |  |  |  | 8-6973-01 | オムツ交換車ＦＫ－４５０ | 仕様 | メラミン焼付塗装 | 粉体塗装
|  | 14 |  |  |  |  | 1-8113-11 | かんたんマイペット ０２１１６８ | 画像 | - | 外観変更
|  | 14 |  |  |  |  | 7-2066-01 | 消臭・洗浄スプレー 消臭ストロング業務用 | 画像 | - | 外観変更
|  | 19 |  |  |  |  | 7-8568-01 | アタックＺＥＲＯ ２ｋｇ | 画像 | - | 外観変更
|  | 174 |  |  |  |  | 7-8501-01 | ０００－７３０１車いす用グローブＺＥＲＯ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
|  | 174 |  |  |  |  | 7-8501-04 | ０００－７３１１車いす用グローブＺＥＲＯ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
|  | 174 |  |  |  |  | 7-8501-11 | ０００－７３２２車いす用グローブＺＥＲＯ | 価格表 | 型番：LL | 型番：XL（国際的な表記に合わせるため。仕様変更なし）
|  | 224 |  |  |  |  | 61-8509-46 | トイレクイックル１０枚×１２袋 | 画像 | - | 外観変更
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3996-02 | ストレートシロッコファンＢＦＳ－９０ＳＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－９０ＳＣ | 型番：ＢＦＳ－９０ＳＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3996-03 | シロッコファンＢＦＳ－１００ＳＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１００ＳＣ | 型番：ＢＦＳ－１００ＳＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3996-04 | シロッコファンＢＦＳ－１２０ＳＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１２０ＳＣ | 型番：ＢＦＳ－１２０ＳＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3996-05 | シロッコファンＢＦＳ－１５０ＳＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１５０ＳＣ | 型番：ＢＦＳ－１５０ＳＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-01 | ストレートシロッコファンＢＦＳ－８０ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－８０ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－８０ＴＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-02 | ストレートシロッコファンＢＦＳ－９０ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－９０ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－９０ＴＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-03 | シロッコファンＢＦＳ－１００ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１００ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－１００ＴＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-04 | シロッコファンＢＦＳ－１２０ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１２０ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－１２０ＴＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-05 | シロッコファンＢＦＳ－１５０ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１５０ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－１５０ＴＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-06 | シロッコファンＢＦＳ－１８０ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－１８０ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－１８０ＴＧ
|  |  | 143 |  |  |  | 3-3997-07 | シロッコファンＢＦＳ－２１０ＴＣ | 価格表 | 型番：ＢＦＳ－２１０ＴＣ | 型番：ＢＦＳ－２１０ＴＧ
|  |  |  | 47 | 25 |  | 2-3759-02 | 増菌生培地 ＬＤ１００４ | 画像 | 色調：青緑色 | 色調：若干黄色を帯びた青黄緑色
|  |  |  | 88 | 230 |  | 2-2562-01 | 甲殻類原材料測定キットＦ８１１－１Ｋ | 脚注 | ※毒物・劇物一般販売業に登録の販売店よりご購入ください。 | 文言削除（毒物及び劇物取締法非該当です）
[5 empty] | 40 |  | 2-3643-01 | ＫＹＫ 高純度精製水 ０２－１０１ | 特長 仕様 | イオン交換法で精製した高純度精製水（脱イオン水）です。 ノズル付き、内容量（L）：2、JIS K0557 種別A3相当 | 超純水製造装置（RO膜+イオン交換+UF膜）により精製、UV殺菌器で殺菌処理を施した高純度精製水です。 ノズル付き、内容量（L）：2
[5 empty] | 40 |  | 2-3643-02 | ＫＹＫ 高純度精製水 ０５－２００ | 特長 仕様 | イオン交換法で精製した高純度精製水（脱イオン水）です。 コック付き、内容量（L）：20、JIS K0557 種別A3相当 | 超純水製造装置（RO膜+イオン交換+UF膜）により精製、UV殺菌器で殺菌処理を施した高純度精製水です。 コック付き、内容量（L）：20
[5 empty] | 374 |  | 2-7279-11 | 衛生管理たわし ＢＣＴＡ－ＬＲ | 価格表 | 型番：BCTA-LR | 型番：BCPTA-LR
[5 empty] | 374 |  | 2-7279-12 | 衛生管理たわし ＢＣＴＡ－ＬＢ | 価格表 | 型番：BCTA-LB | 型番：BCPTA-LB
[5 empty] | 374 |  | 2-7279-13 | 衛生管理たわし ＢＣＴＡ－ＭＳＲ | 価格表 | 型番：BCTA-MSR | 型番：BCPTA-MSR
[5 empty] | 374 |  | 2-7279-14 | 衛生管理たわし ＢＣＴＡ－ＭＳＢ | 価格表 | 型番：BCTA-MSB | 型番：BCPTA-MSB
[6 empty] | 15 | 3-1751-01 | 耐油手袋５８５－Ｍ | 仕様 | - | サニタイズ加工（抗菌抑臭効果）
[6 empty] | 15 | 3-1751-02 | 耐油手袋５８５－Ｌ | 仕様 | - | サニタイズ加工（抗菌抑臭効果）
[6 empty] | 15 | 3-1751-03 | 耐油手袋５８５－ＬＬ | 仕様 | - | サニタイズ加工（抗菌抑臭効果）
[6 empty] | 15 | 3-1752-01 | 耐油手袋５０２－Ｍ | 仕様 | - | サニタイズ加工（抗菌抑臭効果）
[6 empty] | 15 | 3-1752-02 | 耐油手袋５０２－Ｌ | 仕様 | - | サニタイズ加工（抗菌抑臭効果）
[6 empty] | 15 | 3-1752-03 | 耐油手袋５０２－ＬＬ | 仕様 | - | サニタイズ加工（抗菌抑臭効果）