## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・ＳＱ 2021 | NV 2020 | ナビ助 2021 | SF 2016 | AT 2021 |  |  |  | 変更前 | 変更後
140 |  |  |  |  | 1-8968-01 | 恒温水循環装置 ＭＴＣ－１０００ | 仕様 | 冷凍機：470W | 冷凍機：500W
231 |  |  |  |  | 1-1697-11 | マイクロプレートミキサートッププレート | 画像 | カタログ掲載画像誤り | 中央部に取付穴が4つあるプレート（ＡＸＥＬ掲載画像）
394 |  |  |  |  | 2-8101-01 | 冷却トラップ卓上型 ＵＴ－１ＡＳ | 特長・仕様 | 特長 ・フロンガスは環境に優しいHFC対応です。 仕様 ・性能：最低到達温度/-50℃ ・構成：冷凍機・冷媒/空冷式 出力R507A 400W | 特長 ・低温暖化冷媒のR452Aを採用しています（GWP値：1,945）。 仕様 ・性能：最低到達温度/-45℃ ・構成：冷凍機・冷媒/空冷式 出力R452A 400W
561 |  |  |  |  | 1-3556-02 | 温湿度データロガー ＨＤ２７１７Ｔ．ＤＲ | 価格表 | 型番：HD2717T.DR | 型番：HD2717T.DR/24
828 |  |  |  |  | 3-9813-02 | 実体顕微鏡 ＳＺ－ＬＷ６１－Ｄ | 価格表 | 型番：ＳＺ－ＬＷ６１－Ｄ | 型番：ＳＺ－ＬＷ６１－１－４
859 |  |  |  |  | 3-5368-31 | 増設用カメラ ＭＴ－ＩＮＣ３００ＩＲ | 価格表 | 型番：MT-INC300IR | 型番：MTW-INC300IR
1203 |  |  |  |  | 3-5336-11 | 耐火金庫 ０６０ＥＫＲ３ | 仕様 | 送料ピクトなし | 配送費：特大品設定致します。
1203 |  |  |  |  | 3-5336-12 | 耐火金庫 ０７０ＥＫＲ３ | 仕様 | 送料ピクトなし | 配送費：特大品設定致します。
1203 |  |  |  |  | 3-5336-13 | 耐火金庫 ０８０ＥＫＲ３ | 仕様 | 送料ピクトなし | 配送費：特大品設定致します。
1203 |  |  |  |  | 3-5336-14 | 耐火金庫 １００ＥＫＲ３ | 仕様 | 送料ピクトなし | 配送費：特大品設定致します。
1203 |  |  |  |  | 3-5336-15 | 耐火金庫 １２０ＥＫＲ３ | 仕様 | 送料ピクトなし | 配送費：特大品設定致します。
1388 |  |  |  |  | 1-2479-01 | マルチチャンネルピペッター４０８０ | 価格表 | 容量範囲：1～10μL | 容量範囲：0.5～10μL
1388 |  |  |  |  | 1-2479-05 | マルチチャンネルピペッター４０８４ | 価格表 | 容量範囲：1～10μL | 容量範囲：0.5～10μL
1411 |  |  |  |  | 2-9673-11 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－１０ | 特長 | オートクレーブ時間：10～15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 2-9673-12 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－３０ | 特長 | オートクレーブ時間：10～15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 2-9673-13 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－６０ | 特長 | オートクレーブ時間：10～15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 2-9673-14 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－１００ | 特長 | オートクレーブ時間：10～15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5996-01 | ボトルトップディスペンサーＵＬＴ－２．５ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5996-02 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ５ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5996-03 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ１０ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5996-04 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ３０ | 仕様 | 本体口内径：30mm（GL30） オートクレーブ時間：15分 | 本体口内径：45mm（GL45） オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5997-01 | ボトルトップディスペンサーＢＥＡＴ２．５ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5997-02 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ５ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5997-03 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ１０ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5997-04 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ３０ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5997-05 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ６０ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1411 |  |  |  |  | 3-5997-06 | ボトルトップディスペンサーＢＥＡＴ１００ | 仕様 | オートクレーブ時間：15分 | オートクレーブ時間：15～20分
1476 |  |  |  |  | 3-9816-01 | ディスポメス ＃１０ | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-02 | ディスポメス ＃１１ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-03 | ディスポメス ＃１２ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-04 | ディスポメス ＃１５ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-05 | ディスポメス ＃２０ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-06 | ディスポメス ＃２１ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-07 | ディスポメス ＃２２ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-08 | ディスポメス ＃２３ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1476 |  |  |  |  | 3-9816-09 | ディスポメス ＃２５ １０本 | 仕様 |  | γ線滅菌済 を追記
1599 |  |  |  |  | 2-5684-01 | 比量計 ０６２－３０８０ | 画像 |  | 台座部分（青色から緑色に変更）
1599 |  |  |  |  | 2-5684-02 | 比量計 ０６２－３０９０ | 画像 |  | 台座部分（青色から緑色に変更）
1599 |  |  |  |  | 2-5684-03 | 比量計 ０６２－３１００ | 画像 |  | 台座部分（青色から緑色に変更）
1621 |  |  |  |  | 2-5720-01 | デイスポセルスタンドＢＲＡ７５９５００ | 価格表 | 型番：BRA759501 | 型番：BRA759500
1747 |  |  |  |  | 10-4813-55 | 平角缶（２ケロ） Ａ２０Ｌ ノズル無 | 価格表 | 型番：B20 | 型番：A20L
1765 |  |  |  |  | 1-979-04 | ＰＦＡバイアルＴ４６－３１１ | 価格表 | 型番：T46-311、口外径×胴径×高さ（mm）：φ31×φ29×39 | 型番：T46-410、口外径×胴径×高さ（mm）：φ31×φ29×41
1765 |  |  |  |  | 1-979-05 | ＰＦＡバイアルＴ４６－３２５３ | 価格表 | 型番：T46-3253、口外径×胴径×高さ（mm）：φ31×φ29×69 | 型番：T46-425、口外径×胴径×高さ（mm）：φ31×φ29×71
1765 |  |  |  |  | 1-979-06 | ＰＦＡバイアルＴ４６－３５０３ | 価格表 | 型番：T46-3503、口外径×胴径×高さ（mm）：φ31×φ29×117 | 型番：T46-450、口外径×胴径×高さ（mm）：φ31×φ29×119
1828 |  |  |  |  | 3-6073-01 | ジャム瓶 １型 | 脚注 |  | ※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
1828 |  |  |  |  | 3-6073-02 | ジャム瓶 ２型 | 脚注 |  | ※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
1828 |  |  |  |  | 3-6073-03 | ジャム瓶 ３型 | 脚注 |  | ※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
1828 |  |  |  |  | 3-6073-04 | ジャム瓶 ４型 | 脚注 |  | ※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
1828 |  |  |  |  | 3-6073-05 | ジャム瓶 ５型 | 仕様・脚注 | 容量：200ｍL | 191mL・※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
1828 |  |  |  |  | 3-6073-06 | ジャム瓶 ６型 | 仕様・脚注 | 容量：300ｍL | 251mL・※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
1828 |  |  |  |  | 3-6073-07 | ジャム瓶 ７型 | 仕様・脚注 | 容量：450ｍL | 368mL・※満量（擦切りいっぱい）での容量です。
2045 |  |  |  |  | 3-8667-01 | チューブラック紫／白半透明（４０ウェル） | 仕様 | 付属品：チューブホルダー×2個 | 付属品：チューブホルダー（穴径φ17）×2個、（穴径13φ）×2個、（穴径30φ）×2個
2164 |  |  |  |  | 3-7645-03 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－９．５ | 価格表 | 型番：TB-9.5、内径9.5 | 型番：TB-9、内径9
2382 |  |  | 266 |  | 3-5439-01 | ハンディシーラーＵＳＢタイプ | 画像 |  | ＵＳＢケーブルの色が黒から白に変わります。
2481 |  |  |  |  | 4-2479-04 | ＲＡ－ＰＳＯＴ８０ 折畳式スクリーン | 価格表 | 型番：RA-PSOT80、重量（g）：約635 | 型番：RA-PSOT80K、重量（g）：約260
2481 |  |  |  |  | 4-2479-05 | ＲＡ－ＰＳＯＴ１００ 折畳式スクリーン | 価格表 | 型番：RA-PSOT100、重量(g)：約970 | 型番：RA-PSOT100K、重量(g)：約360
2481 |  |  |  |  | 4-2479-06 | ＲＡ－ＰＳＯＴ１２０ 折畳式スクリーン | 価格表 | 型番：RA-PSOT120、重量(g)：約1630 | 型番：RA-PSOT120K、重量(g)：約535
2515 |  |  |  |  | 63-5578-53 | ＮＦＴ１０－Ｈ１９ＧＲ ハンディーファン | 価格表 | 型番：NFT10-H19GR | 型番：NFT10-H20GR
2515 |  |  |  |  | 63-5578-54 | ＮＦＴ１０－Ｈ１９ＮＶ ハンディーファン | 価格表 | 型番：NFT10-H19NV | 型番：NFT10-H20NV
2515 |  |  |  |  | 63-5578-55 | ＮＦＴ１０－Ｈ１９ＰＫ ハンディーファン | 価格表 | 型番：NFT10-H19PK | 型番：NFT10-H20PK
2515 |  |  |  |  | 63-5578-56 | ＮＦＴ１０－Ｈ１９ＷＴ ハンディーファン | 価格表 | 型番：NFT10-H19WT | 型番：NFT10-H20WT
2554 |  | 255 |  |  | 7-5836-11 | 無香空間 つめ替用 ２７０ｇ | 画像 |  | パッケージデザイン変更（ecoマークの付与）
2554 |  | 255 |  |  | 7-5836-12 | 無香空間 特大 つめ替用 ６４８ｇ | 画像 |  | パッケージデザイン変更（ecoマークの付与）
2554 |  |  |  |  | 4-1688-01 | １８００ｇ ドでか無香空間 無香料 | 画像 |  | パッケージデザイン変更（ecoマークの付与）
2554 |  |  |  |  | 4-1688-11 | つめ替用１５００ｇ ドでか無香空間 | 画像 |  | パッケージデザイン変更（ecoマークの付与）
2676 |  |  |  |  | 9-5035-31 | ディスポマスク ＳＴ ５０枚入 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2676 |  |  |  |  | 9-5035-32 | マスクＳＴ・２５ｋＧｙγ滅菌 ５０枚 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2677 |  |  |  |  | 3-6851-01 | ディスポマスクＳＣＤ２１０ ５０枚 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2677 |  |  |  |  | 3-6851-11 | ディスポマスクＳＣＤ２１０Ｃ ２０００枚 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2677 |  |  |  |  | 9-5035-01 | クリーンルーム用ディスポマスク ５０枚入 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2677 |  |  |  |  | 9-5035-03 | クリンルーム用マスク頭掛け ５０枚 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2677 |  |  |  |  | 9-5035-11 | クリーンディスポマスク ５０枚×４０箱 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2677 |  |  |  |  | 9-5035-13 | クリンルーム用マスク頭掛け５０枚×４０箱 | 仕様 | 1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／PEスパンデックス | 1枚ずつクリーンパックされています。 ノーズクリップ／PP、耳ひも／ポリエステルスパンデックス
2742 |  |  |  |  | 4-1670-01 | Ｎ２００３６２ 緑のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1670-02 | Ｎ２００３６３ 緑のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1670-03 | Ｎ２００３６４ 緑のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1670-04 | Ｎ２００３６５ 緑のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1671-01 | Ｎ７１６８８２ 黒のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1671-02 | Ｎ７１６８８３ 黒のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1671-03 | Ｎ７１６８８４ 黒のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2742 |  |  |  |  | 4-1671-04 | Ｎ７１６８８５ 黒のニトリル手袋 | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2759 |  |  |  | 13 | 3-8669-01 | 蒸れ防止グリップ手袋 Ｎ２６０８８２ Ｓ | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2759 |  |  |  | 13 | 3-8669-02 | 蒸れ防止グリップ手袋 Ｎ２６０８８３ Ｍ | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2759 |  |  |  | 13 | 3-8669-03 | 蒸れ防止グリップ手袋 Ｎ２６０８８４ Ｌ | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2759 |  |  |  | 13 | 3-8669-04 | 蒸れ防止グリップ手袋 Ｎ２６０８８５ＸＬ | 画像 |  | 箱デザインが変更になります。※手袋自体の仕様に変更なし。
2925 |  |  |  |  | 4-2161-02 | ２００００３３１３３ テント | 商品名 | テント（スタートパッケージ） | テント（タフドーム/3025+）
2955 | 1599 | 135 |  |  | 8-1218-07 | ナビアイスバッグ バッグホルダー | 画像 |  | 色が若干濃くなります(2021年12月頃順次)。
3080 |  |  |  |  | 1-3312-01 | ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋３００ | 仕様 | 甲材質：ナイロン繊維ウレタンコーティング ナイロン部／150℃ | 甲材質：アクリル長繊維ウレタンコーティング アクリル長繊維部／80℃
3080 |  |  |  |  | 1-3312-02 | ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋１５０ | 仕様 | 甲材質：ナイロン繊維ウレタンコーティング ナイロン部／150℃ | 甲材質：アクリル長繊維ウレタンコーティング アクリル長繊維部／80℃
3132 |  |  |  |  | 1-8750-01 | クリーン養生テープ Ｎｏ３９６ １８ｍｍ | 仕様 | 厚み：0.135mm | 厚み：0.126mm
3132 |  |  |  |  | 1-8750-02 | クリーン養生テープ Ｎｏ３９６ ２５ｍｍ | 仕様 | 厚み：0.135mm | 厚み：0.126mm
3132 |  |  |  |  | 1-8750-03 | クリーン養生テープ Ｎｏ３９６ ５０ｍｍ | 仕様 | 厚み：0.135mm | 厚み：0.126mm
3233 |  |  |  |  | 1-5671-01 | ガスフィルターガン ＷＧＧＢ０１Ｋ ＡＧ | 仕様 | 材質：バルブシステム | 材質：バルブステム
3285 |  |  |  |  | 3-9262-02 | サーボモーター ０３０６７ | 価格表 | 型番：03067 | 型番：03197
3372 |  |  |  | 125 | 1-1633-01-70 | 照度計ＴＭ－２０５ 貸５日校正付 | 価格表 | 定価2000円 | 定価6000円
3381 |  |  |  | 129 | 2-9952-15-60 | スポットエアコン ＳＳ２５ＷＨ１貸５日 | 価格表 | 定価14000円 | 定価5400円
| 87 |  |  |  | 7-7922-01 | ＴＷ－４０Ｗ オレンジ カルテワゴン | 画像 | キャプション：TW-40Wオレンジ | キャプション：TW-60Wオレンジ
| 87 |  |  |  | 7-7922-05 | ＴＷ－６０Ｗ ラベンダー カルテワゴン | 画像 | キャプション：TW-60Wラベンダー | キャプション：TW-40Wラベンダー
| 239 |  |  |  | 7-7336-01 | ５００ｍｌ スーパーリムーバー | 画像 |  | スプレー外観
| 465 |  |  |  | 7-8479-01 | ４３９３２ アクアソフトニトリルグローブ | 仕様 | 全長：240mm | 全長：242mm
| 465 |  |  |  | 7-8479-02 | ４３９３３ アクアソフトニトリルグローブ | 仕様 | 全長：240mm | 全長：242mm
| 465 |  |  |  | 7-8479-03 | ４３９３４ アクアソフトニトリルグローブ | 仕様 | 全長：240mm | 全長：242mm
| 465 |  |  |  | 7-8479-04 | ４３９３５ アクアソフトニトリルグローブ | 仕様 | 全長：240mm | 全長：242mm
| 559 |  |  |  | 7-3894-01 | アルパインエア３日間食糧セット ２７個 | 仕様 | ・野菜入りマッシュルームピラフ×2缶 ・チリ×1缶 ・トマトマッシュルームスパゲッティ×1缶 ・ミックス豆スープ×1缶 ※他セット内容は同様 | ・野菜入りマッシュルームピラフ×1缶 ・パイロットブレッドクラッカー×2缶 ・クリーミーチキンシチュー×1缶 ・野菜シチュー×1缶 ※他セット内容は同様
| 567 |  |  |  | 7-4810-01 | 注射トレーニングモデルＢＪＴ－０１Ｓ | 仕様 | ポンプ1台で最大3台まで腕を取り付け、反復練習ができます。 | ポンプ1台で最大2台まで腕を取り付け、反復練習ができます。
| 567 |  |  |  | 7-4810-02 | 注射トレーニングモデルＢＪＴ－０２Ｓ | 仕様 | ポンプ1台で最大3台まで腕を取り付け、反復練習ができます。 | ポンプ1台で最大2台まで腕を取り付け、反復練習ができます。
| 624 |  |  |  | 8-2056-03 | 衝立 ＡＭ－６２２－ＣＬ ＴＫＹ７１６０ | 仕様 | 送料ピクトなし | 大型品のため、配送費￥4,000を設定致します。
| 624 |  |  |  | 8-2056-12 | 衝立 ＡＭ－６２２－ＣＬ ＴＫＹ７１５９ | 仕様 | 送料ピクトなし | 大型品のため、配送費￥4,000を設定致します。
| 624 |  |  |  | 8-7791-01 | 収納式カーテンスクリーンブルー | 仕様 | 送料ピクトなし | 大型品のため、配送費￥4,000を設定致します。
| 671 |  |  |  | 0-9618-39 | ＮＯ．５５５用 交換用カフセット レッド | 価格表 | 型番：１０９９Ｆ４８２ | 型番：１０９９Ｆ８３１
| 747 |  |  |  | 7-1216-01 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ３ 斜入８方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-02 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ５ 斜入８方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-03 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ３Ｎ ４方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-04 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ５Ｎ ４方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-05 | 視力検査器ＳＫ８０Ａ５Ｐ 幼児用 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-06 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－３ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-07 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－５ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-08 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－３Ｎ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-09 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－５Ｎ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1216-10 | 電光投影式視力検査器ＳＫ－８０Ｂ－５Ｐ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-01 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ３ 斜入８方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-02 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ５ 斜入８方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-03 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ３Ｎ ４方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-04 | 視力検査器ＲＣ８０Ａ５Ｎ ４方向 | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-05 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－３ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-06 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－５ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-07 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－３Ｎ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 747 |  |  |  | 7-1217-08 | 電子式視力検査器ＲＣ－８０Ｂ－５Ｎ | 仕様 |  | 付属品より「スペア球」を廃止
| 946 |  |  |  | 7-7039-01 | ＢＭＣ－０３乳がん触診モデルカバータイプ | 仕様 | カバーをまくると | カバーをめくると
| 1279 | 341 |  |  | 8-3928-01 | デオール消臭潤滑剤 ９３０１ | 画像 |  | ボトルデザイン変更
| 1352 |  |  |  | 7-7529-01 | ＤＢ－０２ 感染症 対策 遺体収納袋 | 画像 | 本体色：白 | 本体色：グレー
| 1416 |  |  |  | 8-1829-13 | 外科用手術台支脚器 ＤＲ－ＯＰＴＭ－ＣＮ | 価格表 | 型番：DR-OPTM-CN | 型番：DR-OPTM-CN05
| 1554 | 121 |  |  | 7-1277-01 | マルチマット ムニュＣＫ００２３ＢＲ | 価格表 | 型番：CK0023BR | 型番：CK0023BRB
| 1554 | 121 |  |  | 7-1277-02 | マルチマット ムニュＣＫ００２３ＢＥ | 価格表 | 型番：CK0023BE | 型番：CK0023BEB
| 1554 | 121 |  |  | 7-1277-03 | ムニュＣＫ８３８４８ＢＲ２ＡＫ | 価格表 | 型番：CK83848BR2AK | 型番：CK83848BR2AB
| 1554 | 121 |  |  | 7-1277-04 | ムニュＣＫ８３８４８ＢＥ２ＡＫ | 価格表 | 型番：CK83848BE2AK | 型番：CK83848BE2AB
| 1647 | 62 |  |  | 8-2549-01 | 口腔ケアスポンジ プラ軸Ｍ １０本 | 仕様・画像 | 材質：軸／ABS樹脂（プラスチック軸） | 材質：軸／ポリプロピレン（プラスチック軸）・画像：素材変更に伴うパッケージ表記の変更
| 1647 | 62 |  |  | 8-2549-02 | 口腔ケアスポンジ プラ軸Ｍ ５０本 | 仕様・画像 | 材質：軸／ABS樹脂（プラスチック軸） | 材質：軸／ポリプロピレン（プラスチック軸）・画像：素材変更に伴うパッケージ表記の変更
| 1647 | 62 |  |  | 8-2549-03 | 口腔ケアスポンジ プラ軸Ｍ ５００本 | 仕様・画像 | 材質：軸／ABS樹脂（プラスチック軸） | 材質：軸／ポリプロピレン（プラスチック軸）・画像：素材変更に伴うパッケージ表記の変更
| 1647 | 62 |  |  | 8-2549-14 | 口腔ケアスポンジ プラ軸Ｓ ５０本入 | 仕様・画像 | 材質：軸／ABS樹脂（プラスチック軸） | 材質：軸／ポリプロピレン（プラスチック軸）・画像：素材変更に伴うパッケージ表記の変更
| 1647 | 62 |  |  | 8-2549-15 | 口腔ケアスポンジ プラ軸Ｓ ５００本入 | 仕様・画像 | 材質：軸／ABS樹脂（プラスチック軸） | 材質：軸／ポリプロピレン（プラスチック軸）・画像：素材変更に伴うパッケージ表記の変更
| 1647 | 62 |  |  | 8-2549-16 | 口腔ケアスポンジ プラ軸Ｓ １０本入 | 仕様・画像 | 材質：軸／ABS樹脂（プラスチック軸） | 材質：軸／ポリプロピレン（プラスチック軸）・画像：素材変更に伴うパッケージ表記の変更
| 1709 |  |  |  | 0-1177-01 | オプション（アルコー用）イルリガードル棒 | 脚注 | ※アルコー歩行器（1型／品番：0-513-01）専用のオプションです。 | ※アルコー歩行器（1型／品番：0-513-01、1-Ｔ型／0-513-21）専用のオプションです。
| 1709 |  |  |  | 0-1177-02 | オプション（アルコー用） 酸素ボンベ架 | 脚注 | ※アルコー歩行器（1型／品番：0-513-01）専用のオプションです。 | ※アルコー歩行器（1型／品番：0-513-01、1-Ｔ型／0-513-21）専用のオプションです。
| 1804 |  |  |  | 8-9976-01 | オムツ交換車ＳＫＩ－４Ｒ | 仕様 | 収納ケースサイズ：上段／460×340×195mm、 下段／460×340×255mm | 上下段に使用する収納ケースを統一致します。 収納ケースサイズ：460×340×255mm
| 1830 | 76 |  |  | 8-1305-01 | ダブルケープ ３７４４ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 | 76 |  |  | 8-1305-02 | ダブルケープ ３７４５ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 | 76 |  |  | 8-7802-01 | 丸ケープ３７０３ ライトブルー | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 | 76 |  |  | 8-7802-02 | 丸ケープ３７０４ ライトピンク | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 | 76 |  |  | 8-7862-01 | シャンプーケープ ３７７０－２ シルバー | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 | 76 |  |  | 8-7862-02 | シャンプーケープ ３７７０－５ ブルー | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 |  |  |  | 8-1304-01 | デオドラントケープ ３７００－１ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 |  |  |  | 8-1304-02 | デオドラントケープ ３７００－４ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 |  |  |  | 8-7801-01 | シャンプーケープ３７３０－１ 濃紺 | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 |  |  |  | 8-7801-02 | シャンプーケープ３７３０－３ オレンジ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 |  |  |  | 8-7863-11 | ニューマジカルケープ ３７５１－１ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1830 |  |  |  | 8-7863-12 | ニューマジカルケープ ３７５１－４ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1831 | 77 |  |  | 8-2544-01 | 刈布 ５５１１Ｍ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
| 1831 | 77 |  |  | 8-2544-02 | 刈布 ５５０２Ｍ | 画像 |  | 襟回りを茶色に変更
|  | 40 |  |  | 63-4171-47 | ＨＴＣ－１０４６ＬＦ ＰＯとろみサーバー | 価格表 | HTC-1046LF T-O | HTC-1046LTR Ｔ-O
|  | 40 |  |  | 63-4171-48 | ＨＴＣ－１０４６ＬＦ ＴＯとろみサーバー | 価格表 | HTC-1046LF P-O | HTC-1046LTR P-O
|  | 40 |  |  | 63-4171-49 | ＨＴＣ－１０４６ＬＦ ＤＯとろみサーバー | 価格表 | HTC-1046LF D-O | HTC-1046LTR D-O
|  | 144 |  |  | 7-6151-01 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８０３－４ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6151-02 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８０３－１ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6151-03 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８０３－２ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6151-04 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８０３－３ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6152-01 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８０３－１４ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6152-02 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８０３－１１ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6152-03 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８０３－１２ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6152-04 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８０３－１３ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6153-01 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８８５－１４ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6153-02 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８８５－１１ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6153-03 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８８５－１２ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6153-04 | 両脇全開ファスナーパジャマ１８８５－１３ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6154-01 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８８５－４ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6154-02 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８８５－１ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6154-03 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８８５－２ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 144 |  |  | 7-6154-04 | 両脇全開ファスナーパジャマ １８８５－３ | 商品名 | 商品名：「両脇全開ファスナーパジャマ」 | 「フルオープンパジャマ」
|  | 234 |  |  | 7-5842-01 | 介護用ウェットおしりふき Ｍ００５８ | 画像 |  | パッケージデザインと使用薬液を変更
|  | 246 |  |  | 7-5999-01 | ユースキン ｈａｎａ カモミール | 画像 |  | パッケージがリニューアルされました。
|  | 246 |  |  | 7-5999-02 | ユースキン ｈａｎａ ジャパニーズローズ | 画像 |  | パッケージがリニューアルされました。
|  | 246 |  |  | 7-5999-03 | ユースキン ｈａｎａ ラベンダー | 画像 |  | パッケージがリニューアルされました。
|  | 404 |  |  | 63-2742-93 | ＷＨＳ－１／ＲＲＤ－１心拍センサ標準ＳＴ | 仕様 | 付属品：USB延長ケーブル×1本 | 付属品：「USB延長ケーブル×1本」の付属なし
|  |  | 178 |  | 3-4714-02 | 製氷機ＦＩＣ－Ａ３５ＫＴ | 価格表 | 型番：FIC-A35KT | 型番：FIC-A35KT2
|  |  | 178 |  | 3-4714-03 | 製氷機ＦＩＣ－Ａ４５ＫＴ | 価格表 | 型番：FIC-A45KT | 型番：FIC-A45KT2
|  |  | 178 |  | 3-4714-04 | 製氷機ＦＩＣ－Ａ６５ＫＴ | 価格表 | 型番：FIC-A65KT | 型番：FIC-A65KT2
|  |  | 368 |  | 3-5450-02 | アイロンハンドルブラシ ４００２４０５ | 価格表 | 型番：4002405 | 型番：40024EC05
|  |  | 368 |  | 3-5450-03 | アイロンハンドルブラシ ４００２４０４ | 価格表 | 型番：4002404 | 型番：40024EC04
|  |  | 368 |  | 3-5450-04 | アイロンハンドルブラシ ４００２４０９ | 価格表 | 型番：4002409 | 型番：40024EC09
|  |  | 368 |  | 3-5451-02 | スポットブラシ４１３９５０５ | 価格表 | 型番：4139505 | 型番：41395EC05
|  |  | 368 |  | 3-5451-03 | スポットブラシ４１３９５０４ | 価格表 | 型番：4139504 | 型番：41395EC04
|  |  | 368 |  | 3-5451-04 | スポットブラシ４１３９５０９ | 価格表 | 型番：4139509 | 型番：41395EC09
|  |  |  | 129 | 2-9952-15-64 | スポットエアコン ＳＳ２５ＷＨ１貸３０日 | 価格表 | 定価28000円 | 定価10800円