## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [7 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV 2022 | ナビ助 2021 | SF 2020 | SF 2016 | AP 2021 | AT 2021 | 設備 2022 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
122 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2150-01 | ＥＸＨ－３００Ｄ 排気ユニット | 仕様 | 固定可能幅：240～270mm | 固定可能幅：240～700mm
173 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7749-11 | パワーミキサーＰＭＴ－１３６２Ａ | 価格表・画像 | 型番：PMT-1362A ブランド名：リョービ | 型番：AMT1362A ブランド名：KYOCERA
173 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7749-12 | パワーミキサーＰＭ－１０１１ | 価格表・画像 | 型番：PM-1011 ブランド名：リョービ | 型番：APM10111 ブランド名：KYOCERA
220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-561-01 | 低速対応クロス回転子 ５８９４９－０２８ | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：44 | サイズ（横×縦×厚み）：44×44×9.5ｍｍ
220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-561-02 | 低速対応クロス回転子 ５８９４９－０２６ | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：62 | サイズ（横×縦×厚み）：62×62×9.5ｍｍ
220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-561-03 | 低速対応クロス回転子 ５８９４９－０３２ | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：70 | サイズ（横×縦×厚み）：70×70×9.5ｍｍ
272 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-3107-11 | プロセスホモジナイザー ＣＭ－１００Ｓ | 脚注 |  | 脚注に「※コップ・カッター・水槽は付属していません。」を追記
304 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-5600-42 | 電磁ふるい振とう機 ｐｒｏ | 仕様 |  | 範囲・量・時間内の「マイクロ精密ふるい分け」の記述を削除
304 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-5600-52 | 振とう機 ｐｒｏ ２００－２４０Ｖ | 仕様 |  | 範囲・量・時間内の「マイクロ精密ふるい分け」の記述を削除
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1462-09 | ＸＡＮＳ－Ｇ１－ＳＴ４００ 不織布研磨材 | 価格表 | 型番：XANS-G2-ST 400 | 型番：XANS-G1-ST 400
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1462-10 | ＸＡＮＳ－Ｇ１－ＳＴ６００ 不織布研磨材 | 価格表 | 型番：XANS-G2-ST 600 | 型番：XANS-G1-ST 600
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1462-11 | ＸＡＮＳ－Ｇ１－ＳＴ８００ 不織布研磨材 | 価格表 | 型番：XANS-G2-ST 800 | 型番：XANS-G1-ST 800
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1462-12 | ＸＡＮＳ－Ｇ１ＳＴ１０００ 不織布研磨材 | 価格表 | 型番：XANS-G2-ST 1000 | 型番：XANS-G1-ST 1000
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1462-13 | ＸＡＮＳ－Ｇ１ＳＴ１２００ 不織布研磨材 | 価格表 | 型番：XANS-G2-ST 1200 | 型番：XANS-G1-ST 1200
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-01 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－１３ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-02 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－１４ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-03 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－１６ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-04 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－２５ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-05 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－１７ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-06 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－１８ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-07 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－１５ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-08 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－２４ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-09 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－３５ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1973-10 | 送液ポンプ用チューブ ０６４０４－３６ | 価格表 | 種類： タイゴン | 種類：バーシロン A-60-N
371 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8347-01 | ダイヤフラムポンプ Ｇ５７３２０５Ａ | 仕様 | 用途：食品飲料機器・洗浄機に | 用途：洗浄機に
376 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-3298-01 | 水中ポンプ ＲＭＧ－３０００（５０Ｈｚ） | 価格表・画像 | 型番：RMG-3000（50Hz） ブランド名：リョービ | 型番：AMG3000(50HZ) ブランド名：KYOCERA
376 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-3298-02 | 水中ポンプ ＲＭＧ－３０００（６０Ｈｚ） | 価格表・画像 | 型番：RMG-3000（60Hz） ブランド名：リョービ | 型番：AMG3000(60HZ) ブランド名：KYOCERA
380 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3310-01 | 手動式ピストンポンプＳ－ＬＸＨＳ | 価格表 | 型番：ＬＸＨＳ | 型番：Ｓ－ＬＸＨＳ
380 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3311-01 | 手動式ペールポンプＰ－ＳＸ | 価格表 | 型番：ＳＸ | 型番：Ｐ－ＳＸ
380 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3311-02 | 手動式ペールポンプＰ－ＳＸＴ | 価格表 | 型番：ＳＸＴ | 型番：Ｐ－ＳＸＴ
398 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7444-01 | エアーコンプレッサ ＡＣＰ－５０ | 画像 | ブランド名：リョービ | ブランド名：KYOCERA
434 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1344-01 | ｖｐ３４ｓ ビューポート | 仕様 | ベーキング：サファイヤ／450℃ | ベーキング：サファイヤ／200℃
434 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1344-02 | ｖｐ７０３２ｓ ビューポート | 仕様 | ベーキング：サファイヤ／450℃ | ベーキング：サファイヤ／200℃
434 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1344-03 | ｖｐ７０３８ｓ ビューポート | 仕様 | ベーキング：サファイヤ／450℃ | ベーキング：サファイヤ／200℃
695 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5627-32 | ガス警報器 パック６０００ Ｈ２Ｓ | 脚注 | ※2年間使い切りタイプです | 電池寿命約2年間
695 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5627-33 | ガス警報器 パック６０００ Ｏ２ | 脚注 | ※2年間使い切りタイプです | 電池寿命約10ヶ月
695 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5627-38 | ハンディガス警報器 ６５００二酸化イオウ | 仕様 |  | 「アラーム値 0.5/1.0ppm」を追記
785 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2993-01 | ２３８２－０８－１０ 攪拌型粘性評価器 | 仕様 | 操作方法：タッチパネル式 | 操作方法：ボタン式
785 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2993-02 | ２３８２－０９－１０ 攪拌型粘性評価器 | 仕様 | 操作方法：タッチパネル式 | 操作方法：ボタン式
808 | ― | ― | ― | 249 | ― | ― | ― | 3-4679-01 | 食感試験機ＴＥＸ－１００Ｎ | 仕様 | インターフェース：USB 付属品：アタッチメント×3セット、PCソフト（CD-ROM1）×1枚、PC接続ケーブル、USBメモリー、Φ40mm容器（ジュラコン製）、ステンレスバット、プリンター用感熱紙×5、日常点検用分銅、マグネットトレイ | インターフェース：USB、RS232C 付属品より「マグネットトレイ」を削除
836 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6300-01 | 内蔵顕微鏡Ｍ－１００ＦＬＤ Ｃｏｒｄｅｄ | 仕様 | 眼幅調節範囲：55～75mm | 単眼式のため左記文言を削除
904 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-6164-80 | １９９７７ デジタルノギス 大文字３００ | 価格表 | 型番：19977 | 型番：19997
991 | 761 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9006-01 | 丸イス（背付） Ｓ－１５３－Ｂ－ＧＬ | 価格表・画像 | 型番：S-153-B 重量：3.6kg | 型番：S-155-N 重量：3kg 後ろ脚が2本パイプから1本パイプに変更。
991 | 761 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9006-02 | 丸イス（背付） Ｓ－１５３－Ｂ－ＢＬ | 価格表・画像 | 型番：S-153-B 重量：3.6kg | 型番：S-155-N 重量：3kg 後ろ脚が2本パイプから1本パイプに変更。
991 | 761 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9006-03 | 丸イス（背付） Ｓ－１５３－Ｂ－Ｇ | 価格表・画像 | 型番：S-153-B 重量：3.6kg | 型番：S-155-N 重量：3kg 後ろ脚が2本パイプから1本パイプに変更。
991 | 761 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9006-04 | 丸イス（背付） Ｓ－１５３－Ｂ－ＰＩ | 価格表・画像 | 型番：S-153-B 重量：3.6kg | 型番：S-155-N 重量：3kg 後ろ脚が2本パイプから1本パイプに変更。
991 | 761 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9006-05 | 丸イス（背付） Ｓ－１５３－Ｂ－ＹＬ | 価格表・画像 | 型番：S-153-B 重量：3.6kg | 型番：S-155-N 重量：3kg 後ろ脚が2本パイプから1本パイプに変更。
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-01 | サンプル管立 ＳＳ２７－２８ | 価格表 | 型番：ＳＳ２７－２８ | 型番：ＳＳ２７－２８ＭＢ 名称のみの変更となります。
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-02 | サンプル管立 ＳＳ３０－１８ | 価格表 | 型番：ＳＳ３０－１８ | 型番：ＳＳ３０－１８ＭＢ 名称のみの変更となります。
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-03 | サンプル管立 ＳＳ３５－１８ | 価格表 | 型番：ＳＳ３５－１８ | 型番：ＳＳ３５－１８ＭＢ 名称のみの変更となります。
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-04 | サンプル管立 ＳＳ４０－１０ | 価格表 | 型番：ＳＳ４０－１０ | 型番：ＳＳ４０－１０ＭＢ 名称のみの変更となります。
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1332-01 | サンプル瓶立 ＳＳ６３－１２ | 価格表 | 型番：ＳＳ６３－１２ | 型番：ＳＳ６３－１２ＭＢ 名称のみの変更となります。
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1332-02 | サンプル瓶立 ＳＳ７９－９ | 価格表 | 型番：ＳＳ７９－９ | 型番：ＳＳ７９－９ＭＢ 名称のみの変更となります。
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2024-01 | ２３０３ ステンレスデュワーフラスコ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-01 | デュワーフラスコ（細口シリンダー型）１Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-02 | デュワーフラスコ（細口シリンダー型）３Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-03 | デュワーフラスコ（細口シリンダー型）６Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-04 | デュワーフラスコ（細口シリンダー型）９Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-05 | デュワーフラスコ 細口シリンダー型１２Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-06 | デュワーフラスコ 細口シリンダー型１６Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-07 | デュワーフラスコ グリップ付Ｇ９Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-08 | デュワーフラスコ グリップ付Ｇ１２Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-09 | デュワーフラスコ グリップ付Ｇ１６Ｃ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-10 | １０２１５ ２０００ｍｌデュワーフラスコ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-11 | １０２２０ ２５００ｍｌデュワーフラスコ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5328-12 | １０２２３ ４０００ｍｌデュワーフラスコ | 脚注 |  | 脚注「※コルク栓（蓋）は付属していません。」を追記
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-01 | デュワーフラスコ（広口） ２６Ｂ－Ｅ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-02 | デュワーフラスコ（広口） ２７Ｂ－Ｅ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-03 | デュワーフラスコ（広口） ２８Ｂ－Ｅ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-04 | デュワーフラスコ（広口） ２９Ｂ－Ｅ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-05 | １２１１ １Ｌデュワーフラスコ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-06 | １２１２ ２Ｌデュワーフラスコ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-07 | １２１３ ３Ｌデュワーフラスコ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1441 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-391-08 | １２１４ ４Ｌデュワーフラスコ | 脚注 | 脚注※内部コルク栓は付属していません。 | 左記文言を削除
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7763-15 | Ｐ－ボックス Ｊ－１１（３６倍） | 脚注 |  | 脚注「※若干の透水性がありますので液体を入れると水漏れする場合があります。」を追記
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7763-16 | Ｐ－ボックス Ｊ－２４（３６倍） | 脚注 |  | 脚注「※若干の透水性がありますので液体を入れると水漏れする場合があります。」を追記
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7763-17 | Ｐ－ボックス Ｊ－３８（３６倍） | 脚注 |  | 脚注「※若干の透水性がありますので液体を入れると水漏れする場合があります。」を追記
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-01 | スタルナ石英セル ＳＵ１ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-02 | スタルナ石英セル ＳＵ２ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-03 | スタルナ石英セル ＳＵ３ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-04 | スタルナ石英セル ＳＵ４ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-05 | スタルナ石英セル ＳＵ５ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-07 | スタルナ石英セル ＳＵ７ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-08 | スタルナ石英セル ＳＦ１ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-10 | スタルナ石英セル ＳＦ３ 蛍光用三角セル | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-11 | スタルナ石英セル ＳＦ４ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-12 | スタルナ石英セル ＳＦ５ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-474-13 | スタルナ石英セル ＳＦ６ | 価格表 | 価格表 | 価格表
1761 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4228-01 | ポリタンクカート ＵＴ－ＰＴＫ０１ | 仕様 | 耐荷重：50kg | 耐荷重：約45kg
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-01 | 角型目盛付ポット １０型 手なし | 仕様 | 板厚：0.6mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-02 | 角型目盛付ポット １２型 手なし | 仕様 | 板厚：0.6mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-03 | 角型目盛付ポット １４型 手なし | 仕様 | 板厚：0.6mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-04 | 角型目盛付ポット １６型 手なし | 仕様 | 板厚：0.6mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-05 | 角型目盛付ポット １８型 手なし | 仕様 | 板厚：0.6mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-06 | 角型目盛付ポット ２０型 手なし | 仕様 | 板厚：0.7mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-07 | 角型目盛付ポット ２２型 手付き | 仕様 | 板厚：0.7mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-08 | 角型目盛付ポット ２４型 手付き | 仕様 | 板厚：0.7mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-09 | 角型目盛付ポット ２６型 手付き | 仕様 | 板厚：0.7mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-10 | 角型目盛付ポット ２８型 手付き | 仕様 | 板厚：0.8mm | 板厚：0.5mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-11 | 角型目盛付ポット ３０型 手付き | 仕様 | 板厚：0.8mm | 板厚：0.6mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-12 | 角型目盛付ポット ３３型 手付き | 仕様 | 板厚：0.8mm | 板厚：0.6mm
1860 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1006-13 | 角型目盛付ポット ３６型 手付き | 仕様 | 板厚：0.8mm | 板厚：0.6mm
2109 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8186-01 | ＳＵＳパウダーサンプラー ６０５１６２９ | 仕様 | 材質：SUS316 | 材質：SUS316L
2125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7396-11 | ホットエアガン ＨＡＧ－１５５１ | 価格表・画像 | 型番：HAG-1551 ブランド名：リョービ | 型番：AHAG1551 ブランド名：KYOCERA
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-01 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－６ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-02 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－８ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-03 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－９ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-04 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－１２ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-05 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－１５ | 商品名・価格表 | 耐油サンブレーホース 定尺（最大長さ）（ｍ）：50 | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース 定尺（最大長さ）（ｍ）：100
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-06 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－１９ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-07 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－２５ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-08 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－３２ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-09 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－３８ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7645-10 | 耐油サンブレーホース ＴＢ－５０ | 商品名 | 耐油サンブレーホース | ＭＥＧＡ耐油サンブレーホース
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-01 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ６ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-02 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ８ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-03 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ１０ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-04 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ１２ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-05 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ１／４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-06 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ３／８ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PCTFE
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-497-07 | バルブ圧入型二方 ＡＦ－ＶＡＬ１／２ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PCTFE
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-01 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ６－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-02 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ８－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-03 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ１０－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-04 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ１２－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-05 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ１／４－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-06 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ３／８－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PCTFE
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-498-07 | バルブ圧入型三方 ＡＦ－ＶＡＬ１／２－３ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PCTFE
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-01 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ６－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-02 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ８－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-03 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ１０－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-04 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ１２－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-05 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ１／４－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-06 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ３／８－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PCTFE
2185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-503-07 | バルブ圧入型四方 ＡＦ－ＶＡＬ１／２－４ | 仕様 | 材質：本体／PTFE | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PCTFE
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9492-01 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１０×ｔ３ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9492-02 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１５×ｔ３ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9492-03 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２０×ｔ３ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9492-04 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２５×ｔ３ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9492-05 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ３０×ｔ３ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9492-07 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ４０×ｔ３ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9493-01 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１０×ｔ４ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9493-05 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ３０×ｔ４ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-01 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１０×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-02 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１５×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-03 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２０×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-04 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２５×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-05 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ３０×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-06 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ３５×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-07 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ４０×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9494-08 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ５０×ｔ５ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9495-03 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２０×ｔ６ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9495-04 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２５×ｔ６ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9495-07 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ４０×ｔ６ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9507-01 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１０×ｔ１０ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9507-02 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ１５×ｔ１０ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9507-03 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２０×ｔ１０ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9507-04 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ２５×ｔ１０ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2301 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9507-05 | ネオプレンスポンジ角紐 Ｗ３０×ｔ１０ | 商品名 | 商品名：ネオプレンスポンジ | 商品名：クロロプレンスポンジ
2455 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-654-03 | 化石標本 １２種 | 画像 |  | 8番の商品内容の変更に伴い画像も変更 08：ファコプス（節足動物・三葉虫）→08：腕足類
2546 | 1535 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-089-02 | 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト７Ｌ ４Ｋｇ | 画像 |  | 容器の仕様が変更となります。
2546 | 1535 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-090-01 | 洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト７ＮＬ ４Ｋ | 画像 |  | 容器の仕様が変更となります。
2546 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-085-01 | 洗浄剤 ホワイト７ＡＬ４Ｋｇ | 画像 |  | 容器の仕様が変更となります。
2549 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9690-01 | 食器用洗剤 本体 | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
2549 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9690-11 | 食器用洗剤 詰替用 | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
2555 | 420 | 240 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8646-01 | ビオレＵ泡ハンドソープ ポンプ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
2556 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-087-02 | 石けん液ユーアイマイルドＣＥ ４．２Ｋｇ | 画像 |  | 容器の仕様が変更となります。
2607 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9743-31 | 小型高圧蒸気滅菌器 ＫＴＲ－２３２２ | 価格表 | 型番：ＫＴＲ－２３２２ | 型番：ＫＴＲ－２３２２Ａ 外寸法（ｍｍ）：３８０×３４０×４３０
2607 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9743-32 | 小型高圧蒸気滅菌器 ＫＴＲ－２３４６ | 価格表 | 型番：ＫＴＲ－２３４６ | 型番：ＫＴＲ－２３４６Ａ 外寸法（ｍｍ）：３８０×３４０×７８０
2607 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9743-34 | 小型高圧蒸気滅菌器 ＫＴＲ－３０４５ | 価格表 | 型番：ＫＴＲ－３０４５ | 型番：ＫＴＲ－３０４５Ａ 外寸法（ｍｍ）：４５０×３９０×８２０
2607 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9743-35 | 小型高圧蒸気滅菌器 ＫＴＲ－３０６５ | 価格表 | 型番：ＫＴＲ－３０６５ | 型番：ＫＴＲ－３０６５Ａ 外寸法（ｍｍ）：４５０×３９０×９７０
2634 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5982-11 | 集じん機 ＶＣ－５１ | 画像 | ブランド名：リョービ | ブランド名：KYOCERA
2634 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5983-11 | 集塵機ＶＣ－１１００ | 画像 | ブランド名：リョービ | ブランド名：KYOCERA
2647 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2459-01 | 高圧洗浄機 ＡＪＰ－１４２０Ａ | 画像 | ブランド名：リョービ | ブランド名：KYOCERA
2647 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2459-02 | 高圧洗浄機 ＡＪＰ－１６２０Ａ | 画像 | ブランド名：リョービ | ブランド名：KYOCERA
2689 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1991-21 | 防塵マスク ７１９１ＤＫＵ－０２型 | 価格表 | 型番：７１９１ＤＫＵ－０２型 | 型番：１ＤＫＵ－０３型
2719 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1065-11 | カットグラス Ｎｏ．３６０Ｓ ＵＶ | 仕様 | 紫外線及び青色光（400～500nm）99.9％以上カット | 紫外線及び青色光540nm以下を99％カット
2821 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2260-01 | １０１０－Ｓ ３０枚入ラボコート | 価格表 | 入数：1箱（30枚入） | 入数：1箱（50枚入）
2821 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2260-02 | １０１０－Ｍ ３０枚入ラボコート | 価格表 | 入数：1箱（30枚入） | 入数：1箱（50枚入）
2821 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2260-03 | １０１０－Ｌ ３０枚入ラボコート | 価格表 | 入数：1箱（30枚入） | 入数：1箱（50枚入）
2971 | 869 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6801-21 | モバイルスタンド ４８９５０ | 脚注 |  | 「※一般医療機器です。」を追記
2971 | 869 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6801-22 | テーブル／ウォールマウント ４８９５５ | 脚注 |  | 「※一般医療機器です。」を追記
2971 | 869 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6801-23 | ディスポライトカバー５２６３０ ２５０枚 | 脚注 |  | 「※一般医療機器です。」を追記
2984 | 1786 | 439 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6341-01 | 咀嚼能力測定用グミゼリー２０個入り | 仕様 | 原材料名：麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤（一部にゼラチンを含む） | 原材料名：麦芽糖（国内製造）、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤、（一部にゼラチンを含む）
2984 | 1786 | 439 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6341-02 | 咀嚼能力測定用グミゼリー３０個入り | 仕様 | 原材料名：麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤（一部にゼラチンを含む） | 原材料名：麦芽糖（国内製造）、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤、（一部にゼラチンを含む）
2984 | 1786 | 439 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6341-03 | 咀嚼能力測定用グミゼリー５０個入り | 仕様 | 原材料名：麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤（一部にゼラチンを含む） | 原材料名：麦芽糖（国内製造）、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤、（一部にゼラチンを含む）
2984 | 1786 | 439 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6341-04 | 咀嚼能力測定用グミゼリー１００個入り | 仕様 | 原材料名：麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤（一部にゼラチンを含む） | 原材料名：麦芽糖（国内製造）、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤、（一部にゼラチンを含む）
2984 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6343-01 | 咀嚼能力自動解析装置ＡＮＡ－９０２ | 仕様 |  | 原材料名：麦芽糖（国内製造）、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤、（一部にゼラチンを含む）
3003 | ― | ― | ― | ― | 79 | ― | 359 | 3-2009-02 | ピュアスペース０１ ＰＵＲＥ－ＮＩＺＥＲ | 画像 | 針電極根本の樹脂パーツ色：赤 | 針電極根本の樹脂パーツ色：緑 ※性能に影響はありません。
3004 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 360 | 1-9490-02 | 小型ＨＥＰＡユニットＭＡＣ－ⅡＡ－５０ | 価格表・仕様 | 型番：MAC-ⅡA-50 風量（50/60Hz）：約4.5/5.4m3/min 吹出風速（50/60Hz）：平均0.39/0.31m/sec 騒音：（50/60Hz）約55/56dB 消費電力：（50/60Hz）43/46W | 型番：MAC-ⅡA-51 風量（50/60Hz）：約4.5m3/min 吹出風速（50/60Hz）：平均0.35/0.42m/sec 騒音：（50/60Hz）約53/55dB 消費電力：（50/60Hz）50/52W
3004 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 360 | 1-9490-06 | 小型ＵＬＰＡユニットＭＡＣⅡＡ－３１ＵＬ | 価格表・仕様 | 型番：MAC-ⅡA-30UL 騒音：（50/60Hz）約53/56dB 消費電力：（50/60Hz）28/36W | 型番：MAC-ⅡA-31UL 騒音：（50/60Hz）約53/55dB 消費電力：（50/60Hz）29/37W
3004 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 360 | 1-9490-07 | 小型ＵＬＰＡユニットＭＡＣⅡＡ－５０ＵＬ | 価格表・仕様 | 型番：MAC-ⅡA-50UL 風量（50/60Hz）：約4.5/5.4m3/min 吹出風速（50/60Hz）：平均0.39/0.31m/sec 騒音：（50/60Hz）約55/56dB 消費電力：（50/60Hz）43/46W | 型番：MAC-ⅡA-51UL 風量（50/60Hz）：約4.5m3/min 吹出風速（50/60Hz）：平均0.35/0.42m/sec 騒音：（50/60Hz）約53/55dB 消費電力：（50/60Hz）50/52W
3010 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9268-02 | パーティクルカウンタ５０１６粒子径２５μ | 仕様 | 標準測定粒径：0.5・1.0・3.0・5.0・10.0・25.0μm | 標準測定粒径：0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0μm ※25.0μmはオプション
3019 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1588-01 | クリーンルーム用集塵機 ＫＤＣ－Ｃ０３Ａ | 価格表 | 外寸法（mm）：350×411×435 | 外寸法（mm）：350×435×410
3020 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1932-01 | クリーンエア供給装置 ＫＳＣ－ＣＡ３ | 仕様 | フィルター：HEPAフィルター・プレフィルター・活性炭ガスフィルター（別売） | フィルター：HEPAフィルター・プレフィルター・活性炭シート（別売）
3102 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-661-11 | ベンコットフリーＡＺ－８ 百枚×三十袋 | 画像 |  | AXELを参照ください。
― | 161 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7992-01 | ＨＷ－ＨＬ ハートフルトレーワゴン | 価格表・仕様 | サイズ（ｍｍ）：465×365×860 棚板有効寸法：465×365ｍｍ | サイズ（ｍｍ）：466×360×860 棚板有効寸法：462×356ｍｍ
― | 161 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7992-02 | ＨＷ－ＳＬ ハートフルトレーワゴン | 価格表・仕様 | サイズ（ｍｍ）：465×365×860 棚板有効寸法：665×465ｍｍ | サイズ（ｍｍ）：666×466×860 棚板有効寸法：662×462ｍｍ
― | 161 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7992-03 | ＨＷ－ＨＨ ハートフルトレーワゴン | 価格表・仕様 | サイズ（ｍｍ）：465×365×963 棚板有効寸法：465×365ｍｍ | サイズ（ｍｍ）：466×360×963 棚板有効寸法：462×356ｍｍ
― | 161 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7992-04 | ＨＷ－ＳＨ ハートフルトレーワゴン | 価格表・仕様 | サイズ（ｍｍ）：465×365×963 棚板有効寸法：665×465ｍｍ | サイズ（ｍｍ）：666×466×963 棚板有効寸法：662×462ｍｍ
― | 181 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9917-01 | スケルトンカートＴＳ－ＳＡ | 特長 | 別売のインサートナット（0-7898-25）とサイドハンガーネット（0-7898-13・-14）を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー（別売）を取り付けられます。 | 左記文言を削除
― | 203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9224-02 | セット台 １２０８２ ピンク | 画像 |  | 天板下に取り付けている引出の色がホワイト１色に統一されます。
― | 203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9224-03 | セット台 １２０８３ ブルー | 画像 |  | 天板下に取り付けている引出の色がホワイト１色に統一されます。
― | 203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9224-04 | セット台 １２０８５ イエロー | 画像 |  | 天板下に取り付けている引出の色がホワイト１色に統一されます。
― | 300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5976-21 | 充電式クリーナー ＢＨＣ－１０２０Ｌ１ | 画像 | ブランド名：リョービ | ブランド名：KYOCERA
― | 777 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8244-01 | ソフトイヤーチップ５０７９－３３６ ２個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 777 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8244-05 | ソフトイヤーチップ５０７９－２３３ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 777 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8244-06 | ソフトイヤーチップ５０７９－３１４ ２個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 777 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8245-01 | ソフトイヤーチップ５０７９－３６６ ２個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 777 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8245-05 | ソフトイヤーチップ５０７９－１７０ ２個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 777 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8245-06 | ソフトイヤーチップ５０７９－３１３ ２個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8229-11 | プレミアム送気球（大）５０８６－０３ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8229-12 | プレミアム送気球（中）５０８６－０１ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8229-13 | プレミアムエアリリスバルブ５０８７－０１ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7487-28 | デュラショック洗浄用カフポートプラグ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7953-01 | フレックスポート用１チューブロング１０本 | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7953-02 | フレックスポート用２チューブルアー１０本 | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7953-03 | フレックスポート用２チューブロング１０本 | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7953-04 | フレックスポート用１チューブネジ式１０本 | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7955-04 | ＤＳ４８用チューブアダプター送気球（中） | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7955-05 | ＤＳ４８用チューブアダプター送気球（大） | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7955-11 | エアーリリース付送気球 ５０８８－０１ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8015-35 | ５０８２－１０１－１ディスポーザブルカフ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8015-36 | ５０８２－１０２－１ディスポーザブルカフ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8015-37 | ５０８２－１０３－１ディスポーザブルカフ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8015-38 | ５０８２－１０４－１ディスポーザブルカフ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8015-39 | ５０８２－１０５－１ディスポーザブルカフ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０６ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０７ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０８ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－０９ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１０ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１１ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-07 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１２ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7574-08 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ－１３ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０６１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０７１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０８１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０９１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１０１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１１１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-07 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１２１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7582-08 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１３１ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０７２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０８２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０９２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１０２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１１２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１２２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7683-07 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１３２ＴＰ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-01 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ０７２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-02 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ０８２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-03 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ０９２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-04 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１０２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-05 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１１２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-06 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１２２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7699-07 | フレックスポトカフＲＥＵＳＥ１３２ＴＰＥ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7751-01 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０８１ＳＣ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7751-02 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ０９１ＳＣ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7751-03 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１０１ＳＣ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7751-04 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１１１ＳＣ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7751-05 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１２１ＳＣ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7751-06 | フレックスポートカフＲＥＵＳＥ１３１ＳＣ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-01 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ０６ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-02 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ０７ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-03 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ０８ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-04 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ０９ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-05 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ１０ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-06 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ１１ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-07 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ１２ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 787 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7786-08 | フレックスポートディスポカフＳＯＦＴ１３ | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 788 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6794-20 | １７－３１－９０２ アネロイド血圧計 | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 788 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7546-12 | ５０８６－０４ アネロイド血圧計 | その他 | 医療機器クラス1 | 雑品（医療機器ではありません。）
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-11 | ペーシェント・アイカップ１１８７０ ５入 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-12 | 予備電球（パンオプティク）０３８００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-18 | ＬＥＤ予備電球 ０３８００－ＬＥＤ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-31 | パンオプティック１１８７５ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-13 | 予備電球（検眼鏡）０４９００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-22 | ＬＥＤ予備電球 ０４９００－ＬＥＤ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 847 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9595-11 | マイクロビュー用送気球 ２３８０４ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 847 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9595-13 | 予備電球 ０６５００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 847 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9595-15 | ＬＥＤ予備電球 ０６５００－ＬＥＤ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 847 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-1129-12 | スペキュラ２１１０３－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 847 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-1132-12 | ポケプラＬＥＤアクセキット１０６０８１ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-18 | 予備電球 ０３１００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-19 | 診断型耳鏡用送気球 ２１５０４ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-20 | ＬＥＤ予備電球 ０３１００－ＬＥＤ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6840-01 | 予備電球（ポケット検眼鏡）０３９００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6841-01 | 予備電球 ０３４００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8258-01 | ニューマチック型耳鏡用送気球 ２１５０１ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-09 | ３．５Ｖ舌圧子ホルダー ２８１００ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-01 | リュザブルスペキュラ ２ｍｍ ２２００２ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-02 | リュザブルスペキュラ ３ｍｍ ２２００３ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-03 | リュザブルスペキュラ ４ｍｍ ２２００４ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-04 | リュザブルスペキュラ ５ｍｍ ２２００５ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-05 | リュザブルスペキュラ ９ｍｍ ２２００９ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-09 | リュザブルスペキュラ ２４３０２－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-10 | リューザブルスペキュラ ２４３０３－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-11 | リューザブルスペキュラ ２４３０４－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-12 | リューザブルスペキュラ５ｍｍ２４３０５Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-13 | リュザブルスペキュラ４セット２４４００Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6598-14 | リュザブルスペキュラ５種セット２２１００ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8260-11 | ディスポスペキュラ５２４３２ＵＢ８５０個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 849 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8260-12 | ディスポスペキュラ５２４３４ＵＢ８５０個 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-14 | 充電電池（リチウムハンドル用）７１９６０ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-15 | 充電電池（ニッカドハンドル用）７２３００ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-16 | リチウムイオン充電式ハンドル ７１９０７ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-29 | ７１０３０ チャージャー用ＡＣアダプター | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5904-30 | ７１９４３ チャージャーポット | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8230-07 | ニッカド充電式ハンドル ７１６７０ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8230-08 | 予備ニッカド充電電池７２２００ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8263-01 | リチウムイオン充電式ハンドル ７１９１０ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8263-02 | 充電式用チャージャーセット ７１９４７ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7984-11 | ニッカド充電式ハンドル７１０００－Ｃ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 851 | 302 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6803-11 | 予備電球 ０７６００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6525-11 | 予備電球 ０４２００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6596-17 | 予備電球 ０３０００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6802-11 | 予備電球（ＬＳ－２００）０６４００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6804-12 | 予備電球 ０６０００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6949-06 | 予備電球（直腸肛門膣鏡）０７８００－Ｕ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 868 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8217-13 | キャリングケース ４９０９９ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 868 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8217-16 | スイッチ付ＡＣアダプター ７５２７０ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 868 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8217-21 | 交換コンフォートパッド４９０９７ ２枚入 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-2580-11 | ディスポライトパイプカバー ５２６４０ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-11 | ＯＡＥスクリーナー 消耗品 ３９４２０ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-12 | ＯＡＥスクリーナー 消耗品 ３９４２１ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-14 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－３５－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-15 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－４７－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-16 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－５８－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-17 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－０７－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-18 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－０８－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-19 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－０９－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-20 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－１０－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-21 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－１１－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-22 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－１２－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-23 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－１３－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-24 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－１４－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 876 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-848-25 | ＯＡＥ 消耗品３９４２２－１５－０２５ | その他 |  | 医療機器クラス2該当商品のため、「管理」ピクトを追記。
― | 1034 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6804-11 | カトリッジアセンブリ６０８１２５－５０１ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 1035 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-2977-97 | ０６０００－ＬＥＤ 予備電球ＬＥＤ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 1080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7994-01 | 保育用ベッド（マット付） | 画像 |  | ベッドの白い手すりカバーはなくなり、木部へ変更になります・
― | 1189 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9673-01 | 圧指プチバン丸２４枚２シート | 価格表・特長 | 商品名：指圧プチバン 特長：くさび形状の先端が丸みを帯びたステンレス粒の指圧効果が末梢神経を刺激する事で血行作業が起こり筋肉をほぐします。 | 商品名：圧指プチバン 特長：先端が丸みを帯びたくさび形状による圧力効果が末梢神経を刺激する事で血行を促進し筋肉をほぐします。
― | 1189 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9673-02 | 圧指プチバン角６０枚１シート | 価格表・特長 | 商品名：指圧プチバン 特長：くさび形状の先端が丸みを帯びたステンレス粒の指圧効果が末梢神経を刺激する事で血行作業が起こり筋肉をほぐします。 | 商品名：圧指プチバン 特長：先端が丸みを帯びたくさび形状による圧力効果が末梢神経を刺激する事で血行を促進し筋肉をほぐします。
― | 1488 | 345 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-4630-01 | セーフティセットアプリケータ | 商品名・画像 | 商品名：セーフティセットアプリケータ | 商品名：セーフティセットプラス アプリケータ パッケージ変更あり
― | 1528 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-056-12 | ブラシ 注射中＜中＞ＰＥ巻 | 価格表 | 全長×直径×毛幅（ｍｍ）：235×25×60 | 全長×直径×毛幅（ｍｍ）：255×25×60
― | 1537 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6036-02 | ホワイト７（防錆・サビ除去剤） ＯＰ | 画像 |  | 容器の仕様が変更となります。
― | 1662 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6949-05 | 直腸・肛門鏡用 二連球 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 1662 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-6950-07 | 直腸肛門鏡用ハンドルアダプター７３５００ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 1662 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8272-11 | 吸引管３０ｃｍ ３０１３０ | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 1662 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3693-01 | 二連球用フィルター３０２１０ １０入 | その他 |  | 医療機器クラス1該当商品のため、「一般」ピクトを追記。
― | 1682 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8288-01 | サージカルクリッパー５５１３Ｊ 本体 | 画像 |  | AXELを参照ください。
― | 1786 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62-2060-36 | 咀嚼能力測定用グミゼリー５００個 | その他 | 原材料名：麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤（一部にゼラチンを含む） | 原材料名：麦芽糖（国内製造）、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン/甘味料（ソルビトール）、酸味料、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤、（一部にゼラチンを含む） ※麦芽糖の後ろの(国内製造)、光沢剤の後ろのコンマが抜けています
― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7671-11 | ゼルボックスデジタル ＸＬ | 仕様 | 電源：単4乾電池（アルカリ電池またはニッケル水素電池）×4本（別売） | 電源：単4乾電池（アルカリ電池またはニッケル水素電池）×4本（充電式電池4本付属） 付属品に「充電式電池4本」を追記
― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2078-01 | 浴室用洗剤 ０２１２０５ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2078-02 | 浴室用洗剤 ５１１７０６ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2078-03 | 浴室用洗剤 ０３９３５４ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2078-04 | 浴室用洗剤 業務用 １０Ｌ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 19 | ― | 356 | ― | ― | ― | 2-8735-01 | マジックリン除菌プラス ４．５Ｌ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-8635-01 | ＨＢ－ＵＥ ハバック上向き寝 | 特長・仕様 | 特長：円背の方でも仰臥位が取り易く、肩甲骨から頭部を支えます。 仕様：材質：生地／綿76％・ポリエステル20％・ポリウレタン4％、中素材／ポリエステル100％ | 特徴：円背の方でも仰臥位・半側臥位が取り易く、肩甲骨から頭部を支えます。 仕様：材質：生地／綿76％・ポリエステル20％・ポリウレタン4％、中素材／特殊ビーズ＋ウレタン 脚注「※別売で専用カバー（64-9297-97）もございます。お問合わせください。」を追記
― | ― | 256 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8509-82 | リセッシュ除菌ＥＸ香り残らない２Ｌ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 256 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8509-83 | リセッシュ除菌ＥＸ香り残らない１０Ｌ | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。
― | ― | 481 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9059-01 | １００本入長期保存用おしぼり | 商品名・画像 | 長期保存用おしぼり | 長期保存用ボディタオル
― | ― | ― | 31 | 31 | ― | ― | ― | 4-1213-01 | ４０００１ＥＣ１４ ボトルブラシ 青 | 商品名・型番・仕様・外観変更 | 型番：４０００１Ｃ サイズ：83×406×26 | 型番：４０００１ＥＣ サイズ：76×406×26
― | ― | ― | 31 | 31 | ― | ― | ― | 4-1213-02 | ４０００１ＥＣ０５ ボトルブラシ 赤 | 商品名・型番・仕様・外観変更 | 型番：４０００１Ｃ０５ サイズ：83×406×26 | 型番：４０００１ＥＣ０５ サイズ：76×406×26
― | ― | ― | 31 | 31 | ― | ― | ― | 4-1213-03 | ４０００１ＥＣ０４ ボトルブラシ 黄 | 価格表・仕様 | 型番：４０００１Ｃ０４ サイズ：83×406×26 | 型番：４０００１ＥＣ０４ サイズ：76×406×26
― | ― | ― | 31 | 31 | ― | ― | ― | 4-1213-04 | ４０００１ＥＣ０９ ボトルブラシ 緑 | 価格表・仕様 | 型番：４０００１Ｃ０９ サイズ：83×406×26 | 型番：４０００１ＥＣ０９ サイズ：76×406×26
― | ― | ― | 31 | 31 | ― | ― | ― | 4-1213-05 | ４０００１ＥＣ０２ ボトルブラシ 白 | 価格表・仕様 | 型番：４０００１Ｃ０２ サイズ：83×406×26 | 型番：４０００１ＥＣ０２ サイズ：76×406×26
― | ― | ― | 42 | ― | ― | ― | ― | 2-8945-11 | プロチェックＥ－Ｗ ＥＣ６３０５Ａ０２ｔ | 価格表 | 型番：ＥＣ６３０５Ａ０２ｔ | 型番を削除
― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | ― | 2-2665-02-20 | 温湿度データロガーＫＴ－２５５Ｆ校正付 | 脚注 | 校正ポイントは温度25℃・湿度50％1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | 校正ポイントは温度25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | ― | 2-2665-03-20 | 温度データロガーＫＴ－１５５ＦＰ校正付 | 脚注 | 校正ポイントは温度25℃・湿度50％1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | 校正ポイントは温度25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | ― | 2-2665-05-20 | ＮＦＣウォッチロガーＫＴ－１７５Ｆ校正付 | 脚注 | 校正ポイントは温度25℃・湿度50％1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | 校正ポイントは温度25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | ― | 2-2665-06-20 | ＮＦＣウォッチロガーＫＴ－２７５Ｆ校正付 | 脚注 | 校正ポイントは温度25℃・湿度50％1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 | 校正ポイントは温度25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
― | ― | ― | ― | 304 | ― | ― | ― | 6-9730-51 | サニーノール手袋エコロジーＬ白 ケース売 | 特長 | 特長：耐熱性・耐ストレスクラック性に優れています。 | 左記文言を削除
― | ― | ― | ― | 304 | ― | ― | ― | 6-9730-52 | サニーノール手袋エコロジーＭ白 ケース売 | 特長 | 特長：耐熱性・耐ストレスクラック性に優れています。 | 左記文言を削除
― | ― | ― | ― | 304 | ― | ― | ― | 6-9730-53 | サニーノール手袋エコロジーＳ白 ケース売 | 特長 | 特長：耐熱性・耐ストレスクラック性に優れています。 | 左記文言を削除
― | ― | ― | ― | 304 | ― | ― | ― | 6-9730-54 | サニーノール手袋エコロジーＬ青 ケース売 | 特長 | 特長：耐熱性・耐ストレスクラック性に優れています。 | 左記文言を削除
― | ― | ― | ― | 304 | ― | ― | ― | 6-9730-55 | サニーノール手袋エコロジーＭ青 ケース売 | 特長 | 特長：耐熱性・耐ストレスクラック性に優れています。 | 左記文言を削除
― | ― | ― | ― | 304 | ― | ― | ― | 6-9730-56 | サニーノール手袋エコロジーＳ青 ケース売 | 特長 | 特長：耐熱性・耐ストレスクラック性に優れています。 | 左記文言を削除
― | ― | ― | ― | 361 | ― | ― | ― | 3-4786-01 | 乾湿両用集塵機ＶＣ－１２５ＲＳ | 価格表・画像 | 型番：VC-125RS ブランド名：リョービ | 型番：AVC125RS ブランド名：KYOCERA
― | ― | ― | ― | ― | ― | 31 | ― | 3-7218-01 | 集塵機 ＶＣ－１１５０ | 価格表・画像 | 型番：VC-1150 ブランド名：リョービ | 型番：AVC1150 ブランド名：KYOCERA
― | ― | ― | ― | ― | ― | 31 | ― | 3-7218-02 | 集塵機 ＶＣ－１２５０ | 価格表・画像 | 型番：VC-1250 ブランド名：リョービ | 型番：AVC1250 ブランド名：KYOCERA
― | ― | ― | ― | ― | ― | 102 | ― | 3-6055-01 | 油回転真空ポンプＶＤ３０Ｃ | 価格表・仕様 | 型番：ＶＤ３０Ｃ－０２２１１－１９０４００１１ | 型番：ＶＤ３０Ｃ 「シール部材質：フッ素ゴム（FKM）」を追記
― | ― | ― | ― | ― | ― | 102 | ― | 3-6055-02 | 油回転真空ポンプＶＤ４０Ｃ | 価格表・仕様 | 型番：ＶＤ４０Ｃ－０２２１１－１９０４００１１ | 型番：ＶＤ４０Ｃ 「シール部材質：フッ素ゴム（FKM）」を追記