## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV 2022 | ナビ助 2021 | SF 2016 | AT 2021 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-42-20 | 定温乾燥器ＥＯＰ－７００Ｖセンサー校正付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-41-20 | 定温乾燥器ＥＯＰ－６００Ｖセンサー校正付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7478-42-20 | 定温乾燥器ＥＯＰ－４５０Ｖセンサー校正付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7478-41-20 | 定温乾燥器ＥＯＰ－３００Ｖセンサー校正付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-52-20 | 定温乾燥器ＥＯ－７００Ｖセンサー校正書付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-51-20 | 定温乾燥器ＥＯ－６００Ｖセンサー校正書付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7477-52-20 | 定温乾燥器ＥＯ－４５０Ｖセンサー校正書付 | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7477-51-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯ－３００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-42-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯＰ－７００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-41-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯＰ－６００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7478-42-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯＰ－４５０Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7478-41-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯＰ－３００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-52-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯ－７００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-51-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯ－６００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7477-52-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯ－４５０Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7477-51-22 | 検査書付 定温乾燥器 ＥＯ－３００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-42 | 定温乾燥器 ＥＯＰ－７００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-41 | 定温乾燥器 ＥＯＰ－６００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7478-42 | 定温乾燥器 ＥＯＰ－４５０Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7478-41 | 定温乾燥器 ＥＯＰ－３００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-52 | 定温乾燥器 ＥＯ－７００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-51 | 定温乾燥器 ＥＯ－６００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7477-52 | 定温乾燥器 ＥＯ－４５０Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
9 | ― | ― | ― | ― | 1-7477-51 | 定温乾燥器 ＥＯ－３００Ｖ | 仕様 | 仕様表「付加機能」 タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 | 下記に修正（EOシリーズが「タイマー仕様」、EOPシリーズが「プログラム機能仕様」） EOシリーズ／タイマー仕様・エアジャケット自然対流式→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー EOPシリーズ／プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
18 | ― | ― | ― | ― | 1-2186-14 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－４５０Ｖ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
18 | ― | ― | ― | ― | 1-2186-13 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－３１０Ｖ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
18 | ― | ― | ― | ― | 1-2186-12 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－２５０Ｖ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
18 | ― | ― | ― | ― | 1-2186-11 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－２００Ｖ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
18 | ― | ― | ― | ― | 2-1200-13 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－３１０Ｖ－ＣＲ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
18 | ― | ― | ― | ― | 2-1200-12 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－２５０Ｖ－ＣＲ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
18 | ― | ― | ― | ― | 2-1200-11 | 真空乾燥器 ＡＶＯ－２００Ｖ－ＣＲ | 共通特長 | 耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。 | 耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
128 | ― | ― | ― | ― | 1-5447-01 | 投込みパイプヒーター ＷＰＳ－１１０ | 価格表 | 型番：WPS-110 | 型番：WPS-110RL
142 | ― | ― | ― | ― | 1-1329-02 | スターリング冷凍機 ＳＣ－ＵＧ０８Ｓ | 価格表・仕様 | 型番：SC-UD08 | 型番：SC-UG08S 冷却能力（吸熱部温度ー８０℃）：２５Ｗ以上 定格電圧：ＤＣ２４Ｖ 定格電流：６Ａ サイズ：175×190×290 mm 重量：3.6ｋｇ
225 | ― | ― | ― | ― | 2-925-01 | ミニ試験管ミキサーＭＶＭ－１０ | 仕様 | 電源：AC100～240V 50/60Hｚ | 電源：AC100 50/60Hｚ
236 | ― | ― | ― | ― | 3-8633-15 | 三角フラスコ Ｈ１０００－ＭＲ－５００ | 価格表 | 取付可能数：6 | 取付可能数：5
349 | ― | ― | ― | ― | 4-1830-01 | ＣＰＬ－ＵＶ１２－ＵＳＢ 照射器 | 価格表 | 照射強度(mW/cm3)：2000 | 照射強度(mW/cm3)： 4000
349 | ― | ― | ― | ― | 4-1829-01 | ＣＰＬＵＶ１２０５０５ＤＡＴ照明ユニット | 価格表 | 照射強度(mW/cm3)：2000 | 照射強度(mW/cm3)： 4000
471 | ― | ― | 103 | 73 | 2-9842-01 | スタンダード台はかりＤＢＢ３６０－６０ | 価格表 | 型番：DB-Ⅱ JR-60 | 型番： DBB-360-60
477 | ― | ― | ― | ― | 3-8316-04 | 電子式吊りはかり ２ＡＣＢＰ | 仕様 | 精度：±0.05％（F.S.）を削除 | 精度等級3級相当 を追記
477 | ― | ― | ― | ― | 3-8316-03 | 電子式吊りはかり １ＡＣＢＰ | 仕様 | 精度：±0.05％（F.S.）を削除 | 精度等級3級相当 を追記
477 | ― | ― | ― | ― | 3-8316-02 | 電子式吊りはかり ０．５ＡＣＢＰ | 仕様 | 精度：±0.05％（F.S.）を削除 | 精度等級3級相当 を追記
477 | ― | ― | ― | ― | 3-8316-01 | 電子式吊りはかり ０．３ＡＣＢＰ | 仕様 | 精度：±0.05％（F.S.）を削除 | 精度等級3級相当 を追記
531 | ― | ― | ― | ― | 3-8923-05 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０Ｍ３ ３００ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-8923-04 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０Ｍ３ ２００ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-8923-03 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０Ｍ３ １５０ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-8923-02 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０Ｍ３ １００ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-8923-01 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０Ｍ３ ５０ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-6633-05 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０－３００ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-6633-04 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０－２００ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-6633-03 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０－１５０ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-6633-02 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０－１００ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
531 | ― | ― | ― | ― | 3-6633-01 | Ｋ熱電対 ＤＳ－２０１０－５０ | 価格表 | 温度範囲（℃）：-50～+250 | 温度範囲（℃）：-50～+200 に訂正 仕様欄に下記追記 耐熱温度：シース部・リード部／200℃
690 | ― | ― | ― | ― | 8-5623-41 | 一酸化炭素検知警報器 ＣＭ－９Ａ（８０） | 価格表 | 型番：CM-9A（80） | 型番：CM-9A
725 | ― | ― | ― | ― | 4-2690-03 | ＰＳ６０Ｖ３Ａ０１ 直流安定化電源 | 特長 | 3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。 | 3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。
725 | ― | ― | ― | ― | 4-2690-02 | ＰＳ３０Ｖ５Ａ０１ 直流安定化電源 | 特長 | 3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。 | 3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。
725 | ― | ― | ― | ― | 4-2690-01 | ＰＳ３０Ｖ５Ａ１０ 直流安定化電源 | 特長 | 3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。 | 3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。
828 | ― | ― | ― | ― | 3-9813-02 | 実体顕微鏡 ＳＺ－ＬＷ６１－１－４ | 価格表 | 型番：SZ-LW61-1-4 | 型番：SZ-LW61-1-6
835 | ― | ― | ― | ― | 3-6305-01 | 生物顕微鏡 Ｅ－１１０ | 仕様 | 照明：LED落射、入射式 電源：AC110V 50/60Hｚ（アダプター付属）または単3電池×3本（テスト用付属） | 照明：LED落射照明・透過照明 電源：AC100～240V 50/60Hｚ（ACアダプター付属）または単3アルカリ乾電池×3本（別売）
995 | ― | ― | ― | ― | 3-7497-03 | スクリーンＴＰ３－１８０６ＢＮ－ＰＣ | 仕様 |  | 脚部：キャスターベース×４
995 | ― | ― | ― | ― | 3-7497-02 | スクリーンＴＰ３－１８０６ＢＮ－ＦＦＹＹ | 仕様 |  | 脚部：キャスターベース×４
995 | ― | ― | ― | ― | 3-7497-01 | スクリーンＴＰ３－１８０６ＢＮ－ＦＦＢＢ | 仕様 |  | 脚部：キャスターベース×４
1061 | ― | ― | ― | ― | 1-5928-01 | 吸煙・脱臭装置 ＫＳＣ－Ｚ０１ | 特長 | 分岐用天板（別売）を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。 | ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
1160 | ― | ― | ― | ― | 3-8584-03 | ピペットスタンド ＨＳ１２０４９９ | 特長 | ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。 | 左記文言を削除
1160 | ― | ― | ― | ― | 3-8584-02 | ピペットスタンド ＨＳ１２０４８１ | 特長 | ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。 | 左記文言を削除
1160 | ― | ― | ― | ― | 3-8584-01 | ピペットスタンド ＨＳ１２０４８０ | 特長 | ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。 | 左記文言を削除
1376 | ― | ― | ― | ― | 1-7906-08 | ピペットマンＬ Ｐ１０ｍＬＬ | 仕様 | チップイジェクター（プラスチック製）付き（P5000L・10mL除く） | チップイジェクター（プラスチック製）付き
1376 | ― | ― | ― | ― | 1-7906-07 | ピペットマンＬ Ｐ５０００Ｌ | 仕様 | チップイジェクター（プラスチック製）付き（P5000L・10mL除く） | チップイジェクター（プラスチック製）付き
1376 | ― | ― | ― | ― | 1-7906-02 | ピペットマンＬ Ｐ１０Ｌ | 価格表 | 容量範囲：1μL～10μL | 容量範囲：0.5μL～10μL
1407 | ― | ― | ― | ― | 4-362-03 | デジタルボトルトップビュレットＴＩ－５０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1407 | ― | ― | ― | ― | 4-362-02 | デジタルボトルトップビュレットＴＩ－２５ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1407 | ― | ― | ― | ― | 4-362-01 | デジタルボトルトップビュレットＴＩ－１０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5996-06 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ１００ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5996-05 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ６０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5996-04 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ３０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5996-03 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ１０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5996-02 | ボトルトップディスペンサー ＵＬＴ５ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5996-01 | ボトルトップディスペンサーＵＬＴ－２．５ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5997-06 | ボトルトップディスペンサーＢＥＡＴ１００ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5997-05 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ６０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5997-04 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ３０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5997-03 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ１０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5997-02 | ボトルトップディスペンサー ＢＥＡＴ５ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 3-5997-01 | ボトルトップディスペンサーＢＥＡＴ２．５ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 2-9673-14 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－１００ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 2-9673-13 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－６０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 2-9673-12 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－３０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1411 | ― | ― | ― | ― | 2-9673-11 | ボトルディスペンサー ＳＣＩ－１０ | 仕様 | ボトルアダプター：36mm（GL36） | ボトルアダプター：38mm（GL38）
1718 | ― | ― | ― | ― | 4-2912-15 | 過酸化水素 ５００ｇ 食品添加物 | 価格表 | 容量：500ml | 容量：500g
1741 | ― | ― | ― | ― | 5-011-06 | 広口瓶（ポリエチレン製） ３０Ｌ 取手付 | 価格表 | 全高（ｍｍ）：575 | 全高（ｍｍ）：572
1741 | ― | ― | ― | ― | 5-011-05 | 広口瓶（ポリエチレン製） ２０Ｌ | 価格表 | 全高（ｍｍ）：420 | 全高（ｍｍ）：432
1741 | ― | ― | ― | ― | 5-011-04 | 広口瓶（ポリエチレン製） １０Ｌ | 価格表 | 全高（ｍｍ）：394 | 全高（ｍｍ）：389
1741 | ― | ― | ― | ― | 5-011-03 | 広口瓶（ポリエチレン製） ５Ｌ | 価格表 | 全高（ｍｍ）：290 | 全高（ｍｍ）：306
1741 | ― | ― | ― | ― | 5-011-02 | 広口瓶（ポリエチレン製） ３Ｌ | 価格表 | 全高（ｍｍ）：262 | 全高（ｍｍ）：269
1741 | ― | ― | ― | ― | 5-011-01 | 広口瓶（ポリエチレン製） ２Ｌ | 価格表 | 全高（ｍｍ）：245 | 全高（ｍｍ）：244
1880 | ― | ― | ― | ― | 1-6500-03 | ＵＮボトル ＰＳＨ－１０ＵＮＳ | 特長・仕様 | ・UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。 ・液体のみ使用可能です。 | 左記特長を削除 下記特長に修正 ・液体危険物の輸送・保管ができるUN規格認定容器です。 下記仕様を追記 ・使用条件：大気圧（加減圧不可） ・容器等級：Ⅰ（記号X） ・収納可能な液体の比重：1.4以下
1880 | ― | ― | ― | ― | 1-6500-02 | ＵＮボトル ＰＳＦ－１２ＵＮＳ | 特長・仕様 | ・UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。 ・液体のみ使用可能です。 | 左記特長を削除 下記特長に修正 ・液体危険物の輸送・保管ができるUN規格認定容器です。 下記仕様を追記 ・使用条件：大気圧（加減圧不可） ・容器等級：Ⅰ（記号X） ・収納可能な液体の比重：1.4以下
1880 | ― | ― | ― | ― | 1-6500-01 | ＵＮボトル ＰＳＦ－１０ＵＮＳ | 特長・仕様 | ・UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。 ・液体のみ使用可能です。 | 左記特長を削除 下記特長に修正 ・液体危険物の輸送・保管ができるUN規格認定容器です。 下記仕様を追記 ・使用条件：大気圧（加減圧不可） ・容器等級：Ⅰ（記号X） ・収納可能な液体の比重：1.4以下
1889 | ― | ― | ― | ― | 3-8996-04 | 丸型アルミ皿 Ｄ７０－１００ | 価格表 | 容量（mL）：80 | 容量（mL）：60
1889 | ― | ― | ― | ― | 3-8996-03 | 丸型アルミ皿 Ｄ５７－１００ | 価格表 | 容量（mL）：60 | 容量（mL）：50
1889 | ― | ― | ― | ― | 3-8995-03 | アルミフラット皿 Ｄ１４０Ｓ－１００ | 特長 |  | 特長追記：油性残留物がなくビニールコーティングをしていないため、コンタミネーション対策に適しています。
1889 | ― | ― | ― | ― | 3-8995-02 | アルミフラット皿 Ｄ７０Ｓ－１００ | 特長 |  | 特長追記：油性残留物がなくビニールコーティングをしていないため、コンタミネーション対策に適しています。
1889 | ― | ― | ― | ― | 3-8995-01 | アルミフラット皿 Ｄ５７Ｓ－１００ | 価格表・仕様特長 | 容量（mL）：30 | 容量（mL）：50 特長追記：油性残留物がなくビニールコーティングをしていないため、コンタミネーション対策に適しています。
2037 | ― | ― | ― | ― | 1-7348-05 | 遠心瓶 ３１２０－１０００ ４本 | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：φ97.5×184.5 | サイズ（ｍｍ）：φ97.5×174.2
2037 | ― | ― | ― | ― | 1-7348-04 | 遠心瓶 ３１２０－１０１０ ４本 | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：φ97.7×179.0 | サイズ（ｍｍ）：φ97.7×168.4
2037 | ― | ― | ― | ― | 1-7348-03 | 遠心瓶 ３１２０－９５００ ４本 | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：φ69.5×170.2 | サイズ（ｍｍ）：φ69.5×168.9
2037 | ― | ― | ― | ― | 1-7348-02 | 遠心瓶 ３１２０－０５００ ４本 | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：φ73.8×169.8 | サイズ（ｍｍ）：φ73.8×168.9
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5318-04 | ユニットスタンド Ｂ－Ｗ２０００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5318-03 | ユニットスタンド Ｂ－Ｗ１５００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5318-02 | ユニットスタンド Ｂ－Ｗ１２００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5318-01 | ユニットスタンド Ｂ－Ｗ１０００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5317-04 | ユニットスタンド Ｂ－Ｓ２０００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5317-03 | ユニットスタンド Ｂ－Ｓ１５００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5317-02 | ユニットスタンド Ｂ－Ｓ１２００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2076 | ― | ― | ― | ― | 5-5317-01 | ユニットスタンド Ｂ－Ｓ１０００Ｓ | 仕様表 | セット内容の表右端「連結具（US-13）」 | 「連結具」に修正 セット内容の表の下に脚注追記 ※連結具：ユニットスタンドA型・C型／US-13、B型／US-1
2097 | ― | ― | ― | ― | 3-9819-17 | ＭＥＩＳＴＥＲピンセット ７－ＴＮＦ | 価格表 | 全長（mm）：115 | 全長（mm）：118
2097 | ― | ― | ― | ― | 2-5149-17 | ピンセット ＡＸＡＬ７－ＡＸＡＬ | 価格表 | 全長（mm）：115 | 全長（mm）：118
2097 | ― | ― | ― | ― | 3-1611-17 | ＭＥＩＳＴＥＲピンセット７－ＧＲＩＰ | 価格表 | 全長（mm）：115 | 全長（mm）：118
2097 | ― | ― | ― | ― | 2-8028-17 | ＭＥＩＳＴＥＲピンセット ７－ＳＡ | 価格表 | 全長（mm）：115 | 全長（mm）：118
2097 | ― | ― | ― | ― | 3-9819-13 | ＭＥＩＳＴＥＲピンセット ５－ＴＮＦ | 価格表 | 全長（mm）：110 | 全長（mm）：115
2097 | ― | ― | ― | ― | 2-5149-13 | ピンセット ＡＸＡＬ５－ＡＸＡＬ | 価格表 | 全長（mm）：110 | 全長（mm）：115
2097 | ― | ― | ― | ― | 3-1611-13 | ＭＥＩＳＴＥＲピンセット５－ＧＲＩＰ | 価格表 | 全長（mm）：110 | 全長（mm）：115
2097 | ― | ― | ― | ― | 2-8028-13 | ＭＥＩＳＴＥＲピンセット ５－ＳＡ | 価格表 | 全長（mm）：110 | 全長（mm）：115
2233 | ― | ― | ― | ― | 2-9795-06 | ネオジム磁石ＮＲ１９９ ３個入 | 価格表 | 型番：NR199 | 型番：NE392
2233 | ― | ― | ― | ― | 2-9795-05 | ネオジム磁石ＮＲ２１６ １０個入 | 価格表 | 型番：NR216 | 型番：NE384
2233 | ― | ― | ― | ― | 2-9795-04 | ネオジム磁石ＮＲ２１４ １０個入 | 価格表 | 型番：NR214 | 型番：NE371
2233 | ― | ― | ― | ― | 2-9795-03 | ネオジム磁石ＮＲ２１２ １０個入 | 価格表 | 型番：NR212 | 型番：NE359
2233 | ― | ― | ― | ― | 2-9795-02 | ネオジム磁石ＮＲ１９３ ２０個入 | 価格表 | 型番：NR193 | 型番：NE336
2233 | ― | ― | ― | ― | 2-9795-01 | ネオジム磁石ＮＲ２０８ ２０個入 | 価格表 | 型番：NR208 | 型番：NE323
2233 | ― | ― | ― | ― | 1-6302-06 | サマコバ磁石丸型ＡＮＫＥ０２５ ５０個 | 価格表 | 型番：ANKE025 | 型番：KE025
2233 | ― | ― | ― | ― | 1-6302-05 | サマコバ磁石 ＡＮＫＥ００４ ５個入 | 価格表 | 型番：ANKE004 | 型番：KE004
2233 | ― | ― | ― | ― | 1-6302-04 | サマコバ磁石 ＡＮＫＥ０１６ ５個入 | 価格表 | 型番：ANKE016 | 型番：KE016
2233 | ― | ― | ― | ― | 1-6302-03 | サマコバ磁石 ＡＮＫＥ０１１ １０個入 | 価格表 | 型番：ANKE011 | 型番：KE159
2233 | ― | ― | ― | ― | 1-6302-02 | サマコバ磁石 ＡＮＫＥ００３ ２０個入 | 価格表 | 型番：ANKE003 | 型番：KE003
2233 | ― | ― | ― | ― | 1-6302-01 | サマコバ磁石 ＡＮＫＥ００１ ５０個入 | 価格表 | 型番：ANKE001 | 型番：KE001
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-12 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＨＰ－０４５ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.03 | サイズ（mm）：270×1000×0.03
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-11 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＨＰ－０２０ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.03 | サイズ（mm）：270×1000×0.03
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-10 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＨＰ－０１０ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.03 | サイズ（mm）：270×1000×0.03
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-09 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＷＰ－１００ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.1 | サイズ（mm）：270×1000×0.1
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-08 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＷＰ－０４５ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.08 | サイズ（mm）：270×1000×0.08
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-07 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＷＰ－０２０ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.08 | サイズ（mm）：270×1000×0.08
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-05 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＦＰ－５００ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.1 | サイズ（mm）：270×1000×0.1
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-04 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＦＰ－１００ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.1 | サイズ（mm）：270×1000×0.1
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-03 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＦＰ－０４５ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.08 | サイズ（mm）：270×1000×0.08
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-02 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＦＰ－０２２ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.06 | サイズ（mm）：270×1000×0.06
2264 | ― | ― | ― | ― | 3-2449-01 | ＰＴＦＥメンブランフィルムＦＰ－０１０ | 価格表 | サイズ（mm）：300×1000×0.06 | サイズ（mm）：270×1000×0.06
2326 | ― | ― | ― | ― | 3-9564-02 | アスファルト補修材 ２０ｋｇ | 画像 |  | 包装用袋が紙製からポリエチレン製へ変更
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-3993-06 | ポリイミドテープ ＷＳ－１９００６９－３ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-3993-05 | ポリイミドテープ ＷＳ－１２７０６９－３ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-3993-02 | ポリイミドテープ ＷＳ－１９００６９－１ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-3993-01 | ポリイミドテープ ＷＳ－１２７０６９－１ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-1369-04 | ポリイミドテープ ＫＳ－２０００５５－３ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-1369-03 | ポリイミドテープ ＫＳ－１０００５５－３ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-1369-02 | ポリイミドテープ ＫＳ－２０００５５－１ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | 1-1369-01 | ポリイミドテープ ＫＳ－１０００５５－１ | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10＾7MΩ | 絶縁抵抗値：1×10＾10～＾13MΩ
2366 | ― | ― | ― | ― | 6-6686-06 | キムタオルホワイト６１０８１ １２００枚 | 価格表 | 製品コード：６１０８１ ４つ折りストロング | 製品コード：６１０８２ パワーストロング３プライ
2502 | ― | ― | 351 | ― | 2-8515-01 | 小型オゾン脱臭装置 ＫＰＯ－Ｔ０２ | 仕様 | 適応床面積：90m2 | 適応床面積：49m2
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3769-23 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－５０Ｗ | 価格表 | 型番：BCPP-50W | 型番：BCPPC-50W
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3769-22 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－５０Ｂ | 価格表 | 型番：BCPP-50B | 型番：BCPPC-50B
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3769-21 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－５０Ｒ | 価格表 | 型番：BCPP-50R | 型番：BCPPC-50R
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3768-23 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－３２Ｗ | 価格表 | 型番：BCPP-32W | 型番：BCPPC-32W
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3768-22 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－３２Ｂ | 価格表 | 型番：BCPP-32B | 型番：BCPPC-32B
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3768-21 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－３２Ｒ | 価格表 | 型番：BCPP-32R | 型番：BCPPC-32R
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3677-23 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－１６Ｗ | 価格表 | 型番：BCPP-16W | 型番：BCPPC-16W
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3677-22 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－１６Ｂ | 価格表 | 型番：BCPP-16B | 型番：BCPPC-16B
2568 | ― | ― | ― | ― | 2-3677-21 | パイプクリーンブラシ ＢＣＰＰＣ－１６Ｒ | 価格表 | 型番：BCPP-16R | 型番：BCPPC-16R
2650 | ― | ― | ― | ― | 2-7848-02 | ダストカートエコノミー ＤＣーＥＣ７０ | 仕様 | キャスター：φ50mm(ストッパー付き)、DC-EC45・70／ゴム製 | キャスター：φ50mm(前側2輪ストッパー付き)、DC-EC45・70／ナイロン製
2650 | ― | ― | ― | ― | 2-7848-01 | ダストカートエコノミー ＤＣーＥＣ４５ | 仕様 | キャスター：φ50mm(ストッパー付き)、DC-EC45・70／ゴム製 | キャスター：φ50mm(前側2輪ストッパー付き)、DC-EC45・70／ナイロン製
2768 | ― | ― | ― | ― | 8-1005-01 | 耐熱手袋 ＥＧＦ－３７Ｌ | 脚注・仕様 | 脚注※450℃以下でご使用ください。 | 脚注※250℃以上では瞬間的なご使用にとどめてください。 仕様追記 ・素材耐熱温度：テクノーラ/約500℃、耐炎繊維/約250℃ ・推奨使用温度範囲：250℃以下
2768 | ― | ― | ― | ― | 6-537-01 | 耐熱手袋 ＥＧＦ－３７ | 脚注・仕様 | 脚注※450℃以下でご使用ください。 | 脚注※250℃以上では瞬間的なご使用にとどめてください。 仕様追記 ・素材耐熱温度：テクノーラ/約500℃、耐炎繊維/約250℃ ・推奨使用温度範囲：250℃以下
― | 169 | ― | ― | ― | 8-7004-03 | 点滴作業台オプション本体Ｗ１８００用 | 脚注 | ※8-7002-**、8-7003-**用です。 | ※8-7002-**、8-7003-**、7-814-**、7-815-**用です。
― | 169 | ― | ― | ― | 8-7004-02 | 点滴作業台オプション本体Ｗ１２００用 | 脚注 | ※8-7002-**、8-7003-**用です。 | ※8-7002-**、8-7003-**、7-814-**、7-815-**用です。
― | 169 | ― | ― | ― | 8-7004-01 | 点滴作業台オプション本体Ｗ９００用 | 脚注 | ※8-7002-**、8-7003-**用です。 | ※8-7002-**、8-7003-**、7-814-**、7-815-**用です。
― | 619 | ― | ― | ― | 8-3957-13 | かきむしり予防ミトン Ｌ | 特長 | アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。 | 無意識のかきむしりを予防します。
― | 619 | ― | ― | ― | 8-3957-12 | かきむしり予防ミトン Ｍ | 特長 | アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。 | 無意識のかきむしりを予防します。
― | 619 | ― | ― | ― | 8-3957-11 | かきむしり予防ミトン Ｓ | 特長 | アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。 | 無意識のかきむしりを予防します。
― | 743 | ― | ― | ― | 8-2520-02 | 超薄型シャウカステン ＬＨ－２ | 仕様 | 電源コード長：3ｍ | 電源コード長：約1.8ｍ
― | 743 | ― | ― | ― | 8-2520-01 | 超薄型シャウカステン ＬＨ－１ | 仕様 | 電源コード長：3ｍ | 電源コード長：約1.8ｍ
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8060-06 | ９８－００８０－１０ 血圧カフ | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8060-05 | ９８－００８０－０８ 血圧カフ | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8060-04 | ９８－００８０－０６ 血圧カフ | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8060-03 | ９８－００８０－０４ 血圧カフ | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8060-02 | ９８－００８０－０２ 血圧カフ | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8060-01 | ９８－００８０－０１ 血圧カフ | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8059-05 | ９８－０４００－０９ 血圧カフ ２０枚 | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8059-04 | ９８－０４００－０７ 血圧カフ ２０枚 | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8059-03 | ９８－０４００－０５ 血圧カフ ２０枚 | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8059-02 | ９８－０４００－０３ 血圧カフ ２０枚 | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 796 | ― | ― | ― | 7-8059-01 | ９８－０４００－０１ 血圧カフ ２０枚 | 特長 | 様々なアネロイド血圧計（ワンチューブ式）や電子血圧計に利用可能です。 | 左記文言を削除して下記文言に修正 「コネクター接続型の血圧計（バイタルモニタなど）用のカフです。」
― | 1248 | ― | ― | ― | 7-7646-05 | ｅｚ－ＦＹＥ ＦＰＤ対応リーダー撮影台 | ピクト | 「一般」（一般医療機器（クラス1）） | 「一般特管」（特定保守管理医療機器クラス1）
― | 1248 | ― | ― | ― | 7-7646-04 | ｅｚ－ＦＧＮ ＦＰＤ対応リーダー撮影台 | ピクト | 「一般」（一般医療機器（クラス1）） | 「一般特管」（特定保守管理医療機器クラス1）
― | 1248 | ― | ― | ― | 7-7646-03 | ｅｚ－ＦＰＵ ＦＰＤ対応リーダー撮影台 | ピクト | 「一般」（一般医療機器（クラス1）） | 「一般特管」（特定保守管理医療機器クラス1）
― | 1248 | ― | ― | ― | 7-7646-02 | ｅｚ－ＦＰＫ ＦＰＤ対応リーダー撮影台 | ピクト | 「一般」（一般医療機器（クラス1）） | 「一般特管」（特定保守管理医療機器クラス1）
― | 1248 | ― | ― | ― | 7-7646-01 | ＦＰＤ対応簡易リーダー撮影台ｅｚ－ＦＢＬ | ピクト | 「一般」（一般医療機器（クラス1）） | 「一般特管」（特定保守管理医療機器クラス1）
― | 1385 | 281 | ― | ― | 8-9892-05 | 創傷パッド２６３０モイスキンパット１５枚 | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | 281 | ― | ― | 8-9892-04 | 創傷パッド １５３０ モイスキンパット | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | 281 | ― | ― | 8-9892-03 | 創傷パッド１５１５モイスキンパット３０枚 | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | 281 | ― | ― | 8-9892-02 | 創傷パッド７５２０モイスキンパット３０枚 | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | 281 | ― | ― | 8-9892-01 | 創傷パッド７５１０モイスキンパット６０枚 | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | ― | ― | ― | 63-1454-46 | １９０８９ モイスキンパッド ２６３０ | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | ― | ― | ― | 63-1454-45 | １９０８５モイスキンパッド２６６０ １５ | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1385 | ― | ― | ― | 63-1454-44 | １９０７９ モイスキンパッドミニ ３０袋 | 仕様・特長 | 材質：透湿性防水フィルム、パッド部／不織布ガーゼ・ポリマーシート | 材質：創部側フィルム／ポリエステル、吸収層／不織布ガーゼ・ポリマーシート、表面透湿性防水フィルム／PET 特長追記 表面に防水フィルムがない為、滲出液を溜め込むことなくパッド外に排出ができます（63-1454-46のみ）。
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-22 | エクステンションチューブＥＸ５－６０ＦＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-21 | エクステンションチューブＥＸ５－４５ＦＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-20 | エクステンションチューブＥＸ５－３０ＦＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-19 | エクステンションチューブＥＸ５－１５ＦＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-18 | チューブＥＸ５－６０ＦＲＣ ５０本 | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-17 | エクステンションチューブＥＸ５－６０ＡＣ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-16 | エクステンションチューブＥＸ５－４５ＡＣ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-15 | エクステンションチューブＥＸ５－３０ＡＣ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-14 | チューブＥＸ３－５０ＮＦＲＣ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-13 | チューブＥＸ３－５０ＡＲＣ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-12 | チューブＥＸ３－５０ＮＦＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-11 | エクステンションチューブＥＸ３－５０ＡＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-05 | チューブＥＸ１－５０ＡＲＣ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-04 | チューブＥＸ１－１００ＮＦＨ ５０本 | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-03 | チューブＥＸ１－５０ＮＦＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-02 | チューブＥＸ１－１００ＡＨ ５０本 | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1420 | 313 | ― | ― | 7-4689-01 | エクステンションチューブＥＸ１－５０ＡＨ | 仕様 | 材質：チューブ／ポリプタジエン 三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート） | 「材質：チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）」に修正、「三方活栓・コネクター／PC（ポリカーボネート）」を削除
― | 1448 | ― | ― | ― | 8-6169-03 | パリ・ネブライザー用部品０２３Ｇ７００５ | ピクト |  | ピクトマーク「一般」を追記 脚注に「※8-6169-02・8-6169-03のみ一般医療機器です。」を追記
― | 1448 | ― | ― | ― | 8-6169-02 | パリ・ネブライザー用部品０２２Ｇ８０１０ | ピクト |  | ピクトマーク「一般」を追記 脚注に「※8-6169-02・8-6169-03のみ一般医療機器です。」を追記
― | 1485 | ― | ― | ― | 8-3676-11 | ９Ｓ００５０Ｍ９ ＣＰＡＰシステム | 価格表 | 型番：SF04105 | 型番：9S0050M9
― | 1698 | ― | ― | ― | 7-8322-01 | ＭＮＢ８０ 床頭台 | 仕様 | 付属品：六角レンチ | 付属品：鍵2本
― | 1756 | 129 | ― | ― | 8-6699-08 | ナーセントアップニー ２個 | 洗濯方法 | 洗濯可（カバーのみ）／乾燥機可（カバーのみ）／高温乾性消毒可 | 洗濯可（カバーのみ）／高温乾性消毒可
― | 1756 | 129 | ― | ― | 8-6699-07 | ナーセントロールＬ | 洗濯方法 | 洗濯可／乾燥機可／高温乾性消毒可 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機可
― | 1756 | 129 | ― | ― | 8-6699-06 | ナーセントロールＭ | 洗濯方法 | 洗濯可／乾燥機可／高温乾性消毒可 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機可
― | 1803 | 155 | ― | ― | 0-7719-12 | 肘跳上多機能車椅子ＣＭ２５１＃３６ | 価格表 | 型番：CM-251 | 型番：CM-251HB
― | 1803 | 160 | ― | ― | 0-7720-12 | 肘跳上多機能車椅子ＣＭ２６１＃３６ | 価格表 | 型番：CM-261 | 型番：CM-261HB
― | 1812 | 161 | ― | ― | 0-7718-11 | リクライニング車椅子ＣＭ５０１＃３６ | 価格表 | 型番：CM-501 | 型番：CM-501HB
― | 1827 | 170 | ― | ― | 8-9154-02 | ＦＣ－２クッショングリーン | 特長 | 普及型車椅子では座位を保ちにくくなった方のご使用に適しています。 | 普通型車椅子では座位を保ちにくくなった方のご使用に適しています。
― | 1827 | 170 | ― | ― | 8-9154-01 | ＦＣ－２クッションブルー | 特長 | 普及型車椅子では座位を保ちにくくなった方のご使用に適しています。 | 普通型車椅子では座位を保ちにくくなった方のご使用に適しています。
― | ― | 99 | ― | ― | 7-2238-12 | アラ！アクトフォーム ４Ｌ | 価格表 | 型番：001501 | 型番：00001501
― | ― | 129 | ― | ― | 7-5367-05 | ナーセントパット（防水）ミニ４個セット | 特長 | ・吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 | ・吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 ・差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
― | ― | 129 | ― | ― | 7-5367-04 | ナーセントパット（防水）ミニ２個セット | 特長 | ・吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 | ・吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 ・差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
― | ― | 129 | ― | ― | 7-5367-03 | ナーセントパット（防水）Ｌ５０ | 特長 | ・吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 | ・吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 ・差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
― | ― | 129 | ― | ― | 7-5367-02 | ナーセントパット（防水）２点セット | 特長 | ・吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 | ・吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 ・差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
― | ― | 129 | ― | ― | 7-5367-01 | ナーセントパット（防水）３点セット | 特長 | ・吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 | ・吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。 ・差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
― | ― | ― | ― | 10 | 3-1807-03 | 耐切創アラミド手袋ＮＨ－１００Ｌ | 仕様・脚注 |  | 下記仕様追記 ・手首部分の色：Ｓ／ピンク Ｍ／黄色 Ｌ／白 脚注追記 ※太陽光や蛍光灯に含まれる紫外線により変色し、強度が低下する恐れがあります。使用後は黒いビニール袋などに入れ、暗所で保管してください。
― | ― | ― | ― | 10 | 3-1807-02 | 耐切創アラミド手袋ＮＨ－１００Ｍ | 仕様・脚注 |  | 下記仕様追記 ・手首部分の色：Ｓ／ピンク Ｍ／黄色 Ｌ／白 脚注追記 ※太陽光や蛍光灯に含まれる紫外線により変色し、強度が低下する恐れがあります。使用後は黒いビニール袋などに入れ、暗所で保管してください。
― | ― | ― | ― | 10 | 3-1807-01 | 耐切創アラミド手袋ＮＨ－１００Ｓ | 仕様・脚注 |  | 下記仕様追記 ・手首部分の色：Ｓ／ピンク Ｍ／黄色 Ｌ／白 脚注追記 ※太陽光や蛍光灯に含まれる紫外線により変色し、強度が低下する恐れがあります。使用後は黒いビニール袋などに入れ、暗所で保管してください。