## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [6 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV 2022 | ナビ助 2021 | SF 2020 | SF 2016 | AT 2021 | 設備 2022 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6105-01 | ポータブルミニインキュベータＡＳ２０３Ｍ | 価格表 | 外寸法（mm）：292×333×433 | 外寸法（mm）：300×345×436 ※突起物を含む
75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4601-42 | ホットプレート ＮＤ－３ＨＡ | 特長 | 専用ソフト（ CDROM） | （CDROM）の記述削除。今後はCD-ROMの付属を廃止し、弊社ホームページからダウンロードして使用いただく形式に変更致します。
75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4601-41 | ホットプレート ＮＤ－３ＬＡ | 特長 | 専用ソフト（ CDROM） | （CDROM）の記述削除。今後はCD-ROMの付属を廃止し、弊社ホームページからダウンロードして使用いただく形式に変更致します。
75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4601-32 | ホットプレート ＮＤ－２Ａ | 特長 | 専用ソフト（ CDROM） | （CDROM）の記述削除。今後はCD-ROMの付属を廃止し、弊社ホームページからダウンロードして使用いただく形式に変更致します。
75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4601-31 | ホットプレート ＮＤ－１Ａ | 特長 | 専用ソフト（ CDROM） | （CDROM）の記述削除。今後はCD-ROMの付属を廃止し、弊社ホームページからダウンロードして使用いただく形式に変更致します。
85 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3069-32 | シャマルホットプレート ＨＨＰ－４０３０ | 仕様 | 消費電力：3.5kW | 消費電力：3.2kW
161 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7011-34 | １８９００４９８ 攪拌機ストレート羽根 | 価格表 | ストレート羽根 | アンカー羽根
185 | ― | ― | ― | 129 | ― | ― | 1-4604-31 | マグネチックスターラーＲＳ－４ＡＮ | 仕様表 | マグネット強度：0.145T | マグネット強度：0.13T
185 | ― | ― | ― | 129 | ― | ― | 1-4602-41 | マグネチックスターラー ＲＳ－１ＡＮ | 仕様表 | マグネット強度：0.145T | マグネット強度：0.13T
185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4605-32 | マグネチックスターラーＲＳ－６ＤＮ | 仕様表 | マグネット強度：0.145T | マグネット強度：0.13T
185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4604-32 | マグネチックスターラーＲＳ－４ＤＮ | 仕様表 | マグネット強度：0.145T | マグネット強度：0.13T
185 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4602-32 | マグネチックスターラー ＲＳ－１ＤＮ | 仕様表 | マグネット強度：0.145T | マグネット強度：0.13T
236 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8633-17 | 三角フラスコ Ｈ１０００－ＭＲ－ＣＭＢ | 価格表 | 取付可能数：125mL/12、250mL/8、50mL/5 | 取付可能数：125mL/12、250mL/8、500mL/5
236 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8633-15 | 三角フラスコ Ｈ１０００－ＭＲ－５００ | 価格表 | 取付可能数：6 | 取付可能数：5
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-08 | 銅球 φ１０．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ１０．０ １００個 | 銅球 φ１０ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-07 | 銅球 φ８．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ８．０ １００個 | 銅球 φ８ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-06 | 銅球 φ６．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ６．０ １００個 | 銅球 φ６ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-05 | 銅球 φ５．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ５．０ １００個 | 銅球 φ５ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-04 | 銅球 φ４．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ４．０ １００個 | 銅球 φ４ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-03 | 銅球 φ３．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ３．０ １００個 | 銅球 φ３ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-02 | 銅球 φ２．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ２．０ １００個 | 銅球 φ２ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7507-01 | 銅球 φ１．０ １００個 | 価格表 | 銅球 φ１．０ １００個 | 銅球 φ１ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7506-06 | タングステン球 φ７．０ １００個 | 価格表 | タングステン球 φ７．０ １００個 | タングステン球 φ７ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7506-05 | タングステン球 φ６．０ １００個 | 価格表 | タングステン球 φ６．０ １００個 | タングステン球 φ６ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7506-04 | タングステン球 φ５．０ １００個 | 価格表 | タングステン球 φ５．０ １００個 | タングステン球 φ５ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7506-02 | タングステン球 φ４．０ １００個 | 価格表 | タングステン球 φ４．０ １００個 | タングステン球 φ４ １００個
291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7506-01 | タングステン球 φ３．０ １００個 | 価格表 | タングステン球 φ３．０ １００個 | タングステン球 φ３ １００個
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9741-01 | 工業用パッド ７４４７ＰＲＯ ２０枚 | 価格表 | 型番：7447PRO | 型番：7447 PRO BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1643-06 | スコッチＢ工業パッド７５３０ＤＯＴ 十枚 | 価格表 | 型番：7530DOT | 型番：7530 DOT BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1643-05 | スコッチＢ工業パッド７５２０ＤＯＴ 十枚 | 価格表 | 型番：7520DOT | 型番：7520 DOT BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1643-04 | スコッチＢ工業パッド７５１５ＤＯＴ 十枚 | 価格表 | 型番：7515DOT | 型番：7515 DOT BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1643-03 | スコッチＢ工業パッド７５１２ＤＯＴ 十枚 | 価格表 | 型番：7512DOT | 型番：7512 DOT BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1643-02 | スコッチＢ工業パッド７４４８ＤＯＴ 十枚 | 価格表 | 型番：7448DOT | 型番：7448 DOT BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1643-01 | スコッチＢ工業パッド７４４７ＤＯＴ 十枚 | 価格表 | 型番：7447DOT | 型番：7447 DOT BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-11 | パッドホルダー ＃９６１ | 価格表 | 型番：パッドホルダー#961 | 型番：961 ASD
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-08 | スコッチブライト工業用パッド ７４４８ | 価格表 | 型番：7448 | 型番：7448 S/B BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-07 | スコッチブライト工業用パッド ８４４８ | 価格表 | 型番：8448 | 型番：8448 S/B BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-06 | スコッチブライト工業用パッド ８４４７ | 価格表 | 型番：8447 | 型番：8447 S/B BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-05 | スコッチブライト工業用パッド ７４４７ | 価格表 | 型番：7447 | 型番：7447 S/B BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-04 | スコッチブライト工業用パッド７４４６十枚 | 価格表 | 型番：7446 | 型番：7446 S/B BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-03 | スコッチブライト工業用パッド ７４４０ | 価格表 | 型番：7440 | 型番：7440 S/B BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-02 | スコッチブライト工業用パッド ハイパッド | 価格表 | 型番：ハイパッド | 型番：H/PAD BOX
319 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7694-01 | スコッチブライト工業用パッド ヘアライン | 価格表 | 型番：ヘアラインパッド | 型番：H/L/PAD BOX
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-12 | ラッピングフィルム研磨剤Ａ３－６０ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A 3-60SHT | 型番：A 3-60 SHT
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-11 | ラッピングフィルム研磨剤Ａ３－４０ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A 3-40SHT | 型番：A 3-40 SHT
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-10 | ラッピングフィルム研磨剤Ａ ３－２ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A 3-2SHT | 型番：A 3-2 SHT
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-09 | ラッピングフィルム Ａ３－０．３ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-0.3SHT | 型番：LF 3-0.3 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-07 | ラッピングフィルム研磨材Ａ３－１ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-1SHT | 型番：LF 3-1 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-06 | ラッピングフィルム研磨材Ａ３－３ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-3SHT | 型番：LF 3-3 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-05 | ラッピングフィルム研磨材Ａ３－５ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-5SHT | 型番：LF 3-5 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-04 | ラッピングフィルム研磨材Ａ３－９ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-9SHT | 型番：LF 3-9 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-03 | ラッピングフィルム研磨材Ａ３－１２ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-12SHT | 型番：LF 3-12 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-02 | ラッピングフィルム研磨材Ｓ３－１５ＳＨＴ | 価格表 | 型番：S3-15SHT | 型番：LF 3-15 SHT 1P
323 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7697-01 | ラッピングフィルム研磨材Ａ３－３０ＳＨＴ | 価格表 | 型番：A3-30SHT | 型番：LF 3-30 SHT 1P
392 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9384-01 | アスピレーター用蛇管 ＡＳＰ－ＣＯＩＬ | 仕様 | 接続口径：外径φ10/内径φ9mm | 接続口径：外径φ9.5/内径φ8.7mm
441 | ― | ― | ― | 100 | ― | ― | 1-1726-02 | 分析天秤ＩＴＸ２２０ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
441 | ― | ― | ― | 100 | ― | ― | 1-1726-01 | 分析天秤ＩＴＸ１２０ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
441 | ― | ― | ― | 101 | ― | ― | 1-9284-04 | 分析天秤ｓｅｆｉ ＩＵＷ－２００Ｄ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
441 | ― | ― | ― | 101 | ― | ― | 1-9284-02 | 分析天秤 ｓｅｆｉ ＩＵＸ－２００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
441 | ― | ― | ― | 101 | ― | ― | 1-9284-01 | 分析天秤 ｓｅｆｉ ＩＵＹ－２００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
442 | ― | ― | ― | 101 | ― | ― | 2-958-01 | 分析天秤ＩＵＺ－１０１ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
450 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | 1-7671-06 | 電子天秤 ＩＢＷ６０００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
450 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | 1-7671-05 | 電子天秤 ＩＢＷ６００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
450 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | 1-7671-04 | 電子天秤 ＩＢＸ６０００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
450 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | 1-7671-03 | 電子天秤 ＩＢＸ６００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
450 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | 1-7671-02 | 電子天秤（ワイドレンジ）ＩＢＸ－４０００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
450 | ― | ― | ― | 99 | ― | ― | 1-7671-01 | 電子天秤（ワイドレンジ） ＩＢＸ－４００ | 脚注 |  | 脚注追記「※Windows11には対応しておりません。」
551 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9897-02 | バイメタル表面温度計 ＴＡ４０９－２５０ | 価格表 | 型番：TMS50-250 | 型番：TA409-250
616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-054-14 | ｐＨ計交換用ＯＲＰセンサ３５０１Ｐｔ－Ｃ | 仕様表 | 内部液：3M KCｌ | 内部液：4M KCｌ
665 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-358-01 | デジタル濁度計 ＴＢＤ７００ | 価格表 | 測定項目：濁度・温度・ORP | 測定項目：濁度
680 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6337-11 | 吸引ボックス ５Ｌボックス | 価格表 | サイズ(mm)：400×250×240 | サイズ(mm)：400×250×140
689 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7965-01 | 携帯型ＣＯ検知警報器 ＮＤＰ－ＣＯ１Ａ | 特長 | 防水・防塵構造で屋外使用に適しています。 | 防水・防塵構造で屋外使用に適した一酸化炭素検知警報器です。
694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9805-01 | 水素検出器 ＮＤＲ－Ｈ２－１Ａ | 商品名・特長 | 商品名：水素検出器 | 商品名：水素警報器 右記特長を追記●接触燃焼式ガスセンサを使用した水素警報器です。●水素レベルをLEDで3段階表示します（通電、トラブル、ガス警報）。
1089 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2692-01 | ＳＴＵ－１ 湿度調整ユニット | 仕様 | 材質：本体／ABS | 材質：本体／スチール
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-04 | サンプル管立 ＳＳ４０－１０ＫＢ | 価格表 | 型番：SS40-10 | 型番：SS40-10KB
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-03 | サンプル管立 ＳＳ３５－１８ＫＢ | 価格表 | 型番：SS35-18 | 型番：SS35-18KB
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-02 | サンプル管立 ＳＳ３０－１８ＫＢ | 価格表 | 型番：SS30-18 | 型番：SS30-18KB
1162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1331-01 | サンプル管立 ＳＳ２７－２８ＫＢ | 価格表 | 型番：SS27-28 | 型番：SS27-28KB
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-09 | 耐火金庫 Ａ５３０Ｒ３ＷＲＢＬＡＣＫ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-08 | 耐火金庫 Ａ５３０Ｒ３ＷＲＲＥＤ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-07 | 耐火金庫 Ａ５３０Ｒ３ＷＲＢＬＵＥ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-06 | 耐火金庫 Ａ１２５Ｒ３ＷＲＢＬＡＣＫ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-05 | 耐火金庫 Ａ１２５Ｒ３ＷＲＲＥＤ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-04 | 耐火金庫 Ａ１２５Ｒ３ＷＲＢＬＵＥ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-03 | 耐火金庫 Ａ１１９Ｒ３ＷＲＢＬＡＣＫ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-02 | 耐火金庫 Ａ１１９Ｒ３ＷＲＲＥＤ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8319-01 | 耐火金庫 Ａ１１９Ｒ３ＷＲＢＬＵＥ | 商品名 | 耐火金庫（デジタルテンキー式） | 耐火・耐水金庫（デジタルテンキー式）
1331 | ― | ― | 51 | 29 | ― | ― | 2-5838-14 | 黄色ブドウ球菌ＳＡ １００枚 | 商品名 | 黄色ブドウ球菌ＳＡ １００枚 | ＭＣＭｅｄｉａＰａｄＳＡ １００枚
1331 | ― | ― | 51 | ― | ― | ― | 2-5838-77 | ＥＣ大腸菌・大腸菌群用 １０００枚 | 商品名 | ＥＣ大腸菌・大腸菌群用 １０００枚 | ＭＣＭｅｄｉａＰａｄＥＣ １０００枚
1331 | ― | ― | 51 | ― | ― | ― | 2-5838-72 | 菌検査用培地 ＣＣ１０００枚 | 商品名 | 菌検査用培地 ＣＣ１０００枚 | ＭＣＭｅｄｉａＰａｄＣＣ １０００枚
1331 | ― | ― | 51 | ― | ― | ― | 2-5838-27 | 菌検査用培地 ＥＣ １００枚 | 商品名 | 菌検査用培地 ＥＣ １００枚 | ＭＣＭｅｄｉａＰａｄＥＣ １００枚
1331 | ― | ― | 51 | ― | ― | ― | 2-5838-22 | 菌検査用培地 ＣＣ １００枚 | 商品名 | 菌検査用培地 ＣＣ １００枚 | ＭＣＭｅｄｉａＰａｄＣＣ １００枚
1726 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1291-03 | ハイパック容器 Ｎｏ１５０ | 画像 |  | 中栓のタブがなくなります。
1726 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1291-02 | ハイパック容器 Ｎｏ１２０ | 画像 |  | 中栓のタブがなくなります。
1726 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1291-01 | ハイパック容器 Ｎｏ１００ | 画像 |  | 中栓のタブがなくなります。
1885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8299-09 | スチールドラム缶 １１０８－５４ | ピクト | 配送費4000円 | 配送費別途見積
1885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8299-08 | スチールドラム缶 １１０８－５３ | ピクト | 配送費4000円 | 配送費別途見積
1885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8299-05 | スチールドラム缶 １１０８－４９ | ピクト | 配送費4000円 | 配送費別途見積
1885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8299-04 | スチールドラム缶 １１０８－４７ | ピクト | 配送費4000円 | 配送費別途見積
1885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8299-03 | スチールドラム缶 １１０８－５０ | ピクト | 配送費4000円 | 配送費別途見積
1885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8299-02 | スチールドラム缶 １１０８－４８ | ピクト | 配送費4000円 | 配送費別途見積
2018 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4865-14 | テストチューブ ２０２００２５ ４００本 | 価格表 | 容量（mL）：25 | 容量（mL）：40
2018 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4865-12 | テストチューブ ２０１５０２０ ６００本 | 価格表 | 容量（mL）：20 | 容量（mL）：30
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8633-13 | ファンネル ＤＲＭ１６８０ Ｙ 黄 | 価格表 | 型番：DRM1680Y | 型番：DRM1680YM
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8633-12 | ファンネル ＤＲＭ１６８０ Ｂ 黒 | 価格表 | 型番：DRM1680B | 型番：DRM1680BK
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8633-11 | ファンネル ＤＲＭ１６８０ Ｒ 赤 | 価格表 | 型番：DRM1680R | 型番：DRM1680RD
2266 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-698-06 | 導電性ＰＥＴフィルム ＮＣＦ片面－５Ｍ | 商品名 | 導電性ＰＥＴフィルム ＮＣＦ片面－５Ｍ | 導電性ＰＥＴフィルム ＮＣＦ＃１００片面－５Ｍ
2266 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-698-04 | 導電性ＰＥＴフィルム ＮＡＳ両面－１０Ｍ | 商品名 | 導電性ＰＥＴフィルム ＮＡＳ 両面－１０Ｍ | 導電性ＰＥＴフィルム ＮＡＳ ＃１００両面－１０Ｍ
2266 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-698-03 | 導電ＰＥＴフィルムＮＣＦ片面－Ａ４ 十枚 | 商品名 | 導電ＰＥＴフィルムＮＣＦ片面－Ａ４ 十枚 | 導電ＰＥＴフィルムＮＣＦ＃１００片面－Ａ４ 十枚
2266 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-698-01 | 導電ＰＥＴフィルムＮＡＳ両面－Ａ４ 十枚 | 商品名 | 導電ＰＥＴフィルムＮＡＳ 両面－Ａ４ 十枚 | 導電ＰＥＴフィルムＮＡＳ ＃１００両面－Ａ４ 十枚
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-380-09 | フロリナート ＦＣ－３２８３ | 価格表 | 型番：FC-3283 | 型番：FC3283 1.5KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-380-04 | フロリナート ＦＣ－７２ １．５Ｋｇ | 価格表 | 型番：FC-72 | 型番：FC72 1.5KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-380-02 | フロリナート ＦＣ－４３ １．５Ｋｇ | 価格表 | 型番：FC-43 | 型番：FC43 1.5KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-380-01 | フロリナート ＦＣ－４０ １．５Ｋｇ | 価格表 | 型番：FC-40 | 型番：FC40 1.5KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5158-13 | ノベックＴＭ １７００ | 価格表 | 型番：1700 | 型番：NOVEC1700 1KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5158-01 | ノベック １７２０ | 価格表 | 型番：1720 | 型番：NOVEC1720 1KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7219-03 | ノベック ７３００ 高機能性液体 | 価格表 | 型番：7300 | 型番：NOVEC7300 1KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7219-02 | ノベック ７２００ 高機能性液体 | 価格表 | 型番：7200 | 型番：NOVEC7200 1KG
2311 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7219-01 | ノベック ７１００ 高機能性液体 | 価格表 | 型番：7100 | 型番：NOVEC7100 1KG
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7223-04 | ＰＴＦＥテープ５４９０ ５０ｍｍ×１０ｍ | 価格表 | 型番：5490 | 型番：5490 50X10 R
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7223-03 | ＰＴＦＥテープ５４９０ ２５ｍｍ×１０ｍ | 価格表 | 型番：5490 | 型番：5490 25X10 R
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7223-02 | ＰＴＦＥテープ５４９０ １９ｍｍ×１０ｍ | 価格表 | 型番：5490 | 型番：5490 19X10 R
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7223-01 | ＰＴＦＥテープ５４９０ １２ｍｍ×１０ｍ | 価格表 | 型番：5490 | 型番：5490 12X10 R
2342 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7224-02 | アルミ箔テープ４２５ ５０ｍｍ×１０ｍ | 価格表 | 型番：425 | 型番：425 50X10 R
2342 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7224-01 | アルミ箔テープ４２５ ２５ｍｍ×１０ｍ | 価格表 | 型番：425 | 型番：425 25X10 R
2350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7222-03 | ガラスクロステープ ３６１ ５０×１０ | 価格表 | 型番：361 | 型番：361 50X10 R
2350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7222-02 | ガラスクロステープ ３６１ ２５×１０ | 価格表 | 型番：361 | 型番：361 25X10 R
2350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7222-01 | ガラスクロステープ ３６１ １９×１０ | 価格表 | 型番：361 | 型番：361 19X10 R
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-09 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 灰 | カラーコード表 |  | 型番：35 GRA
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-07 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 白 | カラーコード表 |  | 型番：35 WHI
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-06 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 黄 | カラーコード表 |  | 型番：35 YEL
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-05 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 茶 | カラーコード表 |  | 型番：35 BRO
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-04 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 橙 | カラーコード表 |  | 型番：35 ORA
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-03 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 赤 | カラーコード表 |  | 型番：35 RED
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-02 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 青 | カラーコード表 |  | 型番：35 BLU
2356 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1494-01 | ビニルテープ Ｎｏ．３５ 緑 | カラーコード表 |  | 型番：35 GRE
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1493-01 | ビニールテープ スーパー８８ １９×２０ | 価格表 | 型番：19×20 | 型番：88 19X20
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7225-06 | プラスチックフィルムテープ ４７１ 緑 | カラーコード表 |  | 型番：471 GRE 50X18 R
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7225-05 | プラスチックフィルムテープ ４７１ 黄 | カラーコード表 |  | 型番：471 YEL 50X18 R
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7225-04 | プラスチックフィルムテープ ４７１ 青 | カラーコード表 |  | 型番：471 BLU 50X18 R
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7225-03 | プラスチックフィルムテープ ４７１ 赤 | カラーコード表 |  | 型番：471 RED 50X18 R
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7225-02 | プラスチックフィルムテープ ４７１ 黒 | カラーコード表 |  | 型番：471 BLA 50X18 R
2357 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7225-01 | プラスチックフィルムテープ ４７１ 白 | カラーコード表 |  | 型番：471 WHI 50X18 R
2359 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-234-02 | プロテクションテープ８２１ １０１．６ | 価格表 | 型番：821 | 型番：821 101X65
2359 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-234-01 | プロテクションテープ８２１ ７６．２ｍｍ | 価格表 | 型番：821 | 型番：821 76X65 ASONE
2362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-243-15 | スコッチ両用ディスペンサーＣ－３ 黒 | 価格表 | 型番：C-3 BLACK | 型番：C-3 BLA
2362 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-243-13 | スコッチテープ用ディスペンサー Ｐ－５２ | 価格表 | 型番：P-52 | 型番：P52 TAPE
2396 | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | 3-9116-03 | ワールパックＢ０１５５８ＷＡ 五百枚 | 仕様・ピクト |  | 仕様：EOG滅菌済 を追記 滅菌ピクトマーク を追記
2396 | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | 3-9116-02 | ワールパックＢ０１４１８ＷＡ 五百枚 | 仕様・ピクト |  | 仕様：EOG滅菌済 を追記 滅菌ピクトマーク を追記
2396 | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | 3-9116-01 | ワールパックＢ０１４７２ＷＡ 五百枚 | 仕様・ピクト |  | 仕様：EOG滅菌済 を追記 滅菌ピクトマーク を追記
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-14 | チャック付きアルミ袋４８０×３４０＋６０ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-13 | チャック付きアルミ袋４２０×３００＋６０ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-12 | チャック付きアルミ袋３４０×２４０＋７０ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-11 | チャック付きアルミ袋３００×２２０＋６４ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-10 | チャック付きアルミ袋２６４×２００＋５８ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-09 | チャック付きアルミ袋２６０×１８０＋５３ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-08 | チャック付きアルミ袋２３０×１６０＋４７ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-07 | チャック付きアルミ袋２１０×１５０＋４５ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-06 | チャック付きアルミ袋２００×１４０＋４１ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-05 | チャック付きアルミ袋１９０×１３０＋３７ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-04 | チャック付きアルミ袋１８０×１２０＋３５ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-03 | チャック付きアルミ袋１７０×１１０＋３３ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-02 | チャック付きアルミ袋１６０×１００＋３０ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2399 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1588-01 | チャック付きアルミ袋１１５×９０＋２８ | 仕様・特長 | 材質：PET・SPE・アルミニウム・SPE・PE、5層フィルム 特長：光を通さない保管に便利です。 | 材質：PET・アルミ蒸着フィルム・PE、 3層フィルム 左記特長を削除
2459 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2561-01 | ＢＳ－１８２Ｄ ２Ｄバーコードリーダー | 仕様 | 読み取り方式：1280×800 CMOSセンサー | 読み取り方式：640×480 CMOSセンサー
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9259-01 | 感熱ラベルプリンター ＰＴ－Ｄ２１０ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＰＴ－Ｄ２１０ | 熱転写式ラベルプリンターＰＴ－Ｄ２１０
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9222-05 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６５１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６５１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－６５１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9222-04 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６４１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６４１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－６４１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9222-03 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６３１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６３１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－６３１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9222-02 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６２１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６２１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－６２１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9222-01 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６１１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－６１１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－６１１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9221-05 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５５１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５５１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－５５１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9221-04 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５４１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５４１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－５４１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9221-03 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５３１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５３１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－５３１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9221-02 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５２１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－５２１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－５２１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9220-05 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４５１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４５１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－４５１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9220-04 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４４１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４４１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－４４１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9220-03 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４３１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４３１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－４３１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9220-02 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４２１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－４２１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－４２１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9219-05 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２５１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２５１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－２５１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9219-04 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２４１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２４１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－２４１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9219-03 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２３１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２３１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－２３１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9219-02 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２２１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２２１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－２２１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9219-01 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２１１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－２１１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－２１１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9218-05 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１５１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１５１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－１５１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9218-04 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１４１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１４１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－１４１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9218-03 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１３１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１３１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－１３１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9218-02 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１２１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１２１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－１２１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9218-01 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１１１ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＴＺｅ－１１１ | 熱転写式ラベルプリンターＴＺｅ－１１１
2471 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9217-01 | 感熱ラベルプリンター ＰＴ－Ｐ３００ＢＴ | 商品名 | 感熱ラベルプリンター ＰＴ－Ｐ３００ＢＴ | 熱転写式ラベルプリンター ＰＴ－Ｐ３００ＢＴ
2555 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8569-02 | ハンドソープ 詰替用 ４．８ｋｇ | 特長 | 「トリクロサン」配合 | 「イソプロピルメチルフェノール」配合
2555 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8569-01 | ハンドソープ白磁風化粧ボトル ５００ｍＬ | 特長 | 「トリクロサン」配合 | 「イソプロピルメチルフェノール」配合
2579 | ― | 7 | 35 | 375 | ― | ― | 2-7505-01 | スコッチブライト Ｎｏ．９６ | 価格表 | 型番：No.96 | 型番：96 BST
2579 | ― | 7 | 35 | 375 | ― | ― | 2-7504-01 | スコッチブライト Ｎｏ．３００５青 | 価格表 | 型番：No.3005 | 型番：3005 BLU
2579 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1641-01 | パワーパッドＮｏ．３００８ | 価格表 | 型番：No.3008 | 型番：3008
2581 | ― | ― | 35 | 375 | 36 | ― | 3-1642-04 | ネットスポンジＮｏ．９３００緑 １０個 | 価格表 | 型番：No.9300 | 型番：9300 GRE 10P
2581 | ― | ― | 35 | 375 | 36 | ― | 3-1642-03 | ネットスポンジＮｏ．９３００青 １０個 | 価格表 | 型番：No.9300 | 型番：9300 BLU 10P
2581 | ― | ― | 35 | 375 | 36 | ― | 3-1642-02 | ネットスポンジＮｏ．９３００ピンク１０個 | 価格表 | 型番：No.9300 | 型番：9300 PIN 10P
2581 | ― | ― | 35 | 375 | 36 | ― | 3-1642-01 | ネットスポンジＮｏ．９３００黄 １０個 | 価格表 | 型番：No.9300 | 型番：9300 YEL 10P
2607 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9743-31 | 小型高圧蒸気滅菌器 ＫＴＲ－２３２２Ａ | 価格表 | 型番：KTR-2322A | 型番：KTR-2322
2641 | ― | ― | ― | 388 | ― | ― | 2-4196-03 | ワイピングクロスＮｏ．２０１２赤 | 価格表 | 型番：No.2012 | 型番：WC2012 RED P
2641 | ― | ― | ― | 388 | ― | ― | 2-4196-02 | ワイピングクロスＮｏ．２０１２白 | 価格表 | 型番：No.2012 | 型番：WC2012 WHI P
2641 | ― | ― | ― | 388 | ― | ― | 2-4196-01 | ワイピングクロスＮｏ．２０１２青 | 価格表 | 型番：No.2012 | 型番：WC2012 BLU P
2642 | 304 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-5017-13 | ダスターキットＬ用ダスタークロス ５０枚 | 価格表 | L用ダスタークロス | 型番：D/C REG L
2642 | 304 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-5017-12 | ダスターキットＭ用ダスタークロス５０枚入 | 価格表 | M用ダスタークロス | 型番：D/C REG M
2642 | 304 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-5017-11 | ダスターキットＳ用ダスタークロス５０枚入 | 価格表 | S用ダスタークロス | 型番：D/C REG S
2663 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4042-01 | 油とりマット ６０Ｃ ５０枚 | 価格表 | 型番：油とりマット60C | 型番：ABURA 60C
2663 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3001-03 | 油とりマット Ｍ－ＲＧＣ３６１００Ｅ | 価格表 | 型番：M-RGC36100E | 型番：ABURA 914X30LA
2663 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3001-02 | 油とりマット １２０Ｃ １５枚 | 価格表 | 型番：油とりマット120C | 型番：ABURA 120C
2664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7229-02 | カーペットマット Ｎ４ ＧＲＡ１５００Ｄ | 価格表 | 型番：N4 GRA 1500D | 型番：N4 GRA 900X1500D
2664 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7229-01 | カーペットマット Ｎ４ ＧＲＡ ６００Ｄ | 価格表 | 型番：N4 GRA 600D | 型番：N4 GRA 900X600D
2694 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9206-04 | スカイマスク用直結型小型吸収缶Ｇ３６ | 価格表 | 旧型番：G36 | 新型番：G36-03
2880 | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 4-2554-01 | 液体吸収セット | 仕様 | ケーブルタイ：3.6×150mm | 右記に変更 ケーブルタイ：3.4×145mm
2885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1082-07 | ケミカルスピルパックＳＲＰ－ＣＨＥＭ | 価格表 | 型番：ケミカルスピルパック | 型番：C/S/P
2885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1082-04 | ラボスピルキットＰ３００ピロー １６個入 | 価格表 | 型番：吸収材（P-300） | 型番：P-300 OHSP
2885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1082-03 | ラボスピルキットＰ２００ブーム １２本入 | 価格表 | 型番：吸収材（P-200） | 型番：P-200 OHSP
2885 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1082-02 | ラボスピルキットＰ１１０シート２００枚入 | 価格表 | 型番：吸収材（P-110） | 型番：P-110
3060 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-034-11 | 防じんマスク ９１０５Ｊ ＣＲ | 価格表 | 型番：9105J-DS2-CR | 型番：9105J CR
3127 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-110-02 | ソールマット 小 | 価格表 | 型番：小 | 型番：5900 600X900
3127 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-110-01 | ソールマット 大 | 価格表 | 型番：大 | 型番：5900 600X1200
3212 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-1052-04 | 真空ピンセット用吸引軸 Ｎｏ．１０１ | 仕様 |  | 素材入手困難なため、軸の球部分がPTCFEからPEEK製に変更
3212 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-1052-03 | 真空ピンセット Ｆ００３－Ｄ－Ｘ | 仕様 | 材質：テフロン®（PCTFE） | 素材入手困難なため、キャップ・Dボタン部分がPTCFEからPEEK製に変更
3212 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-1052-02 | 真空ピンセット Ｆ００２－Ｄ－Ｘ | 仕様 | 材質：テフロン®（PCTFE） | 素材入手困難なため、キャップ・Dボタン部分がPTCFEからPEEK製に変更
3212 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9-1052-01 | 真空ピンセット Ｆ００１－Ｄ－Ｘ | 仕様 | 材質：テフロン®（PCTFE） | 素材入手困難なため、キャップ・Dボタン部分がPTCFEからPEEK製に変更
3245 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-220-12 | 専用ソケット８ピン ＰＳ－０８ | 価格表 | 型番：PS-08 | 型番：PS-08（N）
3245 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-219-12 | 専用ソケット１１ピン ＰＳ－１１ | 価格表 | 型番：PS-11 | 型番：PS-11（N）
3388 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-409-01-60 | サーマルサイクラ―校正器ＩＳＯ対応 | 商品名 | サイクラ―校正器 ISO17025対応 | サーマルサイクラ―校正器ISO対応
― | 114 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9775-03 | ＳＬ－Ｓ７シングル 材料キャビネット | 脚注 |  | 脚注追記：※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。
― | 114 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9775-02 | ＳＬ－Ｓ１２シングル 材料キャビネット | 脚注 |  | 脚注追記：※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。
― | 114 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9775-01 | ＳＬ－Ｓ１２ダブル 材料キャビネット | 脚注 |  | 脚注追記：※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。
― | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9652-04 | ＳＨ－Ｔシャッター 材料キャビネット | 脚注 | ※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
― | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9652-03 | ＳＨ－Ｔ両開きガラス扉 材料キャビネット | 脚注 | ※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
― | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9652-02 | ＳＨ－Ｔ片開きガラス扉 材料キャビネット | 脚注 | ※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
― | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9652-01 | ＳＨ－Ｔオープン 材料キャビネット | 脚注 | ※シンク天面部及び立ち上がりをメラミン化粧板に変更する特注仕様も対応できます。お問い合わせください。 | 左記脚注を削除
― | 446 | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3351-11 | ＮＳＣＰ－０３ＫＨ－Ｆ用ＨＥＰＡフィルタ | 商品名 | HEPAフィルタ クリーンパーティション | NSCP-03KH-F用HEPAフィルタ
― | 446 | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3350-03 | プレフィルタ クリーンパーティション | 商品名 | プレフィルタ クリーンパーティション | NCSP-03KH用プレフィルタ
― | 446 | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3350-02 | プレフィルタ クリーンパーティション | 商品名 | プレフィルタ クリーンパーティション | NCSP-03FH用プレフィルタ
― | 446 | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3350-01 | ＨＥＰＡフィルタ クリーンパーティション | 商品名 | HEPAフィルタ クリーンパーティション | NCSP-03FH用HEPAフィルタ
― | 446 | ― | ― | ― | ― | 348 | 3-2072-12 | パーティション ＮＳＣＰ－０３ＫＨ | 商品名 | クリーンパーティション | セーフティパーテーションに変更
― | 446 | ― | ― | ― | ― | 348 | 3-2072-11 | パーティション ＮＳＣＰ－０３ＦＨ | 商品名 | クリーンパーティション | セーフティパーテーションに変更
― | 457 | 241 | ― | ― | ― | ― | 8-1928-01 | 外皮消毒剤 ５００ｍｌ | 画像 |  | デザインが変更になります。 AXELを参照ください。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2995-15 | ７１９－ＤＳＫ－Ｊ デスクチャージャー | 脚注 | ※7-3070-01・02・11・14・15は、一般医療機器です。 | ※7-3070-01・02・11、7-2995-14・15は一般医療器です。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2995-14 | ７１９－３ ハンドルセットＵＳＢ充電器付 | 脚注 | ※7-3070-01・02・11・14・15は、一般医療機器です。 | ※7-3070-01・02・11、7-2995-14・15は一般医療器です。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2995-11 | １１８４０－ＩＥＸアイイグナミザーキット | 脚注 | ※7-3070-01・02・11・14・15は、一般医療機器です。 | ※7-3070-01・02・11、7-2995-14・15は一般医療器です。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3070-11 | １１８－ＥＣ 専用アイカップ ５個入 | 脚注 | ※7-3070-01・02・11・14・15は、一般医療機器です。 | ※7-3070-01・02・11、7-2995-14・15は一般医療器です。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3070-02 | １１８－３ パンオプティック プラス | 脚注 | ※7-3070-01・02・11・14・15は、一般医療機器です。 | ※7-3070-01・02・11、7-2995-14・15は一般医療器です。
― | 846 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3070-01 | １１８－２ パンオプティック ベーシック | 脚注 | ※7-3070-01・02・11・14・15は、一般医療機器です。 | ※7-3070-01・02・11、7-2995-14・15は一般医療器です。
― | 882 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3069-03 | レッドダッドモニタリング電極２５７０－３ | 価格表 | 型番：244774 | 型番：2570-3
― | 882 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3069-02 | レッド ダッドモニタリング電極 ２５７０ | 価格表 | 型番：2570 | 型番：2570 MED
― | 882 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3068-01 | レッド ダッド心電図検査用電極 ２３６０ | 価格表 | 型番：2360 | 型番：2360 MED
― | 900 | 306 | ― | ― | ― | ― | 0-6205-11 | バリアフリースケール ＡＤ－６１０７Ｒ | 商品名 | バリアフリースケール（車いす用・検定付き） | バリアフリースケール手すり付き（検定付き） 「手すり付き」を追加、「車いす用」を削除
― | 1392 | 281 | ― | ― | ― | ― | 8-1897-04 | テガダムハイドロコロイド９０００４ ３枚 | 価格表 | 型番：90004 | 型番：90004 MED
― | 1435 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-907-02 | ０１４１－２４ ボーラス接続チューブ | 仕様 | ISO 80369準拠 | ISO 80369-3準拠
― | 1435 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-907-01 | ０１４１－１２ ボーラス接続チューブ | 仕様 | ISO 80369準拠 | ISO 80369-3準拠
― | 1435 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-908-02 | ０１４３－２４ ボーラス接続チューブ | 仕様 | ISO 80369準拠 | ISO 80369-3準拠
― | 1435 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-908-01 | ０１４３－１２ ボーラス接続チューブ | 仕様 | ISO 80369準拠 | ISO 80369-3準拠
― | 1485 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7203-11 | ＣＰＡＰトランセンド３ ５０３１０４ | 価格表 | 型番：513104 | 型番：503104
― | 1521 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5106-02 | 滅菌インジケーター１３２２－２４ＭＭ | 価格表 | 型番：1322-24MM | 型番：1322-24
― | 1521 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5106-01 | 滅菌インジケーター１３２２－１８ＭＭ | 価格表 | 型番：1322-18MM | 型番：1322-18
― | 1525 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3822-21 | オートリーダー ３９０ １０本 | 価格表 | 型番：390 | 型番：390 MED
― | 1525 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3822-01 | 生物学的インジケータ１２９１ ５０本 | 価格表 | 型番：1291 | 型番：1291 MED
― | 1562 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1546-02 | らくらく踏み台 高床２５－５０ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：480×530×250・500 | 幅×奥行×高さ（mm）：460×530×250・500
― | 1562 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1546-01 | らくらく踏み台 低床１２－２４ | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：480×530×120・240 | 幅×奥行×高さ（mm）：460×530×120・240
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-26 | ドレプ穴開テープＲＢＤ９９Ｈ６ＴＮ 十枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-25 | ドレプ穴開テープＲＢＤ６６Ｈ３ＴＮ 十枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-24 | ドレプ穴開テープＲＢＤ６６Ｈ６ＴＮ 十枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-28 | ドレープ穴開ＲＢＤ－９９Ｈ１２ＮＷ 十枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-27 | ドレープ穴開ＲＢＤ－６６Ｈ９ＮＷ １０枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-22 | ドレープ穴開ＲＢＤ－６６Ｈ６ＮＷ １０枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-33 | ブルードレープ穴無ＳＤ１２１２ＮＷ 十枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-32 | ブルードレープ穴無ＳＤ９０１２ＮＷ 十枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-31 | ドレープ穴無ＲＢＤ－６０４０ＮＷ １０枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-23 | ドレープ穴無ＲＢＤ－９０９０ＮＷ １０枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-1119-21 | ドレープ穴無ＲＢＤ－６０６０ＮＷ １０枚 | 仕様 | 素材：レーヨン・ポリエステル・不織布・PE（ポリエチレン）フィルム | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5943-03 | ＰＳ滅菌ドレープ９０９０穴テープ有Ｑ／Ｂ | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5943-02 | ＰＳ滅菌ドレープ６０６０穴テープ有Ｑ／Ｂ | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5943-01 | ＰＳ滅菌ドレープ４５４５穴テープ有Ｑ／Ｂ | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5944-03 | ＰＳ滅菌ドレープ９０９０穴有Ｑ／Ｂ 十包 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5944-02 | ＰＳ滅菌ドレープ６０６０穴有Ｑ／Ｂ 十包 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5944-01 | ＰＳ滅菌ドレープ４５４５穴有Ｑ／Ｂ 十包 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5945-04 | ＰＳ滅菌ドレープ ９０１２Ｑ／Ｂ １０枚 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5945-03 | ＰＳ滅菌ドレープ ９０９０Ｑ／Ｂ １０枚 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5945-02 | ＰＳ滅菌ドレープ ６０６０Ｑ／Ｂ １０枚 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1591 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5945-01 | ＰＳ滅菌ドレープ ４５４５Ｑ／Ｂ １０枚 | 仕様 | 材質：SMS不織布 | 材質：レーヨン/ポリエステル不織布+PE（ポリエチレンフィルム）
― | 1616 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3689-02 | 皮膚ペンネスコデルマーク－Ｍ １０本 | 仕様 | インク成分：クリスタルバイオレット使用 インク色：濃紫 | インク成分：クリスタルバイオレット不使用 インク色：濃青
― | 1616 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3689-01 | 皮膚ペンネスコデルマーク－Ｒ １０本 | 仕様 | インク成分：クリスタルバイオレット使用 インク色：濃紫 | インク成分：クリスタルバイオレット不使用 インク色：濃青
― | 1680 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1892-01 | スキンステープラ ＤＳ－５ １２個 | 価格表 | 型番：DS-5 | 型番：DS-5 MED
― | 1845 | 189 | ― | ― | ― | ― | 0-5813-04 | カラーステッキ ２２８ ブラック | 仕様 | 全長：約750～970mm | 全長：約740～965mm
― | 1845 | 189 | ― | ― | ― | ― | 0-5813-03 | カラーステッキ ２２８ ブラウン | 仕様 | 全長：約750～970mm | 全長：約740～965mm
― | 1845 | 189 | ― | ― | ― | ― | 0-5813-02 | カラーステッキ ２２８ パープル | 仕様 | 全長：約750～970mm | 全長：約740～965mm
― | 1909 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-9016-01 | 閉鎖式導尿バック ユリケアⅡ ５個 | 特長 | ベッドシーツにチューブを固定するためのクリップが付いています。 | 左記特長を削除
― | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | 7-8801-03 | ライフクッカーフライパン２０ｃｍ蓋付 鍋 | 商品名・画像 | 商品名：ライフクッカーフライパン20cm蓋付 鍋 材質：蓋取手/フェノール樹脂 ハンドル/フェノール樹脂 重量：1100g | 商品名：ライフクッカーフライパン木柄蓋付20cm 材質：蓋取手/天然木に変更 ハンドル/天然木に変更 ハンドル金具/木柄用のハンドルに変更 重量：955g
― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | 7-8569-01 | キュキュットクリア除菌 ４．５Ｌ | 画像 |  | デザイン変更 AXELをご覧ください。
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-15 | Ｍｉｎｉフルーツ・オレ味 メイバランス | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-14 | メイバランスＭｉｎｉマスカットヨーグルト | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-13 | メイバランスＭｉｎｉいちごヨーグルト味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-12 | メイバランスＭｉｎｉブルベリーヨーグルト | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-11 | メイバランスＭｉｎｉ白桃ヨーグルト味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-10 | メイバランスＡｒｇＭｉｎｉミックスベリー | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-09 | メイバランスＡｒｇＭｉｎｉカップミルク味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-07 | メイバランス Ｍｉｎｉ抹茶味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-06 | メイバランス Ｍｉｎｉコーンスープ味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-05 | メイバランス Ｍｉｎｉバナナ味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-03 | メイバランス Ｍｉｎｉヨーグルト味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-02 | メイバランス Ｍｉｎｉストロベリー味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 7-2581-01 | メイバランス Ｍｉｎｉコーヒー味 | 商品名・仕様 | 商品名：メイバランス | 商品名：メイバランス Ｍini カップ 仕様欄に「アレルギー：乳成分、大豆」を追記
― | ― | 172 | ― | ― | ― | ― | 7-8815-01 | ＭＫＲＡＫＵ１ 楽位置楽座 | 特長 | 本品を敷くことで、ズレを防止し座位保持で姿勢が安定し立ち上がりしやすくします。 | クッションに被せたり椅子に敷くことで 前ずれを防止します。
― | ― | 220 | ― | ― | ― | ― | 7-1602-01 | ユニトイレパック ＵＫ００１ ３０枚入 | 商品名 | ユニパック | ユニトイレパック
― | ― | 246 | ― | ― | ― | ― | 7-5999-03 | ユースキン ｈａｎａ ラベンダー | 商品名 | ユースキンhana ハンドクリーム ラベンダー（微香料） | ユースキンhana ハンドクリーム ラベンダー パッケージリニューアルに伴い、商品名も変更いたします。
― | ― | 246 | ― | ― | ― | ― | 7-5999-02 | ユースキン ｈａｎａ ジャパニーズローズ | 商品名 | ユースキンhana ハンドクリーム ジャパニーズローズ（微香料） | ユースキンhana ハンドクリーム ジャパニーズローズ パッケージリニューアルに伴い、商品名も変更いたします。
― | ― | 246 | ― | ― | ― | ― | 7-5999-01 | ユースキン ｈａｎａ カモミール | 商品名 | ユースキンhana ハンドクリーム カモミール（無香料） | ユースキンhana ハンドクリーム 無香料 パッケージリニューアルに伴い、商品名も変更いたします。
― | ― | ― | 35 | 375 | ― | ― | 2-7505-02 | スポンジタワシ３００８ | 価格表 | 型番：No.3008 | 型番：3008
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-10 | 生培地 ０５４３１ ２０入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-09 | 生培地 ０５４３０ １００入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-07 | 生培地 ０５６６１ ２０入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-06 | 生培地 ０５６６０ １００入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-05 | 生培地 ０５６９１ ２０入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-04 | 生培地 ０５６９０ １００入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-03 | 生培地 ０５４４１ ２０入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-02 | 生培地 ０５４４０ １００入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 2-6351-01 | 生培地 ０５７００ １００入 | 脚注 | ※保存方法：4～8℃ | ※保管温度：2～10℃
― | ― | ― | ― | 419 | ― | ― | 1-7221-01 | ストライプテープ ５７０２ 黒／黄 | 価格表 | 型番：5702 | 型番：5702 50X18 R
― | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3351-12 | ＮＳＣＰ－０３ＫＨ－Ｆ用プレフィルタ | 商品名 | セーフティークリーンパーテーション | セーフティパーテーションに変更
― | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3351-02 | ＮＳＣＰ－０３ＫＨ－Ｆ Ｗパーティション | 商品名 | セーフティークリーンパーテーション | セーフティパーテーションに変更
― | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3351-01 | ＮＳＣＰ－０３ＫＨ－Ｆ Ｂパーティション | 商品名 | セーフティークリーンパーテーション | セーフティパーテーションに変更