## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV 2022 | ナビ助 2021 | SF 2016 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
39 | ― | ― | 56 | 1-6150-01 | パーソナルクールインキュベーター 12L ICI-100 | 価格表・仕様 | 外寸法：448×340×324mm 内寸法：280×190×220mm | 外寸法：450×340×335mm 内寸法：288×190×222mm
81 | ― | ― | ― | 1-6099-01 | プログラムホットプレート EC-1200NP | 仕様 | 電源コード長：2ｍ（2Pプラグ） | 電源コード長：2ｍ（アース付き3Pプラグ）
85 | ― | ― | ― | 1-4115-11 | ECホットプレート EC-1200N | 仕様 | 電源コード長：2ｍ（2Pプラグ） | 電源コード長：2ｍ（3Pプラグ）
151 | ― | ― | ― | 1-7127-13 | 庫内防爆冷蔵庫（+2～+15℃、180L） LKEXV-1800 | 脚注 |  | 脚注追記： 「※本商品は庫内のみが防爆仕様ですので、必ず非危険場所でご使用ください。」
200 | ― | ― | ― | 1-5917-22 | ウルトラスターラーＭＳＤ－１Ｎ | 特長 | ・離れても使える強力スターラーにフィードバック機能をプラス ・フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 | ・離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。 ・ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。（フィードバック制御無）
200 | ― | ― | ― | 1-5917-21 | ウルトラスターラーＭＳＡ－１Ｎ | 特長 | ・離れても使える強力スターラーにフィードバック機能をプラス ・フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 | ・離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。 ・ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。（フィードバック制御無）
279 | ― | ― | ― | 2-7945-12 | 万力熱プレス機 デジタル MNP2-002D | カタログ訂正・追記 | ストローク：0～45ｍｍ | ストローク：0～80ｍｍ
291 | ― | ― | ― | 3-7507-08 | 銅球 Φ8mm 100個入 | 価格表 | 銅球 φ８ｍｍ １００個 | 銅球 φ１０ｍｍ １００個
291 | ― | ― | ― | 3-7507-07 | 銅球 Φ7mm 100個入 | 価格表 | 銅球 φ７ｍｍ １００個 | 銅球 φ８ｍｍ １００個
540 | ― | ― | ― | 4-2130-03 | 測温抵抗体 B級 Φ3.2×350 B-Φ3.2-350 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2130-02 | 測温抵抗体 B級 Φ3.2×200 B-Φ3.2-200 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2130-01 | 測温抵抗体 B級 Φ3.2×150 B-Φ3.2-150 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2129-03 | 測温抵抗体 B級 Φ1.6×350 B-Φ1.6-350 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2129-02 | 測温抵抗体 B級 Φ1.6×200 B-Φ1.6-200 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2129-01 | 測温抵抗体 B級 Φ1.6×150 B-Φ1.6-150 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2128-03 | 測温抵抗体 A級 Φ3.2×350 A-Φ3.2-350 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2128-02 | 測温抵抗体 A級 Φ3.2×200 A-Φ3.2-200 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2128-01 | 測温抵抗体 A級 Φ3.2×150 A-Φ3.2-150 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2127-02 | 測温抵抗体 A級 Φ1.6×200 A-Φ1.6-200 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
540 | ― | ― | ― | 4-2127-01 | 測温抵抗体 A級 Φ1.6×150 A-Φ1.6-150 | 仕様 | リード線長さ：2c | リード線長さ：2ｍ
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-08 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．７ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-07 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．６ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-06 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．５ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-05 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．４ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-04 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．３ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-03 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．２ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-02 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．１ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7703-01 | 標準温度計（二重管） Ｎｏ．０ | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-08 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．７ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-07 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．６ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-06 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．５ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-05 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．４ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-04 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．３ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-03 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．２ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-02 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．１ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | 193 | 6-7702-01 | 標準温度計（棒状） Ｎｏ．０ 成績書付 | 仕様 | 成績書付き | 比較検査成績表付き
555 | ― | ― | ― | 6-7703-07-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．６ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7703-06-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．５ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7703-05-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．４ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7703-04-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．３ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7703-03-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．２ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7703-02-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．１ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7703-01-20 | 標準温度計（二重管）Ｎｏ．０ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-07-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．６ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-06-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．５ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-05-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．４ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-04-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．３ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-03-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．２ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-02-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．１ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
555 | ― | ― | ― | 6-7702-01-20 | 標準温度計（棒状）Ｎｏ．０ 校正書付 | 脚注 | 基準器検査成績書コピー | 比較検査成績表
820 | ― | ― | ― | 1-2911-01 | ダインペン Variety | 画像 | 商品外観：黄 | 商品外観：緑 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1473-04 | カラートレンドチェアー 背もたれ付き ブラック CTC-B | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1473-03 | カラートレンドチェアー 背もたれ付き ホワイト CTC-B | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1473-02 | カラートレンドチェアー 背もたれ付き ブルー CTC-B | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1473-01 | カラートレンドチェアー 背もたれ付き ピンク CTC-B | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1472-04 | カラートレンドチェアー 背もたれ無し ブラック CTC | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1472-03 | カラートレンドチェアー 背もたれ無し ホワイト CTC | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1472-02 | カラートレンドチェアー 背もたれ無し ブルー CTC | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1472-01 | カラートレンドチェアー 背もたれ無し ピンク CTC | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1471-04 | カラートレンドチェアー ハイタイプ ブラック CTC-HB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1471-03 | カラートレンドチェアー ハイタイプ ホワイト CTC-HB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1471-02 | カラートレンドチェアー ハイタイプ ブルー CTC-HB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1471-01 | カラートレンドチェアー ハイタイプ ピンク CTC-HB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1470-04 | カラートレンドチェアー ステップタイプ 背付き ブラック CTC-STB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1470-02 | カラートレンドチェアー ステップタイプ 背付き ブルー CTC-STB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1470-01 | カラートレンドチェアー ステップタイプ 背付き ピンク CTC-STB | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1469-04 | カラートレンドチェアー ステップタイプ 背無し ブラック CTC-ST | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1469-02 | カラートレンドチェアー ステップタイプ 背無し ブルー CTC-ST | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
986 | ― | ― | ― | 3-1469-01 | カラートレンドチェアー ステップタイプ 背無し ピンク CTC-ST | 仕様・画像 | 材質：キャスター／スチロール樹脂 | 材質：キャスター／ウレタン（黒色） 最新の画像は、AXELを参照ください。
1152 | ― | ― | ― | 3-180-01 | 薬品トレー 小 １９５×３２０×１００ | 特長 |  | 「仕切板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。」を削除
1277 | ― | ― | ― | 2-9653-05 | マイクロチューブ（高遠心タイプ） 6色 0.5mL 1110-09 | 仕様 | 耐遠心強度：35000G | 耐遠心強度：20000G
1277 | ― | ― | ― | 2-9653-04 | マイクロチューブ（高遠心タイプ） ナチュラル 0.5mL 1110-00 | 仕様 | 耐遠心強度：35000G | 耐遠心強度：20000G
1277 | ― | ― | ― | 2-9653-03 | マイクロチューブ（高遠心タイプ） 蛍光5色 1.5mL 1210-29 | 仕様 | 耐遠心強度：35000G | 耐遠心強度：20000G
1277 | ― | ― | ― | 2-9653-02 | マイクロチューブ（高遠心タイプ） 6色 1.5mL 1210-09 | 仕様 | 耐遠心強度：35000G | 耐遠心強度：20000G
1277 | ― | ― | ― | 2-9653-01 | マイクロチューブ（高遠心タイプ） ナチュラル 1.5mL 1210-00 | 仕様 | 耐遠心強度：35000G | 耐遠心強度：20000G
1347 | ― | ― | ― | 1-8057-02 | TOCサンプリングスワブ ポリエステルニット 6.8×16.8×3.2mm TX761K | 特長 | 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています（TX761K除く）。 | （TX761K除く）を削除
1532 | ― | ― | 134 | 1-3176-04 | カートリッジ純水器 G-20C | 脚注 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（P1540参照）。 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（1-3176-02～-04が対象です。P.1540参照）。
1532 | ― | ― | 134 | 1-3176-03 | カートリッジ純水器 G-10D | 脚注 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（P1540参照）。 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（1-3176-02～-04が対象です。P.1540参照）。
1532 | ― | ― | 134 | 1-3176-02 | カートリッジ純水器 G-5D | 脚注 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（P1540参照）。 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（1-3176-02～-04が対象です。P.1540参照）。
1532 | ― | ― | 134 | 1-3176-41 | カートリッジ純水器 G-1HB | 脚注 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（P1540参照）。 | ※前処理、後処理用の各種フィルターがあります（1-3176-02～-04が対象です。P.1540参照）。
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-09 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm TLC 1.05583.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-08 | 濃縮ゾーン付プレート 100×200mm TLC 1.11846.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-07 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm TLC 1.11798.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-06 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm TLC 1.05582.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-05 | 濃縮ゾーン付プレート 100×200mm TLC 1.11844.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-04 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm TLC 1.11845.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-03 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm PLC・分取用 1.13793.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-02 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm PLC・分取用 1.13792.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3348-01 | 濃縮ゾーン付プレート 200×200mm PLC・分取用 1.13794.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-16 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 5000×200 プラスチック 1.05749.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-15 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 40×80 プラスチック 1.05750.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-14 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 200×200 プラスチック 1.05735.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-13 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 5000×200 アルミ 1.05562.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-12 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 50×75 アルミ 1.05549.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-11 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 50×100 アルミ 1.16834.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-10 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 100×200 アルミ 1.05570.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-09 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 200×200 アルミ 1.05554.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-08 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 25×75 ガラス 1.15341.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-07 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 25×75 ガラス 1.15327.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-06 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 50×100 ガラス 1.05789.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-05 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 50×100 ガラス 1.05719.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-04 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 50×200 ガラス 1.05808.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-03 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 50×200 ガラス 1.05714.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-02 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 100×200 ガラス 1.05729.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 3-3347-01 | 未修飾TLCプレート（蛍光指示薬F254） 200×200 ガラス 1.05715.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-07 | シリカゲルTLCプレート アルミシート 50×75mm 80枚入 A0575 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-06 | シリカゲルTLCプレート アルミシート 50×100mm 80枚入 A0510 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-05 | シリカゲルTLCプレート アルミシート 100×200mm 20枚入 A1020 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-04 | シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50×100mm 160枚入 G0510 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-03 | シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50×200mm 80枚入 G0520 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-02 | シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 100×200mm 40枚入 G1020 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1631 | ― | ― | ― | 4-2547-01 | シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 200×200mm 20枚入 G2020 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1632 | ― | ― | ― | 3-3414-04 | TLCラックスプレート（R） 200×200mm 1.05805.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1632 | ― | ― | ― | 3-3414-03 | TLCラックスプレート（R） 200×100mm 1.05804.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1632 | ― | ― | ― | 3-3414-02 | TLCラックスプレート（R） 50×100mm 1.05802.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1632 | ― | ― | ― | 3-3414-01 | TLCラックスプレート（R） 25×75mm 1.05801.0001 | 仕様 | 単体種類 | 担体種類
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-10 | 散気管 ドリームストーン Φ30×500mm×2本 150um NBW-500 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-09 | 散気管 ドリームストーン Φ30×500mm×2本 20um NBW-500 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-08 | 散気管 ドリームストーン Φ30×300mm×2本 150um NBW-300 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-07 | 散気管 ドリームストーン Φ30×300mm×2本 20um NBW-300 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-06 | 散気管 ドリームストーン Φ30×500mm 150um NB-500 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-05 | 散気管 ドリームストーン Φ30×500mm 20um NB-500 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-04 | 散気管 ドリームストーン Φ30×300mm 150um NB-300 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1653 | ― | ― | ― | 3-9549-03 | 散気管 ドリームストーン Φ30×300mm 20um NB-300 | 価格表 | ジョイント口径（mm）：φ8 | ジョイント口径（mm）：φ10
1807 | ― | ― | ― | 1-1292-17 | 点滴瓶 ＴＰ－３０ １０本 | 価格表・脚注 | 容量（ｍL）：35 | 容量（ｍL）：34 ※内部空間容量です
1807 | ― | ― | ― | 1-1292-16 | 点滴瓶 ＴＰ－２０ １０本 | 価格表・脚注 | 容量（ｍL）：25 | 容量（ｍL）：24 ※内部空間容量です
1807 | ― | ― | ― | 1-1292-02 | 点滴瓶 ＫＰ－１０ | 価格表・脚注 | 容量（ｍL）：12 | 容量（ｍL）：11 ※内部空間容量です
2035 | ― | ― | ― | 2-5476-08 | 遠沈管 200mL バラ入 4個×12入 376813 | 価格表 | サイズ（ｍｍ）：60×130 | サイズ（ｍｍ）：60×137
2171 | ― | ― | ― | 3-266-09 | シリコンチューブ ８９０６８－４９０ | 価格表 | 内径×外径（φmm）：3.52×15.87 | 内径×外径（φmm）：9.52×15.87
2298 | ― | ― | ― | 5-3033-02 | シリコマット 500mm×1200mm×8mm | カタログ訂正・追記 | サイズ（mm）：500×1200×8t | サイズ（mm）：500×1200 厚さ：約7～9
2298 | ― | ― | ― | 5-3033-01 | シリコマット 500mm×1200mm×3mm | カタログ訂正・追記 | サイズ（mm）：500×1200×3t | サイズ（mm）：500×1200 厚さ：約3～4
2333 | ― | ― | ― | 5-5045-03 | ラボ保護テープ 透明５１ｍｍ×３２．９ｍ Ｆ１３４５３－００２０ | 特長・仕様 | 特長：透明ポリプロピレン製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 材質：PP | 特長：耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 材質：ポリエステル
2333 | ― | ― | ― | 5-5045-02 | ラボ保護テープ１巻 透明３８ｍｍ Ｆ１３４９１－０１５０ | 特長・仕様 | 特長：透明ポリプロピレン製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 材質：PP | 特長：耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 材質：ポリエステル
2333 | ― | ― | ― | 5-5045-01 | ラボ保護テープ１巻 透明２５ｍｍ Ｆ１３４９１―０１００ | 特長・仕様 | 特長：透明ポリプロピレン製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 材質：PP | 特長：耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 材質：ポリエステル
2385 | 1515 | ― | ― | 6-9821-21 | オートシーラー FA-200-10 | 画像 | 画像：ダブルヒータータイプ（FA-200-10WK） | 画像：シングルヒータータイプに差替え。 最新の画像は、AXELを参照ください。
2671 | 544 | ― | ― | 9-033-02 | サージアンマスク 50入 IR-2 | 仕様 | 細菌ろ過効率(BFE)：97％(2.9μm) 微粒子ろ過効率(PFE)：96％ | 細菌ろ過効率(BFE)：99％以上 微粒子ろ過効率(PFE)：99％以上
2671 | 544 | ― | ― | 9-033-01 | サージアンマスク 100入 IR-1 | 仕様 | 細菌ろ過効率(BFE)：97％(2.9μm) 微粒子ろ過効率(PFE)：96％ | 細菌ろ過効率(BFE)：99％以上 微粒子ろ過効率(PFE)：99％以上
2715 | ― | ― | ― | 2-9534-01 | 保護ゴーグル 1653701JP | 仕様 |  | ゴーグルに付属しているストラップのデザインが変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
2734 | ― | ― | ― | 3-6415-03 | プレミアムグリップ（パウダーフリー・指先エンボスタイプ） S 100枚入 | 仕様 | 指先エンボス | 指全体エンボス
2734 | ― | ― | ― | 3-6415-02 | プレミアムグリップ（パウダーフリー・指先エンボスタイプ） M 100枚入 | 仕様 | 指先エンボス | 指全体エンボス
2734 | ― | ― | ― | 3-6415-01 | プレミアムグリップ（パウダーフリー・指先エンボスタイプ） L 100枚入 | 仕様 | 指先エンボス | 指全体エンボス
― | 113 | ― | ― | 7-9774-02 | 材料キャビネット（ロータイプ・引出し） トレイ SL-L | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9774-01 | 材料キャビネット（ロータイプ・引出し） 引出し SL-L | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9650-06 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板+引出） 664×550×1050mm 両開き扉 SL-SL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9650-05 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板+引出） 664×550×1050mm 片開き扉 SL-SL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9650-04 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板+引出） 664×550×1050mm シャッター SL-SL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9650-03 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板+引出） 664×550×1050mm 両開きガラス扉 SL-SL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9650-02 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板+引出） 664×550×1050mm 片開きガラス扉 SL-SL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9650-01 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板+引出） 664×550×1050mm オープン SL-SL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9649-06 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納+引出） 664×550×1050mm 両開き扉 SL-TL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9649-05 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納+引出） 664×550×1050mm 片開き扉 SL-TL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9649-04 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納+引出） 664×550×1050mm シャッター SL-TL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9649-03 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納+引出） 664×550×1050mm 両開きガラス扉 SL-TL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9649-02 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納+引出） 664×550×1050mm 片開きガラス扉 SL-TL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 113 | ― | ― | 7-9649-01 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納+引出） 664×550×1050mm オープン SL-TL | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9775-03 | 材料キャビネット（シンク） シングル 700×600×1050mm SL-S7 | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9775-02 | 材料キャビネット（シンク） シングル 1200×600×1050mm SL-S12 | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9775-01 | 材料キャビネット（シンク） ダブル 1200×600×1050mm SL-S12 | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9648-06 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板） 664×550×1050mm 両開き扉 SL-S | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9648-05 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板） 664×550×1050mm 片開き扉 SL-S | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9648-04 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板） 664×550×1050mm シャッター SL-S | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9648-03 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板） 664×550×1050mm 両開きガラス扉 SL-S | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9648-02 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板） 664×550×1050mm 片開きガラス扉 SL-S | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9648-01 | 材料キャビネット（ロータイプ・棚板） 664×550×1050mm オープン SL-S | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9647-06 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納） 664×550×1050mm 両開き扉 SL-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9647-05 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納） 664×550×1050mm 片開き扉 SL-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9647-04 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納） 664×550×1050mm シャッター SL-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9647-03 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納） 664×550×1050mm 両開きガラス扉 SL-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9647-02 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納） 664×550×1050mm 片開きガラス扉 SL-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 114 | ― | ― | 7-9647-01 | 材料キャビネット（ロータイプ・トレイ収納） 664×550×1050mm オープン SL-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 115 | ― | ― | 7-9652-04 | 材料キャビネット（ハイタイプ・トレイ収納） 664×550×1778mm シャッター SH-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 115 | ― | ― | 7-9652-03 | 材料キャビネット（ハイタイプ・トレイ収納） 664×550×1778mm 両開きガラス扉 SH-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 115 | ― | ― | 7-9652-02 | 材料キャビネット（ハイタイプ・トレイ収納） 664×550×1778mm 片開きガラス扉 SH-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 115 | ― | ― | 7-9652-01 | 材料キャビネット（ハイタイプ・トレイ収納） 664×550×1778mm オープン SH-T | 仕様 | 材質：ハンドル／アルミニウム | 材質：ハンドル／ナイロン
― | 277 | ― | ― | 8-7609-12 | カルテフォルダーＫＨＭＳ－５０ 下見出大 | 商品名 | （ダブル・ファスナー付き） | （ダブル）を削除
― | 277 | ― | ― | 8-7609-02 | カルテフォルダーＫＨＭＳ－５０ 下見出し | 商品名 | （ダブル・ファスナー付き） | （ダブル）を削除
― | 277 | ― | ― | 8-7609-11 | カルテフォルダーＫＨＭＵ－５０ 上見出大 | 商品名 | （ダブル・ファスナー付き） | （ダブル）を削除
― | 277 | ― | ― | 8-7609-01 | カルテフォルダーＫＨＭＵ－５０ 上見出し | 商品名 | （ダブル・ファスナー付き） | （ダブル）を削除
― | 281 | ― | ― | 7-3036-02 | カルテバッグＭＴ－横 | 価格表 | 幅×高さ（ｍｍ）：420×310 | 幅×高さ（ｍｍ）：460×370
― | 281 | ― | ― | 7-3036-01 | カルテバッグ 縦 310×420mm | 価格表 | 幅×高さ（ｍｍ）：310×420 | 幅×高さ（ｍｍ）：370×460
― | 396 | ― | ― | 0-1715-01 | 薬杯（SUS304） 60mL | 画像 |  | カタログ掲載画像に誤りがある為変更いたします。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 631 | ― | ― | 7-3724-11 | ナースコールシステムＳＣＭ－１２３０Ｐ | 価格表 | 受信機 | 受信機・消去機各1台
― | 833 | 299 | ― | 7-7518-14 | バイタルナビ パルスＰＯＰ新生児用 | 価格表 | サイズ（mm）：全長 約500 | サイズ（mm）：ケーブル長 約500
― | 833 | 299 | ― | 7-7518-13 | バイタルナビ パルスＰＯＰ成人用モニタ | 価格表 | サイズ（mm）：全長 約200 | サイズ（mm）：ケーブル長 約300
― | 833 | 299 | ― | 7-7518-12 | バイタルナビ パルスＰＯＰ小児用モニタ | 価格表 | サイズ（mm）：全長 約250 | サイズ（mm）：ケーブル長 約250
― | 833 | 299 | ― | 7-7518-11 | バイタルナビ パルスＰＯＰ小児用クリップ | 価格表 | サイズ（mm）：全長 約250 | サイズ（mm）：ケーブル長 約250
― | 1106 | ― | ― | 8-7105-02 | ソフト頚椎カラー ピンク 000-3701 | 仕様 | 材質：綿・PE（ポリエチレン）・鉄・クローム・PP（ポリプロピレン） | 材質：綿・ポリプロピレン・ナイロン・ポリエチレン
― | 1106 | ― | ― | 8-7105-01 | ソフト頚椎カラー オフホワイト 000-3700 | 仕様 | 材質：綿・PE（ポリエチレン）・鉄・クローム・PP（ポリプロピレン） | 材質：綿・ポリプロピレン・ナイロン・ポリエチレン
― | 1232 | ― | ― | 8-5879-04 | エコノミー内視鏡保管庫 除湿ユニット有り 900×400×2000 収納8コ ENN-08D | 仕様 | 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面のみ | 7月製造分より 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面・扉面
― | 1232 | ― | ― | 8-5879-03 | エコノミー内視鏡保管庫 除湿ユニット有り 450×400×2000 収納4コ ENN-04D | 仕様 | 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面のみ | 7月製造分より 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面・扉面
― | 1232 | ― | ― | 8-5879-02 | エコノミー内視鏡保管庫 除湿ユニット無し 900×400×2000 収納8コ ENN-08 | 仕様 | 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面のみ | 7月製造分より 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面・扉面
― | 1232 | ― | ― | 8-5879-01 | エコノミー内視鏡保管庫 除湿ユニット無し 450×400×2000 収納4コ ENN-04 | 仕様 | 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面のみ | 7月製造分より 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面・扉面
― | 1232 | ― | ― | 7-4518-02 | 内視鏡保管庫（ファイバーホルダー高さ可変型） 8本用 EC-08 | 仕様 | 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面のみ | 7月製造分より 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面・扉面
― | 1232 | ― | ― | 7-4518-01 | 内視鏡保管庫（ファイバーホルダー高さ可変型） 4本用 EC-04 | 仕様 | 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面のみ | 7月製造分より 材質：庫内緩衝マット/発泡PE(ポリエチレン):背面・扉面
― | 1297 | ― | ― | 8-9086-11 | 多機能電動チェア（3モーター） 本体 NA-713 | 特長・画像キャプション | 特長：ノーマルポジションからリクライニング、フラットポジション、トレンディングバーグポジション、膝上げポジションが可能です。 画像キャプション：トレンディングバーグポジション | 特長：ノーマルポジションからリクライニング、フラットポジション、トレンデレンブルグポジション、膝上げポジションが可能です。 画像キャプション：トレンデレンブルグポジション
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-19 | ５１９２９４２フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-18 | ５１９２９４１フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-17 | ５１９２９０４フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-15 | ５１９２９０２フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-20 | ５１９２９４４フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-16 | ５１９２９０３フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1434 | ― | ― | 8-4133-14 | ５１９２９０１フィーディング減圧チューブ | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8963-06 | ８００００１６３１６胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8963-05 | ８００００１６３１５胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8963-04 | ８００００１６３１４胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8963-03 | ８００００１６３１３胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8963-02 | ８００００１６３１２胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8963-01 | ８００００１６３１１胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-07 | ８００００１６３３０胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-06 | ８００００１６３２９胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-05 | ８００００１６３２８胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-04 | ８００００１６３２７胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-03 | ８００００１６３２６胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-02 | ８００００１６３２５胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1435 | 320 | ― | 7-8964-01 | ８００００１６３２４胃瘻交換用カテーテル | 仕様 |  | 仕様追記「ISO 80369-3準拠」
― | 1436 | 319 | ― | 7-8912-05 | ２５０１６ ２５本入ネオフィードシリンジ | 商品名 | ネオフィードシリンジ（カテーテル用シリンジ） | ・（カテーテル用シリンジ）を削除 ・特長追記「ISO 80369-3に準拠しています。」
― | 1436 | 319 | ― | 7-8912-04 | ２５０１５ ２５本入ネオフィードシリンジ | 商品名 | ネオフィードシリンジ（カテーテル用シリンジ） | ・（カテーテル用シリンジ）を削除 ・特長追記「ISO 80369-3に準拠しています。」
― | 1436 | 319 | ― | 7-8912-03 | ２５０１４ ２５本入ネオフィードシリンジ | 商品名 | ネオフィードシリンジ（カテーテル用シリンジ） | ・（カテーテル用シリンジ）を削除 ・特長追記「ISO 80369-3に準拠しています。」
― | 1436 | 319 | ― | 7-8912-02 | ２５０１３ ５０本入ネオフィードシリンジ | 商品名 | ネオフィードシリンジ（カテーテル用シリンジ） | ・（カテーテル用シリンジ）を削除 ・特長追記「ISO 80369-3に準拠しています。」
― | 1436 | 319 | ― | 7-8912-01 | ２５０１２ ５０本入ネオフィードシリンジ | 商品名 | ネオフィードシリンジ（カテーテル用シリンジ） | ・（カテーテル用シリンジ）を削除 ・特長追記「ISO 80369-3に準拠しています。」
― | 1512 | ― | ― | 8-9658-03 | カストシート Ｎｏ．１０ １０枚入 | 価格表 | 360×160ｍｍ用 | 310×160ｍｍ用
― | 1550 | ― | ― | 7-893-05 | ブルートレー 240×275×50mm 100枚入 No.5 | 画像 |  | 掲載画像変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1550 | ― | ― | 7-893-04 | ブルートレー 120×135×50mm 100枚入 No.4 | 画像 |  | 掲載画像変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1550 | ― | ― | 7-893-03 | ブルートレー 120×135×25mm 100枚入 No.3 | 画像 |  | 掲載画像変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1550 | ― | ― | 7-893-02 | ブルートレー 135×240×50mm 100枚入 No.2 | 画像 |  | 掲載画像変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1550 | ― | ― | 7-893-01 | ブルートレー 135×240×25mm 100枚入 No.1 | 画像 |  | 掲載画像変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-07 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン 4L 154-92 4L | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-06 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン 3L 154-92 3L | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-05 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン LL 154-92 LL | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-04 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン L 154-92 L | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-03 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン M 154-92 M | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-02 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン S 154-92 S | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1606 | ― | ― | 7-9702-01 | 手術衣（男女兼用スラックス） ミントグリーン SS 154-92 SS | 価格表 | 色：ミントグリーン | 色：グリーン
― | 1727 | 115 | ― | 8-8158-05 | テンピュール オリジナルネックピローＬ | 仕様 | ピローケース（ベージュ）1枚付属 | ピローケース（ホワイト）1枚付属
― | 1727 | 115 | ― | 8-8158-04 | テンピュール オリジナルネックピローＭ | 仕様 | ピローケース（ベージュ）1枚付属 | ピローケース（ホワイト）1枚付属
― | 1727 | 115 | ― | 8-8158-03 | テンピュール オリジナルネックピローＳ | 仕様 | ピローケース（ベージュ）1枚付属 | ピローケース（ホワイト）1枚付属
― | 1727 | 115 | ― | 8-8158-02 | テンピュール オリジナルネックピローＸＳ | 仕様 | ピローケース（ベージュ）1枚付属 | ピローケース（ホワイト）1枚付属
― | 1727 | 115 | ― | 8-8158-01 | テンピュールオリジナルネックピローＪｒ． | 仕様 | ピローケース（ベージュ）1枚付属 | ピローケース（ホワイト）1枚付属
― | 1733 | 136 | ― | 8-6350-01 | やわらかジェル枕（チュチュベビー） | 画像 |  | 在庫限りでパッケージと本体がリニューアルします。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1738 | ― | ― | 8-3960-03 | フローズンカバー 頭用 | 仕様 | 保冷剤収納数：3個 | 保冷剤収納数：4個
― | 1746 | 124 | ― | 0-8148-21 | ドムス エアーマット | 画像 |  | 在庫限りでカバーの色がグレーに変わります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1866 | 42 | ― | 7-7548-03 | １０２３０１ エプロンボーダーチェック | 画像 |  | フチ巻きテープ色を変更します（紺色⇒白）。
― | 1866 | 42 | ― | 7-7548-02 | １０２３００ エプロンボーダーチェック | 画像 |  | フチ巻きテープ色を変更します（紺色⇒白）。
― | 1866 | 42 | ― | 7-7548-01 | １０２３０２ エプロンボーダーチェック | 画像 |  | フチ巻きテープ色を変更します（紺色⇒白）。
― | 1927 | 395 | ― | 8-7467-23 | オムツ交換車 475×974×960 パッキン付き 201CN | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：475×974×960 | 幅×奥行×高さ（mm）：515×983×950
― | 1927 | 395 | ― | 8-7467-21 | オムツ交換車 475×974×960 101C | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：475×974×960 | 幅×奥行×高さ（mm）：475×980×955
― | 2075 | ― | ― | 7-9779-02 | ＥＰ－Ｐ ２ＷＡＹポーチ | 仕様 | ベルト（サイズ調整可）：約70～100㎝（ポーチ部分含む） | ベルト（サイズ調整可）：約80～120㎝（ポーチ部分含む）
― | 2075 | ― | ― | 7-9779-01 | ＥＰ－Ｎ ２ＷＡＹポーチ | 仕様 | ベルト（サイズ調整可）：約70～100㎝（ポーチ部分含む） | ベルト（サイズ調整可）：約80～120㎝（ポーチ部分含む）
― | ― | 70 | ― | 63-3398-33 | Ｎ１００２８ ＩＳＫガーグルバッグ５０枚 | 商品名・価格表 | 商品名：ＩＳＫガーグルバッグ 入数：１箱（５０枚入） | 商品名：ガーグルバッグ 入数：１袋（５０枚入）
― | ― | 95 | ― | 7-7987-01 | Ｎ８５００ どこでもすいマット ２００枚 | 商品名 | どこでもすいマット | どこでもすいマット レギュラー
― | ― | 141 | ― | 7-1995-01 | フドーねまき７型 １０７２１２ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６６０２ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２１２
― | ― | 141 | ― | 7-1995-02 | フドーねまき７型 １０７２１３ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６６０３ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２１３
― | ― | 141 | ― | 7-1995-03 | フドーねまき７型 １０７２１４ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６６０４ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２１４
― | ― | 141 | ― | 7-1995-04 | フドーねまき７型 １０７２１５ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６６０５ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２１５
― | ― | 141 | ― | 7-1994-04 | フドーねまき７型 １０７２０５ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６５９５ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２０５
― | ― | 141 | ― | 7-1994-03 | フドーねまき７型 １０７２０４ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６５９４ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２０４
― | ― | 141 | ― | 7-1994-02 | フドーねまき７型 １０７２０３ | 商品名 | 商品名：フドーねまき７型 １０６５９３ | 商品名：フドーねまきＤ １０７２０３
― | ― | 152 | ― | 7-1542-01 | パートナーII （かんたんボタンかけ） P-II | 画像 |  | 材質が天然木からプラスチックへ変更となり、色が木目から山吹色へ変更となります
― | ― | 223 | ― | 7-8977-01 | ヘルパータスケ クレベリン トイレの消臭除菌剤 ミントの香り 100g | 特長 | 特長：トイレ空間に浮遊する菌やニオイの原因になる菌を除去する消臭除菌剤です。 | 特長：トイレの付着菌やニオイの原因になる菌を除去する消臭除菌剤です。
― | ― | 337 | ― | 7-7985-02 | Ｎ１００５５Ｙ ＩＳＫ・ＰＥバッグカバー | 商品名 | ＩＳＫ・ＰＥバッグカバー | ＰＥバッグカバー
― | ― | 337 | ― | 7-7985-01 | Ｎ１００５５Ｔ ＩＳＫ・ＰＥバッグカバー | 商品名 | ＩＳＫ・ＰＥバッグカバー | ＰＥバッグカバー
― | ― | 468 | ― | 61-0614-43 | 詰替え用テープ ドットライナー（テープのり）しっかり貼るタイプ 8.4mm×16m 3個パック タ-D400-08NX3 | 価格表 | タイプ：ﾀ-D400-08X3 | タイプ：ﾀ-D400-08NX3
― | ― | 478 | ― | 7-8867-01 | 防災安心セット水・食料7年 スタンダード 9011 | 画像 |  | 7年保存水を変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 478 | ― | 7-8866-01 | 防災安心セット水・食料7年 ライト 9012 | 画像 |  | 7年保存水を変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | ― | 203 | 2-5791-01 | 水分活性測定装置 Pawkit | 画像 |  | 外観変更あり。最新の画像は、AXELを参照ください。