## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [5 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2021 | NV 2022 | ナビ助 2021 | SF 2020 | SF 2016 | AT 2021 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
174 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4208-01 | エアー撹拌機 220W AS-1 | 仕様 | 回転数（最大出力時） | 回転数
174 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4208-02 | エアー撹拌機 150W AS-2 | 仕様 | 回転数（最大出力時） | 回転数
174 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4208-03 | エアー撹拌機 260W AS-3 | 仕様 | 回転数（最大出力時） | 回転数
199 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6775-01 | パワースターラー （オイルバス用） VPS-200SOB | 仕様 | 磁石/強度（Ｔ）：サマコバ×2/0.39 | 磁石/強度（Ｔ）：サマコバ/0.37
345 | ― | ― | ― | 393 | ― | 1-9346-01 | シリコンハケ 35×185mm 白 066097 | 仕様 | 耐熱温度：250℃ | 耐熱温度：200℃
345 | ― | ― | ― | 393 | ― | 1-9346-02 | シリコンハケ 35×185mm 黄 066096 | 仕様 | 耐熱温度：250℃ | 耐熱温度：200℃
345 | ― | ― | ― | 393 | ― | 1-9346-03 | シリコンハケ 35×185mm 青 066095 | 仕様 | 耐熱温度：250℃ | 耐熱温度：200℃
345 | ― | ― | ― | 393 | ― | 1-9346-04 | シリコンハケ 45×210mm 白 066094 | 仕様 | 耐熱温度：250℃ | 耐熱温度：200℃
345 | ― | ― | ― | 393 | ― | 1-9346-05 | シリコンハケ 45×210mm 黄 066093 | 仕様 | 耐熱温度：250℃ | 耐熱温度：200℃
345 | ― | ― | ― | 393 | ― | 1-9346-06 | シリコンハケ 45×210mm 青 066092 | 仕様 | 耐熱温度：250℃ | 耐熱温度：200℃
414 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-676-01 | 手動式真空ポンプ 21kPa 6132-0010A | 価格表 | 真空度（kPa）：-84.7 | 左記を削除
414 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-676-02 | 手動式真空ポンプ 48kPa 6132-0020A | 価格表 | 真空度（kPa）：-84.7 | 左記を削除
584 | 327 | ― | 78 | ― | ― | 6-8030-31 | 温湿度記録計 TR72A | 価格表 | 型番：ＴＲ－７２ｗｂ | 型番：TR72A 仕様はAXELを参照ください。
584 | 327 | ― | 78 | ― | ― | 6-9183-31 | 温度記録計 TR71A | 価格表 | 型番：ＴＲ－７１ｗｂ | 型番：TR71A 仕様はAXELを参照ください。
585 | ― | ― | 78 | ― | ― | 4-1098-01 | 温湿度記録計 TR72A-S | 価格表 | 型番：ＴＲ－７２ｗｂ－Ｓ | 型番：TR72A-S 仕様はAXELを参照ください。
585 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1099-01 | 温度記録計 TR75A | 価格表 | 型番：ＴＲ－７５ｗｂ | 型番：TR75A 仕様はAXELを参照ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-46 | デジタルパックテスト 残留塩素（遊離） DPM2-ClO-DP | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-47 | デジタルパックテスト 残留塩素（高濃度） DPM2-ClO-C | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-48 | デジタルパックテスト 6価クロム DPM2-Cr6+ | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-49 | デジタルパックテスト 鉄（低濃度） DPM2-Fe-D | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-50 | デジタルパックテスト 過酸化水素 DPM2-H2O2 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-51 | デジタルパックテスト 過酸化水素（高濃度） DPM2-H2O2-C | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-52 | デジタルパックテスト アンモニウム/アンモニウム態窒素 DPM2-NH4 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-53 | デジタルパックテスト 亜硝酸/亜硝酸態窒素 DPM2-NO2 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-54 | デジタルパックテスト 硝酸/硝酸態窒素 DPM2-NO3 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-55 | デジタルパックテスト オゾン DPM2-O3 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-56 | デジタルパックテスト フェノール DPM2-PNL | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-57 | デジタルパックテスト りん酸/りん酸態りん DPM2-PO4 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-58 | デジタルパックテスト りん酸（低濃度）/りん酸態りん（低濃度） DPM2-PO4-D | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-60 | デジタルパックテスト ほう素（高濃度） DPM2-B-C | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-61 | デジタルパックテスト ほう素 DPM2-B | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-62 | デジタルパックテスト 総残留塩素 DPM2-T-ClO | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-64 | デジタルパックテスト 銅 DPM2-Cu | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-65 | デジタルパックテスト 陰イオン界面活性剤 DPM2-DET | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-66 | デジタルパックテスト ニッケル（DPM） DPM2-Ni-D | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-67 | デジタルパックテスト 鉛 DPM2-Pb | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-68 | デジタルパックテスト りん酸（高濃度）/りん酸態りん（高濃度） DPM2-PO4-C | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-69 | デジタルパックテスト シリカ DPM2-SiO2 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-70 | デジタルパックテスト シリカ（低濃度） DPM2-SiO2-D | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-72 | デジタルパックテスト 全硬度 DPM2-TH | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-73 | デジタルパックテスト 亜鉛（低濃度） DPM2-Zn-D | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-74 | デジタルパックテスト 亜塩素酸ナトリウム DPM2-NaClO2 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-75 | デジタルパックテスト 3価鉄 DPM2-Fe3+ | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-77 | デジタルパックテスト ひ素（低濃度） DPM2-As-D | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-78 | デジタルパックテスト 遊離シアン DPM2-CN-2 | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-80 | デジタルパックテスト ふっ素（遊離） DPM2-F | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-81 | デジタルパックテスト グルコース DPM2-GLU | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
657 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8170-82 | デジタルパックテスト ヒドラジン DPM2-HYD | 脚注 | ※試薬は付属しておりません。P.659・1-5496-01をご参照ください。 | ※測定には、測定項目に応じたパックテスト（別売）が必要です。詳しくは、AXELをご覧ください。
673 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8872-20 | 液体検知管 水銀（測定セット 332用） 203 | 価格表 | 測定範囲：0.05～0.04ｍｇ/L | 測定範囲：0.005～0.04ｍｇ/L
787 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5651-21 | ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4 | 仕様 |  | 保護等級：IPX4 →IP54 に変更
805 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8278-02 | スピンコーター ACT-220AII（本体） | 仕様 | 電源：AC100V 5A（ACサーボモーター200W）50 / 60Hz | 電源：1Φ 100V-10A（ACサーボモーター200W）50 / 60Hz
805 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8278-03 | スピンコーター ACT-300AII（本体） | 仕様 | 電源：AC100V 5A（ACサーボモーター200W）50 / 60Hz | 電源：1Φ 100V-10A（ACサーボモーター200W）50 / 60Hz
845 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2895-11 | デジタル顕微鏡カメラ（1600万画素） 接眼アダプター ACC-060 | 価格表 | 変換：Cマウント→23ｍｍ | 変換：Cマウント→23.2ｍｍ
845 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2895-12 | デジタル顕微鏡カメラ（1600万画素） 変換アダプター（2種・各1個） ACC-061 | 価格表 | 変換：23ｍｍ→30ｍｍ/30.5ｍｍ | 変換：23.2ｍｍ→30ｍｍ/30.5ｍｍ
911 | ― | ― | ― | ― | 81 | 4-576-01 | ハンドル付きデジタルハイトゲージ（測定範囲0～300mm） DHG300 | 仕様 | 重量：2.8kg | 重量：6.75kg
911 | ― | ― | ― | ― | 81 | 4-576-02 | ハンドル付きデジタルハイトゲージ（測定範囲0～600mm） DHG600 | 仕様 | 重量：10kg | 重量：8.35kg
975 | ― | ― | ― | 173 | ― | 2-7597-01 | 流し台（電気温水器付） XJ900セット | 画像 |  | 水栓が仕様変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
975 | ― | ― | ― | 173 | ― | 2-7597-02 | 流し台（電気温水器付） XJ1200セット | 画像 |  | 水栓が仕様変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
987 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8031-01 | 抗菌・防汚チェアー リング無し SC-380 | 価格表 | 座高／全高（ｍｍ）：410～510／410～510 | 座高／全高（ｍｍ）：410～510／685～785
1232 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9093-13 | スチール製台車（フットブレーキ付き） NHT-104+FB | 価格表 | NHT-104 | NHT-104+FB
1232 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9093-14 | スチール製台車（フットブレーキ付き） NHT-304+FB | 価格表 | NHT-304 | NHT-304+FB
1232 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9093-15 | スチール製台車（フットブレーキ付き） NHT-105+FB | 価格表 | NHT-105 | NHT-105+FB
1232 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9093-16 | スチール製台車（フットブレーキ付き） NHT-305+FB | 価格表 | NHT-305 | NHT-305+FB
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-01 | スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL 丸底・滅菌済 500本入 16466-054 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-02 | スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL 自立型・滅菌済 500本入 16466-050 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-03 | スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL 丸底・未滅菌 500本入 16466-056 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-04 | スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL 自立型・未滅菌 500本入 16466-052 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-05 | スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL 丸底・滅菌済 500本入 16466-062 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-06 | スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL 自立型・滅菌済 500本入 16466-046 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-07 | スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL 丸底・未滅菌 500本入 16466-064 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-08 | スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL 自立型・未滅菌 500本入 16466-048 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-08 | スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL 自立型・未滅菌 500本入 16466-048 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-09 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 丸底・滅菌済 500本入 16466-042 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-09 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 丸底・滅菌済 500本入 16466-042 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-10 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 自立型・滅菌済 500本入 16466-058 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-10 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 自立型・滅菌済 500本入 16466-058 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-11 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 丸底・未滅菌 500本入 16466-044 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-11 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 丸底・未滅菌 500本入 16466-044 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-12 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 自立型・未滅菌 500本入 16466-060 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1280 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9994-12 | スーパークリアマイクロチューブ 2mL 自立型・未滅菌 500本入 16466-060 | 仕様 | 材質：Ｏリング/エチレンプロピレンゴム | 材質：Ｏリング/シリコンゴム
1298 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8727-01 | 透明低温オートクレーブラベル（レーザープリンタータイプ） 64ラベル×16シート入 DFLT-62 | 価格表 | 型番：ＤＦＬＴ－６２ | 型番：ＫＬＴ－６２ＴＲ
1338 | ― | ― | ― | 246 | ― | 2-9847-02 | オフフレーバーキット（異臭トレーニングキット） 5mL 9種類 990-56666 | 商品名・型番 | オフフレーバーキット（異臭トレーニングキット） 990-56666 | オフフレーバーキットⅡ（異臭トレーニングキット） 5mL 9種類 990-56666
1358 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7504-01 | コロニーカウンター コロスキャン | 仕様 | 検査台寸法：205×191.5×152.8mm | 検査台寸法：205×180×175mm
1358 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7504-02 | コロニーカウンター コロスキャンPlus | 仕様 | 検査台寸法：205×191.5×152.8mm | 検査台寸法：205×180×175mm
1453 | 1733 | 136 | ― | ― | ― | 0-3696-01 | ソフトクールン（保冷枕） レギュラー | 仕様 | 外装：ポリオレフィン系フィルム（EVA） | 外装：塩化ビニル樹脂（PVC）
1474 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1842-01 | 動物用経口ゾンデ（ディスポタイプ） 20G 01-208-87 | 価格表 | 全長（ｍｍ）：38 | チューブ長さ（ｍｍ）：38 全長（ｍｍ）：58
1474 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1842-02 | 動物用経口ゾンデ（ディスポタイプ） 18G 01-208-88 | 価格表 | 全長（ｍｍ）：50 | チューブ長さ（ｍｍ）：50 全長（ｍｍ）：69
1474 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1842-03 | 動物用経口ゾンデ（ディスポタイプ） 15G 01-208-89 | 価格表 | 全長（ｍｍ）：76 | チューブ長さ（ｍｍ）：76 全長（ｍｍ）：95
1535 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-385-01 | 濾過筒ハウジング 1MN1-AS | 画像 |  | 色味の変更。材質・形状の変更はございません。 最新の画像は、AXELを参照ください。
1705 | ― | ― | ― | 270 | ― | 2-3647-54 | サリチル酸 特級 25g 19000162 | 価格表 | グレード：特級 | グレード：GR
1849 | 1547 | ― | ― | ― | ― | 1-4529-01 | ステンレス深型組バット ミニ 105×68×58mm | 脚注 | ※取手の溶接加工が可能です。 | ※取手の溶接加工が可能です（1-4529-01～-06を除く）。
1849 | 1547 | ― | ― | ― | ― | 1-4529-02 | ステンレス深型組バット 0号 137×106×60mm | 脚注 | ※取手の溶接加工が可能です。 | ※取手の溶接加工が可能です（1-4529-01～-06を除く）。
1849 | 1547 | ― | ― | ― | ― | 1-4529-03 | ステンレス深型組バット S号 162×111×67mm | 脚注 | ※取手の溶接加工が可能です。 | ※取手の溶接加工が可能です（1-4529-01～-06を除く）。
1849 | 1547 | ― | ― | ― | ― | 1-4529-04 | ステンレス深型組バット M0号 122×87×59mm | 脚注 | ※取手の溶接加工が可能です。 | ※取手の溶接加工が可能です（1-4529-01～-06を除く）。
1849 | 1547 | ― | ― | ― | ― | 1-4529-05 | ステンレス深型組バット 1号 179×119×69mm | 脚注 | ※取手の溶接加工が可能です。 | ※取手の溶接加工が可能です（1-4529-01～-06を除く）。
1849 | 1547 | ― | ― | ― | ― | 1-4529-06 | ステンレス深型組バット 2号 191×137×74mm | 脚注 | ※取手の溶接加工が可能です。 | ※取手の溶接加工が可能です（1-4529-01～-06を除く）。
1970 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2286-04 | メジャーカップ 500mL CMJW-500 | 価格表 | 口外径（ｍｍ）：φ91 | 口外径（ｍｍ）：φ105
2016 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-760-03 | デスペット 2cc 100本入 2ｍL 0806-03 | 価格表 | サイズ（A）×（B）mm：26×142 | サイズ（A）×（B）mm：26.5×141
2016 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-760-05 | デスペット 5cc 50本入 5ｍL 0806-05 | 価格表 | サイズ（A）×（B）mm：38×189 | サイズ（A）×（B）mm：38×188
2126 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7643-02 | 熱風機（ホットウインドシステム） ※単相230V デジタル温調タイプ | 商品名 | ホットウィンドプレミアム | ホットウインドシステム
2319 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6804-11 | 導電性接着剤 コンダクティブエポキシ CW2401 | 価格表 | CW2401 | CW2400
2342 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-5660-01 | 耐熱アルミテープ 38mm×9m ALT-38 | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。最新の画像は、AXELを参照ください。
2342 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-5660-02 | 耐熱アルミテープ 50mm×9m ALT-50 | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。最新の画像は、AXELを参照ください。
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1369-01 | ポリイミドテープ 0.055mm×10mm×30m KS-100055-1 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1369-02 | ポリイミドテープ 0.055mm×20mm×30m KS-200055-1 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1369-03 | ポリイミドテープ 0.055mm×10mm×30m KS-100055-3 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1369-04 | ポリイミドテープ 0.055mm×20mm×30m KS-200055-3 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3993-01 | ポリイミドテープ 0.069mm×12.7mm×33m WS-127069-1 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3993-02 | ポリイミドテープ 0.069mm×19.0mm×33m WS-190069-1 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3993-05 | ポリイミドテープ 0.069mm×12.7mm×33m WS-127069-3 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2347 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3993-06 | ポリイミドテープ 0.069mm×19.0mm×33m WS-190069-3 | 仕様 | 絶縁抵抗値：1×10^10～^13MΩ | 絶縁抵抗値：1×10^7MΩ
2372 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8780-11 | ウェットタスク キムテクプレップ 60434 | 特長 | ノロウィルス等の感染を予防するための拭き取り清掃作業に適しています。 | 感染を予防するための拭き取り清掃作業に適しています。
2373 | 429 | ― | ― | 153 | ― | 5-5378-01 | アイワイプ（i-Wipe） 220×230mm 200枚入 エコノミー1 | 脚注 | ※サンプルは-01・04をご用意しております。 | 脚注を削除
2373 | 429 | ― | ― | 153 | ― | 5-5378-04 | アイワイプ（i-Wipe） 200×230mm 7500枚入 | 脚注 | ※サンプルは-01・04をご用意しております。 | 脚注を削除
2544 | 1534 | ― | ― | 155 | ― | 7-5337-01 | アイクリーン（超音波洗浄器用洗浄剤）有機物用1 L-10 | 画像 |  | 商品ラベルが変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
2677 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3017-01 | フレッシュマスクS 50入 | 画像 |  | パッケージデザインが変更になります。最新の画像は、AXELを参照ください。
2938 | ― | ― | ― | ― | ― | 9-170-55 | ステッカー標識 →（矢印 横）貼68 | 画像 |  | 右下の文字の表示が無くなりました。AXELを参照ください。
3226 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1608-11 | PEEKチップピンセットキット 249CPR用交換チップ | 価格表 | 入数：1セット（3個入） | 入数：チップ／1セット、ネジ／3本
3226 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-1608-12 | PEEKチップピンセットキット 259CPR用交換チップ | 価格表 | 入数：1セット（3個入） | 入数：チップ／1セット、ネジ／3本
― | 857 | ― | ― | ― | ― | 0-5490-02 | 舌圧子 検診用 チェルマック | 価格表 | 全長（mm）：195 | 全長（mm）：190
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5628-01 | カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5628-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5628-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5628-05 | カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5635-01 | カルテブック ロック型・2穴 グリーン 背幅30mm NSC-430-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5635-03 | カルテブック ロック型・2穴 グレー 背幅30mm NSC-430-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5635-04 | カルテブック ロック型・2穴 ピンク 背幅30mm NSC-430-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5635-05 | カルテブック ロック型・2穴 ブルー 背幅30mm NSC-430-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5636-01 | カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5636-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5636-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5636-05 | カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5638-01 | カルテブック ロック型・2穴 グリーン 背幅40mm NSC-440-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5638-03 | カルテブック ロック型・2穴 グレー 背幅40mm NSC-440-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5638-04 | カルテブック ロック型・2穴 ピンク 背幅40mm NSC-440-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5638-05 | カルテブック ロック型・2穴 ブルー 背幅40mm NSC-440-2 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5639-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅40mm NSC-440-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | 0-5639-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅40mm NSC-440-4 | 画像 |  | 金具テコ部分の形状が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1733 | 136 | ― | ― | ― | 0-7936-01 | ソフトクールン（保冷枕） ハーフ | 仕様 | 外装：ポリオレフィン系フィルム（EVA） | 外装：塩化ビニル樹脂（PVC）
― | 594 | 253 | ― | ― | ― | 0-8053-06 | 医療廃棄物容器[リスペール] 黄 50L BH-E50K | 画像 | 2021年12月のカタログ訂正情報 「カタログ商品画像の誤り。中央奥側BH-H20K（黄）と表示のものは、正しくはBH-E500K（黄）です。」 | 正しくは「BH-E50K」です。
― | 907 | ― | ― | ― | ― | 63-7291-78 | デジタルヘルスメーター ホワイト HD-665-WH | 価格表 | 幅×奥行×高さ（ｍｍ）：244×200×33 | 幅×奥行×高さ（ｍｍ）：316×217×27
― | ― | 233 | ― | ― | ― | 7-2589-01 | PUサルバ オーバーナイト男性用 160×300 | 価格表 | 幅×長さ(mm)：150×300 | 幅×長さ(mm)：160×300
― | 587 | ― | ― | ― | ― | 7-3596-01 | ボックスホルダー 横置き3段 ネジ型 277×121×517mm | 脚注 |  | 脚注の追記： ※ネジは壁の材質により使用できるものが異なるため付属しておりません。 お客様で壁の材質に合わせて、4mmの太さのものをご用意ください。
― | 911 | ― | ― | ― | ― | 7-534-01 | デジタル手動身長計付き体組成計 ドットコード読み取り方式 360×532×1777～2327mm BH-300A-N | 脚注 |  | 脚注の追記： ※検定付き ※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
― | 538 | ― | ― | ― | ― | 7-872-01 | N95マスク ホワイト 50枚入 N95-W | 仕様 | 仕様：耳ゴム／ＰＵ（ポリウレタン） | 仕様：ゴムバンド／ＰＵ（ポリウレタン）
― | 939 | ― | ― | ― | ― | 8-1804-11 | 尿沈渣用スピッツ （本体のみ） 50本入 MI-1022-1 | 仕様 | 材質：本体／ケイレジン | 材質：本体／ＰＳ（ポリスチレン）
― | 939 | ― | ― | ― | ― | 8-1804-12 | 尿沈渣用スピッツ （本体+フタ） 50組入 MI-1022-2 | 仕様 | 材質：本体／ケイレジン | 材質：本体／ＰＳ（ポリスチレン）
― | 1219 | ― | ― | ― | ― | 8-4571-01 | 開口防止用具[グーミン] GMN | 商品名 | グーミン | アゴバンド
― | 1296 | ― | ― | ― | ― | 8-4914-01 | 電動リクライニングチェアー（2モーター）本体 NVR-010 | 特長・仕様・ピクト | アームレストは容易に高さ調節できます。 | アームレストは調節ネジを回しながら高さ調節できます。 仕様追記 ・耐次亜塩素酸 ピクト追記 「耐次亜」
― | 202 | ― | ― | ― | ― | 8-6755-01 | 回転式保管ワゴン ボックスタイプ 380×315×580 FLF007-3LG | 仕様 | 仕様：組み立て式（要工具） | 仕様：組み立て式／スパナ×1本、六角レンチ大・小各1本付属
― | 202 | ― | ― | ― | ― | 8-6755-02 | 回転式保管ワゴン ボックスタイプ 380×315×740 FLF007-4LG | 仕様 | 仕様：組み立て式（要工具） | 仕様：組み立て式／スパナ×1本、六角レンチ大・小各1本付属
― | 1715 | ― | ― | ― | ― | 8-7024-02 | 耐熱耐久防水シーツ（業務用） 部分用・吸汗 PS1690 | 仕様・断面図 | ポリエステル（防水部分保護） 材質：ポリエステル100％ 色：クリーム | 材質：ポリエステル65％、綿35％ 色：ホワイト
― | 1080 | ― | ― | ― | ― | 8-7994-01 | 保育用ベッド[ワンタッチナーサリー] マット付き 56363 | 仕様・画像 | ・マットサイズ：600×1000×60mm ・ベッド枠の白い手すりカバー | ・マットサイズ：600×1000×50mm ・カバーなし
― | 157 | ― | ― | ― | ― | 8-9932-03 | ヨーロピアンカート II（スリムPCカート） 補助天板あり 引出し1段 ピンク ET-BP | 価格表 | 引出し数：１ | 引出し数：２
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1702-01 | ＭＳ１－ＰＢ－２００ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1702-02 | ＭＳ１－ＬＧ－２００ ミニ踏み台 | 仕様・画像 | 補強用丸棒は短側面側のみ。 | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1702-03 | ＭＳ１－ＰＫ－２００ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1702-04 | ＭＳ１－ＩＶ－２００ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1703-01 | ＭＳ１－ＰＢ－２５０ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1703-02 | ＭＳ１－ＬＧ－２５０ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1703-03 | ＭＳ１－ＰＫ－２５０ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。
― | 700 | ― | ― | ― | ― | 9-1703-04 | ＭＳ１－ＩＶ－２５０ ミニ踏み台 | 仕様 |  | 長側面方向にも丸棒を1本追加して補強。