## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2022 | ナビ助 2023 | SF 2016 | AT 2021 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
100 | ― | ― | ― | ― | 1-5469-41 | 冷却水循環装置 LTC-450α | 共通仕様 | 循環ポンプ（50/60Hz）：最大揚程4.5/5.7m | 循環ポンプ（50/60Hz）：最大揚程5.4/6.6m
214 | ― | ― | ― | ― | 1-4211-01 | 真空脱泡装置 VD-VL | 仕様 |  | 棚板×２枚 を追記
214 | ― | ― | ― | ― | 1-4211-02 | 真空脱泡装置 VD-VLH | 仕様 |  | 棚板×３枚 を追記
214 | ― | ― | ― | ― | 1-4211-03 | 真空脱泡装置 VD-VW | 仕様 |  | 棚板×２枚 を追記
246 | ― | ― | ― | ― | 1-5917-21 | ウルトラスターラー アナログ MSA-1N | ピクト・仕様 | ピクト：MAX1500rpm | ピクト：MAX1700rpm 仕様に 回転数（rpm）：50～1700 を追記
246 | ― | ― | ― | ― | 1-5917-22 | ウルトラスターラー デジタル MSD-1N | ピクト・仕様 | ピクト：MAX1500rpm | ピクト：MAX1700rpm 仕様に 回転数（rpm）：50～1700 を追記
411 | ― | ― | ― | ― | 1-1504-01 | 3ピストンダイアフラム圧力ポンプ 11000mL/min R3526144D | 型番 | 03526144A | R3526144D
424 | ― | ― | ― | ― | 3-8188-01 | ビスコサンプラー（高粘度用） PP（ポリプロピレン）5331-1060 | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：φ32×600 容量（mL）：150 | サイズ（mm）：φ32×770 容量（mL）：160 浸漬深さ（mm）：600 を追記
424 | ― | ― | ― | ― | 3-8188-02 | ビスコサンプラー（高粘度用） PP（ポリプロピレン） 5331-1100 | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：φ32×1000 容量（mL）：250 | サイズ（mm）：φ32×1170 容量（mL）：300 浸漬深さ（mm）：1000 を追記
424 | ― | ― | ― | ― | 3-8188-03 | ビスコサンプラー（高粘度用） PP（ポリプロピレン） 5331-1200 | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：φ32×2000 容量（mL）：500 | サイズ（mm）：φ32×2170 容量（mL）：650 浸漬深さ（mm）：2000 を追記
424 | ― | ― | ― | ― | 3-8188-05 | ビスコサンプラー（高粘度用） フッ素樹脂（PTFE・FEP） 5331-2100 | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：φ32×1000 容量（mL）：250 | サイズ（mm）：φ32×1170 容量（mL）：300 浸漬深さ（mm）：1000 を追記
424 | ― | ― | ― | ― | 3-8188-06 | ビスコサンプラー（高粘度用） フッ素樹脂（PTFE・FEP） 5331-2200 | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：φ32×2000 容量（mL）：500 | サイズ（mm）：φ32×2170 容量（mL）：650 浸漬深さ（mm）：2000 を追記
634 | ― | ― | ― | ― | 63-6325-92 | 超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ) TREL30-16(ST10S-30) | 特長 | 過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認できます。 | 過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認できます（別売のクレードル（63-6325-95）が必要です）。
769 | ― | ― | ― | 69 | 1-3458-01 | 風速・風量計 TM-412 | 仕様 | 重量：230ｇ（電池除く） | 重量：本体／約160g、プローブ／約100ｇ
926 | ― | ― | ― | ― | 1-1929-11 | 倒立顕微鏡 40～400× RD-50 | 仕様 | 重量：11kg | 重量：9kg
926 | ― | ― | ― | ― | 1-1929-12 | 倒立顕微鏡 RD-50T | 仕様 | 重量：11kg | 重量：9.5kg
1156 | ― | ― | ― | ― | 1-5485-41 | ビッグドライ（オートドライ） 450×400×900mm SPB-V1 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1156 | ― | ― | ― | ― | 1-5485-42 | ビッグドライ（オートドライ） 900×400×900mm SPB-V2 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1156 | ― | ― | ― | ― | 1-5485-43 | ビッグドライ（オートドライ） 600×550×1700mm SPB-V3 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1156 | ― | ― | ― | ― | 1-5485-44 | ビッグドライ（オートドライ） 1200×550×1652mm SPB-V4 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1157 | ― | ― | ― | ― | 2-7431-31 | フロストドライデシケーター（SFD） 450×400（496）×900mm N-SFD-CB | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1157 | ― | ― | ― | ― | 2-7431-33 | フロストドライデシケーター（SFD） 1200×550（646）×1652mm N-SFD-WB | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1178 | ― | ― | ― | ― | 1-023-01 | ユニットデシケーター UD-1型 | 仕様 | 材質：本体・フタ／AS（アクリロニトリルスチレン）樹脂 | 材質：本体・フタ／AS（アクリルニトリルスチレン）樹脂
1178 | ― | ― | ― | ― | 1-023-04 | ユニットデシケーター 手提用 | 仕様 | 材質：本体・フタ／AS（アクリロニトリルスチレン）樹脂 | 材質：本体・フタ／AS（アクリルニトリルスチレン）樹脂
1180 | ― | ― | ― | ― | 1-1643-01 | ビッグドライ（シリカゲルタイプ） 450×400× 900mm SPX-1 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1180 | ― | ― | ― | ― | 1-1643-02 | ビッグドライ（シリカゲルタイプ） 900×400× 900mm SPX-2 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1180 | ― | ― | ― | ― | 1-1643-03 | ビッグドライ（シリカゲルタイプ） 600×550×1700mm SPX-3 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1180 | ― | ― | ― | ― | 1-1643-04 | ビッグドライ（シリカゲルタイプ） 1200×550×1652mm SPX-4 | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1197 | ― | ― | ― | ― | 1-5467-21 | ガス置換デシケーター DG-1N | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1197 | ― | ― | ― | ― | 1-5467-22 | ガス置換デシケーター DG-2N | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1197 | ― | ― | ― | ― | 1-5467-23 | ガス置換デシケーター DG-3N | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1197 | ― | ― | ― | ― | 1-5467-24 | ガス置換デシケーター DG-4N | 仕様 | 本体／スチール鋼板メラミン焼付塗装 | 本体／スチール鋼板粉体塗装
1998 | ― | ― | ― | ― | 1-8407-04 | NS共通摺合三角フラスコ 50mL 241931906 | 価格表 | 型番：241931906 | 型番：03022928
1998 | ― | ― | ― | ― | 1-8407-07 | NS共通摺合三角フラスコ 100mL 241932705 | 価格表 | 型番：241932705 | 型番：03022937
1998 | ― | ― | ― | ― | 1-8407-10 | NS共通摺合三角フラスコ 250mL 241933701 | 価格表 | 型番：241933701 | 型番：03022949
1998 | ― | ― | ― | ― | 1-8407-12 | NS共通摺合三角フラスコ 300mL 241933907 | 価格表 | 型番：241933907 | 型番：03022952
1998 | ― | ― | ― | ― | 1-8407-14 | NS共通摺合三角フラスコ 500mL 241934603 | 価格表 | 型番：241934603 | 型番：03022958
1998 | ― | ― | ― | ― | 1-8407-17 | NS共通摺合三角フラスコ 1000mL 241935608 | 価格表 | 型番：24195608 | 型番：03022970
2125 | 943 | ― | ― | ― | 7-9384-01 | TRチューブ φ16mm×100mm 10ｍＬ 100本入（未滅菌） TRC0000006 | 価格表 | 型番：TR101 | 型番：TRC0000006
2129 | ― | ― | ― | ― | 62-9986-88 | 共通共栓試験管 目盛なし 50mL 5本入 KR-35 113011 | 商品名 | 共通共栓沈殿管 目盛なし 50mL 5本入 KR-35 | 共通共栓試験管 目盛なし 50mL 5本入 KR-35
2129 | ― | ― | ― | ― | 62-9986-89 | 共通共栓試験管 目盛付 50mL 5本入 MKR-35 113029 | 商品名 | 共通共栓沈殿管 目盛付 50mL 5本入 MKR-35 | 共通共栓試験管 目盛付 50mL 5本入 MKR-35
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-01 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL6 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-02 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL8 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-03 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL10 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-04 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL12 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-05 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL1/4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-06 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL3/8 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-497-07 | アズフロン（R）バルブ圧入型 二方 AF-VAL1/2 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-01 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL6-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-02 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL8-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-03 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL10-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-04 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL12-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-05 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL1/4-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-06 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL3/8-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-498-07 | アズフロン（R）バルブ圧入型 三方 AF-VAL1/2-3 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-01 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL6-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-02 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL8-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-03 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL10-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-04 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL12-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-05 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL1/4-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-06 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL3/8-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-503-07 | アズフロン（R）バルブ圧入型 4方 AF-VAL1/2-4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-761-01 | アズフロン（R）メス二方バルブ圧入型 AF-VALRC1/4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-761-02 | アズフロン（R）メス二方バルブ圧入型 AF-VALRC3/8 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-761-03 | アズフロン（R）メス二方バルブ圧入型 AF-VALRC1/2 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2294 | ― | ― | ― | ― | 2-761-04 | アズフロン（R）メス二方バルブ圧入型 AF-VALRC3/4 | 仕様 | 材質：本体／PTFE、袋ナット／PFA | 材質：PTFE
2494 | 431 | 84 | ― | ― | 5-5057-01 | クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね 218×230mm 100組×60袋入 37018 | 画像 |  | パッケージの変更。 最新の画像は、AXELを参照ください。
2652 | ― | ― | 156 | ― | 2-5132-01 | 超音波洗浄器用 バスケット（AS12GTU用） | 価格表 | 外寸法（mm）：110×100×105 | 外寸法（mm）：110×100×85
2852 | ― | ― | ― | ― | 8-1065-11 | カットグラス No.360S UV | ロゴ |  | 「UNIVET」ロゴ削除（ロゴ誤記載のため）
3251 | ― | ― | ― | ― | 4-1502-01 | マイクロジット センシティブワイプ 200枚入 109184 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
3276 | 486 | ― | ― | ― | 7-113-06 | グリンリバー A用ラバーマット HRF6090-1 | 型番 | A用ラバーマット | A用ラバーマットフレーム
3276 | 486 | ― | ― | ― | 7-113-07 | グリンリバー B用ラバーマット HRF6012-1 | 型番 | B用ラバーマット | B用ラバーマットフレーム
3276 | 486 | ― | ― | ― | 7-113-08 | グリンリバー C用ラバーマット HRF5011-1 | 型番 | C用ラバーマット | C用ラバーマットフレーム
3295 | ― | ― | ― | ― | 7-2110-04 | SCCスクリュー管瓶白 6ml （純水洗浄処理済み） No.2 | 仕様 |  | パッキン／PPハイシート（PE（ポリエチレン）に両面PP（ポリプロピレン）貼付）
3295 | ― | ― | ― | ― | 7-2110-05 | SCCスクリュー管瓶白 9ml （純水洗浄処理済み） No.3 | 仕様 |  | パッキン／PPハイシート（PE（ポリエチレン）に両面PP（ポリプロピレン）貼付）
3295 | ― | ― | ― | ― | 7-2110-07 | SCCスクリュー管瓶白 20ml （純水洗浄処理済み） No.5 | 仕様 |  | パッキン／PPハイシート（PE（ポリエチレン）に両面PP（ポリプロピレン）貼付）
3295 | ― | ― | ― | ― | 7-2110-08 | SCCスクリュー管瓶白 30ml （純水洗浄処理済み） No.6 | 仕様 |  | パッキン／PPハイシート（PE（ポリエチレン）に両面PP（ポリプロピレン）貼付）
3295 | ― | ― | ― | ― | 7-2110-09 | SCCスクリュー管瓶白 50ml （純水洗浄処理済み） No.7 | 仕様 |  | パッキン／PPハイシート（PE（ポリエチレン）に両面PP（ポリプロピレン）貼付）
3295 | ― | ― | ― | ― | 7-2110-10 | SCCスクリュー管瓶白NO8 110ml （純水洗浄処理済み） No.8 | 仕様 |  | パッキン／PPハイシート（PE（ポリエチレン）に両面PP（ポリプロピレン）貼付）
― | 108 | ― | ― | ― | 8-3980-02 | セレクトナビユニット ガラス引戸 900×450×1050mm SG-9 | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装）、ガラス（飛散防止フィルム付き） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）、ガラス（飛散防止フィルム付き）
― | 108 | ― | ― | ― | 8-3981-02 | セレクトナビユニット 引き戸 900×450×1050mm SS-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 7-7750-01 | セレクトナビユニット ガラス両開き OG-7 | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装）、ガラス（飛散防止フィルム付き） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）、ガラス（飛散防止フィルム付き）
― | 109 | ― | ― | ― | 7-7750-02 | セレクトナビユニット ガラス両開き OG-9 | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装）、ガラス（飛散防止フィルム付き） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）、ガラス（飛散防止フィルム付き）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3979-01 | セレクトナビユニット 両開き扉 700×450×1050mm OD-7 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3979-02 | セレクトナビユニット 両開き扉 900×450×1050mm OD-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3982-01 | セレクトナビユニット ラテラル 700×450×1050mm L3-7 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3982-02 | セレクトナビユニット ラテラル 900×450×1050mm L3-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3992-02 | セレクトナビユニット ラテラル 900×450×1050mm L6-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3993-01 | セレクトナビユニットスライドテーブル付き 700×450×1110mm FS-7 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-3993-02 | セレクトナビユニットスライドテーブル付き 900×450×1110mm FS-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-4371-01 | セレクトナビユニット ラテラル 700×450×1050mm LSC-7 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 109 | ― | ― | ― | 8-4371-02 | セレクトナビユニット ラテラル 900×450×1050mm LSC-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3978-01 | セレクトナビユニット オープンタイプ 700×450×1050mm OP-7 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3978-02 | セレクトナビユニット オープンタイプ 900×450×1050mm OP-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3983-12 | セレクトナビユニット 小物トレータイプ 900×450×1050 PC-9F | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装）、ケース/PS（ポリスチレン） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）、ケース/PS（ポリスチレン）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3984-11 | セレクトナビユニット A4浅型トレータイプ 700×450×1050 PA4-S-7F | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3984-12 | セレクトナビユニット A4浅型トレータイプ 900×450×1050 PA4-S-9F | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3985-11 | セレクトナビユニット A4深型トレータイプ 700×450×1050 PA4-D-7F | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3985-12 | セレクトナビユニット A4深型トレータイプ 900×450×1050 PA4-D-9F | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）、トレー/PS（ポリスチレン）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3989-01 | セレクトナビユニット点滴ハンガー付き 700×450×1050mm SI-7 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 110 | ― | ― | ― | 8-3989-02 | セレクトナビユニット点滴ハンガー付き 900×450×1050mm SI-9 | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 7-7748-01 | パーソナルロッカー PL-9 | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 7-7749-01 | 麻薬庫（小） | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 7-7749-02 | 麻薬庫（大） | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 7-7749-11 | 麻薬庫用棚板 W700 | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 7-7749-12 | 麻薬庫用棚板 W900 | 仕様 | 材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3994-01 | セレクトナビ トールタイプオープン 700×450×2100mm OP-7T | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3994-02 | セレクトナビ トールタイプ・オープン 900×450×2100mm OP-9T | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3995-01 | セレクトナビ トールタイプ・両開き 700×450×2100mm OD-7T | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3995-02 | セレクトナビ トールタイプ・両開き 900×450×2100mm OD-9T | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3996-01 | セレクトナビ トールタイプ・トレー 700×465×2100mm PT-7T | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3996-02 | セレクトナビ トールタイプ・トレー 350×465×2160mm PT-4T | 仕様 | 材質：本体/スチール（水系塗料焼付塗装） | 材質：本体/スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3997-01 | 下置き用ベース 700×438×60mm BS-7 | 仕様 | 本体材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 本体材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 111 | ― | ― | ― | 8-3997-02 | 下置き用ベース 900×438×60mm BS-9 | 仕様 | 本体材質：スチール（水系塗料焼付塗装） | 本体材質：スチール（粉体焼付塗装）
― | 174 | ― | ― | ― | 8-9454-21 | JUST点滴カート JIC264 | 価格表・画像 | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1188～1740 | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1173～1725 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 174 | ― | ― | ― | 8-9454-22 | JUST点滴カート 約50kg JIC265 | 価格表・画像 | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1188～1740 | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1173～1725 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 183 | ― | ― | ― | 8-9564-21 | JUSTナーシングカート 1段引出し/2段棚板 ピンク JNC264AP | 価格表 | サイズ（mm）：560×475×960 | サイズ（mm）：560×475×945 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 183 | ― | ― | ― | 8-9564-22 | JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンク JNC264BP | 価格表 | サイズ（mm）：560×475×960 | サイズ（mm）：560×475×945 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 183 | ― | ― | ― | 8-9564-23 | JUSTナーシングカート 4段引出し ピンク JNC265CP | 価格表 | サイズ（mm）：560×475×960 | サイズ（mm）：560×475×945 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 183 | ― | ― | ― | 8-9565-21 | JUSTナーシングカート 1段引出し/2段棚板 ブルー JNC264AB | 価格表 | サイズ（mm）：560×475×960 | サイズ（mm）：560×475×945 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 183 | ― | ― | ― | 8-9565-22 | JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ブルー JNC264BB | 価格表 | サイズ（mm）：560×475×960 | サイズ（mm）：560×475×945 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 183 | ― | ― | ― | 8-9565-23 | JUSTナーシングカート 4段引出し ブルー JNC265CB | 価格表 | サイズ（mm）：560×475×960 | サイズ（mm）：560×475×945 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 207 | ― | ― | ― | 0-1650-01 | パイプ型器械卓子（強化型） 600×450×692mm PCST-SK | 仕様 | 幅×奥行×高さ（mm）：600×450×692、手すり高さ：780mm | 幅×奥行×高さ（mm）：615×465×692、手すり高さ：787mm
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6463-01 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） モカ AS-1239BT | 型番・仕様 | AS-1239B 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1239BT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6463-02 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） ミルク AS-1239WT | 型番・仕様 | AS-1239W 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1239WT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6463-03 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） ピーチ AS-1239PT | 型番・仕様 | AS-1239P 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1239PT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6463-04 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） キウイAS-1239GT | 型番・仕様 | AS-1239G 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1239GT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6464-01 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） モカ AS-1839BT | 型番・仕様 | AS-1839B 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1839BT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6464-02 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） ミルク AS-1839WT | 型番・仕様 | AS-1839W 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1839WT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6464-03 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） ピーチ AS-1839PT | 型番・仕様 | AS-1839P 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1839PT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6464-04 | ユニバーサルロビーベンチ（背無し） キウイ AS-1839GT | 型番・仕様 | AS-1839G 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1839GT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6465-01 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） モカ 1200×580×385/640 AS-1264BT | 型番・仕様 | AS-1264B 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1264BT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6465-02 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） ミルク 1200×580×385/640 AS-1264WT | 型番・仕様 | AS-1264W 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1264WT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6465-03 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） ピーチ 1200×580×385/640 AS-1264PT | 型番・仕様 | AS-1264P 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1264PT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6465-04 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） キウイ 1200×580×385/640 AS-1264GT | 型番・仕様 | AS-1264G 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1264GT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6466-01 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） モカ 1800×580×385/640 AS-1864BT | 型番・仕様 | AS-1864B 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1864BT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6466-02 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） ミルク 1800×580×385/640 AS-1864WT | 型番・仕様 | AS-1864W 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1864WT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6466-03 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） ピーチ 1800×580×385/640 AS-1864PT | 型番・仕様 | AS-1864P 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1864PT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 253 | 365 | ― | ― | 8-6466-04 | ユニバーサルロビーベンチ（背付き） キウイ 1800×580×385/640 AS-1864GT | 型番・仕様 | AS-1864G 脚部：31ｍｍ角パイプ（クロームメッキ） | AS-1864GT 脚部：31ｍｍ角パイプ（シルバー粉体塗装）
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5628-01 | カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5628-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5628-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5628-05 | カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅30mm NS-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5631-01 | カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅40mm NS-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5631-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅40mm NS-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5631-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅40mm NS-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5631-05 | カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅40mm NS-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5636-01 | カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5636-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5636-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5636-05 | カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅30mm NSC-430-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5639-01 | カルテブック ロック型・4穴 グリーン 背幅40mm NSC-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5639-03 | カルテブック ロック型・4穴 グレー 背幅40mm NSC-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5639-04 | カルテブック ロック型・4穴 ピンク 背幅40mm NSC-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | 0-5639-05 | カルテブック ロック型・4穴 ブルー 背幅40mm NSC-440-4 | 画像 |  | 金具の形状が一部変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 431 | 84 | ― | ― | 5-5057-03 | クレシアEFハンドタオルスリムEX 2枚重ね 170×218mm 1ケース（200組/袋×36袋入） 37030 | 画像 |  | パッケージの変更。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 608 | ― | ― | ― | 7-9604-01 | 腕抑制帯 マンシェット対応・前方ベルト付き KA221 | 画像 | 青黒基調 | 青基調 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 608 | ― | ― | ― | 7-9604-02 | 腕抑制帯 両腕タイプ、前方ベルト付き KA222 | 型番 | 青黒基調 | 青基調 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 663 | ― | ― | ― | 7-9251-01 | 災害用備蓄スタンド 約82.9kg 8478 | 価格表 | 型番： BISTA | 型番：8478
― | 663 | ― | ― | ― | 7-9251-02 | 災害用備蓄スタンド 約62.2kg 8479 | 価格表 | 型番： BISTA SIMPLE | 型番：8479
― | 1008 | ― | ― | ― | 8-9430-11 | JUST救急カート レッド JEC264 | 価格表・画像 | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1060（1120：ポール含む） | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1045 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1008 | ― | ― | ― | 8-9430-12 | JUST救急カート ピンク JEC264P | 価格表・画像 | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1060（1120：ポール含む） | 幅×奥行×高さ（mm）：560×475×1045 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9327-01 | バスタイムカバー 右手術用 ベージュ M | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9327-02 | バスタイムカバー 右手術用 ベージュ L | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9327-03 | バスタイムカバー 右手術用 ベージュ LL | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9327-04 | バスタイムカバー 右手術用 ベージュ 3L | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9328-01 | バスタイムカバー 左手術用 ベージュ M | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9328-02 | バスタイムカバー 左手術用 ベージュ L | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9328-03 | バスタイムカバー 左手術用 ベージュ LL | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1069 | ― | ― | ― | 7-9328-04 | バスタイムカバー 左手術用 ベージュ 3L | 画像 |  | 色味が変更されています。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1220 | ― | ― | ― | 8-7733-11 | 紙エプロン（3層片面防水・エンボス加工タイプ） 500枚入 ブルー 04794 | 価格表 | 型番：04794 | 型番：66261
― | 1220 | ― | ― | ― | 8-7733-12 | 紙エプロン（3層片面防水・エンボス加工タイプ） 500枚入 グリーン 04795 | 価格表 | 型番：04795 | 型番：66262
― | 1220 | ― | ― | ― | 8-7733-13 | 紙エプロン（3層片面防水・エンボス加工タイプ） 500枚入 イエロー 04796 | 価格表 | 型番：04796 | 型番：66263
― | 1220 | ― | ― | ― | 8-7733-14 | 紙エプロン（3層片面防水・エンボス加工タイプ） 500枚入 ピーチ 04797 | 価格表 | 型番：04797 | 型番：66264
― | 1690 | 180 | ― | ― | 7-3118-01 | ヨッコイショ衝撃吸収マット N-2 | 仕様・画像 | 洗濯可（カバーのみ） | 「洗濯可(カバーのみ)」を削除 滑り止め加工部分の素材が変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-10 | 昇降式テーブル 角形 900×900×600～800mm FPS-0909K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-11 | 昇降式テーブル 角形 1600×600×600～800mm FPS-1660K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-12 | 昇降式テーブル 角形 1600×750×600～800mm FPS-1675K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-13 | 昇降式テーブル 角形 1800×750×600～800mm FPS-1875K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-14 | 昇降式テーブル 角形 1800×900×600～800mm FPS-1890K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-15 | 昇降式テーブル 角形 2100×900×600～800mm FPS-2190K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-16 | 昇降式テーブル 半円型 1800×900×600～800mm FPS-1890HR | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-17 | 昇降式テーブル 丸型 φ1200×600～800mm FPS-1200R | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-18 | 昇降式テーブル 半U字型 1800×900×600～800mm FPS-1890U | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-21 | 昇降式テーブル 角型 1200×1200×600～800mm FPS-1212K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-22 | 昇降式テーブル 変形型 1200×1200×600～800mm FPS-1212Q | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-23 | 昇降式テーブル 角型 1600×900×600～800mm FPS-1690K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-27 | 昇降式テーブル 台型 1800×780×600～800mm FPS-1878D | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-28 | 昇降式テーブル 角型 1800×1200×600～800mm FPA-1812K | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1861 | 340 | ― | ― | 8-2440-29 | 昇降式テーブル 変形型 1800×1200×600～800mm FPA-1812Q | 画像 | テーブル脚上部（内側）：メッキ仕上げ | テーブル脚上部（内側）：アクリル樹脂塗装 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1947 | 121 | ― | ― | 8-2238-01 | 洗髪槽 （樹脂製） | 画像 | 色：ブルー | 色：ホワイト 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 113 | ― | ― | 7-2534-01 | ライフリー リハビリパンツレギュラー S 500-200310-00 | 画像 |  | パッケージデザインの変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 113 | ― | ― | 7-2534-02 | ライフリー リハビリパンツレギュラー M 500-200320-00 | 画像 |  | パッケージデザインの変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 113 | ― | ― | 7-2534-03 | ライフリー リハビリパンツレギュラー L 500-200330-00 | 画像 |  | パッケージデザインの変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 113 | ― | ― | 7-2534-04 | ライフリー リハビリパンツレギュラー LL 500-200340-00 | 画像 |  | パッケージデザインの変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | 379 | ― | ― | 8-315-01 | オゾン水生成装置 ＴＥＣＯ－ＣＵＢＥ ｚｅｒｏ オート | 商品名 | オゾン水生成装置 ＴＥＣＯ－ＣＵＢＥ ｚｅｒｏ | オゾン水生成装置 ＴＥＣＯ－ＣＵＢＥ ｚｅｒｏ オート
― | ― | 345・349 | ― | ― | 7-7056-81 | ワイヤレスベッドセンサー Ｍ５１９Ｗ（A2-1H） | 選定表 | メディカルプロジェクト：A4-1H | メディカルプロジェクト：A2-1H
― | ― | 345・350 | ― | ― | 7-7032-81 | クリップセンサー Ｍ８２０２Ｗ（A2-1H） | 選定表 | メディカルプロジェクト：A4-1H | メディカルプロジェクト：A2-1H
― | ― | 345・350 | ― | ― | 7-7042-81 | クリップセンサー Ｍ８２０２－３（A2-1H） | 選定表 | メディカルプロジェクト：A4-1H | メディカルプロジェクト：A2-1H