## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2022 | ナビ助 2023 | SF 2016 | AT 2021 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
34 | ― | ― | ― | ― | 1-9381-51 | 定温乾燥器 （タイマー仕様・自然対流式） 150L EO-600V | 仕様 | 棚板耐荷重：5kg | 棚板耐荷重：15kg
34 | ― | ― | ― | ― | 1-9382-41 | 定温乾燥器 （プログラム機能仕様・自然対流式） 150L EOP-600V | 仕様 | 棚板耐荷重：5kg | 棚板耐荷重：15kg
262 | ― | ― | ― | ― | 4-3760-01 | クール＆ウォームスターラー HS-CW100 | 価格表・ピクト | 回転数（rpm）：50～1150 ピクトマーク：MAX1150ｒｐｍ | 回転数（rpm）：50～1100 ピクトマーク：MAX1100ｒｐｍ
402 | ― | ― | ― | ― | 6-7189-02 | メタロールポンプ PTFEチューブ用 MRP-1XT | 仕様・画像 | 適用粘度：3Pa・s（3000cP）以下 回転数：100rpm サイズ：82×164×135mm 重量：2.5kg | 適用粘度：約5000mpa・ｓ 回転数：120rpm サイズ：78×170×130mm 重量：1.8kg 最新の画像は、AXELを参照ください。
519 | ― | ― | ― | ― | 4-2675-01 | エコノミーバランストレイ 7mL WB7 | 仕様 | 1箱（250枚／袋×4袋入） | 1箱（250枚／袋×2袋）×2箱
519 | ― | ― | ― | ― | 4-2675-02 | エコノミーバランストレイ 100mL WB100 | 仕様 | 1箱（250枚／袋×4袋入） | 1箱（250枚／袋×2袋）×2箱
519 | ― | ― | ― | ― | 4-2675-03 | エコノミーバランストレイ 250mL WB250 | 仕様 | 1箱（250枚／袋×4袋入） | 1箱（250枚／袋×2袋）×2箱
568 | ― | ― | ― | ― | 4-3758-01 | 温度過昇防止器 AL-3ST | 価格表 | サイズ（mm)：130×169×111 重量（kg）：1.2 | サイズ（mm)：130×170×114 重量（kg）：1.5
707 | ― | ― | ― | ― | 4-4861-13 | 濁度計 ｶﾞﾗｽ校正ｾﾙｾｯﾄ 20ml×6本入 | 価格表 | ガラス校正セルセット | サンプルセルセット
714 | ― | ― | ― | ― | 1-9921-11 | 土壌水分測定器 DM-18R | 仕様・価格表 | アプリケーションによる通信機能 測定範囲（％）：12.1～58.0 | アプリケーションによる通信機能：廃止 測定範囲（％）：0.1～99.9％に変更可 使用温度：5～40℃
746 | ― | ― | ― | ― | 9-079-21 | 有機ガスモニター ３５００ＰＬＵＳ | 画像 |  | 画像右手の大きな画像は旧製品のため削除
841 | ― | ― | ― | ― | 4-2683-01 | 電子比重計 210g EDM2103 | 脚注・特長・仕様 | 脚注：金比重測定による金の鑑定・鑑別には使用しないでください。 特長：固体比重、液体比重（別途オプションが必要）の測定が可能です。 仕様：測定の種類：固体比重測定、液体比重測定（オプションLDK50が必要） | 脚注：金の鑑定・鑑別には使用しないでください。 特長：固体比重、液体比重・粉体比重（別途オプションが必要）の測定が可能です。 仕様：測定の種類：固体比重測定、液体比重測定（オプションLDK50が必要）、粉体比重測定(オプションPBが必要)
841 | ― | ― | ― | ― | 4-2683-02 | 電子比重計 610g EDM6102 | 脚注・特長・仕様 | 脚注：EDM6102（4-2683-02）の金比重測定には10ｇ以上必要です。 特長：固体比重、液体比重（別途オプションが必要）の測定が可能です。 仕様：測定の種類：固体比重測定、液体比重測定（オプションLDK50が必要） | 左記脚注を削除 特長：固体比重、液体比重・粉体比重（別途オプションが必要）の測定が可能です。 仕様：測定の種類：固体比重測定、液体比重測定（オプションLDK50が必要）、粉体比重測定(オプションPBが必要)
841 | ― | ― | ― | ― | 4-2683-12 | 電子比重計 粉体用瓶 50mL PB | 画像 | 付属品：比重瓶・皿 | 付属品：比重瓶 （PBの画像にある皿は付属しません。）
877 | ― | ― | ― | ― | 4-4557-01 | 簡易往復摩耗試験機 MMS-1 | 仕様 | 仕様：往復（移動）速度：220～1210mm/min | 仕様：往復（移動）速度：440～2100/2500mm/min（50/60Hz）
950 | ― | ― | ― | 85 | 1-388-01 | ファイバースコープ PST-2486 | 仕様 | 防塵・防水：IP66（本体除く） | 防塵・防水：IP67（本体除く）
951 | ― | ― | ― | 85 | 1-571-01 | ファイバースコープ（先端可動式） PST-2486-ESA-R2 | 仕様 | 防塵・防水：IP57（本体除く） | 防塵・防水：IP67（本体除く）
975 | ― | ― | ― | ― | 3-6280-02 | ステージ（XY軸） プレート125×125mm ストローク100mm SXY100-125 | 価格表 | SXY100-125 | SXY125-100
975 | ― | ― | ― | ― | 3-6280-03 | ステージ（XY軸） プレート150×150mm ストローク150mm SXY100-150 | 価格表 | SXY100-150 | SXY150-150
975 | ― | ― | ― | ― | 3-6280-04 | ステージ（XY軸） プレート175×175mm ストローク150mm SXY100-175 | 価格表 | SXY100-175 | SXY175-150
975 | ― | ― | ― | ― | 3-6280-05 | ステージ（XY軸） プレート200×200mm ストローク100mm SXY100-200 | 価格表 | SXY100-200 | SXY200-100
1144 | ― | ― | ― | ― | 4-3896-01 | 簡易グローブボックス TGB880 | 仕様 | 材質：本体／ウレタン | 材質：本体／PVC
1186 | ― | ― | ― | ― | 1-6977-01 | 乾燥剤キャニスター F420460000 | 特長 | 150℃・3時間の再乾燥で繰り返しご使用できます。 | 50℃・8～12時間の再乾燥で繰り返しご使用できます。
1211 | ― | ― | ― | ― | 2-6364-01 | ピペットスタンド F18962-0006 | 価格表 | 型番：F18962-0006 | 型番：H18962-0006 商品の外観、内容に変更なし
1562 | ― | ― | ― | ― | 64-9481-23 | 充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ SBC-3650 | 価格表 | 型番：SBC-3650 | 型番：PBC-3650
1562 | ― | ― | ― | ― | 64-9481-91 | 充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル スマートシリーズ SBC-3650L | 価格表 | 型番：SBC-3650L | 型番：SBC-3650
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2808-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 1L セットなし 1本 1028-08 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2809-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 2L 1本 1028-09 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2810-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 3L 1本 1028-10 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2811-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 5L 1本 1028-11 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2812-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 10L 1本 1028-12 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2813-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 20L 1本 1028-13 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2814-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 30L 1本 1028-14 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2815-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 50L 1本 1028-15 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1822 | ― | ― | ― | ― | 10-2828-55 | 標準規格瓶 丸型広口（ナチュラル） 1L 1本 1028-28 | 仕様 | 材質：本体／高密度ポリエチレン（HDPE）、キャップ／ポリプロピレン（PP）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE） | 材質：本体・キャップ／高密度ポリエチレン（HDPE）、中栓/リニアポリエチレン（LLDPE）
1907 | ― | ― | ― | ― | 62-9975-34 | ねじ口瓶（無色）+PPキャップ（白）+フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット 50組入 SV-15 250628 | 価格表 | 容量：10mL | 容量：15mL
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-01 | ラボランサンプル管瓶 No.02 2.2mL（220本） 0201-0151 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-02 | ラボランサンプル管瓶 No.01 3mL（110本） 0201-0251 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-03 | ラボランサンプル管瓶 No.1 4mL（110本） 0201-0351 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-04 | ラボランサンプル管瓶 No.2 5mL（110本） 0201-0451 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-05 | ラボランサンプル管瓶 No.3 10mL（110本） 0201-0551 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-06 | ラボランサンプル管瓶 No.4 14mL（55本） 0201-0651 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-07 | ラボランサンプル管瓶 No.5 20mL（55本） 0201-0751 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-08 | ラボランサンプル管瓶 No.6 30mL（55本） 0201-0851 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-09 | ラボランサンプル管瓶 No.7 50mL（55本） 0201-0951 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
1920 | ― | ― | ― | ― | 9-851-10 | ラボランサンプル管瓶 No.8 110mL（55本） 0201-1051 | 仕様 |  | 「粉末・錠剤用」を追記
2119 | ― | ― | ― | ― | 4-3828-02 | ﾈｼﾞ口試験管 100本入り 12mL 231751459 100本入 | 仕様 | ネジ口規格：GL14 | ネジ口規格：GL18
2119 | ― | ― | ― | ― | 4-3828-03 | ﾈｼﾞ口試験管 100本入り 22mL 231752155 100本入 | 仕様 | ネジ口規格：GL14 | ネジ口規格：GL18
2119 | ― | ― | ― | ― | 4-3828-04 | ﾈｼﾞ口試験管 100本入り 32mL 231752352 100本入 | 仕様 | ネジ口規格：GL14 | ネジ口規格：GL18
2203 | ― | ― | ― | ― | 1-9749-43 | ピンセット J型 K‐7 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2475 | ― | ― | 413 | ― | 1-2859-01 | スコッチ（R）透明梱包用テープ（中・軽量物用） 48mm×50m 313 1PN | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2475 | ― | ― | 413 | ― | 1-2859-02 | スコッチ（R）透明梱包用テープ（中・軽量物用） 48mm×50m 313D 1PN | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2475 | ― | ― | 413 | ― | 1-2859-03 | スコッチ（R）透明梱包用テープ（中・軽量物用） 48mm×50m 313 6PN | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2486 | 435 | ― | ― | ― | 6-8550-21 | ワイプオールX70 ポップアップ（ツイン）タイプ 200枚×4箱 60313 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2589 | ― | ― | ― | ― | 4-4539-01 | ウッドベースミックス透明ボード ＷＭＴＰ３４ | 特長 | スタッキングができてるためコンパクトに収納できます。 | スタッキングができるためコンパクトに収納できます。
2609 | 2072 | 522 | ― | ― | 7-6481-02 | wemo「バンド」タイプ ベージュ | 価格表 | 色：肌 | 色：ベージュ
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-01 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０２－Ａ０８ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-02 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０３－Ａ０８ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-03 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０１－Ａ０８ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4530-04 | キャップレス油性ペン １４６－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０４－Ａ０８ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4531-01 | キャップレスホワイトボードマーカー １４５－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０２－Ａ０８ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2610 | ― | ― | ― | ― | 4-4531-02 | キャップレスホワイトボードマーカー １４５－Ｎ－Ａ０５－Ｐ０３－Ａ０８ | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2858 | 562 | ― | ― | ― | 7-7605-01 | ディスポフェイスシールド（ハイグレードタイプ） シールドのみ 100個入 16000-100 | 価格表 | 型番：16000-100 | 型番：16100-100
3083 | 415 | 376 | 342 | ― | 0-5402-11 | アルボナース（R） 1L | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3083 | 415 | 376 | 342 | ― | 0-5402-12 | アルボナース（R） 100mL | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3083 | 415 | 376 | 342 | ― | 0-5402-13 | アルボナース（R） 4L（コック付き） | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3083 | 415 | 376 | ― | ― | 0-5402-14 | アルボナース（R） 500mL | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3083 | ― | 376 | ― | ― | 0-5402-21 | アルボナース５００ｍＬつけかえ用 | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3083 | ― | 376 | ― | ― | 0-5402-22 | アルボナース９００ｍＬパウチ 900ｍLパウチ | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3083 | ― | 376 | ― | ― | 0-5402-23 | アルボナース１Ｌつけかえ用 | 特長・仕様 | 特長：３種の保湿剤配合で使用後にさらさら・すべすべ感を与えます。 仕様：成分／塩化ベンザルコニウム、エタノール（59w/w％） 無色透明 医薬部外品 | 特長： 「保湿成分配合で手荒れに配慮しました。」に変更 仕様： 「成分／有効成分/ベンザルコニウム塩化物(0.05w/v%)、その他成分/エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他２成分含有」に変更 「無色透明」を削除 「指定医薬部外品」に変更
3103 | ― | ― | ― | ― | 65-3735-34 | 全自動血圧計（診之助Slim）本体 標準型 TM-2657W | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3103 | ― | ― | ― | ― | 65-3735-35 | 全自動血圧計（診之助Slim）本体 プリンタ付 TM-2657WP | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3103 | ― | ― | ― | ― | 65-3735-36 | 全自動血圧計（診之助Slim）本体 音声ガイド・プリンタ付 TM-2657WVP | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3106 | 805 | ― | ― | ― | 7-1367-21 | 自動血圧計99×201×123mm HBP-1320 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3107 | 826 | 438 | ― | ― | 7-4902-01 | 電子体温計 22×140.7×12.5mm MT550 | 特長・画像 | 特長：液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。 画像キャプション：37.5℃を超えると赤くなります。 | 特長：液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃以上になると赤くなります。 画像キャプション：37.2℃以上になると赤くなります。
3107 | 826 | 438 | ― | ― | 7-870-01 | 電子体温計 MT850 | 脚注・画像 | 脚注：管理医療機器のため、管理医療機器販売業者よりご購入ください。 画像キャプション：37.5℃を超えると赤くなります。 | 脚注：管理医療機器（例外販売） 画像キャプション：37.5℃以上になると赤くなります。
3108 | 821 | 439 | ― | ― | 7-7576-01 | 非接触式体温計 NC200 | 特長 | 特長：液晶部は通常時は緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。 | 特長：液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃以上になると赤くなります。
3109 | 832 | 442 | ― | ― | 7-2805-01 | バイタルナビ パルスオキシメーターPro JW-1 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3109 | 833 | 441 | ― | ― | 7-1386-01 | バイタルナビ パルスオキシメータ ピンク CP-1 | 脚注 | 管理医療機器のため、管理医療機器販売業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3109 | 833 | 441 | ― | ― | 7-1386-02 | バイタルナビ パルスオキシメータ ブルー CB-1 | 脚注 | 管理医療機器のため、管理医療機器販売業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3116 | 1506 | 366 | ― | ― | 8-8692-01 | 高圧蒸気滅菌器 430×453×367mm HF-220 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3116 | 1506 | 366 | ― | ― | 8-8692-02 | 高圧蒸気滅菌器 490×492×397mm HF-260 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3116 | 1507 | ― | ― | ― | 8-8693-02 | 高圧蒸気滅菌器（スーパークレーブ） 481×462×395mm FX-220 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3116 | 1507 | ― | ― | ― | 8-8693-03 | 高圧蒸気滅菌器（スーパークレーブ） 503×483×398mm FX-260 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
3116 | 1507 | ― | ― | ― | 8-8693-11 | 高圧蒸気滅菌器（スーパークレーブ） 328×392×285mm HE150 | 脚注 | 管理医療機器（特定管理保守）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。 | 管理医療機器（特定保守管理）のため、高度医療機器許可業者よりご購入ください。
― | ― | 368 | ― | ― | 7-3739-11 | AED サマリタン 小学生～大人用パッドパック PAD-PAK-03J | 脚注 | -11・12は一般医療機器・特定保守管理医療機器 | -11・12は一般医療機器
― | ― | 368 | ― | ― | 7-3739-12 | AED サマリタン 未就学児用パッドパック PAD-PAK-04J | 脚注 | -11・12は一般医療機器・特定保守管理医療機器 | -11・12は一般医療機器
3191 | ― | ― | ― | ― | 61-0092-14 | 防塵上着 白 FS215C-01 S | 商品名 | FS251C-01 | FS215C-01
3191 | ― | ― | ― | ― | 61-0092-15 | 防塵上着 白 FS215C-01 M | 商品名 | FS251C-01 | FS215C-01
3191 | ― | ― | ― | ― | 61-0092-16 | 防塵上着 白 FS215C-01 L | 商品名 | FS251C-01 | FS215C-01
3191 | ― | ― | ― | ― | 61-0092-17 | 防塵上着 白 FS215C-01 LL | 商品名 | FS251C-01 | FS215C-01
3191 | ― | ― | ― | ― | 61-0092-18 | 防塵上着 白 FS215C-01 3L | 商品名 | FS251C-01 | FS215C-01
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-01 | パンフレットスタンド 1列5段 グレー DP-C105 | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-02 | パンフレットスタンド 2列5段 グレー DP-C205 | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-03 | パンフレットスタンド 3列5段 グレー DP-C305 | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-04 | パンフレットスタンド 1列8段 グレー DP-C108 | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-05 | パンフレットスタンド 2列8段 グレー DP-C208 | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-06 | パンフレットスタンド 3列8段 グレー DP-C308 | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-07 | パンフレットスタンド 2列10段 グレー PSR-C210-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-08 | パンフレットスタンド 3列10段 グレー PSR-C310-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-09 | パンフレットスタンド 4列10段 グレー PSR-C410-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-10 | パンフレットスタンド 2列4段（全画表示タイプ） グレー PSR-C204-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-11 | パンフレットスタンド 3列4段（全画表示タイプ） グレー PSR-C304-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-12 | パンフレットスタンド 4列4段（全画表示タイプ） グレー PSR-C404-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-13 | パンフレットスタンド 2列6段 グレー PSL-C206-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-14 | パンフレットスタンド 3列6段 グレー PSL-C306-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-15 | パンフレットスタンド 4列6段 グレー PSL-C406-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-16 | パンフレットスタンド 2列3段（全画表示タイプ） グレー PSL-C203-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-17 | パンフレットスタンド 3列3段（全画表示タイプ） グレー PSL-C303-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-18 | パンフレットスタンド 4列3段（全画表示タイプ） グレー PSL-C403-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-19 | パンフレットスタンド 卓上型1列1段 グレー TP-C101-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-20 | パンフレットスタンド 卓上型1列2段 グレー TP-C102-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-21 | パンフレットスタンド 卓上型2列2段 グレー TP-C202-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-22 | パンフレットスタンド パーティション型1列2段 グレー PF-C102-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-23 | パンフレットスタンド用追加ケース グレー PCS-1-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6561-24 | パンフレットスタンド用サイズチェンジパーツ グレー SCP-4-GR | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-07 | パンフレットスタンド 2列10段 ホワイト PSR-C210-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-08 | パンフレットスタンド 3列10段 ホワイト PSR-C310-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-09 | パンフレットスタンド 4列10段 ホワイト PSR-C410-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-10 | パンフレットスタンド 2列4段（全画表示タイプ） ホワイト PSR-C204-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-11 | パンフレットスタンド 3列4段（全画表示タイプ） ホワイト PSR-C304-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-12 | パンフレットスタンド 4列4段（全画表示タイプ） ホワイト PSR-C404-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-13 | パンフレットスタンド 2列6段 ホワイト PSL-C206-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-14 | パンフレットスタンド 3列6段 ホワイト PSL-C306-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-15 | パンフレットスタンド 4列6段 ホワイト PSL-C406-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-16 | パンフレットスタンド 2列3段（全画表示タイプ） ホワイト PSL-C203-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-17 | パンフレットスタンド 3列3段（全画表示タイプ） ホワイト PSL-C303-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-18 | パンフレットスタンド 4列3段（全画表示タイプ） ホワイト PSL-C403-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-19 | パンフレットスタンド 卓上型1列1段 ホワイト TP-C101-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-20 | パンフレットスタンド 卓上型1列2段 ホワイト TP-C102-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-21 | パンフレットスタンド 卓上型2列2段 ホワイト TP-C202-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-22 | パンフレットスタンド パーティション型1列2段 ホワイト PF-C102-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-23 | パンフレットスタンド用追加ケース ホワイト PCS-1-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 257 | ― | ― | ― | 7-6761-24 | パンフレットスタンド用サイズチェンジパーツ ホワイト SCP-4-W | 価格表 | 重量（ｇ） | 重量（kg）
― | 594 | ― | ― | ― | 8-8793-01 | 医療廃棄物容器 ウェッツペール20 | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：340×235×370 | 幅×奥行×高さ（mm）：360×238×367
― | 594 | ― | ― | ― | 8-8793-02 | 医療廃棄物容器 ウェッツペール50 | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：455×315×435 | 幅×奥行×高さ（mm）：488×327×435
― | 594 | ― | ― | ― | 8-8793-03 | 医療廃棄物容器 ウェッツペール70 | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：484×354×545 | 幅×奥行×高さ（mm）：500×357×553
― | 594 | ― | ― | ― | 8-8793-11 | 医療廃棄物容器 ウェッツペール20L用ホルダー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：335×355×505 | 幅×奥行×高さ（mm）：360×385×515
― | 594 | ― | ― | ― | 8-8793-12 | 医療廃棄物容器 ウェッツペール50L用ホルダー | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：460×465×555 | 幅×奥行×高さ（mm）：488×465×574
― | 926 | ― | ― | ― | 7-3861-01 | 採尿セット ハルンキット HK-SET-BF | 仕様 | 材質：スピッツ／SBC | 材質：スピッツ／PP（ポリプロピレン）
― | 1017 | ― | ― | ― | 8-3417-22 | AED収納ケース スタンド型 401-559 | 仕様 | 有効内寸法：下段／320×170×1020mm | 有効内寸法：下段／350×150×850mm
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3375-21 | トーマス架台 ノーマル | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3375-22 | トーマス架台 コンパクト | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3375-31 | トーマス架台 ノーマル専用カバー | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3375-32 | トーマス架台 コンパクト専用カバー | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3378-21 | ブラウン架台 ノーマル | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3378-22 | ブラウン架台 コンパクト | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3378-23 | ブラウン架台 ローハイト | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3378-31 | ブラウン架台 ノーマル専用カバー | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3378-32 | ブラウン架台 コンパクト専用カバー | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-3378-33 | ブラウン架台 ローハイト専用カバー | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-9931-21 | ブラウン架台（分離タイプ） セパレート | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1101 | ― | ― | ― | 0-9931-31 | ブラウン架台（分離タイプ） セパレート専用カバー | 仕様 | 洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可 | カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-01 | 上肢台 R型 白 TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-02 | 上肢台 R型 アイボリー TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-03 | 上肢台 R型 黒 TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-04 | 上肢台 R型 茶 TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-05 | 上肢台 R型 ライトグリーン TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-06 | 上肢台 R型 ライトブルー TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-07 | 上肢台 R型 ピンク TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-08 | 上肢台 R型 イエロー TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-09 | 上肢台 R型 グレー TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-10 | 上肢台 R型 オレンジ TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-11 | 上肢台 R型 抹茶 TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-12 | 上肢台 R型 スカイブルー TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-13 | 上肢台 R型 クリーム TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-14 | 上肢台 R型 メディブルー TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-15 | 上肢台 R型 メディグリーン TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-16 | 上肢台 R型 ライムグリーン TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-17 | 上肢台 R型 ライトブラウン TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3164-18 | 上肢台 R型 レッド TB-512-01 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-01 | 上肢台 F型 白 TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-02 | 上肢台 F型 アイボリー TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-03 | 上肢台 F型 黒 TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-04 | 上肢台 F型 茶 TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-05 | 上肢台 F型 ライトグリーン TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-06 | 上肢台 F型 ライトブルー TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-07 | 上肢台 F型 ピンク TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-08 | 上肢台 F型 イエロー TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-09 | 上肢台 F型 グレー TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-10 | 上肢台 F型 オレンジ TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-11 | 上肢台 F型 抹茶 TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-12 | 上肢台 F型 スカイブルー TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-13 | 上肢台 F型 クリーム TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-14 | 上肢台 F型 メディブルー TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-15 | 上肢台 F型 メディグリーン TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-16 | 上肢台 F型 ライムグリーン TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-17 | 上肢台 F型 ライトブラウン TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1275 | ― | ― | ― | 7-3165-18 | 上肢台 F型 レッド TB-512-02 | 仕様 | 重量：5kg | 重量：2kg
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-01 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 2号 手・足用 NE-182 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-02 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 3号 腕・下腿用 NE-183 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-03 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 4号 膝・大腿小用 NE-184 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-04 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 5号 大腿用 NE-185 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-05 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 6号 大腿・頭小用 NE-186 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-06 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 7号 頭用 NE-187 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1352 | 411 | ― | ― | 8-1507-07 | 弾力チューブ包帯[ファーストグリップ] 8号 胸・腹小用 NE-188 | 仕様 | 材質：綿、レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン） | 材質：レーヨン、ポリエステル、PU（ポリウレタン）
― | 1379 | ― | ― | ― | 0-9021-14 | カテリープラス（TM） I.V. スリット入り （80×95mm） IVS0810（スリット入り） | 特長 | 1枚につき3本の滅菌済テープ付きで、カテーテル固定時に補助テープとしてご使用いただけます。 | 1枚につき3本の滅菌済テープ付きで、カテーテル固定時に補助テープとしてご使用いただけます（ IVS0810は4本）。
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-01 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Cタイプ（大） 21G×3/4（19mm） SV-S21BL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-02 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Cタイプ（大） 22G×3/4（19mm） SV-S22BL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-03 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Cタイプ（大） 23G×3/4（19mm） SV-S23BL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-04 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Dタイプ（小） 21G×5/8（16mm） SV-S21EL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-05 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Dタイプ（小） 22G×5/8（16mm） SV-S22EL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-06 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Dタイプ（小） 23G×5/8（16mm） SV-S23EL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-07 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Dタイプ（小） 25G×5/8（16mm） SV-S25EL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1414 | ― | ― | ― | 7-4623-08 | シュアシールドSVセット（針刺し防止機構付） Dタイプ（小） 27G×1/2（13mm） SV-S27EL | 仕様 | 可塑剤：DEHP | DEHP可塑剤フリー
― | 1639 | ― | ― | ― | 7-8191-20 | ブルドッグクランプ（チタン製） 静脈用 NVBC 62/T | 価格表 | 全長（mm）：45 | 全長（mm）：50
― | 1639 | ― | ― | ― | 7-8191-21 | ブルドッグクランプ（チタン製） 動脈用 NVBC 63/T | 価格表 | 全長（mm）：45 | 全長（mm）：50
― | 1846 | 240 | ― | ― | 0-9263-01 | スリムステッキ （折りたたみ・伸縮式） ロイヤルブラウン 0401-SO5815 | 仕様 | 全長：740～840mm（25mm間隔・4段階調節） | 全長：740～840mm（25mm間隔・5段階調節）
― | 1846 | 240 | ― | ― | 0-9263-02 | スリムステッキ （折りたたみ・伸縮式） ブラック 0401-SO5812 | 仕様 | 全長：740～840mm（25mm間隔・4段階調節） | 全長：740～840mm（25mm間隔・5段階調節）
― | 1846 | 240 | ― | ― | 0-9263-03 | スリムステッキ（折りたたみ・伸縮式） ライトブラウン 0401-SO5811 | 仕様 | 全長：740～840mm（25mm間隔・4段階調節） | 全長：740～840mm（25mm間隔・5段階調節）
― | ― | 64 | ― | ― | 7-8933-01 | 電気あんかＶＷＨ６０２Ｈ－ＢＧ | 価格表 | 型番：VCH601BC | 型番：VWH-602H-BG
― | ― | 408 | ― | ― | 8-338-02 | 滅菌めんぼうのどサイズ | 価格表・画像 | 型番：のどサイズ | 型番：大きいサイズ 最新の画像は、AXELを参照ください。