## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [7 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2022 | ナビ助 2023 | SF 2020 | SF 2016 | AP 2023 | AT 2021 | 設備 2022 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
272 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-337-12 | ボルテックスミキサー MX-S・F共通・マイクロプレートミキサー φ12用チューブアダプター12穴 | 価格表 | 型番：φ12用チューブアダプター12穴 | 型番：φ12用チューブアダプター16穴
413 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8156-01 | 小型耐薬ギヤポンプ GPU-1 | 仕様 | 外装材質：SUS304 | 外装材質：GPU-1・GPU-2／SUS430、 GPU-3／SUS304
413 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8156-02 | 小型耐薬ギヤポンプ GPU-2 | 仕様 | 外装材質：SUS304 | 外装材質：GPU-1・GPU-2／SUS430、 GPU-3／SUS304
413 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8156-03 | 小型耐薬ギヤポンプ GPU-3 | 仕様 | 外装材質：SUS304 | 外装材質：GPU-1・GPU-2／SUS430、 GPU-3／SUS304
443 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-944-01 | ドライ真空ポンプ -0.08MPa GM-20S | 仕様 | 騒音：50dB 付属品：シリコンチューブ(1m) | 騒音：約50dB(GM-20Dはサイレンサー取付時) 付属品：シリコンチューブ(1m)、サイレンサー(GM-20Dのみ)
443 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-944-02 | ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20D | 仕様 | 騒音：50dB 付属品：シリコンチューブ(1m) | 騒音：約50dB(GM-20Dはサイレンサー取付時) 付属品：シリコンチューブ(1m)、サイレンサー(GM-20Dのみ)
443 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6719-01 | ドライ真空ポンプ （耐蝕タイプ） 1段式 GM-20S-AC | 仕様 | 騒音：50dB 付属品：シリコンチューブ(1m) | 騒音：約50dB(GM-20D-ACはサイレンサー取付時) 付属品：シリコンチューブ(1m)、サイレンサー(GM-20D-ACのみ)
443 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6719-02 | ドライ真空ポンプ （耐蝕タイプ） 2段式 GM-20D-AC | 仕様 | 騒音：50dB 付属品：シリコンチューブ(1m) | 騒音：約50dB(GM-20D-ACはサイレンサー取付時) 付属品：シリコンチューブ(1m)、サイレンサー(GM-20D-ACのみ)
700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9792-32 | マルチフォトメーター用試薬（全窒素（低濃度）用） PL151-kit | 仕様 | 必要器具：COD・COD（高濃度）・全窒素（低濃度）・全窒素（高濃度） ／16mmバイアル用アダプター・加熱器具（φ16mmバイアルを150℃まで加熱できるもの （P.147・品番：1-7554-31＋1-7554-11））、鉄（低濃度）・鉄・りん酸（高濃度） ／GFフィルター・20mLシリンジ・20mLシリンジ用フィルターホルダー | 必要器具：全窒素（低濃度）・全窒素（高濃度） ／16mmバイアル用アダプター・加熱器具（φ16mmバイアルを150℃まで加熱できるもの （P.147・品番：1-7554-31＋1-7554-15））、鉄（低濃度）・鉄・りん酸（高濃度） ／GFフィルター・20mLシリンジ・20mLシリンジ用フィルターホルダー
700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9792-33 | マルチフォトメーター用試薬（全窒素（高濃度）用） PL152-kit | 仕様 | 必要器具：COD・COD（高濃度）・全窒素（低濃度）・全窒素（高濃度） ／16mmバイアル用アダプター・加熱器具（φ16mmバイアルを150℃まで加熱できるもの （P.147・品番：1-7554-31＋1-7554-11））、鉄（低濃度）・鉄・りん酸（高濃度） ／GFフィルター・20mLシリンジ・20mLシリンジ用フィルターホルダー | 必要器具：全窒素（低濃度）・全窒素（高濃度） ／16mmバイアル用アダプター・加熱器具（φ16mmバイアルを150℃まで加熱できるもの （P.147・品番：1-7554-31＋1-7554-15））、鉄（低濃度）・鉄・りん酸（高濃度） ／GFフィルター・20mLシリンジ・20mLシリンジ用フィルターホルダー
808 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-3359-01 | エクスポケット差圧計 DM-280 | 仕様 | 表示：inHg・hPa・mbar・Pa 分解能：0.01hPa・0.1mmH2O・0.01mmHg | 表示：hPa・mbar・Pa 分解能：0.01hPa
930 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2895-01 | デジタル顕微鏡カメラ（1600万画素） 本体 MIC-143C | 仕様 | 画像素子：1/2 33CMOS | 画像素子：1/2.33CMOS
1052 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 398 | 1-5942-02 | セフティキャビネット（3段引出し型） 705×600×800mm TU-5E | 仕様 | 付属品：床固定金具・上下連結金具×各4個、棚板×1枚 | 付属品：床固定金具・上下連結金具×各4個
1087 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6611-01 | 耐食キャビネット 410×360×490mm ACP80001 | 仕様 | 棚板耐荷重：50kg | 棚板耐荷重：20kg
1087 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6611-02 | 耐食キャビネット 910×550×890mm ACP80002 | 仕様 | 棚板耐荷重：50kg | 棚板耐荷重：20kg
1089 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4996-11 | ﾊﾟｰｿﾅﾙﾛｯｶｰ･ﾛｶﾎﾞｯｸｽ Lockabox One ¦ Shelf Pack | 特長・価格表 | 横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。 サイズ（mm）：205×120×50（真ん中棚）、190×135×50（ベース棚） | 横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話を充電することが可能です。 サイズ（mm）：205×120×5（真ん中棚）、190×135×5（ベース棚）
1146 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-4120-11 | グローブバッグ 5枚入 GBU-1N | 仕様 | 付属品：PVC（塩化ビニル樹脂）パイプ・クリップ×2個 | 付属品：PVC（塩化ビニル樹脂）、パイプ×１個、クリップ×2個
1176 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-001-01 | デシケーター 300×345×525mm LH | 仕様 | 材質：棚板／PS | 材質：LH用棚板／PS、LL用棚板／PMMA（アクリル）
1177 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7937-01 | デシケーター（遮光タイプ） 300×345×525mm LH-SK | 仕様 | 材質：棚板／PS | 材質：LH-SK用棚板／PS、LL-SK用棚板／PMMA（アクリル）
1177 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7937-02 | デシケーター（遮光タイプ） 500×345×335mm LL-SK | 仕様 | 材質：棚板／PS | 材質：LH-SK用棚板／PS、LL-SK用棚板／PMMA（アクリル）
1178 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7918-01 | ユニットデシケーター（非帯電タイプ） UD-1ESD | 特長 | 特長：上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 | 特長：上に積み重ねることができます。
1178 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7918-02 | ユニットデシケーター（非帯電タイプ） 4個セット UD-4ESD | 特長 | 特長：上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 | 特長：上に積み重ねることができます。
1190 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8869-01 | 塩化マグネシウム乾燥剤 OZO 10個入 Z-30P | 仕様・画像 | 包装材：不透水透気性フィルム+PET不織布 | 包装材：アルミジップ袋+PET不織布 最新の画像は、AXELをを参照ください。
1190 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8869-02 | 塩化マグネシウム乾燥剤 OZO 5個入 Z-100P | 仕様・画像 | 包装材：不透水透気性フィルム+PET不織布 | 包装材：アルミジップ袋+PET不織布 最新の画像は、AXELをを参照ください。
1313 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4998-02 | ｽﾋﾟﾅｰﾌﾗｽｺ･ｾﾙｽﾀｰ 356882 | 仕様 | フタ規格：センター／51-400、サイド／33-430 | フタ規格：センター／100-400、サイド／45mm
1313 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4998-03 | ｽﾋﾟﾅｰﾌﾗｽｺ･ｾﾙｽﾀｰ 356884 | 仕様 | フタ規格：センター／51-400、サイド／33-430 | フタ規格：センター／100-400、サイド／45mm
1313 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4998-04 | ｽﾋﾟﾅｰﾌﾗｽｺ･ｾﾙｽﾀｰ 356887 | 仕様 | フタ規格：センター／51-400、サイド／33-430 | フタ規格：センター／100-400、サイド／45mm
1327 | 956 | ― | ― | 115 | ― | ― | ― | 2-4127-01 | チューブラック PR-50 | 仕様 | 材質：PP | 材質：ABS
1350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7121-01 | 凍結面粘着ラベル PTL-112-490 500枚/巻×5巻入 | 価格表 | 型番：PTL-112-490 | 型番：M6-112-490
1350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7121-02 | 凍結面粘着ラベル PTL-76-490 250枚/巻×5巻入 | 価格表 | 型番：PTL-76-490 | 型番：M6-76-490
1350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7121-03 | 凍結面粘着ラベル PTL-78-490 250枚/巻×5巻入 | 価格表 | 型番：PTL-78-490 | 型番：M6-78-490
1350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7121-08 | 凍結面粘着ラベル M71-98-499 | 価格表 | 型番：M71-98-499 | 型番：M7-98-499
1350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7121-10 | 凍結面粘着ラベル用 インクリボン M71-R4300 | 価格表 | 型番：M71-R4300 | 型番：M7-R4300
1350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7121-19 | 凍結面粘着ラベルプリンタ BMP71 | 価格表 | 型番：BMP71 | 型番：M710
1359 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9134-03 | ELISA用ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾙﾑ SP2-RL-500 500枚入 | 仕様 | サイズ：79.4×146.1mm | サイズ：79.4×130.1mm
1359 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9134-04 | ELISA用ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾙﾑ GPS-CS1X8-400 400枚入 | 仕様 | 材質：PET サイズ：79.4×146.1mm | 材質：PP サイズ：79.4×102.9mm
1359 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9134-05 | ELISA用ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾙﾑ GP-CS1X8-400 400枚入 | 仕様 | 材質：PET サイズ：79.4×146.1mm | 材質：PP サイズ：79.4×102.9mm
1360 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9130-03 | PCRﾌﾟﾚｰﾄ用ﾌｨﾙﾑ･PET製 TS2-100 100枚入 | 仕様 | 厚さ：52μm | 厚さ：50.8μm
1361 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9126-03 | ｱﾙﾐｼｰﾙﾎｲﾙ F-384-100 100枚入 | 仕様 | サイズ：82.6×137.3（123.8）mm | サイズ：82.6×123.8（137.3）mm
1413 | ― | ― | 54 | ― | ― | ― | ― | 2-3554-21 | ダイリューター DIL-300N | 仕様 | 分注総量：5～300g | 分注総量：5～1500g（「検体＜100ｇ」且つ 「容器＋検体＋分注液＜1500ｇ」の場合。
1454 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4993-08 | 簡易ﾋﾟﾍﾟｯﾄ検査器･Checkit CK8V5-6 6個入 | 仕様 | サイズ：約175×70×23mm | サイズ：約127×85×22mm
1454 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4993-09 | 簡易ﾋﾟﾍﾟｯﾄ検査器･Checkit CK8J10-6 6個入 | 仕様 | サイズ：約175×70×23mm | サイズ：約127×85×22mm
1454 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4993-10 | 簡易ﾋﾟﾍﾟｯﾄ検査器･Checkit CK8K20-6 6個入 | 仕様 | サイズ：約175×70×23mm | サイズ：約127×85×22mm
1454 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4993-11 | 簡易ﾋﾟﾍﾟｯﾄ検査器･Checkit CK8C50-6 6個入 | 仕様 | サイズ：約175×70×23mm | サイズ：約127×85×22mm
1486 | 942 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-541-01 | プラスチックヘマトクリット毛細管 プレイン 250本入 60515 | 仕様 | 長さ：118mm | 長さ：75mm
1486 | 942 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-541-02 | プラスチックヘマトクリット毛細管 ヘパリン処理 250本入 60514 | 仕様 | 長さ：118mm | 長さ：75mm
1600 | 979 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5730-01 | 湯浴式パラフィン伸展器 200W（水槽用）・20W（プレート） PS-110WH | 価格表 | 槽内寸法（mm）：153×102×74 | 槽内寸法（mm）：149×99×70
1703 | ― | ― | ― | 239 | ― | ― | ― | 1-9736-01 | 分光光度計（RS-232Cインターフェース内蔵） SP-300 | 特長 | RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。 | RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
1838 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-015-11 | ヘンペイ広口活栓付瓶 10L | 仕様 | 材質：コック／HDPE | 材質：コック／PP
1838 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-015-12 | ヘンペイ広口活栓付瓶 20L | 仕様 | 材質：コック／HDPE | 材質：コック／PP
2045 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6645-15 | ガラス板（胴内径φ240用） CL64170-05-4 | 価格表 | 型番：CL64170-05-4 | 型番：CL64170-07-4
2127 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4999-01 | ﾒﾓﾘ付ねじ口遠沈管･ｺﾆｶﾙ 45166-15 | 仕様 | パッキン／PTFE・ゴム | パッキン／SBR
2127 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4999-02 | ﾒﾓﾘ付ねじ口遠沈管･ｺﾆｶﾙ 45166-50 | 仕様 | パッキン／PTFE・ゴム | パッキン／SBR
2155 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3786-06 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ秤量皿ﾛｰﾄ DPWF-PP-XS 96個入 | 価格表 | 容量（固体/液体）（mL）：1/0.5 | 容量（固体/液体）（mL）：2/1
2226 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3819-04 | サンプリングカップひしゃく 50mL 未滅菌 5393-7000 20本入 | 価格表 | 型番：5393-7050 | 型番：5393-7000
2228 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4143-01 | るつぼﾄﾝｸﾞ CH0729B | 価格表 | 最大適応径 φ25mm | 最小適応径 φ25mm
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3123-01 | 黒鉛ルツボ （グラファイトルツボ） φ20×20×1 C-20-1 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3123-02 | 黒鉛ルツボ （グラファイトルツボ） φ30×30×2 C-30-2 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3123-03 | 黒鉛ルツボ （グラファイトルツボ） φ40×40×2 C-40-2 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3123-04 | 黒鉛ルツボ （グラファイトルツボ） φ50×50×2 C-50-2 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-01 | 黒鉛ルツボ Φ50 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-02 | 黒鉛ルツボ Φ80 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-03 | 黒鉛ルツボ Φ100 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-04 | 黒鉛ルツボ Φ150 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-05 | 黒鉛ルツボ Φ200 | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-11 | 黒鉛ルツボ Φ50用フタ | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-12 | 黒鉛ルツボ Φ80用フタ | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-13 | 黒鉛ルツボ Φ100用フタ | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-14 | 黒鉛ルツボ Φ150用フタ | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2250 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-8531-15 | 黒鉛ルツボ Φ200用フタ | 脚注 | 脚注：※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。 | 左記文言を削除
2616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4820-01 | 疲労軽減ﾏｯﾄ･ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞSofttred 419S0023BL | 仕様 |  | 色：黒（-01） を追記
2616 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4820-02 | 疲労軽減ﾏｯﾄ･ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞSofttred 419S0023BY | 価格表・仕様 | 型番：419S0023BL | 型番：419S0023BY 色：黒/黄（-02） を追記
2758 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7311-04 | 圧縮エアードラム缶ポンプ（ブローバックドラム） ノズルφ32 消費量140L/min Q | 仕様表 | ホース(耐油)：φ32×2m 消費量：140L/min | ホース(耐油)：φ32×３m 左記文言を削除
3018 | ― | ― | ― | ― | ― | 45 | ― | 4-562-02 | ドラム缶スピルパレット（ドレン付） 260L SPP104 | 仕様 | 適用フォークサイズ：SPP104／間隔/365・幅160mmまたは間隔/385・幅150mm | 適用フォークサイズ：SPP104／間隔/365・幅160mm
3253 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-2421-04 | テクノワイプ 63480 | 価格表・特長・仕様・画像 | 型番：63480 63480は厚手素材でより拭きやすく、低価格です。 材質：63480／レーヨン・ポリエステル・ポリオレフィン | 型番：63481 63481は厚手素材でより拭きやすく、低価格です。 材質：63481／レーヨン・ポリエステル・ポリオレフィン 最新の画像は、AXELをを参照ください。
3282 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5106-01 | ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾟ･ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ対応 7160xx050-P3D-WH | 仕様 | 材質：基材／ポリエステル、粘着剤／アクリル系 | 材質：基材／ビニール、粘着剤／ゴム
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8189-03 | パソコン処置カート 固定式 ブルー AO-KT-B | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8189-04 | パソコン処置カート 固定式 ピンク AO-KT-P | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8189-05 | パソコン処置カート 固定式（引出し付き） ブルー AO-KH-B | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8189-06 | パソコン処置カート 固定式（引出し付き） ピンク AO-KH-P | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8190-03 | パソコン処置カート 昇降式 ブルー AO-ST-B | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8190-04 | パソコン処置カート 昇降式 ピンク AO-ST-P | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8190-05 | パソコン処置カート 昇降式（引出し付き） ブルー AO-SH-B | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 161 | 371 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8190-06 | パソコン処置カート 昇降式（引出し付き） ピンク AO-SH-P | 仕様 | 有効内寸法：天板／385×354mm | 有効内寸法：天板／369×345mm
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3685-11 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ホワイト XS 300枚入 1174A-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3685-12 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ホワイト S 300枚入 1174B-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3685-13 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ホワイト M 300枚入 1174C-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3685-14 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ホワイト L 300枚入 1174D-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3686-11 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ブルー XS 300枚入 1175A-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3686-12 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ブルー S 300枚入 1175B-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3686-13 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ブルー M 300枚入 1175C-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 571 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3686-14 | セーフタッチニトリルグローブ（パウダーフリー） ブルー L 300枚入 1175D-Y300 | 仕様 | 全長：240mm | 全長：約230mm以上
― | 872 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-8194-14 | ハロゲンランプ（ミラー付） 150W JCR15V150W/H5 | 仕様表 | メーカー名：フィリップス | メーカー名：河北ライティングソリューションズ（ＫＬＳ）
― | 1055 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-686-01 | 止血ガーゼ セロックスラピッド γ線滅菌済 00900MT | 価格表 | 型番：00900MT | 型番：A04050MT
― | 1056 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-2411-03 | 頚椎カラー[パトリオット] 1個 小児用 20～45cm WPA-9 | 価格表 | 型番：WPA-9 | 型番：WPA-9-1
― | 1521 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9627-01 | 滅菌テープ 25mm×54m オートクレーブテープ 1×60 | 特長・画像 | 特長：オートクレーブ用は白色インクが黒色に変化し、EOG用は赤橙色インクが緑色に変化します。 | 特長：オートクレーブ用は緑色インクが黒色に変化し、EOG用は赤橙色インクが緑色に変化します。 最新の画像は、AXELをを参照ください。
― | 1521 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-9627-02 | 滅菌テープ 18mm×54m オートクレーブテープ 3/4×60 | 特長・画像 | 特長：オートクレーブ用は白色インクが黒色に変化し、EOG用は赤橙色インクが緑色に変化します。 | 特長：オートクレーブ用は緑色インクが黒色に変化し、EOG用は赤橙色インクが緑色に変化します。 最新の画像は、AXELをを参照ください。
― | 1658 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-4210-03 | クスコ式膣鏡 ステンレス L | 価格表 | 挿入部全長×幅（mm）：94×約27 | 挿入部全長×幅（mm）：110×約27
― | 1689 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-8005-01 | 衝撃軽減マット FCM1800 | 脚注 |  | 脚注を追記 ※床の素材やコーティング、フロアワックス等によっては、床への色移り、変色をする場合があります。色移りを避けたい場合には、接地面にシートなどを置いてご使用ください。
― | 1788 | 325 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-6309-01 | ごっくんチェッカー 本体セット HR-GCMJ-003 | 価格表 | 仕様：ごっくんチェッカー本体セット | 仕様：ごっくんチェッカー単品
― | 1795 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7581-01 | ディスポ探針（滅菌済） 1本/袋×10袋入 | 仕様 | 材質：先端／ステンレス（SUS304）、ハンドル／ABS（SUS304）樹脂 | 材質：先端／ステンレス（SUS304）、ハンドル／ABS樹脂
― | 1855 | 243 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8586-11 | ロフストランドクラッチ ErgoTech | 仕様 | 材質：フレーム／アルミニウム、脚ゴム／ゴム、脇パッド／PP（ポリプロピレン） ハンドルまでの高さ：685～980mm（25mm間隔・14段階調節） カフ～ハンドル部の長さ：215～263mm（16mm間隔・4段階調節） 重量：510g/本 | 材質：フレーム／アルミニウム、肘サポート部／PP（ポリプロピレン）、グリップ・先端ゴム・肘パッド／ゴム ハンドルまでの高さ：705～990mm（25mm間隔・14段階調節） カフ～ハンドル部の長さ：220～267mm（16mm間隔・4段階調節） 重量：530g/本
― | 1855 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8576-21 | ロフストランドクラッチ Opti-Comfort PREMIUM | 仕様 | 材質：フレーム／アルミニウム、脚ゴム／ゴム、脇パッド／PP（ポリプロピレン） ハンドルまでの高さ：685～980mm（25mm間隔・14段階調節） カフ～ハンドル部の長さ：215～263mm（16mm間隔・4段階調節） 重量：465g/本 | 材質：フレーム／アルミニウム、肘サポート部／PP（ポリプロピレン）、グリップ・先端ゴム・肘パッド／ゴム ハンドルまでの高さ：670～965mm（25mm間隔・14段階調節） カフ～ハンドル部の長さ：240mm 重量：510g/本
― | 1928 | 343 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7329-01 | ユニットケアポーター ハビナース 485X260X895 | 価格表 | 型番：209180AA | 型番：209180AB
― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-2080-02 | ワイドハイターEXパワー 業務用 4.5L 衣料用酸素系漂白剤 液体タイプ 509819 | 画像 |  | 製品ラベルが変更となります。 最新の画像は、AXELをを参照ください。
― | ― | ― | ― | 322 | ― | ― | ― | 2-6107-01 | NBR耐油エプロン 胸 AF-7000 WH M | 仕様 | 材質：NBR（ニトリルゴム） | 素材：表/NBRゴムトッピング 基布/ポリエステル
― | ― | ― | ― | 322 | ― | ― | ― | 2-6108-01 | NBR耐油エプロン 胸 AF-7000 WH L | 仕様 | 材質：NBR（ニトリルゴム） | 素材：表/NBRゴムトッピング 基布/ポリエステル
― | ― | ― | ― | ― | 72 | ― | ― | 1-3930-72 | アズピュアエンボス付粘着ロール PEフィルムタイプ 5本 CSR-160R | 仕様 | 厚み：２００μｍ | 厚み：３００±３０μｍ
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 269 | 3-5792-11 | 流し台 ステンレス（SUS304） 1200×750×800/960mm DWH-1275 | 仕様 | 水栓：台付き三ツ口化学水栓×1個 | 水栓：壁付き三ツ口化学水栓×1個
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 269 | 3-5792-12 | 流し台 ステンレス（SUS304） 1500×750×800/960mm DWH-1575 | 仕様 | 水栓：台付き三ツ口化学水栓×1個 | 水栓：壁付き三ツ口化学水栓×1個
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 269 | 3-5792-13 | 流し台 ステンレス（SUS304） 1800×750×800/960mm DWH-1875 | 仕様 | 水栓：台付き三ツ口化学水栓×1個 | 水栓：壁付き三ツ口化学水栓×1個
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 315 | 4-3336-04 | 窓下台 1800×600×760mm MRC-1860 | 仕様 | 均等耐荷重：約150kg | 均等耐荷重：約100kg
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 315 | 4-3337-04 | 窓下台（引き戸仕様） 1800×600×760mm MRB-1860 | 仕様 | 均等耐荷重：約150kg | 均等耐荷重：約100kg
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 315 | 4-3338-04 | 窓下台（扉仕様） 1800×600×760mm MRA-1860 | 仕様 | 均等耐荷重：約150kg | 均等耐荷重：約100kg