## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [7 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2022 | ナビ助 2023 | SF 2020 | SF 2016 | AP 2023 | AT 2021 | 設備 2022 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-31 | サーマックス ウォーターバス TM-1A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-31-22 | サーマックス ウォーターバス 検査書付 TM-1A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-31-22 | サーマックス ウォーターバス 検査書付 TM-1A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-32 | サーマックス ウォーターバス TM-2A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-32-22 | サーマックス ウォーターバス 検査書付 TM-2A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-33 | サーマックス ウォーターバス TM-3A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-33-22 | サーマックス ウォーターバス 検査書付 TM-3A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-33-22 | サーマックス ウォーターバス 検査書付 TM-3A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-34 | サーマックス オイルバス TM-4A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-34-22 | サーマックス オイルバス 検査書付 TM-4A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
80 | 966 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4594-34-22 | サーマックス オイルバス 検査書付 TM-4A | 特長・仕様 | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SET）を標準装備しています。 水槽（耐熱ABS樹脂） | 特長：4種類のタイマー状態（ON・OFF・ON/OFF・SV）を標準装備しています。 水槽（PP）
227 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-066-03 | バキュームシール（フッ素樹脂製） 24/32 | 仕様 |  | 以下を追記 材質：Ｏリング／バイトン
227 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-066-04 | バキュームシール（フッ素樹脂製） 24/42 | 仕様 |  | 以下を追記 材質：Ｏリング／バイトン
227 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-066-05 | バキュームシール（フッ素樹脂製） 29/32 | 仕様 |  | 以下を追記 材質：Ｏリング／バイトン
227 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-066-06 | バキュームシール（フッ素樹脂製） 29/42 | 仕様 |  | 以下を追記 材質：Ｏリング／バイトン
241 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-244-13 | マルチスターラー MS-101A | 仕様 | マグネット強度：0.35T | マグネット強度：0.3T
263 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-1991-01 | クールスターラー CPS-300 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
332 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-4025-21 | セラミックポットミル（アルミナポットミル）用セラミックボール Ａ５Ｍ（φ５㎜） | 脚注 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～50mm）もございます。お問い合わせください。 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～90mm）もございます。お問い合わせください。
332 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-4025-22 | セラミックポットミル（アルミナポットミル）用セラミックボール Ａ１０Ｍ（φ１０㎜） | 脚注 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～50mm）もございます。お問い合わせください。 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～90mm）もございます。お問い合わせください。
332 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-4025-23 | セラミックポットミル（アルミナポットミル）用セラミックボール Ａ１５Ｍ（φ１５㎜） | 脚注 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～50mm）もございます。お問い合わせください。 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～90mm）もございます。お問い合わせください。
332 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5-4025-24 | セラミックポットミル（アルミナポットミル）用セラミックボール Ａ２０Ｍ（φ２０㎜） | 脚注 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～50mm）もございます。お問い合わせください。 | ※セラミックボールは規格サイズ以外（0.5～90mm）もございます。お問い合わせください。
385 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4496-24 | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ3mm 810-00053R | 価格表 | 紫外線LED照射器LEDヘッド365・385nm用レンズ Φ3mm | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ3mm
385 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4496-25 | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ6mm 810-00054R | 価格表 | 紫外線LED照射器LEDヘッド365・385nm用レンズ Φ6mm | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ6mm
385 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4496-26 | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ8mm 810-00060R | 価格表 | 紫外線LED照射器LEDヘッド365・385nm用レンズ Φ8mm | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ8mm
385 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4496-27 | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ10mm 810-00061R | 価格表 | 紫外線LED照射器LEDヘッド365・385nm用レンズ Φ10mm | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ10mm
385 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4496-28 | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ12mm 810-00066R | 価格表 | 紫外線LED照射器LEDヘッド365・385nm用レンズ Φ12mm | 紫外線LED照射器LX505V2用LEDヘッド集光レンズ Φ12mm
778 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2762-01 | 熱中症暑さ指数計 SK-170GT | 特長 | JIS B 7922 クラス2に準拠しています。 | JIS B 7922 2023 クラス2に適合しています。
779 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2938-01 | 熱中症指数計／熱中症指数モニター みはりん坊 ジュニア AD-5690 | 品名・型番・仕様 | 商品名：みはりん坊 ジュニア 型番：ＡＤ－５６９０ | 商品名：みはりん坊 ジュニア ｔｙｐｅＡ 型番：ＡＤ－５６９０Ａ 仕様追記 アラーム音量欄に「ブザーオフ」の文言追記
780 | ― | ― | ― | ― | ― | 68 | ― | 4-1659-01 | 黒球型携帯熱中症計 WB-122GT | 特長 | 本器は電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。 | 本器は電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計 JIS B 7922 クラス2に適合した製品です。
1107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4048-21 | コンパクトドラフト900（ステンレス製） CD9S-BB | 仕様 | 重量：本体／75Kg、標準・防爆・インバーターファン／14Kg | 重量：本体／標準75Kg、防爆・インバーター91Kg、ファン／標準14Kg、防爆16Kg、インバーター15Kg
1107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4048-22 | コンパクトドラフト900（ステンレス製） CD9S-IN | 仕様 | 重量：本体／75Kg、標準・防爆・インバーターファン／14Kg | 重量：本体／標準75Kg、防爆・インバーター91Kg、ファン／標準14Kg、防爆16Kg、インバーター15Kg
1107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4048-23 | コンパクトドラフト900（ステンレス製） CD9S-NX | 仕様 | 重量：本体／75Kg、標準・防爆・インバーターファン／14Kg | 重量：本体／標準75Kg、防爆・インバーター91Kg、ファン／標準14Kg、防爆16Kg、インバーター15Kg
1107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4048-24 | コンパクトドラフト900（ステンレス製） CD9S-BBX | 仕様 | 重量：本体／75Kg、標準・防爆・インバーターファン／14Kg | 重量：本体／標準75Kg、防爆・インバーター91Kg、ファン／標準14Kg、防爆16Kg、インバーター15Kg
1107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4048-25 | コンパクトドラフト900（ステンレス製） CD9S-INX | 仕様 | 重量：本体／75Kg、標準・防爆・インバーターファン／14Kg | 重量：本体／標準75Kg、防爆・インバーター91Kg、ファン／標準14Kg、防爆16Kg、インバーター15Kg
1148 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-948-01 | グローブボックス用手袋 （取替用） | 仕様 | パウダー付き（大のみ） | パウダー付
1220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-707-01 | 小型コンテナーマンション 458×280×864mm HB-4-4 | 脚注・特長 | ※本商品にボックスは付属していません。 特長：限られたスペースにTBボックスを効率的に配置することが可能です。 仕様表：取付可能ボックス数 仕様表脚注※一列に取り付けられるボックスの数量です。 | ※本商品に小型コンテナーは付属していません。 特長：限られたスペースに小型コンテナーを効率的に配置することが可能です。 仕様表：取付可能小型コンテナー数 仕様表脚注※一列に取り付けられる小型コンテナーの数量です。
1220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-707-02 | 小型コンテナーマンション 862×280×864mm HB-8-4 | 脚注・特長 | ※本商品にボックスは付属していません。 特長：限られたスペースにTBボックスを効率的に配置することが可能です。 仕様表：取付可能ボックス数 仕様表脚注※一列に取り付けられるボックスの数量です。 | ※本商品に小型コンテナーは付属していません。 特長：限られたスペースに小型コンテナーを効率的に配置することが可能です。 仕様表：取付可能小型コンテナー数 仕様表脚注※一列に取り付けられる小型コンテナーの数量です。
1226 | 126 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-312-01 | エレクターシェルフ ドーリー無 912×606×1860mm LL910 | 脚注 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています（LL610・LL910・LL1520は奥行303mmの棚板が8枚［4段分］）。
1226 | 126 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-312-02 | エレクターシェルフ ドーリー付 957×665×1996mm LL910 | 脚注 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています（LL610・LL910・LL1520は奥行303mmの棚板が8枚［4段分］）。
1226 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-311-01 | スタンダードエレクターシェルフ標準セット ドーリー無 LL610 | 脚注 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています（LL610・LL910・LL1520は奥行303mmの棚板が8枚［4段分］）。
1226 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-311-02 | スタンダードエレクターシェルフ標準セット ドーリー付 LL610 | 脚注 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています（LL610・LL910・LL1520は奥行303mmの棚板が8枚［4段分］）。
1226 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-313-01 | スタンダードエレクターシェルフ標準セット ドーリー無 LL1520 | 脚注 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています（LL610・LL910・LL1520は奥行303mmの棚板が8枚［4段分］）。
1226 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-313-02 | スタンダードエレクターシェルフ標準セット ドーリー付 LL1520 | 脚注 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。 | ※標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています（LL610・LL910・LL1520は奥行303mmの棚板が8枚［4段分］）。
1378 | ― | ― | 46 | 22 | ― | ― | ― | 2-3788-01 | 粉末培地 X-VP寒天培地 05135 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：粉末培地 X-VP寒天培地 | メーカー名：島津ダイアグノスティクス アキュディアＴＭ X-VP寒天培地
1378 | ― | ― | 46 | 22 | ― | ― | ― | 2-3789-02 | 粉末培地 デゾキシコレート寒天培地 05636 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：粉末培地 デゾキシコレート寒天培地 | メーカー名：島津ダイアグノスティクス アキュディアＴＭ デゾキシコレート培地 顆粒
1381 | ― | ― | 50 | 30 | ― | ― | ― | 2-8998-01 | コンパクトドライ （大腸菌¦大腸菌群数測定用/4枚×10袋） 06742EC | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：コンパクトドライ （大腸菌¦大腸菌群数測定用／4枚×10袋） | メーカー名：島津ダイアグノスティクス コンパクトドライＴＭ EC
1381 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-8998-09 | コンパクトドライ （腸内細菌科細菌群数測定用/4枚×10袋入） 06535ETB | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：コンパクトドライ （腸内細菌科細菌群数測定用/4枚×10袋入） | メーカー名：島津ダイアグノスティクス コンパクトドライＴＭ ETB
1386 | ― | ― | 44 | 16 | ― | ― | ― | 2-9004-05 | フードスタンプ（R） （サブロー寒天/5枚×6袋） 06064 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：フードスタンプ(R) (サブロー寒天／5枚×6袋) | メーカー名：島津ダイアグノスティクス フードスタンプ（R） サブロー寒天（真菌用）
1386 | ― | ― | 44 | 16 | ― | ― | ― | 2-9004-08 | フードスタンプ（R） （XM-G寒天/5枚×6袋） 06776 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：フードスタンプ(R) (XM-G寒天／5枚×6袋) | メーカー名：島津ダイアグノスティクス フードスタンプ（R） XM-G寒天（大腸菌・大腸菌群用）
1386 | ― | ― | 44 | 16 | ― | ― | ― | 2-9004-11 | フードスタンプ（R） （TCBS寒天/5枚×6袋） 06055 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：フードスタンプ(R) (TCBS寒天／5枚×6袋) | メーカー名：島津ダイアグノスティクス フードスタンプ（R） TCBS寒天（腸炎ビブリオ用）
1386 | ― | ― | 44 | 16 | ― | ― | ― | 2-9020-02 | フードスタンプ（R） （TGSE寒天/5枚×20袋） 06056 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：フードスタンプ(R) (TGSE寒天／5枚×20袋) | メーカー名：島津ダイアグノスティクス フードスタンプ（R） TGSE寒天（黄色ブドウ球菌用）
1386 | ― | ― | 44 | 16 | ― | ― | ― | 2-9020-05 | フードスタンプ（R） （サブロー寒天/5枚×20袋） 06063 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：フードスタンプ(R) (サブロー寒天／5枚×20袋) | メーカー名：島津ダイアグノスティクス フードスタンプ（R） サブロー寒天（真菌用）
1386 | ― | ― | 44 | 16 | ― | ― | ― | 2-9020-11 | フードスタンプ（R） （TCBS寒天/5枚×20袋） 06054 | メーカー名 ・品名 | メーカー名：日水製薬 製品名称：フードスタンプ(R) (TCBS寒天／5枚×20袋) | メーカー名：島津ダイアグノスティクス フードスタンプ（R） TCBS寒天（腸炎ビブリオ用）
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | 2-7428-25 | ナノトラップ(R)ProⅡ そば（アレルゲン検出キット） M2254 | 価格表 | F695-1K | M2254
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | 2-7428-26 | ナノトラップ(R)ProⅡ 大豆（アレルゲン検出キット） M2256 | 価格表 | F697-1K | M2256
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | 63-5184-82 | ナノトラップ(R)Easy 卵（アレルゲン検出キット） M2211 | 価格表 | F671-1K | M2211
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | 63-5184-83 | ナノトラップ(R)Easy 牛乳（アレルゲン検出キット） M2212 | 価格表 | F672-1K | M2212
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | 63-5184-84 | ナノトラップ(R)Easy 小麦（アレルゲン検出キット） M2213 | 価格表 | F673-1K | M2213
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | ― | ― | 63-5184-85 | ナノトラップ(R)Easy 大豆（アレルゲン検出キット） M2216 | 価格表 | F677-1K | M2216
1390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-1127-01 | ナノトラップ(R)Easy えび・かに（アレルゲン検出キット） M2217 | 価格表 | F676-1K | M2217
1390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6374-54 | ナノトラップ(R)Easy 落花生（アレルゲン検出キット） M2215 | 価格表 | F674-1K | M2215
1390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6374-55 | ナノトラップ(R)Easy そば（アレルゲン検出キット） M2214 | 価格表 | F675-1K | M2214
1391 | ― | ― | 88 | 230 | ― | ― | ― | 2-2562-01 | えびかにキャッチャー（甲殻類原材料測定キット） 10019 | 価格表 | F811-1K | 10019
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-651-13 | マクロピペット用交換チップ 1mL 白 200本入 025050-11 | 価格表 | 色：白 | 左記文言を削除
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-651-14 | マクロピペット用交換チップ 2mL 白 200本入 025050-21 | 価格表 | 色：白 | 左記文言を削除
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-651-15 | マクロピペット用交換チップ 5mL 白 200本入 025050-510 | 価格表 | 色：白 | 左記文言を削除
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-651-16 | マクロピペット用交換チップ 10mL 白 200本入 025050-1010 | 価格表 | 色：白 | 左記文言を削除
1451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-651-18 | マクロピペット用交換チップ 50mL 白 5本入 025050-501 | 価格表 | 色：白 | 左記文言を削除
1660 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2217-01 | ボトルトップフィルターファネル 300mL VF12 | 仕様 | バルブ径：φ8mm | 左記を削除 足外径：φ16mm を追記
1660 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2217-02 | ボトルトップフィルターファネル 1000mL VF15 | 仕様 | バルブ径：φ8mm | 左記を削除 足外径：φ16mm を追記
1688 | 953 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6731-01 | 小型高速遠心機 （タイマー機能付き） 1000～12000rpm MF-12000 | 仕様 | 電源：AC100～240V 50/60Hz | 電源：AC100V 50/60Hz
1688 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2827-01 | ハイスピンミニ遠心機 HSC-12000 | 仕様 | 電源：AC100～240V 50/60Hz | 電源：AC100V 50/60Hz
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-06 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 250mL 017230-2502A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 250mL 017230-2502A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 黒キャップ付 250mL 017230-2502A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-07 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 500mL 017230-5002A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 500mL 017230-5002A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 黒キャップ付 500mL 017230-5002A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-08 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 1000mL 017230-10002A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 1000mL 017230-10002A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 黒キャップ付 1000mL 017230-10002A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-09 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 100mL 017230-100A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 100mL 017230-100A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 青キャップ付 100mL 017230-100A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-10 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 250mL 017230-250A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 250mL 017230-250A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 青キャップ付 250mL 017230-250A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-11 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 500mL 017230-500A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 500mL 017230-500A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 青キャップ付 500mL 017230-500A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-12 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 1000mL 017230-1000A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 青キャップ付 1000mL 017230-1000A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 青キャップ付 1000mL 017230-1000A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-13 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 100mL 017230-1001A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 100mL 017230-1001A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 赤キャップ付 100mL 017230-1001A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-14 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 250mL 017230-2501A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 250mL 017230-2501A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 赤キャップ付 250mL 017230-2501A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-15 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 500mL 017230-5001A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 500mL 017230-5001A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 赤キャップ付 500mL 017230-5001A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-16 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 1000mL 017230-10001A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 赤キャップ付 1000mL 017230-10001A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 赤キャップ付 1000mL 017230-10001A
1903 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8870-25 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 100mL 017230-1002A | 商品名 | ねじ口瓶角型白 デュラン（R） 黒キャップ付 100mL 017230-1002A | ねじ口瓶角型 デュラン（R） 黒キャップ付 100mL 017230-1002A
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-01 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 50mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 50mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 50mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-02 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 100mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 100mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 100mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-03 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 250mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 250mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 250mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-04 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-05 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 1000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 1000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 1000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-06 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 2000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 2000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 2000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-07 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 5000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 5000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 5000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-08 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 10000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 10000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 10000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-09 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 150mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 150mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 150mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-10 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 750mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 750mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 750mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-035-11 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 3500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 透明キャップ付 3500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 透明キャップ付 3500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-01 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 100mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 100mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 100mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-02 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 250mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 250mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 250mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-03 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-04 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 1000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 1000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 1000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-05 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 2000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 2000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 2000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-06 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 5000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 5000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 5000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-07 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 10000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 10000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 10000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-09 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 150mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 150mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 150mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-10 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 750mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 750mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 750mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-075-11 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 3500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 黒キャップ付 3500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 黒キャップ付 3500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-01 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 50mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 50mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 50mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-02 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 100mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 100mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 100mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-03 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 250mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 250mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 250mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-04 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-05 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 1000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 1000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 1000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-06 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 2000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 2000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 2000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-07 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 5000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 5000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 5000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-08 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 10000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 10000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 10000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-09 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 150mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 150mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 150mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-10 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 750mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 750mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 750mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-11 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 3500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 3500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 3500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-076-12 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 25mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 赤キャップ付 25mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 赤キャップ付 25mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-01 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 50mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 50mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 50mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-02 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 100mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 100mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 100mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-03 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 250mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 250mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 250mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-04 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-05 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 1000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 1000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 1000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-06 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 2000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 2000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 2000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-07 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 5000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 5000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 5000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-08 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 10000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 10000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 10000mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-09 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 150mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 150mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 150mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-10 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 750mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 750mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 750mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-11 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 3500mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 3500mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 3500mL
1904 | ― | ― | ― | 94 | ― | ― | ― | 2-077-12 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 25mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 25mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 25mL
1904 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-077-13 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 15000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 15000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 15000mL
1904 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2-077-14 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 20000mL | 商品名 | ねじ口瓶丸型白（デュラン（R）） 青キャップ付 20000mL | ねじ口瓶丸型 （デュラン（R）） 青キャップ付 20000mL
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-01 | オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 9003448 | 仕様 | サイズ：φ11.6×32mm | サイズ：バイアル／φ11.6×32mm
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-02 | オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 4662800 | 仕様 | サイズ：φ11.6×32mm | サイズ：バイアル／φ11.6×32mm
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-03 | オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 4008247 | 仕様 | サイズ：φ11.6×32mm | サイズ：バイアル／φ11.6×32mm
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-04 | オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 4662801 | 仕様 | サイズ：φ11.6×32mm | サイズ：バイアル／φ11.6×32mm
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-12 | オートサンプラー用バイアル用 スプリングフリー（脚無し）インサート 100個入 7401744 | 仕様 |  | サイズ：インサート／φ6×31mm（3-9527-13のみφ5.7×29mm）を追記
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-13 | オートサンプラー用バイアル用 樹脂脚付インサート 100個入 6093247 | 仕様 |  | サイズ：インサート／φ6×31mm（3-9527-13のみφ5.7×29mm）を追記
1935 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-9527-29 | オートサンプラー用バイアル用 マイクロインサート（0.25mL） 100個入 4001547 | 仕様 |  | サイズ：インサート／φ6×31mm（3-9527-13のみφ5.7×29mm）を追記
1948 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4534-07 | ステンレス角型バット/手付（638×428×151mm）1枚 2枚取 | 価格表 | 外寸法（mm）：638×424×151 | 外寸法（mm）：638×428×151
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2834-01 | 石英ビーカー 50mL BQ-50 | 価格表 | 胴径×高さ（mm）：φ46×60 | 胴径×高さ（mm）：φ45×60
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2834-03 | 石英ビーカー 200mL BQ-200 | 価格表 | 胴径×高さ（mm）：φ67×89 | 胴径×高さ（mm）：φ68×90
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2834-04 | 石英ビーカー 300mL BQ-300 | 価格表 | 胴径×高さ（mm）：φ78×103 | 胴径×高さ（mm）：φ75×107
2061 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2834-05 | 石英ビーカー 500mL BQ-500 | 価格表 | 胴径×高さ（mm）：φ90×120 | 胴径×高さ（mm）：φ85×125
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-21 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 5mL 026050-5 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-21-24 | メスフラスコ 白 5mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-22 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 10mL 026050-10 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-22-24 | メスフラスコ 白 10mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-23 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 20mL 026050-20 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-23-24 | メスフラスコ 白 20mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-24 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 25mL 026050-25 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-24-24 | メスフラスコ 白 25mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-25 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 50mL 026050-50 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-25-24 | メスフラスコ 白 50mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-26 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 100mL 026050-100 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-26-24 | メスフラスコ 白 100mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-27 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 200mL 026050-200 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-27-24 | メスフラスコ 白 200mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-28 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 250mL 026050-250 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-28-24 | メスフラスコ 白 250mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-29 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 500mL 026050-500 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-29-24 | メスフラスコ 白 500mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-30 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 1000mL 026050-1000 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-30-24 | メスフラスコ 白 1000mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-31 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 2000mL 026050-2000 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-31-24 | メスフラスコ 白 2000mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-32 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 3000mL 026050-30001 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-32-24 | メスフラスコ 白 3000mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-33 | メスフラスコ（全量フラスコ・カスタムA） 5000mL 026050-50001 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8654-33-24 | メスフラスコ 白 5000mL カスタムA JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-21 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 5mL 020060-5 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-21-24 | メスフラスコ 白 5mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-22 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 10mL 020060-10 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-22-24 | メスフラスコ 白 10mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-23 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 20mL 020060-20 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-23-24 | メスフラスコ 白 20mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-24 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 25mL 020060-25 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-24-24 | メスフラスコ 白 25mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-25 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 50mL 020060-50 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-25-24 | メスフラスコ 白 50mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-26 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 100mL 020060-100 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-26-24 | メスフラスコ 白 100mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-27 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 200mL 020060-200 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-27-24 | メスフラスコ 白 200mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-28 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 250mL 020060-250 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-28-24 | メスフラスコ 白 250mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-29 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 500mL 020060-500 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-29-24 | メスフラスコ 白 500mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-30 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 1000mL 020060-1000 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-30-24 | メスフラスコ 白 1000mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-31 | メスフラスコ（全量フラスコ・スーパーグレード） 白 2000mL 020060-2000 | 価格表 | （白） | （透明）
2075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-240-31-24 | メスフラスコ 白 2000mL スーパーグレード JCSS校正付 | 価格表 | （白） | （透明）
2106 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4598-01 | グリーンホールピペット 0.1mLCL2071-01-10 | 価格表 | 型番：2071-01-10 | 型番：CL2071-01-10
2229 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4144-01 | るつぼﾄﾝｸﾞ CH0729A | 価格表 | 全長 （ｍｍ）：57 | 全長 （ｍｍ）：203
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3148-11 | タングステン棒 W-Φ16 | 脚注 | ※カット加工：長さ20～500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です（501mm以上の場合は、別途お問い合わせください）。 | ※カット加工：3-3148-01～-10は長さ20～500*mm*、-11～-15は長さ20～150*mm*、-16は20～50*mm*の範囲で1*mm*単位のカット販売が可能です（記載の範囲以上をお求めの場合は、別途お問い合わせください）。
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3148-12 | タングステン棒 W-Φ20 | 脚注 | ※カット加工：長さ20～500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です（501mm以上の場合は、別途お問い合わせください）。 | ※カット加工：3-3148-01～-10は長さ20～500*mm*、-11～-15は長さ20～150*mm*、-16は20～50*mm*の範囲で1*mm*単位のカット販売が可能です（記載の範囲以上をお求めの場合は、別途お問い合わせください）。
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3148-13 | タングステン棒 W-Φ25 | 脚注 | ※カット加工：長さ20～500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です（501mm以上の場合は、別途お問い合わせください）。 | ※カット加工：3-3148-01～-10は長さ20～500*mm*、-11～-15は長さ20～150*mm*、-16は20～50*mm*の範囲で1*mm*単位のカット販売が可能です（記載の範囲以上をお求めの場合は、別途お問い合わせください）。
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3148-14 | タングステン棒 W-Φ30 | 脚注 | ※カット加工：長さ20～500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です（501mm以上の場合は、別途お問い合わせください）。 | ※カット加工：3-3148-01～-10は長さ20～500*mm*、-11～-15は長さ20～150*mm*、-16は20～50*mm*の範囲で1*mm*単位のカット販売が可能です（記載の範囲以上をお求めの場合は、別途お問い合わせください）。
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3148-15 | タングステン棒 W-Φ35 | 脚注 | ※カット加工：長さ20～500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です（501mm以上の場合は、別途お問い合わせください）。 | ※カット加工：3-3148-01～-10は長さ20～500*mm*、-11～-15は長さ20～150*mm*、-16は20～50*mm*の範囲で1*mm*単位のカット販売が可能です（記載の範囲以上をお求めの場合は、別途お問い合わせください）。
2337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-3148-16 | タングステン棒 W-Φ40 | 脚注 | ※カット加工：長さ20～500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です（501mm以上の場合は、別途お問い合わせください）。 | ※カット加工：3-3148-01～-10は長さ20～500*mm*、-11～-15は長さ20～150*mm*、-16は20～50*mm*の範囲で1*mm*単位のカット販売が可能です（記載の範囲以上をお求めの場合は、別途お問い合わせください）。
2340 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-112-02 | チタン白金電極（ラス網） 200×200×1mm | 価格表 | サイズ（mm）：２００×２００×２ | サイズ（mm）：２００×２００×１
2540 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 64-5104-69 | 電気工事士技能試験 工具セット DK-11 | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-667-23 | SDメモリーカード 8GB L-8SDH10-U1 | 価格表・画像 | 型番：L-8SDH10-U1 | 型番： L-B8SDH-U1 最新の画像は、AXELを参照ください。
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-667-24 | SDメモリーカード 16GB L-16SDH10-U1 | 価格表 | 型番：L-16SDH10-U1 | 型番： L-B16SDH-U1
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-667-25 | SDメモリーカード 32GB L-32SDH10-U1 | 価格表 | 型番：L-32SDH10-U1 | 型番： L-B32SDH10-U1
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-667-26 | SDメモリーカード 64GB L-64SDX10-U3 | 価格表・画像 | 型番：L-64SDX10-U3 | 型番： L-B64SDHX10-U3 最新の画像は、AXELを参照ください。
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-668-13 | マイクロSDカード 8GB L-8MSD10 | 価格表 | 型番：L-8MSD10 | 型番： L-B8MSD10
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-668-14 | マイクロSDカード 16GB L-16MSD10-U1 | 価格表 | 型番：L-16MSD10-U1 | 型番： L-B16MSD10-U1
2582 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-668-16 | マイクロSDカード 64GB L-64MSD10-U3 | 価格表 | 型番：L-64MSD10-U3 | 型番： L-B64MSD10-U3
2740 | ― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | 7-5342-01 | バイオロジカルインジケータ S3060 | ピクト |  | 配送費2,000円ピクトを追記
2804 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8907-01 | フルシャットマスク | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
2877 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2225-11 | ニトリスト・タッチ ８８２－Ｌ 百枚 | 仕様 | ケース入数量：100枚／箱×20箱 | ケース入数量：100枚／箱×10箱
2877 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2225-12 | ニトリスト・タッチ ８８２－Ｍ 百枚 | 仕様 | ケース入数量：100枚／箱×20箱 | ケース入数量：100枚／箱×10箱
2877 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2225-13 | ニトリスト・タッチ ８８２－Ｓ 百枚 | 仕様 | ケース入数量：100枚／箱×20箱 | ケース入数量：100枚／箱×10箱
2877 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2225-14 | ニトリスト・タッチ ８８２－ＳＳ 百枚 | 仕様 | ケース入数量：100枚／箱×20箱 | ケース入数量：100枚／箱×10箱
2877 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2225-15 | ニトリスト・タッチ LL 100枚入 No.882 | 仕様 | ケース入数量：100枚／箱×20箱 | ケース入数量：100枚／箱×10箱
2878 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-931-01 | クリンノール手袋 （PVC・γ線滅菌） 100枚入 L | 画像 | ガンマー滅菌の表記がある袋包装 | 滅菌前商品（6-905-01）と同じ包装 最新の画像は、AXELを参照ください。
2918 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5187-03 | 作業用ナイロンマチ付き手袋 ７３００－１－Ｌ | 価格表 | 7300-1-LL | 7300-1-L
2918 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4-5187-04 | 作業用ナイロンマチ付き手袋 ７３００－１－ＬL | 価格表 | 7300-1-L | 7300-1-LL
3050 | 661 | 278 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4060-01 | 5年保存水 （ピュアウォーターJouRyu） 500mL 24本入 | 画像 |  | ボトル形状が変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
3133 | 446 | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3350-01 | NSCP-03FH/NSP-03FH用HEPAフィルタ | 価格表 | NSCP-03FH用HEPAフィルタ | NSCP-03FH/NSP-03FH用HEPAフィルタ
3133 | 446 | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3350-02 | NSCP-03FH/NSP-03FH用プレフィルタ 2枚入 | 価格表 | NSCP-03FH用プレフィルタ 2枚入 | NSCP-03FH/NSP-03FH用プレフィルタ 2枚入
3133 | 446 | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3351-11 | NSCP-03KH/NSP-03KH用HEPAフィルタ | 価格表 | NSCP-03KH用HEPAフィルタ | NSCP-03KH/NSP-03KH用プレフィルタ
3133 | 446 | ― | ― | ― | ― | ― | 348 | 4-3350-03 | NSCP-03KH/NSP-03KH用プレフィルタ | 価格表 | NSCP-03KH用プレフィルタ | NSCP-03KH/NSP-03KH用プレフィルタ
3283 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6626-32 | OPPテープ PTC-48 1巻（滅菌） | 価格表 | 幅×長さ：48mm×50m | 幅×長さ：48mm×80m
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-01 | クリーンルーム用無塵紙 75RB A4B | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-02 | クリーンルーム用無塵紙 75RP A4P | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-03 | クリーンルーム用無塵紙 75RY A4Y | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-04 | クリーンルーム用無塵紙 75RG A4G | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-05 | クリーンルーム用無塵紙 75RW A4W | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-31 | クリーンルーム用無塵紙A4 ブルー 75RBA4 | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-32 | クリーンルーム用無塵紙A4 ピンク 75RPA4 | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-33 | クリーンルーム用無塵紙A4 イエロー 75RYA4 | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-34 | クリーンルーム用無塵紙A4 グリーン 75RGA4 | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
3287 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6-8240-35 | クリーンルーム用無塵紙A4 ホワイト 75RWA4 | 商品名 | クリーンルーム用無塵紙 | 無塵紙ニュースタクリン
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8719-01 | プラスチックワゴン3段 引出し2個付き 560×385×825mm Y101K | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8719-02 | プラスチックワゴン3段 引出し4個付き 655×455×825mm Y201K | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8719-03 | プラスチックワゴン3段 ガードレール付き 560×385×825mm Y101F | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8719-04 | プラスチックワゴン3段 ガードレール付き 655×455×825mm Y201F | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8719-11 | プラスチックワゴンハンガー 6本架 | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8719-12 | プラスチックワゴンサイドポケット サイドボックス | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8720-01 | プラスチックワゴン2段 引出し無し 560×385×825mm Y101E | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8720-02 | プラスチックワゴン2段 引出し無し 655×455×825mm Y201E | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8721-01 | プラスチックワゴン3段 引出し無し 560×385×1105mm Y401A | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8721-02 | プラスチックワゴン3段 引出し1個付き 560×385×1105mm Y401B | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8722-01 | プラスチックワゴン2段 引出し1個付き 560×385×825mm Y101G | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8722-02 | プラスチックワゴン2段 引出し2個付き 655×455×825mm Y201G | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8723-01 | プラスチックワゴン3段 引出し1個・ガードレール付き 560×385×825mm Y101H | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8723-02 | プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm Y201H | 画像 | 色：グレー | 色：ライトグリーン／ブルー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 244 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3231-01 | ランドリーカート・ミニ（折りたたみ式） TR-0101-WH | 画像 | リネンバックの色：黄色 | リネンバックの色：白 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 244 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3231-11 | ランドリーカート・ミニ交換用リネンバッグ TR-0101-WHLB | 画像 | リネンバックの色：黄色 | リネンバックの色：白 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5625-01 | カルテブック 平テコ型・4穴 グリーン 背幅20mm NS-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5625-03 | カルテブック 平テコ型・4穴 グレー 背幅20mm NS-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5625-04 | カルテブック 平テコ型・4穴 ピンク 背幅20mm NS-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5625-05 | カルテブック 平テコ型・4穴 ブルー 背幅20mm NS-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5633-01 | カルテブック 平テコ型・4穴 グリーン 背幅20mm NSC-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5633-04 | カルテブック 平テコ型・4穴 ピンク 背幅20mm NSC-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 274 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5633-05 | カルテブック 平テコ型・4穴 ブルー 背幅20mm NSC-420-4 | 画像 |  | 新金具へ変更となります。 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 608 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9606-02 | サルバフィックス ソフト（足首用） SVT3730 | 画像 | 色：ブルー | 色：レッド（手首用と識別しやすくする為。本年12月頃予定。）
― | 621 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8500-01 | 手首・肘固定ホルダー 手首固定ホルダー 624117301 | 価格表・仕様・画像 | サイズ（mm）：330×190 セット内容：固定ホルダー×1個・固定ベルト×4本 色：グリーン | サイズ（mm）：334×175 セット内容：固定ホルダー×1個・固定ベルト×4本・パッド付固定ベルト×2本 色：グレー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 621 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8500-02 | 手首・肘固定ホルダー 肘固定ホルダー 636117301 | 価格表・仕様・画像 | サイズ（mm）：350×220 セット内容：固定ホルダー×1個・固定ベルト×4本 色：グリーン | サイズ（mm）：345×207 セット内容：固定ホルダー×1個・固定ベルト×4本・パッド付固定ベルト×4本 色：グレー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 622 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8243-01 | 腕固定ホルダー（透析用） XS 612117301 | 価格表・仕様・画像 | サイズ（mm）：（XS）460×200 入数：1セット入（本体・固定ベルト6本） 色：グリーン | サイズ（mm）：（XS）450×180 入数：1セット入（本体・固定ベルト4本・パッド付固定ベルト3本） 色：グレー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 622 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8243-02 | 腕固定ホルダー（透析用） S 614117301 | 価格表・仕様・画像 | サイズ（mm）：（S）540×220 入数：1セット入（本体・固定ベルト6本） 色：グリーン | サイズ（mm）：（S）530×200 入数：1セット入（本体・固定ベルト4本・パッド付固定ベルト3本） 色：グレー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 622 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-8243-03 | 腕固定ホルダー（透析用） M 616117301 | 価格表・仕様・画像 | サイズ（mm）：（M）540×270 入数：1セット入（本体・固定ベルト6本） 色：グリーン | サイズ（mm）：（M）530×240 入数：1セット入（本体・固定ベルト4本・パッド付固定ベルト3本） 色：グレー 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4900-21 | カラフルパーテーション ホワイト FMS16506-WH | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4900-22 | カラフルパーテーション ブルー FMS16506-BL | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4900-23 | カラフルパーテーション クリーム FMS16506-CR | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4900-24 | カラフルパーテーション ピンク FMS16506-PK | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4901-21 | カラフルパーテーション ホワイト FMS16508-WH | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4901-22 | カラフルパーテーション ブルー FMS16508-BL | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4901-23 | カラフルパーテーション クリーム FMS16508-CR | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4901-24 | カラフルパーテーション ピンク FMS16508-PK | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9245-21 | カラフルパーテーション ホワイト FMS18506-WH | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9245-22 | カラフルパーテーション ブルー FMS18506-BL | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9245-23 | カラフルパーテーション クリーム FMS18506-CR | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9245-24 | カラフルパーテーション ピンク FMS18506-PK | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9246-21 | カラフルパーテーション ホワイト FMS18508-WH | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9246-22 | カラフルパーテーション ブルー FMS18508-BL | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9246-23 | カラフルパーテーション クリーム FMS18508-CR | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-9246-24 | カラフルパーテーション ピンク FMS18508-PK | 特長 | 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。 | 左記文言を削除
― | 834 | 444 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7441-21 | パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590黒 9590・黒 | 価格表 | パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590黒 型番：9590・黒 | フィンガー オニックスバンテージ9590BLK 型番：9590BLK
― | 834 | 444 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7441-22 | パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590青 9590・青 | 価格表 | パルスオキシメータ［オニックスVantage］9590青 型番：9590･青 | フィンガー オニックスバンテージ9590BLU 型番：9590BLU
― | 834 | 444 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7441-23 | パルスオキシメータ[オニックスVantage] 9590赤 9590・赤 | 価格表 | パルスオキシメータ［オニックスVantage］ 9590赤 型番：9590･赤 | フィンガー オニックスバンテージ9590RED 型番：9590RED
― | 842 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7442-01 | パルスオキシメーター[パームサット] 本体（アラーム無し） 2500 | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］ 本体（アラーム無し）2500 | ハンディ パームサット2500 アラーム無8000AA付2500
― | 842 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7442-02 | パルスオキシメーター[パームサット] 本体（アラーム付き） 2500A | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］ 本体（アラーム付き）2500A | ハンディ パームサット2500A アラーム付8000AA付2500A
― | 842 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7442-11 | パルスオキシメーター[パームサット] 充電器セット 2500C | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］ 充電器セット2500C | ハンディ パームサット2500 充電器セット(スタンド電源コードバッテリー)2500C
― | 842 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7442-12 | センサー延長ケーブル 1m UNI-EXT-1 | 商品名・型番・仕様 | センサー延長ケーブル 1mUNI-EXT-1 | センサ延長ケーブル 1mUNI-EXT-1
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-01 | パルスオキシメーター[パームサット]用 センサー 成人用フィンガークリップ 8000AA | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］用 センサー 成人用フィンガークリップ8000AA | リユーザブルセンサ 成人用 クリップ 1m8000AA
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-02 | パルスオキシメーター[パームサット]用 センサー 小児用フィンガークリップ 8000AP | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］用 センサー 小児用フィンガークリップ8000AP | リユーザブルセンサ 小児用 クリップ 1m8000AP
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-03 | パルスオキシメーター[パームサット]用 イヤークリップ 8000Q2 | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］用 イヤークリップ8000Q2 | リユーザブルセンサ耳8000Q2
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-04 | パルスオキシメーター[パームサット]用 反射型センサー 8000R | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター［パームサット］用 反射型センサー8000R | リユーザブルセンサ額8000R
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-05 | パルスオキシメーター[パームサット]用 成人用フレックス（フレキシラップ×25枚付属） 8000J | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター[パームサット]用 成人用フレックス(フレキシラップ×25枚付属)8000J | リユーザブルフレックスセンサ フレキシラップ8000JFW付 成人用8000J
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-06 | パルスオキシメーター[パームサット]用 新生児用フレックス（フレキシラップ×25枚付属） 8001J | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター[パームサット]用 新生児用フレックス(フレキシラップ×25枚付属)8001J | リユーザブルフレックスセンサ フレキシラップ8001JFW付 新生児用8001J
― | 843 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-7409-07 | パルスオキシメーター[パームサット]用 幼児用フレックス（フレキシラップ×25枚付属） 8008J | 商品名・型番・仕様 | パルスオキシメーター[パームサット]用 幼児用フレックス(フレキシラップ×25枚付属)8008J | リユーザブルフレックスセンサ フレキシラップ8008JFW付 幼児用8008J
― | 999 | 511 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3253-01 | 撥水性3WAYバッグ （アイボリー） 100-687 | 仕様 | 重量：360g 幅×奥行×高さ：250×110×190mm | 重量：424g 幅×奥行×高さ：250×150×190mm
― | 999 | 511 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3253-02 | 撥水性3WAYバッグ （ブルーグレー） 100-688 | 仕様 | 重量：360g 幅×奥行×高さ：250×110×190mm | 重量：424g 幅×奥行×高さ：250×150×190mm
― | 999 | 511 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-3253-03 | 撥水性3WAYバッグ （オレンジ） 100-689 | 仕様 | 重量：360g 幅×奥行×高さ：250×110×190mm | 重量：424g 幅×奥行×高さ：250×150×190mm
― | 1049 | 271 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-4304-01 | 救助用担架［フレスト］ BRF1 | 価格表 | 型番：UD-001 | 型番：BRF1
― | 1185 | 308 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-8076-01 | 練習用腰掛 650×400×400 400 | カタログ訂正・追記 | ブロックサイズ：1段目／650×400×100mm、2段目／600×400×200mm、3段目／550×400×300mm、4段目／500×400×400mm | ブロックサイズ：1段目／500×400×100mm、2段目／550×400×200mm、3段目／600×400×300mm、4段目／650×400×400mm
― | 1185 | 308 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-8076-02 | 練習用腰掛 650×400×450 450 | 仕様 | ブロックサイズ：1段目／650×400×150mm、2段目／600×400×250mm、3段目／550×400×350mm、4段目／500×400×450mm | ブロックサイズ：1段目／500×400×150mm、2段目／550×400×250mm、3段目／600×400×350mm、4段目／650×400×450mm
― | 1224 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7-8154-03 | 薬瓶 8mL 乳白 G-00 | 画像 | 乳白（半透明） | 乳白（白色）
― | 1368 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6441-01 | 穿刺部被覆保護材（インジェクション バンソウコウ） 20×20 626-100S | 価格表・仕様 | パッド部（mm）：8×8 基材：模様あり | パッド部（mm）：10×10 基材：無地
― | 1368 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8-6441-02 | 穿刺部被覆保護材（インジェクション バンソウコウ） 27×27 626-60M | 価格表・仕様 | パッド部（mm）：12×12 基材：模様あり | パッド部（mm）：11×11 基材：無地
― | 1706 | 176 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-6259-01 | スライディングボード 標準タイプ（チューブ付） SB202431 | 仕様 | 材質：本体/ポリエチレン、チューブ（カバー）/ポリエステル | 材質：本体/ポリエチレン、チューブ（カバー）/ナイロン
― | 1706 | 176 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-6259-02 | スライディングボード ショートタイプ（チューブ付） SBS202432 | 仕様 | 材質：本体/ポリエチレン、チューブ（カバー）/ポリエステル | 材質：本体/ポリエチレン、チューブ（カバー）/ナイロン
― | 1706 | 176 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-6259-11 | スライディングボード 標準タイプ用 交換用チューブ SBT202131 | 仕様 | 材質：ポリエステル | 材質：ナイロン
― | 1706 | 176 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-6259-13 | スライディングボード ショートタイプ用 交換用チューブ SBST202132 | 仕様 | 材質：ポリエステル | 材質：ナイロン
― | 1756 | 191 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-2650-02 | 体位固定クッション （防水タイプ/三角タイプ） TWP-400 | 価格表 | TWP | TWP-400
― | 1783 | 51 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-4958-01 | 口腔ケア用スプレーリフレケアミスト K0HY0 | 画像 |  | パッケージの変更 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | 1840 | 231 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7333-01 | 歩行車（ジャパンベースモデル） JBM | 価格表 | 幅×奥行×高さ（mm）：555×620×775～840 | 幅×奥行×高さ（mm）：555×620×775～910
― | 1868 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5213-11 | 食事用エプロン ピンク花柄 | 商品名 | 食事用エプロン ピンク花柄 | 撥水加工食事用エプロン ピンク花柄
― | 1868 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-5213-12 | 食事用エプロン ブルー花柄 | 商品名 | 食事用エプロン ブルー花柄 | 品名：撥水加工食事用エプロン ブルー花柄 ※仕様変更等はなし
― | 1921 | 118 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7330-01 | おしり洗浄・保湿液 ハビナース 500mL 660200IF | 価格表 | 669200IF | 660200IF
― | 1921 | 118 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-7330-02 | おしり洗浄・保湿液 ハビナース 2000mL 660200IG | 価格表 | 669200IG | 660200IG
― | ― | 231 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3751-01 | TRILLIUM MINI （デラックス歩行器） ピンク | 価格表 | 幅×奥行×高さ(mm)：570×650×730～810 | 幅×奥行×高さ(mm)：570×650×725～835
― | ― | 231 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3751-02 | TRILLIUM MINI （デラックス歩行器） ブラック | 価格表 | 幅×奥行×高さ(mm)：570×650×730～810 | 幅×奥行×高さ(mm)：570×650×725～835
― | ― | 231 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-3751-03 | TRILLIUM MINI （デラックス歩行器） ブルー | 価格表 | 幅×奥行×高さ(mm)：570×650×730～810 | 幅×奥行×高さ(mm)：570×650×725～835
― | ― | ― | 21 | 315 | ― | ― | ― | 2-6225-01 | フルフードキャップ 1枚入 ブルー FX75210 | 仕様 | フリーサイズ（サニーフーズカタログ2016～2017） | Ｍサイズ
― | ― | ― | 21 | 315 | ― | ― | ― | 2-6225-02 | フルフードキャップ 1枚入 イエロー FX75210 | 仕様 | フリーサイズ（サニーフーズカタログ2016～2017） | Ｍサイズ
― | ― | ― | 21 | 315 | ― | ― | ― | 2-6225-03 | フルフードキャップ 1枚入 ホワイト FX75210 | 仕様 | フリーサイズ（サニーフーズカタログ2016～2017） | Ｍサイズ
― | ― | ― | 21 | 315 | ― | ― | ― | 2-6225-04 | フルフードキャップ 1枚入 ピンク FX75210 | 仕様 | フリーサイズ（サニーフーズカタログ2016～2017） | Ｍサイズ
― | ― | ― | 21 | 315 | ― | ― | ― | 2-6225-05 | フルフードキャップ 1枚入 グリーン FX75210 | 仕様 | フリーサイズ（サニーフーズカタログ2016～2017） | Ｍサイズ
― | ― | ― | ― | 228 | ― | ― | ― | 3-4876-01 | モリナガFASPEKエライザⅡ卵(卵白アルブミン) 特定原材料測定キット M2111 | 価格表 | F731-1K | M2111
― | ― | ― | ― | 228 | ― | ― | ― | 3-4876-02 | モリナガFASPEKエライザⅡ牛乳(β-ラクトグロブリン) 特定原材料測定キット M2112 | 価格表 | F732-1K | M2112
― | ― | ― | ― | 228 | ― | ― | ― | 3-4876-04 | モリナガFASPEKエライザⅡ小麦(グリアジン) 特定原材料測定キット M2114 | 価格表 | F733-1K | M2114
― | ― | ― | ― | 228 | ― | ― | ― | 3-4876-05 | モリナガFASPEKエライザⅡそば 特定原材料測定キット M2115 | 価格表 | F735-1K | M2115
― | ― | ― | ― | 228 | ― | ― | ― | 3-4876-06 | モリナガFASPEKエライザⅡ落花生 特定原材料測定キット M2116 | 価格表 | F734-1K | M2116
― | ― | ― | ― | 228 | ― | ― | ― | 3-4876-07 | モリナガFASPEKエライザⅡ大豆 特定原材料測定キット M2117 | 価格表・画像 | F736-1K | M2117（画像のキャプションも修正）
― | ― | ― | ― | 358 | ― | ― | ― | 2-8798-11 | 除菌剤（バリアス-1S）用空スプレーボトル | 画像 |  | 最新の画像は、AXELを参照ください。
― | ― | ― | ― | ― | 27 | 7 | ― | 4-3078-01 | アズツール耐切創手袋（レベル3・コート有） 黄 LL | 画像 | 手首部分のカラー ：黄色 オーバーロック部分：黄色 | 手首部分のカラー ：黄色 オーバーロック部分：グレー色
― | ― | ― | ― | ― | 27 | 7 | ― | 4-3078-03 | アズツール耐切創手袋（レベル3・コート有） 緑 M | 画像 | 手首部分のカラー ：緑色 オーバーロック部分：緑色 | 手首部分のカラー ：緑色 オーバーロック部分：グレー色
― | ― | ― | ― | ― | 27 | 7 | ― | 4-3078-04 | アズツール耐切創手袋（レベル3・コート有） 白 S | 画像 | 手首部分のカラー ：白色 オーバーロック部分：白色 | 手首部分のカラー ：白色 オーバーロック部分：グレー色
― | ― | ― | ― | ― | 27 | 7 | ― | 4-3078-05 | アズツール耐切創手袋（レベル3・コート有） ピンク SS | 画像 | 手首部分のカラー ：ピンク色 オーバーロック部分：ピンク色 | 手首部分のカラー ：ピンク色 オーバーロック部分：グレー色
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1103-01 | Miele用インサート（ビーカー用） ～250mL E109 | 価格表・仕様 | 型番：E109-06 | 型番：E109
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1103-02 | Miele用インサート（ビーカー用） 250～600mL E110 | 価格表・仕様 | 型番：E110-06 | 型番：E110
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1103-03 | Miele用インサート（ビーカー用） 600～1000mL E111 | 価格表・画像・仕様 | 型番：E111-06 | 型番：E111（画像のキャプションも修正）
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1103-04 | Miele用インサート（ビーカー用） 600～1000mL E144 | 価格表・仕様 | 型番：E144-06 | 型番：E144
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1104-01 | Miele用インサート（試験管用） ～75mm E103 | 価格表・画像 | 型番：E103-06 | 型番：E103（画像のキャプションも修正）
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1104-02 | Miele用インサート（試験管用） ～105mm E104 | 価格表・画像 | 型番：E104-06 | 型番：E104（画像のキャプションも修正）
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1104-03 | Miele用インサート（試験管用） ～165mm E105 | 価格表・画像 | 型番：E105-06 | 型番：E105（画像のキャプションも修正）
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 284 | 4-1104-04 | Miele用インサート（試験管用） ～200mm E139 | 価格表・画像 | 型番：E139-06 | 型番：E139（画像のキャプションも修正）