## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [5 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2023 | NV 2022 | ナビ助 2023 | SF 2020 | SF 2016 | AT 2021 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
108 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-243-25 | パソリナコンパクトハンディークーラー 202TN | 脚注 |  | 脚注追記 ※温度制御を行う場合は、オプションの温度コントローラー（ON/OFF制御）が必要です。
108 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-243-26 | パソリナコンパクトハンディークーラー 202TCN | 脚注 |  | 脚注追記 ※温度制御を行う場合は、オプションの温度コントローラー（ON/OFF制御）が必要です。
108 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-970-23 | パソリナコンパクトハンディークーラー 102TCN | 脚注 |  | 脚注追記 ※温度制御を行う場合は、オプションの温度コントローラー（ON/OFF制御）が必要です。
142 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7921-12 | 耐酸ホットプレート TA-4030R | 仕様 | サイズ：402×302×96mm | サイズ：TA-4030N／402×302×96mm、TA-4030R／402×302×109mm
228 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4603-31 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM高粘度対応 LP-1A | 価格別表 | マグネット強度：0.45T（希土類ネオジウム磁石） | マグネット強度：0.42T（ネオジウム磁石）
228 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-4603-32 | ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰREXIM高粘度対応 LP-1D | 価格別表 | マグネット強度：0.45T（希土類ネオジウム磁石） | マグネット強度：0.42T（ネオジウム磁石）
259 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2234-01 | ホットプレート（アナログタイプ） 6797-200 | 価格表・仕様・画像（キャプション）・特長 | 型番：6797-200 特長：6797-200・220は天板温度が60℃以上の場合ランプが点灯します。 | 型番：PC-200 特長：PC-200・220は天板温度が60℃以上の場合ランプが点灯します。
259 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2234-02 | スターラー（アナログタイプ） 6797-210 | 価格表・仕様・画像（キャプション） | 型番：6797-210 | 型番：PC-210
259 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2234-03 | ホットプレートスターラー（アナログタイプ） 6797-220 | 価格表・仕様・画像（キャプション）・特長 | 型番：6797-220 特長：6797-200・220は天板温度が60℃以上の場合ランプが点灯します。 | 型番：PC-220 特長：PC-200・220は天板温度が60℃以上の場合ランプが点灯します。
280 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5829-21 | ロッキングミキサー （振盪台260×200mm） RM-80 | 仕様 | 使用周囲温度：80℃以下（乾気） | 使用周囲温度：4～80℃
280 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5829-22 | ロッキングミキサー （振盪台300×300mm） RM-300 | 仕様 | 使用周囲温度：65℃以下（乾気） | 使用周囲温度：4～65℃
280 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5829-21-22 | ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付 RM-80 | 仕様 | 使用周囲温度：80℃以下（乾気） | 使用周囲温度：4～80℃
280 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5829-22-22 | ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付 RM-300 | 仕様 | 使用周囲温度：65℃以下（乾気） | 使用周囲温度：4～65℃
281 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5830-01 | ツイストミキサー TM-300 | 仕様 | 使用周囲温度：65℃以下（乾気） | 使用周囲温度：4～65℃
281 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5830-01-22 | ツイストミキサー 出荷前点検検査書付 TM-300 | 仕様 | 使用周囲温度：65℃以下（乾気） | 使用周囲温度：4～65℃
324 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-312-06 | ハンドホットプレス アナログ HHP-1 | 価格表 | 重量（kg）：約9 | 重量（kg）：約11
324 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-312-17 | ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D | 価格表 | 重量（kg）：約14 | 重量（kg）：約12
325 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7945-01 | 万力熱プレス機 アナログ MNP-001 | 仕様 | 重量：約18kg | 重量：MNP-001／約13kg、MNP2-002D／約17kg
325 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7945-12 | 万力熱プレス機 デジタル MNP2-002D | 仕様 | 重量：約18kg | 重量：MNP-001／約13kg、MNP2-002D／約17kg
364 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6162-11 | 乾燥パン型造粒機 DPZ-01R | 仕様 | ヒーター／60W | ヒーター／260W
1206 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-184-01 | ボトルトレー 6本用 | 画像 |  | 色が変更となります。 カゴ：赤⇒白に変更。トレー：アイボリー⇒グレーに変更。 最新の画像は、AXELを参照ください。
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | 63-5184-82 | ナノトラップ（R）Easy卵（アレルゲン検出キット） M2211 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | 63-5184-83 | ナノトラップ（R）Easy牛乳（アレルゲン検出キット） M2212 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | 63-5184-84 | ナノトラップ（R）Easy小麦（アレルゲン検出キット） M2213 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1390 | ― | ― | 82 | ― | ― | 63-5184-85 | ナノトラップ（R）Easy大豆（アレルゲン検出キット） M2216 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1390 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-1127-01 | ナノトラップ（R）Easyえび・かに（アレルゲン検出キット） M2217 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1390 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6374-54 | ナノトラップ（R）Easy落花生（アレルゲン検出キット） M2215 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1390 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-6374-55 | ナノトラップ（R）Easyそば（アレルゲン検出キット） M2214 | 脚注 | ※保存方法：2～8℃、有効期限：製造より1年 | ※保存方法：2～30℃、有効期限：24ヶ月
1453 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6474-14 | VIAFLO・VOYAGER ピペット専用チップ GRIPTIPS 12.5uL（ロングタイプ）滅菌済・フィルター無し ラック 3704 | 価格表 | 型番：3404 | 型番：3704
1453 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6477-15 | VIAFLOⅡ･VOYAGER電動ピペット専用チップ 3445 | 価格表 | 型番：3445 | 型番：3745
1525 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3614-05 | 超低温保冷剤 ＫＴＩ－５１－１３００Ｈ－４ | 画像 |  | 色が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
1525 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-3615-05 | 超低温保冷剤 ＫＴＩ－５１－１３００Ｈ－１２ | 画像 |  | 色が変更となります。最新の画像は、AXELを参照ください。
1894 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7683-01 | ESDハンドラップ 120mL | 仕様 | 材質：フタ／SUS304 | 材質：フタ／アルミニウム
1894 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7683-02 | ESDハンドラップ 180mL | 仕様 | 材質：フタ／SUS304 | 材質：フタ／アルミニウム
1894 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7683-03 | ESDハンドラップ 240mL | 仕様 | 材質：フタ／SUS304 | 材質：フタ／アルミニウム
2228 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2816-01 | トングス ビーカー用 ビーカー用トング | 仕様 | 全長：400mm | 全長：350mm
2228 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2816-03 | トングス フラスコ用 フラスコ用トング | 仕様 | 全長：230mm | 全長：220mm
2334 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7682-31 | 精細ステンレスメッシュ 100×100mm （400メッシュ 線径25um） SUS400-025 | 価格表 | 材質：SUS304 | 材質：SUS316L
2466 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7222-01 | ガラスクロステープ 19mm×10m 361 19X10 R | 仕様 | 厚み：0.19mm | 厚み：0.16mm
2466 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7222-02 | ガラスクロステープ 25mm×10m 361 25X10 R | 仕様 | 厚み：0.19mm | 厚み：0.16mm
2466 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7222-03 | ガラスクロステープ 50mm×10m 361 50X10 R | 仕様 | 厚み：0.19mm | 厚み：0.16mm
2483 | ― | ― | 72 | 153 | ― | 6-6689-06 | キムワイプ S-200 mini 96×215mm 62015 | 画像 |  | パッケージ変更。最新の画像は、AXELを参照ください。
3085 | 478 | 399 | ― | ― | ― | 8-9736-02 | 除菌ワイパー バケツタイプ | 仕様 | 材質：パルプ系不織布 クロス寸法：148mm×200mm | 材質：不織布 クロス寸法：150mm×200mm
3085 | 478 | 399 | ― | ― | ― | 8-9736-12 | 除菌ワイパー バケツ詰替シート | 仕様 | 材質：パルプ系不織布 クロス寸法：148mm×200mm | 材質：不織布 クロス寸法：150mm×200mm
3309 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3008-01 | APDITガンイオナイザー ZM-G1G | 仕様 | イオン針：チタン製 | イオン針：タングステン製
― | 856 | ― | ― | ― | ― | 0-319-03 | 舌圧子[メンティップ] 100枚入 未滅菌 TD-15 | 価格表 | 幅×長さ(mm)：１５×１５３ | 幅×長さ(mm)：１８×１５３
― | 856 | ― | ― | ― | ― | 0-319-04 | 舌圧子[メンティップ] 300本入 1TD-15 | 価格表 | 幅×長さ(mm)：１５×１５３ | 幅×長さ(mm)：１８×１５３
― | 856 | ― | ― | ― | ― | 0-319-15 | 舌圧子[メンティップ] 300本入 1TD-14 | 価格表 | 幅×長さ(mm)：１４×１４０ | 幅×長さ(mm)：１５×１４０
― | 856 | ― | ― | ― | ― | 0-319-46 | 舌圧子[メンティップ] 100枚入 未滅菌 TD-14 | 価格表 | 幅×長さ(mm)：１４×１４０ | 幅×長さ(mm)：１５×１４０
― | 1298 | ― | ― | ― | ― | 0-7964-11 | イルリガードル台（ダンパー付き） 6本架 6HD | 画像 | 無地キャスター | ナビスキャスタΦ75 に変更
― | ― | ― | ― | ― | 44 | 3-1623-01 | PPバンド用ストッパーポリシーバックル 1000本入 | 仕様 |  | 文言追記 仕様 ●カッター付属（袋の中に同梱）