## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [5 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2025 | NV 2024 | ナビ助 2023 | サニーフーズ２０２４ | サイエンス２０２４ | 設備 2024 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7123-01 | スリーワンモータ ハイパワー BLh300 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7123-02 | スリーワンモータ ハイパワー BLh600 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7123-03 | スリーワンモータ ハイパワー BLh1200 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7123-04 | スリーワンモータ ハイパワー BLh3000 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7124-01 | スリーワンモータ BL300 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7124-02 | スリーワンモータ BL600 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7124-03 | スリーワンモータ BL1200 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7124-04 | スリーワンモータ BL3000 | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6733-01 | スリーワンモータ（汎用攪拌機） セーフティシリーズ 高粘度用 BL300Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6733-02 | スリーワンモータ（汎用攪拌機） セーフティシリーズ 中高粘度用 BL600Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6733-03 | スリーワンモータ（汎用攪拌機） セーフティシリーズ 中低粘度用 BL1200Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6733-04 | スリーワンモータ（汎用攪拌機） セーフティシリーズ 低粘度用 BL3000Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6734-01 | スリーワンモータ（ハイパワー汎用攪拌機） セーフティシリーズ 高粘度用 BLh300Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6734-02 | スリーワンモータ（ハイパワー汎用攪拌機） セーフティシリーズ 中高粘度用 BLh600Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6734-03 | スリーワンモータ（ハイパワー汎用攪拌機） セーフティシリーズ 中低粘度用 BLh1200Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
193 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6734-04 | スリーワンモータ（ハイパワー汎用攪拌機） セーフティシリーズ 低粘度用 BLh3000Saf | 画像 | 画像のキャプション 左側：BLタイプ 右側：BLhタイプ | 正しくは下記です 左側：BL・BLhタイプ 右側：BL-Saf・BLh-Safタイプ
281 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-7722-11 | ホモジナイザー 270×310×420～590mm HG-200 | 仕様 | 付属品：スタンド×1台、レンチ×1本、シャフトジェネレーター固定ノブ×1個、シャフトジェネレーター分解用T字ツール×3種 | 付属品：スタンド、ジェネレーター固定ノブ、スタンド締め具、交換用ヒューズ
303 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1294-11 | ポットミル回転台 ANZ-72D | 仕様 | タイマー：最大300時間 | タイマー：1分～最大99時間99分または連続運転
411 | ― | ― | ― | 435 | ― | 1-896-03 | オイルミストトラップ 標準型 OMT-100A | 画像 | OMT-050A（品番；1-896-02）の画像にOMT-100Aのキャプションあり | 左記 OMT-100Aのキャプションを削除
411 | ― | ― | ― | 435 | ― | 1-896-04 | オイルミストトラップ 標準型 OMT-200A | 画像 | OMT-050A（品番；1-896-02）の画像にOMT-200Aのキャプションあり | 左記 OMT-200Aのキャプションを削除
514 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2244-01 | 冷蔵庫用温度計 S-W10 | 仕様 | 電源：LR44ボタン電池（テスト用付属） | 電源：LR1130ボタン電池（テスト用付属）
591 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1546-02 | 水質検査試験紙 （アクアチェック（R）） 低濃度過酸化水素 HP 1箱（100枚×6箱入） | 仕様 | 入数：600枚入(100枚/箱×6箱) | 入数：1箱(100枚×6本入)
591 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1546-03 | 水質検査試験紙 （アクアチェック（R）） 機能水中総残留塩素 FW 1箱（100枚×6箱入） | 仕様 | 入数：600枚入(100枚/箱×6箱) | 入数：1箱(100枚×6本入)
591 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-1546-11 | 水質検査試験紙 （アクアチェック（R）） 5項目 ECO 1箱（25枚×6箱入） | 仕様 | 入数：150枚入(25枚/箱×6箱) | 入数：1箱(25枚×6本入)
591 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7671-02 | 水質検査試験紙 アンモニア性窒素 アクアチェック A 1箱（50本×6箱入） | 仕様 | 入数：1ケース(50本入×6箱) | 入数：1箱(50枚×6本入)
591 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7671-03 | 水質検査試験紙 リン酸イオン（PO4-P） アクアチェック P 1箱（50本×6箱入） | 仕様 | 入数：1ケース(50本入×6箱) | 入数：1箱(50枚×6本入)
591 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-7671-11 | 水質検査試験紙 硝酸性窒素／亜硝酸性窒素 アクアチェックN 1ケース（50本×6箱入） | 仕様 | 入数：1ケース(50本入×6箱) | 入数：1箱(50枚×6本入)
738 | ― | ― | ― | ― | ― | 65-0574-25 | 恒温恒湿器 エンビロス 大型観察窓付き KCL-2000W | 仕様・画像 | 冷凍機・冷媒：空冷式出力200W・R134a | 冷凍機・冷媒：空冷式出力160W・R134a 最新の画像はAXELをご確認ください。
741 | ― | ― | ― | ― | ― | 63-2586-79 | 自動接触角計 Simage AUTO 100 | 価格表 | 外形寸法（mm）：270×120×290 | 外形寸法（mm）：330×120×290
741 | ― | ― | ― | ― | ― | 63-2586-80 | 自動接触角計 Simage AUTO 300 | 価格表 | 外形寸法（mm）：500×120×290 | 外形寸法（mm）：600×500×300
762 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9227-02 | 実体顕微鏡用LED照明装置 4方向独立落射 4シーズン | 価格表 | 型番：4シーズン | 型番：4S
775 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6225-01 | モニター付きデジタル実体顕微鏡 331-A | 仕様 | 対応OS：Windows 7/8/10/11、MacOSX 11.0以上 | MacOSX 11.0以上を削除
841 | ― | ― | ― | ― | 144 | 4-1731-01 | 簡易流し台 ASN-600 | 仕様 | 材質：PE（排水パイプ） | 材質：PP（排水パイプ）
841 | ― | ― | ― | ― | 144 | 4-1731-02 | 簡易流し台 AP-600 | 仕様 | 材質：PP（槽）・スチール（脚部）・PE（排水パイプ） | 材質：PP（槽・排水パイプ）・スチール（脚部）
930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6184-01 | グローブボックス AS-600P-PVC | 価格表・仕様 | 本体材質：PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（AS-600PC） | 本体材質：再生PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（AS-600PC、AS-600PC-PVC）
930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6184-02 | グローブボックス AS-600PC-PVC | 価格表・仕様 | 本体材質：PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（AS-600PC） | 本体材質：再生PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（AS-600PC、AS-600PC-PVC）
930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6185-01 | グローブボックス AS-800P-PVC | 価格表・仕様 | 本体材質：PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（800PC） | 本体材質：再生PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（AS-800PC、AS-800PC-PVC）
930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6185-02 | グローブボックス AS-800PC-PVC | 価格表・仕様 | 本体材質：PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（800PC） | 本体材質：再生PVC（硬質塩ビ） コンセント仕様：AC100V 2口（AS-800PC、AS-800PC-PVC）
943 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2903-11 | ドライマックス 599×658×1255mm DMX-400N | 商品名 | ドライマックス（スチール製・超低温・ＥＳＤ対応） | ドライマックス（スチール製・超低湿・ＥＳＤ対応）
943 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2903-12 | ドライマックス 599×658×1785mm DMX-600N | 商品名 | ドライマックス（スチール製・超低温・ＥＳＤ対応） | ドライマックス（スチール製・超低湿・ＥＳＤ対応）
943 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2903-13 | ドライマックス 1200×658×1840mm DMX-1200N | 商品名 | ドライマックス（スチール製・超低温・ＥＳＤ対応） | ドライマックス（スチール製・超低湿・ＥＳＤ対応）
943 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2904-11 | ドライマックス 599×658×1255mm SDMX-400N | 商品名 | ドライマックス（ステンレス製・超低温・ＥＳＤ対応） | ドライマックス（ステンレス製・超低湿・ＥＳＤ対応）
943 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2904-12 | ドライマックス 599×658×1785mm SDMX-600N | 商品名 | ドライマックス（ステンレス製・超低温・ＥＳＤ対応） | ドライマックス（ステンレス製・超低湿・ＥＳＤ対応）
943 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2904-13 | ドライマックス 1200×658×1840mm SDMX-1200N | 商品名 | ドライマックス（ステンレス製・超低温・ＥＳＤ対応） | ドライマックス（ステンレス製・超低湿・ＥＳＤ対応）
1070 | ― | ― | ― | ― | ― | 2-4727-11 | プロビオペトリディッシュ 96角 目盛付きグリッド入 10枚×50袋入 | 価格表 | サイズ（mm）：96×96×15 | 外寸（蓋付）（mm）：約96×96×16
1086 | ― | ― | 53 | 467 | ― | 1-8549-03 | アズノールシャーレ φ70×15mm 10枚×60包入 | 価格表 | 径×高さ(mm)：φ70×15 | 径×高さ(mm)：66.7Ｘ13.2
1113 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6689-01 | 半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap BRDC000-X0E000 | 価格表 | サイズ(mm)：240×170×290 重量（kg）：3.0 | サイズ(mm)：170×240×300 重量（kg）：3.8
1191 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5609-10 | ディスポピペッティングリザーバー バルク・未滅菌 1箱(100枚入) SR016 | 価格表 | 入数：1箱（1枚/袋×100袋） | 入数：1箱（100枚入）
1191 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5609-12 | ディスポピペッティングリザーバー 個包装・滅菌済 1箱(1枚×100袋入) SR018 | 価格表 | 入数：1箱（100枚入） | 入数：1箱（1枚/袋×100袋）
1240 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6092-01 | ビオラモメンブレンフィルターMCE 孔径0.22μm 直径47mm MCE022M047I 100枚/箱 | 特長 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
1240 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6092-02 | ビオラモメンブレンフィルターMCE 孔径0.45μm 直径47mm MCE045M047I 100枚/箱 | 特長 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
1240 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6092-03 | ビオラモメンブレンフィルターMCE 孔径1.00μm 直径47mm MCE100M047I 100枚/箱 | 特長 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
1240 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6092-04 | ビオラモメンブレンフィルターMCE 孔径5.00μm 直径47mm MCE500M047I 100枚/箱 | 特長 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
1240 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6093-01 | ビオラモメンブレンフィルターMCE 孔径0.22μm 直径90mm MCE022M090I 50枚/箱 | 特長 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
1240 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6093-02 | ビオラモメンブレンフィルターMCE 孔径0.45μm 直径90mm MCE045M090I 50枚/箱 | 特長 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過滅菌に用いられます。 | 各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
1248 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2672-01 | ビオラモ細胞培養フィルターユニット（PES・0.22um） 150mL 12個入 VFTB-150 | 脚注 | ※サンプルは、4-2672-01～04をご用意しています。 | ※サンプルは、4-2672-04をご用意しています。
1248 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2672-02 | ビオラモ細胞培養フィルターユニット（PES・0.22um） 250mL 12個入 VFTB-250 | 脚注 | ※サンプルは、4-2672-01～04をご用意しています。 | ※サンプルは、4-2672-04をご用意しています。
1248 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2672-03 | ビオラモ細胞培養フィルターユニット（PES・0.22um） 500mL 12個入 VFTB-500 | 脚注 | ※サンプルは、4-2672-01～04をご用意しています。 | ※サンプルは、4-2672-04をご用意しています。
1248 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2672-04 | ビオラモ細胞培養フィルターユニット（PES・0.22um） 1000mL 12個入 VFTB-1000 | 脚注 | ※サンプルは、4-2672-01～04をご用意しています。 | ※サンプルは、4-2672-04をご用意しています。
1270 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-841-01 | シリンジフィルター（疎水性）PP φ13mm／φ0.22μm 1箱（100個入） PP013022 | 価格表 | 仕様：疎水性 | 仕様：親水性 （表記を「親水性」に変更。商品の材質やその他仕様に変更はございません。）
1270 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-841-02 | シリンジフィルター（疎水性）PP φ13mm／φ0.45μm 1箱（100個入） PP013045 | 価格表 | 仕様：疎水性 | 仕様：親水性 （表記を「親水性」に変更。商品の材質やその他仕様に変更はございません。）
1270 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-841-03 | シリンジフィルター（疎水性）PP φ25mm／φ0.22μm 1箱（100個入） PP025022 | 価格表 | 仕様：疎水性 | 仕様：親水性 （表記を「親水性」に変更。商品の材質やその他仕様に変更はございません。）
1270 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-841-04 | シリンジフィルター（疎水性）PP φ25mm／φ0.45μm 1箱（100個入） PP025045 | 価格表 | 仕様：疎水性 | 仕様：親水性 （表記を「親水性」に変更。商品の材質やその他仕様に変更はございません。）
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-01 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 8well 1箱（6枚入） 01-050M-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-02 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 8well 1箱（10枚入） 01-050M-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-03 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 10well 1箱（6枚入） 01-055-6 | 画像・仕様 | 画像のキャプション：01-050M-6 | 正しくは、下記のキャプションとなります。 01-055-6 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-04 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 10well 1箱（10枚入） 01-055-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-05 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 12well 1箱（6枚入） 01-050K-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-06 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 12well 1箱（10枚入） 01-050K-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-07 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 15well 1箱（6枚入） 01-052-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6434-08 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4％ 1mm 15well 1箱（10枚入） 01-052-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-01 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 8well 1箱（6枚入） 01-000M-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-02 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 8well 1箱（10枚入） 01-000M-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-03 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 10well 1箱（6枚入） 01-005-6 | 画像・仕様 | 画像のキャプション：01-000M-6 | 正しくは、下記のキャプションとなります。 01-005-6 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-04 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 10well 1箱（10枚入） 01-005-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-05 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 12well 1箱（6枚入） 01-000K-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-06 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 12well 1箱（10枚入） 01-000K-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-07 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 15well 1箱（6枚入） 01-002-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6435-08 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 12％ 1mm 15well 1箱（10枚入） 01-002-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-01 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 8well 1箱（6枚入） 01-020M-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-02 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 8well 1箱（10枚入） 01-020M-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-03 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 10well 1箱（6枚入） 01-025-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-04 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 10well 1箱（10枚入） 01-025-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-05 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 12well 1箱（6枚入） 01-020K-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-06 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 12well 1箱（10枚入） 01-020K-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-07 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 15well 1箱（6枚入） 01-022-6 | 画像・仕様 | 画像のキャプション：01-020M-6 | 正しくは、下記のキャプションとなります。 01-022-6 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6436-08 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 4-20％ 1mm 15well 1箱（10枚入） 01-022-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-01 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 8well 1箱（6枚入） 01-190M-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-02 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 8well 1箱（10枚入） 01-190M-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-03 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 10well 1箱（6枚入） 01-195-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-04 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 10well 1箱（10枚入） 01-195-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-05 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 12well 1箱（6枚入） 01-190K-6 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-06 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 12well 1箱（10枚入） 01-190K-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-07 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 15well 1箱（6枚入） 01-192-6 | 画像・仕様 | 画像のキャプション：01-190M-6 | 正しくは、下記のキャプションとなります。 01-192-6 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1299 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6437-08 | プレキャストゲル SDS-PAGE mini 10-20％ 1mm 15well 1箱（10枚入） 01-192-10 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 ゲル厚：1mm
1533 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5939-02 | ポリタンク 10L廃液缶 ふたつ口 10L-BL 2口 | 画像 | 画像のキャプション：ジャバラノズル（10L-BL2口のみ） | 画像のキャプション：ジャバラノズル（2つ口のみ）
1533 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2155-05 | 廃液回収容器 5L-BL2口 | 画像 | 画像のキャプション：ジャバラノズル（10L-BL2口のみ） | 画像のキャプション：ジャバラノズル（2つ口のみ）
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-01 | ステンレス深型組バット ミニ 105×68×58mm 4400m | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：99×61 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：80×45 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：98×62 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：83×46
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-02 | ステンレス深型組バット 0号 137×106×60mm 44000 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：129×98 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：110×80 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：128×98 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：111×80
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-03 | ステンレス深型組バット S号 162×111×67mm 4400S | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：153×102 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：135×85 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：151×101 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：136×85
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-04 | ステンレス深型組バット M0号 122×87×59mm 4400m0 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：115×80 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：100×65 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：114×79 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：96×61
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-05 | ステンレス深型組バット 1号 179×119×69mm 44001 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：170×109 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：150×90 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：168×108 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：149×91
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-06 | ステンレス深型組バット 2号 191×137×74mm 44002 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：179×125 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：160×105 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：178×123 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：160×106
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-07 | ステンレス深型組バット 3号 211×151×77mm 44003 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：200×140 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：175×120 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：201×140 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：178×120
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-08 | ステンレス深型組バット 4号 225×170×80mm 44004 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：215×160 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：190×140 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：213×158 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：192×140
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-09 | ステンレス深型組バット 5号 267×186×82mm 44005 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：255×175 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：230×150 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：255×176 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：232×152
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-10 | ステンレス深型組バット 6号 298×203×83mm 44006 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：285×190 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：260×170 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：285×190 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：262×170
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-11 | ステンレス深型組バット 7号 328×228×88mm 44007 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：315×215 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：290×190 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：315×216 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：290×190
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-12 | ステンレス深型組バット 8号 343×240×89mm 44008 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：333×228 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：310×205 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：333×228 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：310×205
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-13 | ステンレス深型組バット 9号 362×257×92mm 44009 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：348×243 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：325×220 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：348×242 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：333×225
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-14 | ステンレス深型組バット 10号 404×285×95mm 44010 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：390×270 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：365×245 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：390×270 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：365×248
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-15 | ステンレス深型組バット 11号 435×315×98mm 44011 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：420×300 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：390×275 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：418×300 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：394×273
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-16 | ステンレス深型組バット 12号 475×345×113mm 44012 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：460×330 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：430×300 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：458×330 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：430×303
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-17 | ステンレス深型組バット 13号 516×377×126mm 44013 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：499×360 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：470×330 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：500×357 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：467×327
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-18 | ステンレス深型組バット 14号（取手付） 557×397×153mm 44014-1 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：539×383 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：500×350 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：538×380 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：500×347
1622 | 1548 | ― | ― | 568 | ― | 1-4529-19 | ステンレス深型組バット 16号 636×448×183mm 44016 | 価格表 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：620×430 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：580×390 | 上部内寸法（縦×横）ｍｍ：620×432 底部内寸法（縦×横）ｍｍ：576×386
1702 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-160-02 | スキーブ梨型分液ロート（PP製）250mL 4300-0250 | 商品名 | スキーブ梨型分液ロート（PP製）250mL | スキーブ梨型分液ロートPPCO250mL
1702 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-160-03 | スキーブ梨型分液ロート（PP製）500mL 4300-0500 | 商品名 | スキーブ梨型分液ロート（PP製）500mL | スキーブ梨型分液ロートPPCO500mL
1702 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-160-04 | スキーブ梨型分液ロート（PP製）1000mL 4300-1000 | 商品名 | スキーブ梨型分液ロート（PP製）1000mL | スキーブ梨型分液ロートPPCO1000mL
1733 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-246-01 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 50mL 4000-0050JP | 商品名 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 50mL | ナルゲンメスフラスコPPCO 50mL
1733 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-246-02 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 100mL 4000-0100JP | 商品名 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 100mL | ナルゲンメスフラスコPPCO 100mL
1733 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-246-03 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 250mL 4000-0250JP | 商品名 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 250mL | ナルゲンメスフラスコPPCO 250mL
1733 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-246-04 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 500mL 4000-0500 | 商品名 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 500mL | ナルゲンメスフラスコPPCO 500mL
1733 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-246-05 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 1000mL 4000-1000JP | 商品名 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 1000mL | ナルゲンメスフラスコPPCO 1000mL
1733 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-246-06 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 200mL 4000-0200JP | 商品名 | ナルゲンメスフラスコ（PP製） 200mL | ナルゲンメスフラスコPPCO 200mL
1930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6438-01 | ファインガラスカッター（ULTILE）レーザー超硬刃付 210×210mm FU-100-CL | 仕様 | ・標準切断可能板厚：0.05～3.0mm ※使用する刃により異なります。 | ・標準切断可能板厚：0.05～2.0mm（青板ガラスの場合）
1930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6438-02 | ファインガラスカッター（ULTILE）レーザー超硬刃付 310×310mm FU-200-CL | 仕様 | ・標準切断可能板厚：0.05～3.0mm ※使用する刃により異なります。 | ・標準切断可能板厚：0.05～2.0mm（青板ガラスの場合）
1930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6438-03 | ファインガラスカッター（ULTILE）レーザー超硬刃付 410×410mm FU-300-CL | 仕様 | ・標準切断可能板厚：0.05～3.0mm ※使用する刃により異なります。 | ・標準切断可能板厚：0.05～2.0mm（青板ガラスの場合）
1930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6439-01 | ファインガラスカッター（ULTILE）レーザーダイヤ刃付 210×210mm FU-100-DL | 仕様 | ・標準切断可能板厚：0.05～3.0mm ※使用する刃により異なります。 | ・標準切断可能板厚：0.05～2.0mm（青板ガラスの場合）
1930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6439-02 | ファインガラスカッター（ULTILE）レーザーダイヤ刃付 310×310mm FU-200-DL | 仕様 | ・標準切断可能板厚：0.05～3.0mm ※使用する刃により異なります。 | ・標準切断可能板厚：0.05～2.0mm（青板ガラスの場合）
1930 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6439-03 | ファインガラスカッター（ULTILE）レーザーダイヤ刃付 410×410mm FU-300-DL | 仕様 | ・標準切断可能板厚：0.05～3.0mm ※使用する刃により異なります。 | ・標準切断可能板厚：0.05～2.0mm（青板ガラスの場合）
1964 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-2408-05 | ナイロンメッシュ 目開き21um #508-21 | 価格表 | 幅（mm）：1080 | 幅（mm）：1000
2057 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6190-01 | 非常停止スイッチ EMOF | 仕様・特長 | ・全長（ｍ）：約3 ・ボタン部：キノコ型φ35mm ・ケーブル長：コンセント側／1.5m、スイッチボタン側／1.5mm 特長 ・接地端子付き（3P）プラグに対応した大電流（AC125V 15A）タイプです。 | ・全長（ｍ）：約3.3 ・ボタン部：キノコ型φ40mm ・ケーブル長：コンセント側／1.8m、スイッチボタン側／1.5m 特長 ・接地端子付き（3P）プラグに対応した大電流（AC100V 15A）タイプです。
2057 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6364-01 | フットスイッチ MAFS | 仕様・特長 | 全長：約3m ケーブル長：スイッチボタン側／1.5m 特長 ・接地端子付き（3P）プラグに対応した大電流（AC125V 15A）タイプです。 | 全長：約3.3m ケーブル長：スイッチボタン側／1.8m 特長 ・接地端子付き（3P）プラグに対応した大電流（AC100V 15A）タイプです。
2130 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-1002-01 | バイオシルナイロンクリーナー KJ001 | 脚注・画像 | ※色の指定はできません。 | 左記脚注を削除 ピンク色の商品画像を削除（グリーンのみとなります）
2194 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-9766-01 | 2plyマスク 樹脂ノーズグリップ 1箱（100枚入） ﾌﾘｰ | 仕様 | 丸ゴムタイプ | 平ゴムタイプ
2414 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-0080-47 | ポラリオンライト SE7583 | 商品名・価格表 | 商品名：ポラリオンライト 品番：SE7582 | 商品名：ポラリオンバッテリパックセット 品番：SE7583
― | 421 | ― | ― | ― | ― | 8-8525-01 | 検診用パンツ（穴あきタイプ・濃紺）F 1箱（50枚入） | 価格表 | 股上/全長（cm）：32/50 | 股上/全長（cm）：32/45
― | 421 | ― | ― | ― | ― | 8-8525-02 | 検診用パンツ（穴あきタイプ・濃紺）L 1箱（50枚入） | 価格表 | 股上/全長（cm）：30/72 | 股上/全長（cm）：32/68
― | 421 | ― | ― | ― | ― | 8-8525-03 | 検診用パンツ（穴あきタイプ・濃紺）SL 1箱（50枚入） | 価格表 | 股上/全長（cm）：32/93 | 股上/全長（cm）：32/99
― | 523 | ― | ― | ― | ― | 7-6474-01 | 幼児用点滴シーネ SS 30×100×15 1箱（10本入） | 仕様 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・伸縮包帯 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・メリヤス生地
― | 523 | ― | ― | ― | ― | 7-6474-02 | 幼児用点滴シーネ S 30×120×15 1箱（10本入） | 仕様 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・伸縮包帯 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・メリヤス生地
― | 523 | ― | ― | ― | ― | 7-6474-03 | 幼児用点滴シーネ M 45×150×15 1箱（10本入） | 仕様 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・伸縮包帯 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・メリヤス生地
― | 523 | ― | ― | ― | ― | 7-6474-04 | 幼児用点滴シーネ L 45×200×15 1箱（10本入） | 仕様 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・伸縮包帯 | 材質：幼児用／アルミニウム・ウレタン・綿パイル・メリヤス生地
― | 649 | ― | ― | ― | ― | 7-8346-01 | ディスポ聴診器 ブルー 10本入 | ピクト |  | 組立のピクトマークを追記
― | 649 | ― | ― | ― | ― | 7-8346-02 | ディスポ聴診器 イエロー 10本入 | ピクト |  | 組立のピクトマークを追記
― | 664 | ― | ― | ― | ― | 65-1337-05 | AD718 アディマルズ ペディアトリック 小児用 コジカ ベイビーピンク AD718BPP | 仕様 | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ グレー（ラージ×1組・スモール×1組） | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ（スモール×1組）
― | 664 | ― | ― | ― | ― | 8-9810-11 | AD718 アディマルズ ペディアトリック 小児用 パンダ フロスティエメラルド AD718FE | 仕様 | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ グレー（ラージ×1組・スモール×1組） | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ（スモール×1組）
― | 664 | ― | ― | ― | ― | 8-9810-12 | AD718 アディマルズ ペディアトリック 小児用 子ぐま イエロー AD718Y | 仕様 | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ グレー（ラージ×1組・スモール×1組） | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ（スモール×1組）
― | 664 | ― | ― | ― | ― | 8-9810-13 | AD718 アディマルズ ペディアトリック 小児用 コアラ ライトブルー AD718LB | 仕様 | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ グレー（ラージ×1組・スモール×1組） | 付属品：ADソフトプラスイヤーチップ（スモール×1組）
― | 819 | ― | ― | ― | ― | 7-3853-12 | Gel電極（脳波計用） 中継ケーブル 1袋（6本入） intercross-810-011 | 仕様 | 脳波計側入力端子：DIN1.2mmメス | 脳波計側入力端子：DINメス
― | 819 | ― | ― | ― | ― | 7-3853-21 | Gel電極（脳波計用） intercross-810E | 仕様 | 脳波計側入力端子：DIN1.2mmメス | 左記文言を削除
― | 964 | ― | ― | ― | ― | 8-1233-11 | エンドテスト［RUSCH］ 112700-000000 | 価格表 | 112700R | 112700-000000
― | 1110 | ― | ― | ― | ― | 8-3673-11 | 巻き爪矯正ワイヤー コレクティオ レギュラー 1箱（20本入） R-3000 | 脚注 | ※初回購入時「施術手順書・解説DVD」が必要な場合は、お問い合わせください。 | 左記脚注を削除 解説DVDは廃止済です。動画YouTubeチャンネルをご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=ExiBucqHdA4
― | 1110 | ― | ― | ― | ― | 8-3673-12 | 巻き爪矯正ワイヤー コレクティオ ハード 1箱（20本入） R-3002 | 脚注 | ※初回購入時「施術手順書・解説DVD」が必要な場合は、お問い合わせください。 | 左記脚注を削除 解説DVDは廃止済です。動画YouTubeチャンネルをご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=ExiBucqHdA4
― | 1110 | ― | ― | ― | ― | 8-3673-13 | 巻き爪矯正ワイヤー コレクティオ ワイド 1箱（20本入） R-3004 | 脚注 | ※初回購入時「施術手順書・解説DVD」が必要な場合は、お問い合わせください。 | 左記脚注を削除 解説DVDは廃止済です。動画YouTubeチャンネルをご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=ExiBucqHdA4
― | 1110 | ― | ― | ― | ― | 8-3673-14 | 巻き爪矯正ワイヤー コレクティオ 3種セット R-3006 | 脚注 | ※初回購入時「施術手順書・解説DVD」が必要な場合は、お問い合わせください。 | 左記脚注を削除 解説DVDは廃止済です。動画YouTubeチャンネルをご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=ExiBucqHdA4
― | 1469 | ― | ― | ― | ― | 0-7549-11 | コラ・フレックスロールタイプ（HUDSON RCI（R） 蛇管） 外径φ22 1680 | 価格表 | 型番：1680 | 型番：HUD1680（2024年12月頃予定）
― | 1471 | ― | ― | ― | ― | 0-7543-11 | スタールーメンチューブ（HUDSON RCI（R） 酸素チューブ） 2.1m 25本 1115 | 価格表 | 型番：1115 | 型番：HUD1115（2024年12月頃予定）
― | 1471 | ― | ― | ― | ― | 0-7544-12 | スタールーメンチューブ（HUDSON RCI（R） 酸素チューブ） 4.2m 10本 1118 | 価格表 | 型番：1118 | 型番：HUD1118（2024年12月頃予定）
― | 1500 | ― | ― | ― | ― | 8-538-01 | ロック付きメッシュバスケット CIL-007 001 001 | 仕様 | 有効内寸：230×75×35mm | 有効内寸：229×72×25mm
― | 1809 | ― | ― | ― | ― | 8-3377-01 | 介助車いす （介助式/アルミ製/背折れタイプ/紺） NR-100SB | 画像 | エアータイヤ | ノーパンクタイヤ 最新の画像はAXELをご確認ください
― | ― | 151 | ― | ― | ― | 7-2407-01 | さっとさわやかからだふき （ハビナース） 60枚入 669200BC | 価格表 | 型番：669200BC | 型番：669200BD
― | ― | 195 | ― | ― | ― | 7-7353-01 | エアークッション No.2角型 9168 | 価格表・画像 | 型番：04580(No.2角型) 画像キャプション：No.2角型 | 型番：5758 画像キャプション：5758
― | ― | 195 | ― | ― | ― | 7-7353-02 | エアークッション No.3U型 9169 | 価格表・画像 | 型番：04581(No.3U型) 画像キャプション：No.3U型 | 型番：5759 画像キャプション：5759
― | ― | ― | 104 | ― | ― | 2-3801-01 | プロテクガードブルーニトリルグローブLサイズ100枚 69331 | 価格表・仕様 | 厚み：約0.07mm 型番：69331 | 厚み：指先：約0.12mm ／ 手のひら：約0.10mm 型番：69332
― | ― | ― | 104 | ― | ― | 2-3801-02 | プロテクガードブルーニトリルグローブMサイズ100枚 69321 | 価格表・仕様 | 厚み：約0.07mm 型番：69321 | 厚み：指先：約0.12mm ／ 手のひら：約0.10mm 型番：69322
― | ― | ― | 104 | ― | ― | 2-3801-03 | プロテクガードブルーニトリルグローブSサイズ100枚 69311 | 価格表・仕様 | 厚み：約0.07mm 型番：69311 | 厚み：指先：約0.12mm ／ 手のひら：約0.10mm 型番：69312
― | ― | ― | 104 | ― | ― | 2-3801-04 | プロテクガードブルーニトリルグローブXSサイズ100枚 69301 | 価格表・仕様 | 厚み：約0.07mm 型番：69301 | 厚み：指先：約0.12mm ／ 手のひら：約0.10mm 型番：69302