## カタログ訂正・追記
掲載カタログ |  |  |  |  | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2025 | NV 2026 | サイエンス２０２４ | AT 2021 | 設備 2024 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
89 | ― | ― | ― | ― | 1-7557-01 | 温水循環装置 HTC-1000 | 仕様 | 循環ノズル外径：φ11mm | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ8mm）
92 | ― | ― | ― | ― | 1-5469-41 | 冷却水循環装置 LTC-450α | 仕様 | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ9mm） | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ8mm）
92 | ― | ― | ― | ― | 4-4565-01 | 冷却水循環装置 LTC-450β | 仕様 | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ9mm） | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ8mm）
92 | ― | ― | ― | ― | 1-5469-42 | 冷却水循環装置 LTC-1200α | 仕様 | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ9mm） | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ8mm）
92 | ― | ― | ― | ― | 4-4565-02 | 冷却水循環装置 LTC-800β | 仕様 | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ9mm） | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ8mm）
93 | ― | ― | ― | ― | 4-6512-01 | ノンフロン冷却水循環装置 NF-300 | 仕様 | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ9mm） | 循環ノズル外径：φ11mm（適応チューブ内径φ8mm）
117 | ― | ― | ― | ― | 1-9386-31 | セラミックホットプレート （アナログタイプ） 550℃ 175×178mm CHP-170AF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
117 | ― | ― | ― | ― | 1-9386-32 | セラミックホットプレート （アナログタイプ） 550℃ 251×254mm CHP-250AF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
117 | ― | ― | ― | ― | 1-9386-33 | セラミックホットプレート （アナログタイプ） 350℃ 400×300mm CHP-400AF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック ホットプレート選定表 最高温度：～550℃ 天板サイズ：175×178、251×254、400×300 | 材質：プレート／セラミックガラス ホットプレート選定表の 天板サイズから400×300を削除
117 | ― | ― | ― | ― | 1-9387-41 | セラミックホットプレート （デジタルタイプ） 550℃ 175×178mm CHP-170DF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
117 | ― | ― | ― | ― | 1-9387-42 | セラミックホットプレート （デジタルタイプ） 550℃ 251×254mm CHP-250DF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
117 | ― | ― | ― | ― | 1-9387-43 | セラミックホットプレート （デジタルタイプ） 350℃ 400×300mm CHP-400DF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック ホットプレート選定表 最高温度：～550℃ 天板サイズ：175×178、251×254、400×300 | 材質：プレート／セラミックガラス ホットプレート選定表の 天板サイズから400×300を削除
130 | ― | ― | ― | ― | 1-2933-01 | ブロックバスシェーカー（フロントラボ）ホットタイプ MyBL-100S | 仕様 | 温度上昇時間（20℃→100℃）：12分以下 | 温度上昇時間（40℃→100℃）：10分以下（本体プレート表面温度）
130 | ― | ― | ― | ― | 1-2933-02 | ブロックバスシェーカー（フロントラボ）ホット/クールタイプ MyBL-100CS | 仕様 | 温度上昇時間（20℃→100℃）：20分以下 温度下降時間（20℃→-10℃）30分以下 消費電力：200W | 温度上昇時間（40℃→100℃）：15分以下（本体プレート表面温度） 温度下降時間（100℃→20℃）15分以下（室温25℃、本体プレート表面温度） 消費電力：250W
241 | ― | ― | ― | ― | 2-8080-31 | セラミックホットスターラー （アナログタイプ） 550℃ 175×178mm CHPS-170AF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
241 | ― | ― | ― | ― | 2-8080-32 | セラミックホットスターラー （アナログタイプ） 550℃ 251×254mm CHPS-250AF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
241 | ― | ― | ― | ― | 2-8081-41 | セラミックホットスターラー （デジタルタイプ） 550℃ 175×178mm CHPS-170DF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
241 | ― | ― | ― | ― | 2-8081-42 | セラミックホットスターラー （デジタルタイプ） 550℃ 251×254mm CHPS-250DF | 仕様 | 材質：プレート／セラミック | 材質：プレート／セラミックガラス
275 | ― | ― | ― | ― | 1-4096-01 | マイクロチューブローテーター MTR-103 | 仕様 | 振盪回転数：1～15rpm 電源：AC100V 50/60Hz 0.2A | 回転数：2～15rpm 電源：AC100V 50/60Hz 0.07A
385 | ― | ― | ― | ― | 4-3882-01 | ｱｽﾋﾟﾚｰﾀｰ EcoVAC | 脚注 | ※交換用ボトルのキャップにはチューブ取り付け部分がありません。 | 左記文言を削除
385 | ― | ― | ― | ― | 4-3882-11 | ｱｽﾋﾟﾚｰﾀｰ Vacuum Bottles(17900167) | 脚注 | ※交換用ボトルのキャップにはチューブ取り付け部分がありません。 | 左記文言を削除
385 | ― | ― | ― | ― | 4-3882-12 | ｱｽﾋﾟﾚｰﾀｰ Vacuum Bottles(17600119) | 脚注 | ※交換用ボトルのキャップにはチューブ取り付け部分がありません。 | 左記文言を削除
816 | ― | ― | ― | ― | 3-5671-49 | 移動式ユニット 4段 450×450×690 | 仕様 | 耐荷重：約25kg | 引出し耐荷重：10kg
816 | ― | ― | ― | ― | 3-5671-50 | 移動式ユニット 3段 450×450×570 | 仕様 | 耐荷重：約25kg | 引出し耐荷重：10kg
816 | ― | ― | ― | ― | 3-5671-51 | 移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570 | 仕様 | 耐荷重：約25kg | 引出し耐荷重：10kg
816 | ― | ― | ― | ― | 3-5671-52 | 移動式ユニット 3段 450×450×605～745 | 仕様 | 耐荷重：約25kg | 引出し耐荷重：10kg
893 | ― | 579 | ― | ― | 5-037-03 | 廃液回収容器角型 白 20L ノズル付 ロート無 | 仕様 | 色：グリーン用 | 色：白（ロート別売）
893 | ― | 579 | ― | ― | 5-085-09 | 廃液回収容器専用ネームプレート 無地 | 品名・脚注 | 専用プレート（無地） ※専用プレートは付属していません。 | 専用ネームプレート（無地） ※専用ネームプレートは付属していません。
898 | ― | ― | ― | 268 | 2-8095-31 | ラボドラフト ファンなし 900×750×1950mm AZ9-FEW | 仕様 | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式 | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式・鍵付サッシストッパー
898 | ― | ― | ― | 268 | 2-8095-32 | ラボドラフト ファンあり 900×750×1950mm AZ9-FEW-F | 仕様 | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式 排気口：200A | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式・鍵付サッシストッパー 排気口：150A
898 | ― | ― | ― | 268 | 2-8095-33 | ラボドラフト ファンなし 900×750×2100mm AZ9-FEW-H | 仕様 | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式 | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式・鍵付サッシストッパー
898 | ― | ― | ― | 268 | 2-8095-34 | ラボドラフト ファンあり 900×750×2100mm AZ9-FEW-FH | 仕様 | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式 排気口：200A | サッシ：透明強化ガラス(4mm厚)・バランスウェイト式・鍵付サッシストッパー 排気口：150A
898 | ― | ― | ― | 269 | 3-7885-02 | ラボドラフト （卓上タイプ） ファンあり 900×750×1100mm AZT9-FEW-F | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
899 | ― | ― | ― | 270 | 3-1373-13 | ラボドラフト（PVC・W900タイプ） ファンあり ZPF-900 | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
899 | ― | ― | ― | 272 | 3-2048-12 | ラボドラフト（PVC・W900・卓上タイプ） ファン付き ZPTF-900 | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
902 | ― | ― | ― | 275 | 3-2133-12 | ラボドラフト（SUS製・W900・卓上タイプ） ZSTF-900 | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
903 | ― | ― | ― | 273 | 3-1370-13 | ラボドラフト（SUS・W900タイプ） ファンあり ZSF-900 | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
1180 | 298 | ― | ― | ― | 2-4876-07 | ピペットチップ（epTIPS） スタンダード 250～2500uL 100本/袋×5袋 0030 000.951 | 価格表 | 容量：250～2500uL | 容量：100～2500uL
1180 | 298 | ― | ― | ― | 2-4878-05 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 250～2500uL 48本/箱×5箱 0030 075.285 | 価格表 | 容量：250～2500uL | 容量：100～2500uL
1180 | ― | ― | ― | ― | 2-4874-07 | ピペットチップ（epTIPS） ボックス 250～2500uL 48本入 0030 076.206 | 価格表 | 容量：250～2500uL | 容量：100～2500uL
1191 | ― | ― | ― | ― | 3-5609-07 | ディスポピペッティングリザーバー ＳＲ０１３ （バルク・未滅菌） | 価格表 | 容量（mL）：10、目盛り（mL）：5・10、サイズ（mm）：115×53×20 | 容量（mL）：10、目盛り（mL）：1・5、サイズ（mm）：105×53×20
1191 | ― | ― | ― | ― | 3-5609-08 | ディスポピペッティングリザーバー ＳＲ０１４ （５枚入・滅菌済） | 価格表 | 容量（mL）：10、目盛り（mL）：5・10、サイズ（mm）：115×53×20 | 容量（mL）：10、目盛り（mL）：1・5、サイズ（mm）：105×53×20
1191 | ― | ― | ― | ― | 3-5609-09 | ディスポピペッティングリザーバー ＳＲ０１５ （個包装・滅菌済） | 価格表 | 容量（mL）：10、目盛り（mL）：5・10、サイズ（mm）：115×53×20 | 容量（mL）：10、目盛り（mL）：1・5、サイズ（mm）：105×53×20
1379 | ― | ― | ― | ― | 2-1994-01 | 滅菌セルスプレッダー（35×140mm）1箱（1本×100袋入） 33211435D | 仕様 | 入数：1箱（25本/袋×4袋） | 入数：1箱（1本/袋×100袋）
1379 | ― | ― | ― | ― | 2-1994-02 | 滅菌セルスプレッダー（30×215mm）1箱（1本×100袋入）33212153D | 仕様 | 入数：1箱（25本/袋×4袋） | 入数：1箱（1本/袋×100袋）
1532 | ― | ― | ― | ― | 5-418-01 | へンペイ広口瓶 10L | 仕様 |  | 下記仕様を追記 材質：キャップ栓パッキン／PE
1532 | ― | ― | ― | ― | 5-418-02 | ヘンペイ広口瓶 20L | 仕様 |  | 下記仕様を追記 材質：キャップ栓パッキン／PE
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4035-11 | ラボタン ソフト 活栓無し 10L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4035-12 | ラボタン ソフト 活栓無し 20L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4036-11 | ラボタン ソフト 活栓付き 10L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE、コックパッキン／天然ゴム
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4036-12 | ラボタン ソフト 活栓付き 20L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE、コックパッキン／天然ゴム
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4037-11 | ラボタン ハード 活栓無し 10L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4037-12 | ラボタン ハード 活栓無し 20L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4038-11 | ラボタン ハード 活栓付き 10L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE、コックパッキン／天然ゴム
1536 | ― | ― | ― | ― | 4-4038-12 | ラボタン ハード 活栓付き 20L | 仕様 | 材質：パッキン／天然ゴム | 材質：フタパッキン／PE、コックパッキン／天然ゴム
1949 | ― | ― | ― | ― | 3-1966-10 | ポリイミドフィルム カプトン（R） 125um 1袋（10枚入） 500-A4 | 価格表 | 型番：500-A4 | 型番：500H-A4
2024 | ― | 573 | ― | ― | 1-4980-01 | ジャンボロール用 フロアスタンド 04700 | 価格表・画像 | 型番：04700 画像キャプション：04700使用時 | 型番：04701 画像キャプション：04701使用時
2106 | ― | ― | ― | ― | 4-040-01 | 角型洗浄槽 （槽） K-1型 | 価格表 | サイズ（mm）：375×560×305 | サイズ（mm）：315×510×302
2106 | ― | ― | ― | ― | 4-040-03 | 角型洗浄槽 （槽） K-2型 | 価格表 | サイズ（mm）：315×470×250 | サイズ（mm）：310×470×255
2251 | ― | 583 | 13 | ― | 2-4975-01 | ポリエチレン手袋 エコノミー 薄手 外エンボス付 L 100枚入 エコノミー外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：薄手（外エンボス） 画像キャプション：薄手（外エンボス） | 型番：薄手（片エンボス）※1 画像キャプション：薄手（片エンボス） 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | 13 | ― | 2-4975-02 | ポリエチレン手袋 エコノミー 薄手 外エンボス付 M 100枚入 エコノミー外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：薄手（外エンボス） 画像キャプション：薄手（外エンボス） | 型番：薄手（片エンボス）※1 画像キャプション：薄手（片エンボス） 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | 13 | ― | 2-4975-03 | ポリエチレン手袋 エコノミー 薄手 外エンボス付 S 100枚入 エコノミー外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：薄手（外エンボス） 画像キャプション：薄手（外エンボス） | 型番：薄手（片エンボス）※1 画像キャプション：薄手（片エンボス） 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | 13 | ― | 2-4976-01 | ポリエチレン手袋 スタンダード 標準厚 外エンボス付 L 100枚入 スタンダード外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：標準（外エンボス） | 型番：標準（片エンボス）※1 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | 13 | ― | 2-4976-02 | ポリエチレン手袋 スタンダード 標準厚 外エンボス付 M 100枚入 スタンダード外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：標準（外エンボス） | 型番：標準（片エンボス）※1 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | 13 | ― | 2-4976-03 | ポリエチレン手袋 スタンダード 標準厚 外エンボス付 S 100枚入 スタンダード外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：標準（外エンボス） | 型番：標準（片エンボス）※1 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | ― | ― | 2-4977-01 | ポリエチレン手袋 ヘビー 厚手 エンボス付 L 100枚入 ヘビー外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：厚手（外エンボス） ※厚手（外エンボス）はM・Lサイズのみです。 | 型番：厚手（片エンボス）※1 ※厚手（片エンボス）はM・Lサイズのみです。 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2251 | ― | 583 | ― | ― | 2-4977-02 | ポリエチレン手袋 ヘビー 厚手 エンボス付 M 100枚入 ヘビー外エンボス | 価格表・画像・脚注 | 型番：厚手（外エンボス） ※厚手（外エンボス）はM・Lサイズのみです。 | 型番：厚手（片エンボス）※1 ※厚手（片エンボス）はM・Lサイズのみです。 脚注追記 ※1 両手で着用した際に左右の手でエンボス面が異なります（ロットにより向きは異なります）
2483 | ― | ― | ― | ― | 3-9021-01 | TX3049P 滅菌済みプリウェットワイパー Sterile Vertex（R） 230×230mm IPA 1袋（25枚入） | 仕様 | 液体物（プリウェット）：IPA70％、精製水30％ | 液体物（プリウェット）：IPA（USPグレード）70％、脱イオン水（USPグレード）30％
2483 | ― | ― | ― | ― | 3-9021-02 | TX3042P 滅菌済みプリウェットワイパー Sterile Vertex（R） 310×310mm IPA 1袋（25枚入） | 仕様 | 液体物（プリウェット）：IPA70％、精製水30％ | 液体物（プリウェット）：IPA（USPグレード）70％、脱イオン水（USPグレード）30％
2483 | ― | ― | ― | ― | 4-1892-01 | プリウェットワイパー Vectra High Sorption 75枚入 TX49P | 仕様 | 液体物（プリウェット）：IPA70％、精製水30％ | 液体物（プリウェット）：IPA（USPグレード）70％、脱イオン水（USPグレード）30％
2483 | ― | ― | ― | ― | 4-1892-02 | プリウェットワイパー Vectra High Sorption 50枚入 TX42P | 仕様 | 液体物（プリウェット）：IPA70％、精製水30％ | 液体物（プリウェット）：IPA（USPグレード）70％、脱イオン水（USPグレード）30％
― | 32 | ― | ― | ― | 8-5712-41 | ワンハンド電子血圧計 KM-370III（レジーナIII） ナイロンカフブラダー M仕様 0370B211 | 特長 | 防滴仕様（防滴IPX2） | 特長文中の規格を下記に修正 防滴仕様（防滴IP22）
― | 32 | ― | ― | ― | 8-9794-61 | ワンハンド電子血圧計 KM-370III（レジーナIII） ウォッシャブルカフ M仕様 0370B201 | 特長 | 防滴仕様（防滴IPX2） | 特長文中の規格を下記に修正 防滴仕様（防滴IP22）
― | 32 | ― | ― | ― | 8-9794-71 | ワンハンド電子血圧計 KM-370Ⅲ（レジーナⅢ）ウォッシャブルカフ付 0370B221 | 特長 | 防滴仕様（防滴IPX2） | 特長文中の規格を下記に修正 防滴仕様（防滴IP22）
― | 32 | ― | ― | ― | 8-9794-72 | ワンハンド電子血圧計 KM-370Ⅲ（レジーナⅢ）ナイロンカフブラダー付 0370B231 | 特長 | 防滴仕様（防滴IPX2） | 特長文中の規格を下記に修正 防滴仕様（防滴IP22）
― | 83 | ― | ― | ― | 7-9202-34 | ディスポーザブルSpO2センサ NT533-16 | ピクトマーク | 幼児用／30kg以上 | 幼児用／3～20kg
― | 83 | ― | ― | ― | 7-9202-38 | ディスポーザブルSpO2センサ NT533-01XP | ピクトマーク | 幼児用／30kg以上 | 幼児用／3～20kg
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3286-01 | シェーディングスクリーン ピンク 900×400×1800mm 102-850 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3286-02 | シェーディングスクリーン ブルー 900×400×1800mm 102-851 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3286-03 | シェーディングスクリーン グリーン 900×400×1800mm 102-852 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3286-04 | シェーディングスクリーン クリーム 900×400×1800mm 102-853 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3637-01 | スタンダードスクリーン ピンク 900×400×1800mm 102-757 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3637-02 | スタンダードスクリーン ブルー 900×400×1800mm 102-758 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3637-03 | スタンダードスクリーン グリーン 900×400×1800mm 102-759 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 183 | ― | ― | ― | 8-3637-04 | スタンダードスクリーン クリーム 900×400×1800mm 102-760 | 仕様 | 防炎証明付き | 防炎ラベル付き
― | 195 | ― | ― | ― | 8-8921-02 | サージカルチェアー 高さ530～710mm NOC-02 | 仕様 |  | 下記仕様を追記 レザー：耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚
― | 232 | ― | ― | ― | 69-8862-30 | 超音波診断装置 ポケットエコーmiruco CL5 589200 | 商品名 | 超音波診断装置 （ポケットエコーmiruco CL5） | 汎用超音波画像診断装置 （ポケットエコーmiruco CL5）
| 298 | ― | ― | ― | 2-4878-01 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 0.1～20uL 96本/箱×5箱 0030 075.226 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※1 電子線滅菌済です。DNase・RNase・ATP・パイロジェンフリー
| 298 | ― | ― | ― | 2-4878-02 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 2～200uL 96本/箱×5箱 0030 075.234 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※1 電子線滅菌済です。DNase・RNase・ATP・パイロジェンフリー
| 298 | ― | ― | ― | 2-4878-03 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 20～300uL 96本/箱×5箱 0030 075.242 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※1 電子線滅菌済です。DNase・RNase・ATP・パイロジェンフリー
| 298 | ― | ― | ― | 2-4878-04 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 50～1000uL 96本/箱×5箱 0030 075.250 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※1 電子線滅菌済です。DNase・RNase・ATP・パイロジェンフリー
| 298 | ― | ― | ― | 2-4878-05 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 100～2500uL 48本/箱×5箱 0030 075.285 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※1 電子線滅菌済です。DNase・RNase・ATP・パイロジェンフリー
| 298 | ― | ― | ― | 2-4878-06 | ピペットチップ（epTIPS） ラック 500～10000 24本/箱×5箱 0030 075.315 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※1 電子線滅菌済です。DNase・RNase・ATP・パイロジェンフリー
― | 321 | ― | ― | ― | 66-0038-93 | MR細胞保存液No.5 250mL 1本 | 特長 | ハバニコロ染色用細胞保存液です。 血液のゲル化防止、溶血能、たんぱく可溶化作用を有し、細胞収縮を低減した従来法の塗抹標本に近いパパニコロ染色像を実現します。 | 左記特長をまとめ、下記に修正 血液のゲル化防止、溶血能、たんぱく可溶化作用を有し、細胞収縮を低減するパパニコロ染色用細胞保存液です。
― | 321 | ― | ― | ― | 66-0038-94 | MR細胞保存液No.5 500mL 1本 | 特長 | ハバニコロ染色用細胞保存液です。 血液のゲル化防止、溶血能、たんぱく可溶化作用を有し、細胞収縮を低減した従来法の塗抹標本に近いパパニコロ染色像を実現します。 | 左記特長をまとめ、下記に修正 血液のゲル化防止、溶血能、たんぱく可溶化作用を有し、細胞収縮を低減するパパニコロ染色用細胞保存液です。
― | 589 | ― | ― | ― | 8-3615-31 | カッターブレード匠 17282 | 仕様 |  | 下記文言を追記 医療機器番号：13B1X00306G10972 一般的名称：ギプスカッタ用刃 販売名：カッターブレード 匠
― | 653 | ― | ― | ― | 7-619-01 | マジックベルト（ラテックスフリー・ウォッシャブル） 35×500mm LF-3050 | 価格表 | 幅×長さ（mm）：30×500 | 幅×長さ（mm）：35×500
― | 692 | ― | ― | ― | 65-0524-70 | ダーマスコープ IDS-1100 セット ILL-00010 | 商品名 | 品名：ダーマスコープ（1DS-1100） | 品名：ダーマスコープ（IDS-1100）
― | 692 | ― | ― | ― | 65-0524-71 | ダーマスコープ IDS-1100 ILL-00001 | 商品名 | 品名：ダーマスコープ（1DS-1100） | 品名：ダーマスコープ（IDS-1100）
― | 722 | ― | ― | ― | 60-4441-78 | 肌にやさしいナプキン 1ケース（5個／袋×50袋入） S0041-0 | 特長 | 材質：レーヨン、パルプ | 材質：オーガニックコットン100％
― | 976 | ― | ― | ― | 63-1274-22 | エコソフト（R）スマートニトリルグローブ ブルー S 1箱（200枚入） OM-387B S | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 976 | ― | ― | ― | 63-1274-23 | エコソフト（R）スマートニトリルグローブ ブルー M 1箱（200枚入） OM-387B M | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 976 | ― | ― | ― | 63-1274-24 | エコソフト（R）スマートニトリルグローブ ブルー L 1箱（200枚入） OM-387B L | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 976 | ― | ― | ― | 8-2423-11 | エコソフト（R）スマートニトリル（パウダーフリー） SS 1箱（200枚入） OM-387 | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 976 | ― | ― | ― | 8-2423-12 | エコソフト（R）スマートニトリル（パウダーフリー） S 1箱（200枚入） OM-387 | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 976 | ― | ― | ― | 8-2423-13 | エコソフト（R）スマートニトリル（パウダーフリー） M 1箱（200枚入） OM-387 | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 976 | ― | ― | ― | 8-2423-14 | エコソフト（R）スマートニトリル（パウダーフリー） L 1箱（200枚入） OM-387 | 仕様 | 厚み：0.10mm | 厚み：指先／0.10mm、掌／0.07mm
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-31 | 尿道ブージー ジッテル 8Fr 315mm LC05C1 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-33 | 尿道ブージー ジッテル 10Fr 315mm LC05C2 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-35 | 尿道ブージー ジッテル 12Fr 315mm LC05C3 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-37 | 尿道ブージー ジッテル 14Fr 315mm LC05C4 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-39 | 尿道ブージー ジッテル 16Fr 315mm LC05C5 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-41 | 尿道ブージー ジッテル 18Fr 315mm LC05C6 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-43 | 尿道ブージー ジッテル 20Fr 315mm LC05C7 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-45 | 尿道ブージー ジッテル 22Fr 315mm LC05C8 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-47 | 尿道ブージー ジッテル 24Fr 315mm LC05C9 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-49 | 尿道ブージー ジッテル 26Fr 315mm LC05C10 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-51 | 尿道ブージー ジッテル 28Fr 315mm LC05C11 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4591-53 | 尿道ブージー ジッテル 30Fr 315mm LC05C12 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-35 | 尿道ブージー ギュヨン 12Fr 305mm LC06C1 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-37 | 尿道ブージー ギュヨン 14Fr 305mm LC06C2 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-39 | 尿道ブージー ギュヨン 16Fr 305mm LC06C3 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-41 | 尿道ブージー ギュヨン 18Fr 305mm LC06C4 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-43 | 尿道ブージー ギュヨン 20Fr 305mm LC06C5 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-45 | 尿道ブージー ギュヨン 22Fr 305mm LC06C6 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-47 | 尿道ブージー ギュヨン 24Fr 305mm LC06C7 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-49 | 尿道ブージー ギュヨン 26Fr 305mm LC06C8 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-51 | 尿道ブージー ギュヨン 28Fr 305mm LC06C9 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1332 | ― | ― | ― | 8-4981-53 | 尿道ブージー ギュヨン 30Fr 305mm LC06C10 | 脚注 | ※その他の商品の医療機器番号・一般的名称・販売名はAXELをご確認ください。 | 左記脚注を削除
― | 1402 | ― | ― | ― | 8-696-01 | コンパクトPCカート CPC-W | 仕様 | 幅×奥行×高さ（mm）：450×500×765～965 | 幅×奥行×高さ（mm）：450×500×778～978 以下仕様を追記 重量：約10.6kg 耐荷重：15kg（均等荷重）
― | 1462 | ― | ― | ― | 8-969-01 | 折りたたみステンレスカート FST2 | 仕様 | 天板サイズ：595×405mm | 天板サイズ：500×400mm
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1550-01 | ロビーベンチ ARES1200-B | 特長 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 | 左記文言を削除
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1550-02 | ロビーベンチ ARES1200-P | 特長 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 | 左記文言を削除
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1550-03 | ロビーベンチ ARES1200-G | 特長・画像 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 キャプション：ARE1200（キウイ） | 左記特長を削除 キャプション：ARES1200（キウイ）
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1550-04 | ロビーベンチ ARES1200-V | 特長 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 | 左記文言を削除
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1551-01 | ロビーベンチ ARES1800-B | 特長 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 | 左記文言を削除
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1551-02 | ロビーベンチ ARES1800-P | 特長 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 | 左記文言を削除
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1551-03 | ロビーベンチ ARES1800-G | 特長・画像 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 キャプション：ARE1200（キウイ） | 左記特長を削除 キャプション：ARES1200（キウイ）
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1551-04 | ロビーベンチ ARES1800-V | 特長 | パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。 | 左記文言を削除
― | 1492 | ― | ― | ― | 9-1552-01 | ロビーベンチ ARE1200-B | 画像 | キャプション：ARES1200（モカ） | キャプション：ARE1200（モカ）
― | 1529 | ― | ― | ― | 0-2505-01 | カセッターキャビネット[薬剤台] クリア 769×510×1786（台高：854）mm | 仕様 | セット外寸法：769×505×1786（台高：854）mm | セット外寸法：769×510×1786（台高：854）mm
― | 1529 | ― | ― | ― | 0-2505-02 | カセッターキャビネット[薬剤台] アンバー(遮光) 769×510×1786（台高：854）mm | 仕様 | セット外寸法：769×505×1786（台高：854）mm | セット外寸法：769×510×1786（台高：854）mm
― | 1681 | ― | ― | ― | 0-8609-26 | ファインキューブクッション ＫＧ１４９１０００ | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 0-8609-21 | ファインキューブクッション ＫＧ１４９２０００ | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 0-8609-23 | ファインキューブクッション ＫＧ１４９３０００ | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 0-8609-30 | ファインキューブクッション 特大まめ KG1518 | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 8-1846-21 | ファインキューブクッション ＫＧ１４９５０００ | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 8-1846-22 | ファインキューブクッション ＫＧ１４９４０００ | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 0-8609-28 | ファインキューブクッション しかく特大 KG1517 | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1681 | ― | ― | ― | 0-8609-29 | ファインキューブクッション しかくしきり KG1519 | 特長 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。 | 柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位保持などに便利なクッションです。
― | 1807 | ― | ― | ― | 64-0833-61 | タンパク質調整流動食 レナジーU（200）1箱（30パック入） 645558 | ピクトマーク | 栄養素ピクト「カリムウ」 | 栄養素ピクト「カリウム」
― | 1807 | ― | ― | ― | 68-5094-98 | タンパク質調整流動食 レナジーUアセプバッグ（400kcal／267mL） 1ケース(20パック入) 0650848 | ピクトマーク | 栄養素ピクト「カリムウ」 | 栄養素ピクト「カリウム」
― | 1807 | ― | ― | ― | 68-5094-99 | タンパク質調整流動食 レナジーUアセプバッグ（300kcal／200mL） 1ケース(20パック入) 0650847 | ピクトマーク | 栄養素ピクト「カリムウ」 | 栄養素ピクト「カリウム」
― | 1834 | ― | ― | ― | 65-1679-02 | ユローズバッグR UB-20PC ベルト 5枚入 27-009 | 価格表 | 型番：27009 | 型番：27-009
― | 1834 | ― | ― | ― | 65-1679-03 | ユローズバッグR UB-20PC ストリング 5枚入 27-010 | 価格表 | 型番：27010 | 型番：27-010
― | 1878 | ― | ― | ― | 7-2069-01 | ソフティ（R） 薬用ミルクローション 250mL 業務用 049155 | 商品名 | （ソフティｒ(R)） | （ソフティ(R)）
― | 1903 | ― | ― | ― | 8-2784-01 | 滑り止めシート （浴槽専用/305×415×2.7mm） 小 | 画像 |  | 製品本体に印刷されている「DERSBOND」の文字が亡くなります。 最新の画像はAXELをご確認ください。
― | 1903 | ― | ― | ― | 8-2784-02 | 滑り止めシート （浴槽専用/400×550×2.7mm） 大 | 画像 |  | 製品本体に印刷されている「DERSBOND」の文字が亡くなります。 最新の画像はAXELをご確認ください。
― | 1996 | ― | ― | ― | 7-8754-02 | ＷａｓｈＬａｂ 食器用洗剤 オレンジの香り | 商品名・画像 | 商品名：addgood 食器用洗剤 | 商品名：ＷａｓｈＬａｂ 食器用洗剤 オレンジの香り 最新の画像はAXELをご確認ください。
― | ― | ― | ― | 268 | 4-3357-01 | ラボドラフト（静電気防止内装タイプ） AZ9-FEW-V | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
― | ― | ― | ― | 271 | 3-1375-12 | ラボドラフト（PVC・W900・オールシンクタイプ） ファン付き ZPSF-900 | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A
― | ― | ― | ― | 274 | 3-1369-12 | ラボドラフト（SUS製・W900・オールシンクタイプ） ZSSF-900 | 仕様 | 排気口：200A | 排気口：150A