## カタログ訂正・追記
掲載カタログ | [5 empty] | 品番 | 商品名 | 項目 | 内容
総合・SQ 2025 | NV 2026 | サニーフーズ２０２４ | AP 2023 | AT 2021 | 設備 2024 | 品番 | 商品名 | 項目 | 変更前 | 変更後
185 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0023-87 | チップアイスメーカー 500×450×800mm CM-60M | 価格表 | 型番：CM-60A | 型番：CM-60M
185 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0023-88 | チップアイスメーカー 600×600×800mm CM-100M | 価格表 | 型番：CM-100K | 型番：CM-100M
185 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0023-89 | チップアイスメーカー 900×600×800mm CM-100M-50 | 価格表 | 型番：CM-100K-50 | 型番：CM-100M-50
185 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0023-90 | チップアイスメーカー 1060×600×800mm CM-200M | 価格表 | 型番：CM-200K | 型番：CM-200M
186 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0023-91 | フレークアイスメーカー 600×600×800mm FM-120M | 価格表 | 型番：FM-120M | 型番：FM-120K
186 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0023-92 | フレークアイスメーカー 900×600×800mm FM-120M-50 | 価格表 | 型番：FM-120M-50 | 型番：FM-120K-50
305 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-7209-60 | ポットミル回転台 1個掛（定速）（安全カバー付） NT-1S-RM-SC | 仕様 | 適合ポットミル：φ180～300mm×1個 重量：90kg サイズ：570×520×1200mm | 適合ポットミル：φ120～300mm×1個 重量：85kg サイズ：560×520×1240mm
305 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-7209-63 | ポットミル回転台 2個掛（定速）（安全カバー付） NT-2S-RM-SC | 仕様 | 適合ポットミル：φ180～300mm×2個 重量：140kg サイズ：970×520×1200mm | 適合ポットミル：φ120～300mm×2個 重量：130kg サイズ：960×520×1240mm
305 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-7209-62 | ポットミル回転台 1個掛（インバーター・タイマー付）（変速）（安全カバー付） NT-1S-RMIT-SC | 仕様 | 適合ポットミル：φ180～300mm×1個 サイズ：570×520×1200mm | 適合ポットミル：φ120～300mm×1個 サイズ：560×520×1240mm
305 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-7209-65 | ポットミル回転台 2個掛（インバーター・タイマー付）（変速）（安全カバー付） NT-2S-RMIT-SC | 仕様 | 適合ポットミル：φ180～300mm×2個 重量：140kg サイズ：970×520×1200mm | 適合ポットミル：φ120～300mm×2個 重量：130kg サイズ：960×520×1240mm
316 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6838-01 | 特殊乳鉢 炭化ホウ素 乳棒付 BN-60 | 画像 |  | 乳棒の形状が変更となります。
316 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6838-02 | 特殊乳鉢 炭化ホウ素 乳棒付 BN-80 | 画像 |  | 乳棒の形状が変更となります。
316 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-6838-03 | 特殊乳鉢 炭化ホウ素 乳棒付 BN-100 | 画像 |  | 乳棒の形状が変更となります。
― | 1572 | ― | ― | ― | ― | 6-8030-41 | 温湿度記録計 おんどとり（無線LAN） TR72A2 | 特長・仕様 | モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げ等にも対応しています。 エンタープライズモードでの無線LAN接続対応です。 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター・USBバスパワー | PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げに対応しています。 モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、エンタープライズモードでの無線LAN接続に対応しています。 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター・USBバスパワー
― | 1572 | ― | ― | ― | ― | 6-8030-41-20 | 温湿度記録計 おんどとり（無線LAN） 校正証明書付 TR72A2 | 特長・仕様 | モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げ等にも対応しています。 エンタープライズモードでの無線LAN接続対応です。 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター・USBバスパワー | PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げに対応しています。 モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、エンタープライズモードでの無線LAN接続に対応しています。 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター・USBバスパワー
― | 1572 | ― | ― | ― | ― | 6-9183-41 | 温度記録計 おんどとり（無線LAN） TR71A2 | 特長・仕様 | モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げ等にも対応しています。 エンタープライズモードでの無線LAN接続対応です。 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター・USBバスパワー | PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げに対応しています。 モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、エンタープライズモードでの無線LAN接続に対応しています。 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター・USBバスパワー
― | 1572 | ― | ― | ― | ― | 6-9183-41-20 | 温度記録計 おんどとり（無線LAN） 校正証明書付 TR71A2 | 特長・仕様 | モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げ等にも対応しています。 エンタープライズモードでの無線LAN接続対応です。 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター・USBバスパワー | PC用ソフトウェアでのデータ直接吸い上げに対応しています。 モバイル用アプリを使ったスマート端末による管理、エンタープライズモードでの無線LAN接続に対応しています。 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター・USBバスパワー
― | ― | 83 | ― | ― | ― | 61-8493-80 | 温湿度記録計 おんどとり（有線LAN） TR-72nw | 仕様 | 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター・PoE（TR-72nwのみ）・USBバスパワー | 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター・PoE（TR-72nwのみ）・USBバスパワー
― | ― | 83 | ― | ― | ― | 62-5001-30 | 温度湿度データロガー（有線LANタイプ） TR-72NW-S | 仕様 | 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター（別売） | 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター（別売）
― | ― | 83 | ― | ― | ― | 6-9183-34 | 温度記録計 おんどとり（有線） TR-71nw | 仕様 | 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）・ACアダプター・PoE（TR-71nwのみ） | 電源：単3乾電池×2本（付属）・ACアダプター・PoE（TR-71nwのみ）・USBバスパワー
535 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8494-10 | 熱電対モジュール TCM-3010 | 価格表 | 対応機種：TR-55i-TC、RTR-505-TC、RTR-505-TC L、RTR505B、RTR505BL | 対応機種：RTR505B、RTR505BL、TR-55i-TC
535 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8494-11 | Ptモジュール PTM-3010 | 価格表 | 対応機種：TR-55i-Pt、RTR-505-Pt、RTR-505-Pt L、RTR505B、RTR505BL | 対応機種：RTR505B、RTR505BL、TR-55i-Pt
535 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8494-12 | 4-20mAモジュール AIM-3010 | 価格表 | 対応機種：RTR505B、RTR505BL | 対応機種：RTR505B、RTR505BL、TR-55i-mA
536 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8493-90 | 熱電対4ch温度データロガー MCR-4TC | 仕様 | 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）またはACアダプター（AD-05A2）またはUSB 対応OS：Windows(R)7/8/10（32/64bit） | 電源：単3乾電池×2本（付属）またはACアダプター（AD-05A2）またはUSB 対応OS：Windows(R)10（32/64bit）/11（64bit）
536 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-8493-91 | 電圧4chデータロガー MCR-4V | 仕様 | 電源：単3乾電池×2本（テスト用付属）またはACアダプター（AD-05A2）またはUSB 対応OS：Windows(R)7/8/10（32/64bit） | 電源：単3乾電池×2本（付属）またはACアダプター（AD-05A2）またはUSB 対応OS：Windows(R)10（32/64bit）/11（64bit）
560 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-8510-22 | ポータブルpHメーター(Seven)用pH電極 INLAB Expert-Go ISM 10M(IP67) 51344104 | 価格表 | 品名：InLab413SG/10m（IP67） | 品名：INLAB Expert-Go ISM 10M(IP67)
644 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7637-04 | ポータブル分光濃度・測色計 eXact ベーシック NGHXRN20J | 仕様 | 測定径：2.0mmおよび4.0mmのみ ※測定径がφ1.5・φ4・φ6mmの機種もございます（ベーシックはφ2・4mmのみ）。お問い合わせください。 | 測定径：φ2mm ※測定径がφ1.5・φ4mmの機種もございます（ベーシックはφ4mmのみ）。お問い合わせください。 下記仕様を追記 インターフェース：USB
644 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7637-01 | ポータブル分光濃度・測色計（eXact） ベーシック・スペクトロ NGHXRA2BJ | 仕様 | 測定径：1.5、2.0、4.0、6.0mm ※Bluetooth(R)オプション付きの機種もございます（ベーシックは無し）。お問い合わせください。 | 測定径：φ2mm 左記脚注を削除 下記仕様を追記 インターフェース：USB、Bluetooth(R)※1
644 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7637-02 | ポータブル分光濃度・測色計（eXact） スタンダード NGHXRB2BJ | 仕様 | 測定径：1.5、2.0、4.0、6.0mm ※Bluetooth(R)オプション付きの機種もございます（ベーシックは無し）。お問い合わせください。 | 測定径：φ2mm 左記脚注を削除 下記仕様を追記 インターフェース：USB、Bluetooth(R)※1
644 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7637-03 | ポータブル分光濃度・測色計（eXact） アドバンス NGHXRC2BJ | 仕様 | 測定径：1.5、2.0、4.0、6.0mm ※Bluetooth(R)オプション付きの機種もございます（ベーシックは無し）。お問い合わせください。 | 測定径：φ2mm 左記脚注を削除 下記仕様を追記 インターフェース：USB、Bluetooth(R)※1
654 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-4426-73 | ローボリウムポンプ LV-40BW 080800-045 | 価格表 | 型番：LV-40BW型 | 型番：LV-40BW
654 | ― | ― | ― | ― | ― | 61-4426-72 | バッテリーチャージャー BC-100B 080800-042 | 価格表 | 型番：BC-100B型 | 型番：BC-100B
654 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0836-34 | ATS090-P240 ACアダプター LVS-30用 | 価格表 | 型番：ATS090-P240型ACアダプター（LVS-30型用） | 型番：ATS090-P240ACアダプター（LVS-30用）
654 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0836-35 | 電源ケーブル LVS-30用 | 価格表 | 型番：ATS090-P240型用電源ケーブル（LVS-30型用） | 型番：ATS090-P240用電源ケーブル（LVS-30用）
654 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-0836-36 | バッテリーユニット BU-24L | 価格表 | 型番：BU-24L型 | 型番：BU-24L
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-959-01 | グラインドゲージ（粒度ゲージ）ISKSU2025MH | 価格表 | 型番：SU2025MH | 型番：ISKSU2025MH
717 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-959-02 | グラインドゲージ（粒度ゲージ）ISKSU2050MH | 価格表 | 型番：SU2050MHJ | 型番：ISKSU2050MH
796 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-571-21 | ファイバースコープ PST-2486-ESA-R2 | 仕様 | 電源：リチウムイオン充電池または付属ACアダプター（AC100V 50/60Hz） | 電源：リチウムイオン充電池
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-01 | キャスター付き作業台 SWRU-660-II SWRU-660-II | 価格表 | 重量（kg）：20.1 | 重量（kg）：19.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-02 | キャスター付き作業台 SWRU-775-II SWRU-775-II | 価格表 | 重量（kg）：24.1 | 重量（kg）：24.5
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-03 | キャスター付き作業台 SWRU-960-II SWRU-960-II | 価格表 | 重量（kg）：23.0 | 重量（kg）：23.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-04 | キャスター付き作業台 SWRU-975-II SWRU-975-II | 価格表 | 重量（kg）：26.1 | 重量（kg）：26.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-05 | キャスター付き作業台 SWRU-1260-II SWRU-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：27.2 | 重量（kg）：27.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-06 | キャスター付き作業台 SWRU-1275-II SWRU-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：31.5 | 重量（kg）：31.3
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-07 | キャスター付き作業台 SWRU-1560-II SWRU-1560-II | 価格表 | 重量（kg）：30.2 | 重量（kg）：30.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-08 | キャスター付き作業台 SWRU-1575-II SWRU-1575-II | 価格表 | 重量（kg）：34.7 | 重量（kg）：35.3
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-09 | キャスター付き作業台 SWRU-1590-II SWRU-1590-II | 価格表 | 重量（kg）：37.2 | 重量（kg）：39.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-10 | キャスター付き作業台 SWRU-1860-II SWRU-1860-II | 価格表 | 重量（kg）：35.0 | 重量（kg）：34.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6578-11 | キャスター付き作業台 SWRU-1875-II SWRU-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：39.1 | 重量（kg）：44.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-01 | 作業台 600×600×600（～900）mm SWRA-660-II | 価格表 | 重量（kg）：18.7 | 重量（kg）：18.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-02 | 作業台 750×750×600（～900）mm SWRA-775-II | 価格表 | 重量（kg）：22.2 | 重量（kg）：22.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-03 | 作業台 900×600×600（～900）mm SWRA-960-II | 価格表 | 重量（kg）：21.8 | 重量（kg）：22.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-04 | 作業台 900×750×600（～900）mm SWRA-975-II | 価格表 | 重量（kg）：24.2 | 重量（kg）：24.9
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-05 | 作業台 1200×600×600（～900）mm SWRA-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：26.0 | 重量（kg）：26.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-06 | 作業台 1200×750×600（～900）mm SWRA-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：29.6 | 重量（kg）：29.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-07 | 作業台 1500×600×600（～900）mm SWRA-1560-II | 価格表 | 重量（kg）：29.0 | 重量（kg）：29.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-08 | 作業台 1500×750×600（～900）mm SWRA-1575-II | 価格表 | 重量（kg）：32.8 | 重量（kg）：33.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-09 | 作業台 1500×900×600（～900）mm SWRA-1590-II | 価格表 | 重量（kg）：34.8 | 重量（kg）：37.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-10 | 作業台 1800×600×600（～900）mm SWRA-1860-II | 価格表 | 重量（kg）：33.8 | 重量（kg）：33.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-11 | 作業台 1800×750×600（～900）mm SWRA-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：37.2 | 重量（kg）：37.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6586-12 | 作業台 1800×900×600（～900）mm SWRA-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：40.2 | 重量（kg）：42.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-01 | 座り作業台 600×600×740mm SWR-660-II | 価格表 | 重量（kg）：15.9 | 重量（kg）：15.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-02 | 座り作業台 750×750×740mm SWR-775-II | 価格表 | 重量（kg）：19.6 | 重量（kg）：20.0
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-03 | 座り作業台 900×600×740mm SWR-960-II | 価格表 | 重量（kg）：19.0 | 重量（kg）：19.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-04 | 座り作業台 900×750×740mm SWR-975-II | 価格表 | 重量（kg）：21.6 | 重量（kg）：22.3
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-05 | 座り作業台 1200×600×740mm SWR-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：23.2 | 重量（kg）：23.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-06 | 座り作業台 1200×750×740mm SWR-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：27.0 | 重量（kg）：26.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-07 | 座り作業台 1500×600×740mm SWR-1560-II | 価格表 | 重量（kg）：26.2 | 重量（kg）：26.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-08 | 座り作業台 1500×750×740mm SWR-1575-II | 価格表 | 重量（kg）：30.2 | 重量（kg）：30.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-09 | 座り作業台 1500×900×740mm SWR-1590-II | 価格表 | 重量（kg）：32.2 | 重量（kg）：34.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-10 | 座り作業台 1800×600×740mm SWR-1860-II | 価格表 | 重量（kg）：31.0 | 重量（kg）：30.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-11 | 座り作業台 1800×750×740mm SWR-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：34.6 | 重量（kg）：35.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6600-12 | 座り作業台 1800×900×740mm SWR-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：37.6 | 重量（kg）：39.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-01 | 立ち作業台 600×600×900mm SWRH-660-II | 価格表 | 重量（kg）：17.2 | 重量（kg）：16.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-02 | 立ち作業台 750×750×900mm SWRH-775-II | 価格表 | 重量（kg）：20.8 | 重量（kg）：21.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-03 | 立ち作業台 900×600×900mm SWRH-960-II | 価格表 | 重量（kg）：20.0 | 重量（kg）：20.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-04 | 立ち作業台 900×750×900mm SWRH-975-II | 価格表 | 重量（kg）：22.8 | 重量（kg）：23.5
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-05 | 立ち作業台 1200×600×900mm SWRH-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：24.2 | 重量（kg）：24.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-06 | 立ち作業台 1200×750×900mm SWRH-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：28.4 | 重量（kg）：28.0
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-07 | 立ち作業台 1500×600×900mm SWRH-1560-II | 価格表 | 重量（kg）：27.2 | 重量（kg）：27.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-08 | 立ち作業台 1500×750×900mm SWRH-1575-II | 価格表 | 重量（kg）：31.4 | 重量（kg）：32.0
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-09 | 立ち作業台 1500×900×900mm SWRH-1590-II | 価格表 | 重量（kg）：33.6 | 重量（kg）：36.0
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-10 | 立ち作業台 1800×600×900mm SWRH-1860-II | 価格表 | 重量（kg）：32.0 | 重量（kg）：31.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-11 | 立ち作業台 1800×750×900mm SWRH-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：35.8 | 重量（kg）：36.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6601-12 | 立ち作業台 1800×900×900mm SWRH-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：39.0 | 重量（kg）：41.0
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-01 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-660-II SWRC-660-II | 価格表 | 重量（kg）：17.5 | 重量（kg）：17.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-02 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-775-II SWRC-775-II | 価格表 | 重量（kg）：21.0 | 重量（kg）：21.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-03 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-960-II SWRC-960-II | 価格表 | 重量（kg）：20.6 | 重量（kg）：21.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-04 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-975-II SWRC-975-II | 価格表 | 重量（kg）：23.0 | 重量（kg）：23.9
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-05 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1260-II SWRC-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：24.8 | 重量（kg）：25.2
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-06 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1275-II SWRC-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：28.4 | 重量（kg）：25.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-07 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1560-II SWRC-1560-II | 価格表 | 重量（kg）：27.8 | 重量（kg）：28.6
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-08 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1575-II SWRC-1575-II | 価格表 | 重量（kg）：31.6 | 重量（kg）：32.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-09 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1590-II SWRC-1590-II | 価格表 | 重量（kg）：33.8 | 重量（kg）：36.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-10 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1860-II SWRC-1860-II | 価格表 | 重量（kg）：32.6 | 重量（kg）：32.4
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-11 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1875-II SWRC-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：36.0 | 重量（kg）：36.8
823 | ― | ― | ― | ― | 165 | 1-6619-12 | キャスター付き（ストッパー機能有）作業台 SWRC-1890-II SWRC-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：39.2 | 重量（kg）：41.4
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2864-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1200×600×740mm SWRN1-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：30.4 | 重量（kg）：30.2
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2864-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1200×600×740mm SWRN2-1260-II | 価格表 | 重量（kg）：37.6 | 重量（kg）：37.0
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2865-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1200×750×740mm SWRN1-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：34.2 | 重量（kg）：33.6
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2865-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1200×750×740mm SWRN2-1275-II | 価格表 | 重量（kg）：41.4 | 重量（kg）：40.4
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2866-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1800×750×740mm SWRN1-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：41.8 | 重量（kg）：42.0
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2866-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1800×750×740mm SWRN2-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：49.0 | 重量（kg）：48.8
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2866-13 | ワークテーブル（引出し3個付き） 1800×750×740mm SWRN3-1875-II | 価格表 | 重量（kg）：56.2 | 重量（kg）：55.6
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2867-11 | ワークテーブル（引出し1個付き） 1800×900×740mm SWRN1-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：44.8 | 重量（kg）：46.4
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2867-12 | ワークテーブル（引出し2個付き） 1800×900×740mm SWRN2-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：52.0 | 重量（kg）：53.2
830 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-2867-13 | ワークテーブル（引出し3個付き） 1800×900×740mm SWRN3-1890-II | 価格表 | 重量（kg）：59.2 | 重量（kg）：60.0
847 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-9251-60 | 低作業用チェア・PE樹脂ブロー成型座・オレンジ TAC-H33-Z | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：445×445×310～400 座面高さ：310～400mm | サイズ（mm）：445×445×300～380 座面高さ：300～380mm
847 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-9251-61 | 低作業用チェア・PE樹脂ブロー成型座・アイボリー TAC-H33-Z | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：445×445×310～400 座面高さ：310～400mm | サイズ（mm）：445×445×300～380 座面高さ：300～380mm
847 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-9251-62 | 低作業用チェア・PE樹脂ブロー成型座・クッション付レザー張りタイプ・ダークグレー TAC-H33L-Z | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：445×445×330～420mm 座面高さ：330～420mm | サイズ（mm）：445×445×320～400 座面高さ：320～400mm
847 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-9251-63 | 低作業用チェア・PE樹脂ブロー成型座・クッション付レザー張りタイプ・ダークブラウン TAC-H33L-Z | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：445×445×330～420mm 座面高さ：330～420mm | サイズ（mm）：445×445×320～400 座面高さ：320～400mm
847 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-9251-64 | 低作業用チェア・PE樹脂ブロー成型座・クッション付レザー張りタイプ・ブルー TAC-H33L-Z | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：445×445×330～420mm 座面高さ：330～420mm | サイズ（mm）：445×445×320～400 座面高さ：320～400mm
847 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-9251-65 | 低作業用チェア・PE樹脂ブロー成型座・クッション付レザー張りタイプ・グリーン TAC-H33L-Z | 価格表・仕様 | サイズ（mm）：445×445×330～420mm 座面高さ：330～420mm | サイズ（mm）：445×445×320～400 座面高さ：320～400mm
878 | ― | ― | ― | 53 | 203 | 3-6605-12 | 耐火キャビネット（ブルー） アース線（FM規格適合）2mm×1.5m WA002 | 価格表 | アース線（FM規格適合）2mm×1.5m | アース線（FM規格適合）2mm×2m
920 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4046-41 | コンパクトクリーンベンチ ＢＨ－９００ＡＤ－Ｌ | 仕様 | HEPA吹出風速：0.4m/sec | HEPA吹出風速：0.5m/sec
920 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4046-42 | コンパクトクリーンベンチ ＢＨ－１２００ＡＤ－Ｌ | 仕様 | HEPA吹出風速：0.4m/sec | HEPA吹出風速：0.3m/sec
920 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4046-43 | コンパクトクリーンベンチ ＢＨ－９００ＵＶＡＸ－Ｌ | 仕様 | HEPA吹出風速：0.4m/sec | HEPA吹出風速：0.5m/sec
920 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-4046-44 | コンパクトクリーンベンチ ＢＨ－１２００ＵＶＡＸ－Ｌ | 仕様 | HEPA吹出風速：0.4m/sec | HEPA吹出風速：0.3m/sec
922 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5338-35 | クリーンベンチ ＣＴ－１２００ＡＤ－Ｄ－Ｌ | 仕様 | HEPAフィルター：□450×1枚 吹出風速：0.4m/s | HEPAフィルター：915×305×1枚 吹出風速：0.3m/s
922 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-5338-40 | クリーンベンチ ＣＴ－１２００ＡＤＣ－Ｄ－Ｌ | 仕様 | HEPAフィルター：□450×1枚 吹出風速：0.4m/s | HEPAフィルター：915×305×1枚 吹出風速：0.3m/s
993 | ― | ― | ― | ― | ― | 68-0778-99 | 真空デシケーター 7L V-7 | 仕様 | 付属品：減圧計（0～0.1MPa） | 付属品：減圧計（0～－0.1MPa）
1015 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6910-01 | 柱（SUS304） PS755 | 価格表 | 型番：PS755 | 型番：PS755W
1015 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6910-02 | 柱（SUS304） PS1390 | 価格表 | 型番：PS1390 | 型番：PS1390W
1015 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6910-04 | 柱（SUS304） PS1900 | 価格表 | 型番：PS1900 | 型番：PS1900W
1015 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-6910-05 | 柱（SUS304） PS2200 | 価格表 | 型番：PS2200 | 型番：PS2200W
1063 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3325-14 | 足場台（アルミニウム製・脚部伸縮タイプ） GTW-16 | 価格表 | 型番：GTW-16-4 | 型番：GTW-16
1081 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7451-01 | 二次容器iP-TEC（R） PC-0.5 28516 | 価格表 | 192×150×40 | 192×150×45
1081 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-3695-72 | iP-TECウェルプレートカバー 6ウェル用（1枚入） 28488 | 仕様 | 電子線滅菌済（カバーのみ） | 放射線滅菌済（カバーのみ）
1081 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-3695-74 | iP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用（1枚入） 28490 | 仕様 | 電子線滅菌済（カバーのみ） | 放射線滅菌済（カバーのみ）
1081 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-3695-76 | iP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用（1枚入） 28492 | 仕様 | 電子線滅菌済（カバーのみ） | 放射線滅菌済（カバーのみ）
1081 | ― | ― | ― | ― | ― | 64-3695-78 | iP-TECウェルプレートカバー 96ウェル用（1枚入） 28494 | 仕様 | 電子線滅菌済（カバーのみ） | 放射線滅菌済（カバーのみ）
1197 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-7031-01 | ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1～99.9mL dFlow | 画像 |  | 最新の画像はAXELをご確認ください。
1300 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-4328-02 | 着色済みﾀﾝﾊﾟｸ質ﾗﾀﾞｰﾏｰｶｰ PM008-0500 500μL入 | 価格表 | 型番：PM008-0500 | 型番：PMB13-0500
1374 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9488-03 | 滅菌希釈水 9mL（試験管型）1箱（50本×8箱入） TP2200 | 仕様 | 組成：リン酸緩衝生理食塩水 | 組成：リン酸緩衝食塩水
1375 | 330 | 34 | ― | ― | ― | 1-9495-04 | 滅菌検査用コップ 100mL（スクリュー）1箱（1個×200袋入） BE2200 | 価格表 | 上径×下径×高さ（mm）：φ57.6×φ56.2×71.8 | 上径×下径×高さ（mm）：φ57.6×φ46.6×71.8
1376 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9475-01 | 滅菌採水瓶 100mL（ハイポ無し） 100個 TG2000 | 仕様 | サイズ：φ54×84mm | サイズ：φ50×81mm
1376 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9475-02 | 滅菌採水瓶 100mL（ハイポ入） 100個 TG4000 | 仕様 | サイズ：φ54×84mm | サイズ：φ50×81mm
1376 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9475-03 | 滅菌採水瓶 200mL（ハイポ無し） 100個 TG7020 | 仕様 | サイズ：53×53×117mm | サイズ：53×53×114mm
1376 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-9475-04 | 滅菌採水瓶 200mL（ハイポ入） 100個 TG5003 | 仕様 | サイズ：53×53×117mm | サイズ：53×53×114mm
1437 | ― | ― | ― | ― | ― | 65-9196-50 | 10％ EDTA2Na液pH7.0（茶瓶入り） 1L 20252 | 画像 | 褐色ガラス瓶入 | ポリ容器入
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3799-01 | スギコ 18-8 ジョウゴ（φ76× 90mm） SH-603 | 価格表・仕様 | 上口径（下口径）×全長（mm）：φ76（φ14）×90 板厚：0.9mm | 上口径（下口径）×全長（mm）：φ77（φ14）×89 板厚：1.0mm
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3799-03 | スギコ 18-8 ジョウゴ（φ178×195mm） SH-607 | 仕様 | 板厚：0.9mm | 板厚：1.0mm
1798 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3799-04 | スギコ 18-8 ジョウゴ（φ232×241mm） SH-609 | 仕様 | 板厚：0.9mm | 板厚：1.0mm
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1984-01 | 人肌(R)のゲル原液（常温硬化・透明） アスカーC0 100g HT01-35001 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する透明タイプの超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する透明タイプの超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1985-11 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC0 100g HM01-34001 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1985-12 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC0 600g HM01-34004 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1985-13 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC0 1200g HM01-34007 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1986-11 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC7 100g HM01-34002 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1986-12 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC7 600g HM01-34005 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1986-13 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC7 1200g HM01-34008 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1987-11 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC15 100g HM01-34003 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1987-12 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC15 600g HM01-34006 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
1980 | ― | ― | ― | ― | ― | 3-1987-13 | 人肌のゲル原液 乳白 アスカーC15 1200g HM01-34009 | 特長 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 | 人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ポリウレタン樹脂です。
2160 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-5342-01 | バイオロジカルインジケータ 1箱（100本入） S3060 | 仕様 | 指標芽胞菌体（1バイアルに2種類の芽胞菌が含まれています。）：Bacillus Stearothermophilus（ATCC12980）105以上 Bacillus Subtilis var.niger（ATCC9372）106以上 EOG滅菌・高圧蒸気滅菌（121℃、132℃） | 指標芽胞菌体（1バイアルに2種類の芽胞菌が含まれています。）：Geobacillus Stearothermophilus（ATCC7953）10E5、Bacillus Subtilis（NRRL B4418）10E6 EOG滅菌・高圧蒸気滅菌（121℃）
2204 | ― | ― | ― | ― | ― | 67-8757-27 | フィットテスト用面体 FTマスク#28/28RF 52022 | 価格表 | #28/28RF | #28RF
2255 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1056-01 | ニトリルラテックス手袋 S 10双入 LA132S | 仕様 | 厚み：0.33mm（ゴム部分） | 厚み：0.38mm（ゴム部分）
2255 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1056-02 | ニトリルラテックス手袋 M 10双入 LA132M | 仕様 | 厚み：0.33mm（ゴム部分） | 厚み：0.38mm（ゴム部分）
2255 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-1056-03 | ニトリルラテックス手袋 L 10双入 LA132L | 仕様 | 厚み：0.33mm（ゴム部分） | 厚み：0.38mm（ゴム部分）
2261 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5607-01 | シルバーシールド耐溶剤手袋 10双入 SS104M | 仕様 | 厚み：0.1mm | 厚み：0.7mm
2304 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-4023-01 | 腕付エプロン（PE製） 10枚入 | 仕様 | 材質：PE | 材質：CPE
2306 | ― | ― | ― | ― | ― | 8-5608-01 | シルバーシールドエプロン SS35UN | 仕様 | 幅×丈：900×1100mm | 幅×丈：920×1140mm
2401 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-5784-04 | クリーンチェア AMI-33-CC | 価格表 | サイズ（mm）：620×555×410～510 | サイズ（mm）：620×555×460～545
2426 | ― | ― | 159 | ― | ― | 2-818-01 | ガンマ線照射済クリーンウェア 1箱（1式×20袋入） VGW-01S | 脚注 | ※γ線滅菌済照射証明書を発行可能です。 | ※γ線照射証明書を発行可能です。
2426 | ― | ― | 159 | ― | ― | 2-818-02 | ガンマ線照射済クリーンウェア 1箱（1式×20袋入） VGW-02M | 脚注 | ※γ線滅菌済照射証明書を発行可能です。 | ※γ線照射証明書を発行可能です。
2426 | ― | ― | 159 | ― | ― | 2-818-03 | ガンマ線照射済クリーンウェア 1箱（1式×20袋入） VGW-03L | 脚注 | ※γ線滅菌済照射証明書を発行可能です。 | ※γ線照射証明書を発行可能です。
2426 | ― | ― | 159 | ― | ― | 2-818-04 | ガンマ線照射済クリーンウェア 1箱（1式×20袋入） VGW-04XL | 脚注 | ※γ線滅菌済照射証明書を発行可能です。 | ※γ線照射証明書を発行可能です。
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6247-01 | キムテクピュアW4（クリティカルタスクワイパークルー）100枚 63111 | 特長 | 自重の5倍までの液体を拭き取ることができます。 | 左記特長を削除
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6247-02 | キムテクピュアW4（クリティカルタスクワイパークルー）1600枚 63116 | 特長 | 自重の5倍までの液体を拭き取ることができます。 | 左記特長を削除
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6247-03 | キムテクピュアW4（クリティカルタスクワイパークルー）400枚 63113 | 特長 | 自重の5倍までの液体を拭き取ることができます。 | 左記特長を削除
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-096-01 | キムテクピュアW4（クリティカルタスクワイパークルー）100枚×5 63111 | 特長 | 自重の5倍までの液体を拭き取ることができます。 | 左記特長を削除
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-096-02 | キムテクピュアW4（クリティカルタスクワイパークルー）1600枚×5 63116 | 特長 | 自重の5倍までの液体を拭き取ることができます。 | 左記特長を削除
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 7-096-03 | キムテクピュアW4（クリティカルタスクワイパークルー）400枚×5 63113 | 特長 | 自重の5倍までの液体を拭き取ることができます。 | 左記特長を削除
2488 | ― | ― | ― | ― | ― | 6-6687-01 | キムテックス・ホワイト 1箱（100枚×30袋入） 63200 | 特長 | 自重の約5倍もの吸収力と、低発塵性に優れています。 | 低発塵性に優れています。
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 1-3456-11 | エコクリーン粘着マット ステップマット 895×450mm 厚み3mm SM01-11003-AS | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン 難燃規格UL94 V-2相当 | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材） 難燃規格UL94 V-2相当（マットのみ）
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 1-3456-42 | エコクリーン粘着マット ステップマット 900×600mm 厚み6mm SM01-11004 | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン 難燃規格UL94 V-2相当 | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材） 難燃規格UL94 V-2相当（マットのみ）
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 1-3456-43 | エコクリーン粘着マット ステップマット 900×600mm 厚み3mm SM01-11001 | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン 難燃規格UL94 V-2相当 | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材） 難燃規格UL94 V-2相当（マットのみ）
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 1-3456-45 | エコクリーン粘着マット ステップマット 1200×900mm 厚み3mm SM01-11002 | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン 難燃規格UL94 V-2相当 | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材） 難燃規格UL94 V-2相当（マットのみ）
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 1-3456-46 | エコクリーン粘着マット ステップマット 1200×900mm 厚み6mm SM01-11005 | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン 難燃規格UL94 V-2相当 | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材） 難燃規格UL94 V-2相当（マットのみ）
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 66-0024-88 | エコクリーン粘着マット（ステップマット） 半導電タイプ 900×600mm SM01-11009 | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材）
2515 | ― | ― | 81 | ― | ― | 66-0024-89 | エコクリーン粘着マット（ステップマット） 半導電タイプ 1200×900mm SM01-11010 | 仕様 | 材質：防カビ･抗菌抗ウイルス剤配合ポリウレタン | 材質：抗菌･防カビ剤配合ポリウレタン・PET（芯材）
2515 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-21 | エコクリーン粘着マット用アルミスロープ 900×60mm 厚み3mm CO00-40001 | 仕様 | 材質：アルミ（両面テープ付き） | 材質：アルミニウム（両面テープ付き）
2515 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-22 | エコクリーン粘着マット用アルミスロープ 1200×60mm 厚み3mm CO00-40003 | 仕様 | 材質：アルミ（両面テープ付き） | 材質：アルミニウム（両面テープ付き）
2515 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-23 | エコクリーン粘着マット用アルミスロープ 900×60mm 厚み6mm CO00-40004 | 仕様 | 材質：アルミ（両面テープ付き） | 材質：アルミニウム（両面テープ付き）
2515 | ― | ― | ― | ― | ― | 1-3456-24 | エコクリーン粘着マット用 アルミスロープ 1200×60mm 厚み6mm CO00-40005 | 仕様 | 材質：アルミ（両面テープ付き） | 材質：アルミニウム（両面テープ付き）
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6503-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットFS9 Lタイプ GC00-16001AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6503-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF5 Lタイプ GC00-16003AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6503-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC5 Lタイプ GC00-16018AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6503-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 メッシュE5 Lタイプ GC00-16030AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6508-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 フラットFS9 GC00-16037AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6508-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 フラットF5 GC00-16039AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6508-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 クラウディC5 GC00-16046AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | 148 | ― | ― | 4-6508-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 メッシュE5 GC00-16052AS 1個 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットFS9 Lタイプ 10個入 GC00-16001AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-02 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF7 Lタイプ 10個入 GC00-16002 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.24 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF5 Lタイプ 10個入 GC00-16003AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-04 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF3 Lタイプ 10個入 GC00-16004 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.51 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-05 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC7 Lタイプ 10個入 GC00-16017 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.04 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC5 Lタイプ 10個入 GC00-16018AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-07 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC3 Lタイプ 10個入 GC00-16019 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.74 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-08 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 メッシュE7 Lタイプ 10個入 GC00-16029 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.09 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6502-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 メッシュE5 Lタイプ 10個入 GC00-16030AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットFS9 Lタイプ 10個入 GC00-16009 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-02 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットF7 Lタイプ 10個入 GC00-16010 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.24 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットF5 Lタイプ 10個入 GC00-16011 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-04 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットF3 Lタイプ 10個入 GC00-16012 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.51 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-05 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 クラウディC7 Lタイプ 10個入 GC00-16023 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.04 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 クラウディC5 Lタイプ 10個入 GC00-16024 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-07 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 クラウディC3 Lタイプ 10個入 GC00-16025 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.74 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-08 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 メッシュE7 Lタイプ 10個入 GC00-16033 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.09 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6504-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 メッシュE5 Lタイプ 10個入 GC00-16034 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 クリアランス（mm）：2 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：3.2 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットFS9 Hタイプ 10個入 GC00-16005 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-02 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF7 Hタイプ 10個入 GC00-16006 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.24 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF5 Hタイプ 10個入 GC00-16007 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-04 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 フラットF3 Hタイプ 10個入 GC00-16008 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.51 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-05 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC7 Hタイプ 10個入 GC00-16020 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.04 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC5 Hタイプ 10個入 GC00-16021 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-07 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 クラウディC3 Hタイプ 10個入 GC00-16022 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.74 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-08 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 メッシュE7 Hタイプ 10個入 GC00-16031 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.09 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6505-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 黒 メッシュE5 Hタイプ 10個入 GC00-16032 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットFS9 Hタイプ 10個入 GC00-16013 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-02 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットF7 Hタイプ 10個入 GC00-16014 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.24 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットF5 Hタイプ 10個入 GC00-16015 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-04 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 フラットF3 Hタイプ 10個入 GC00-16016 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.51 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-05 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 クラウディC7 Hタイプ 10個入 GC00-16026 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.04 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 クラウディC5 Hタイプ 10個入 GC00-16027 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-07 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 クラウディC3 Hタイプ 10個入 GC00-16028 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.74 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-08 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 メッシュE7 Hタイプ 10個入 GC00-16035 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.09 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6506-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 2インチ 透明 メッシュE5 Hタイプ 10個入 GC00-16036 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 クリアランス（mm）：7 グリッド：2.4×2.4mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 クリアランス（mm）：8 グリッド：2.94×2.94mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 フラットFS9 10個入 GC00-16037AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-02 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 フラットF7 10個入 GC00-16038 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.24 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 フラットF5 10個入 GC00-16039AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-04 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 フラットF3 10個入 GC00-16040 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.51 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-05 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 クラウディC7 10個入 GC00-16045 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.04 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 クラウディC5 10個入 GC00-16046AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-07 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 クラウディC3 10個入 GC00-16047 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.74 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-08 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 メッシュE7 10個入 GC00-16051 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.09 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6507-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 黒 メッシュE5 10個入 GC00-16052AS | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-01 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 フラットFS9 10個入 GC00-16041 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.007 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-02 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 フラットF7 10個入 GC00-16042 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.24 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-03 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 フラットF5 10個入 GC00-16043 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.23 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-04 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 フラットF3 10個入 GC00-16044 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約1.51 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-05 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 クラウディC7 10個入 GC00-16048 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.04 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-06 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 クラウディC5 10個入 GC00-16049 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.14 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-07 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 クラウディC3 10個入 GC00-16050 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.74 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-08 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 メッシュE7 10個入 GC00-16053 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.09 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 4-6509-09 | 精密部品搬送ケース ゲルベース 4インチ 透明 メッシュE5 10個入 GC00-16054 | 価格表・仕様・脚注 | 粘着力（N/ 25mm）※：約0.48 グリッド：5.64×5.64mm ※表面抵抗値、粘着力は、ゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり保証値ではありません。 | 左記仕様を削除 グリッド6.3×6.3mm ※表面抵抗値はゲル（部品固定部）の仕様です。参考値であり、保証値ではありません。
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-91 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） フラットFS9（フラット） GS00-17001 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･アクリル系粘着材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･アクリル系粘着剤･半導電性ポリウレタンの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-92 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） フラットF7（フラット） GS00-17002 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-93 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） フラットF5（フラット） GS00-17003 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-94 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） フラットF3（フラット） GS00-17004 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-95 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） クラウディC7（細かな凹凸） GS00-17005 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-96 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） クラウディC5（細かな凹凸） GS00-17006 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-97 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） クラウディC3（細かな凹凸） GS00-17007 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-98 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） メッシュE7（網目） GS00-17008 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0024-99 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） メッシュE5（網目） GS00-17009 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
2554 | ― | ― | ― | ― | ― | 66-0025-01 | 精密部品仮固定用シート（ゲルベースシート） ドットD7（凹凸） GS00-17010 | 仕様 | シート構造：アクリル系粘着材･PET基材･半導電ゲルの積層 | シート構造：アクリル系粘着剤･PET基材･半導電性ポリウレタルの積層
― | 449 | ― | ― | ― | ― | 8-6233-01 | エアウォールUV 25mm×3m MA-E3025-U | 画像 |  | パッケージ変更 最新の画像はAXELをご確認ください。
― | 449 | ― | ― | ― | ― | 8-6233-02 | エアウォールUV 50mm×3m MA-E3050-U | 画像 |  | パッケージ変更 最新の画像はAXELをご確認ください。
― | 661 | ― | ― | ― | ― | 6-0036-12 | 体幹支持式歩行トレーニング装置 SATWALKER SAT01WA | 仕様 | セット可能トレッドミル幅：約850mmまで | セット可能トレッドミル幅：約900mmまで
― | 701 | ― | ― | ― | ― | 66-0016-01 | バイオプトロン PRO1 本体 | 仕様 | 波長：480～3400nm | 波長：350～3400nm
― | 875 | ― | ― | ― | ― | 8-680-02 | ナビス 救急バッグセット NCB | 仕様 | セット内容：非接触体温計NV210 | セット内容：非接触体温計NV220
― | 879 | ― | ― | ― | ― | 8-6385-01 | ポケットマスク Adsafe 130×106×48 4053 | 仕様 | 材質：マウス／PC（ポリカーボネート） | 材質：マウスピース／PC（ポリカーボネート）
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-83 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 5.5 1箱 (50双) SGS3355HM | 価格表 | 型番：SG3355HM | 型番：SGS3355HM
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-84 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 6.0 1箱 （50双）SGS3360HM | 価格表 | 型番：SG3360HM | 型番：SGS3360HM
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-85 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 6.5 1箱 （50双）SGS3365HM | 価格表 | 型番：SG3365HM | 型番：SGS3365HM
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-86 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 7.0 1箱 （50双）SGS3370HM | 価格表 | 型番：SG3370HM | 型番：SGS3370HM
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-87 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 7.5 1箱 （50双）SGS3375HM | 価格表 | 型番：SG3375HM | 型番：SGS3375HM
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-88 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 8.0 1箱 （50双）SGS3380HM | 価格表 | 型番：SG3380HM | 型番：SGS3380HM
― | 972 | ― | ― | ― | ― | 66-0039-89 | センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ 8.5 1箱 （50双）SGS3385HM | 価格表 | 型番：SG3385HM | 型番：SGS3385HM
― | 1055 | ― | ― | ― | ― | 8-3911-03 | スコッティ ウェットタオル 消毒 アルコールタイプ 30枚 77130 | 価格表・画像 | 型番：77130 | 型番：77146 最新の画像はAXELをご確認ください、
― | 1140 | ― | ― | ― | ― | 66-0012-55 | 多目的平ブラシ 50-40921 硬め 3本入 | 仕様 | 毛種：ナイロン | 毛種：PBT（ポリブチレンテレフタレート）
― | 1140 | ― | ― | ― | ― | 66-0012-56 | 多目的平ブラシ 50-40922 柔らかめ 3本入 | 仕様 | 毛種：ナイロン | 毛種：PBT（ポリブチレンテレフタレート）
― | 1181 | ― | ― | ― | ― | 8-6456-11 | 器械戸棚（アルミフレーム）用ステンレス棚板 600×460 | 価格表・仕様 | 幅×奥行×高さ（mm）：600×40 | 幅×奥行×高さ（mm）：603×460×10 下記仕様を追記 ステンレス棚板付属品：棚板レール×2本
― | 1358 | ― | ― | ― | ― | 8-921-01 | セレクトナビユニット MP-9 | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※床に置く際は、下置き用ベース（別売 P.1361参照）をご使用ください。
― | 1358 | ― | ― | ― | ― | 8-922-01 | セレクトナビユニット MP-9T | 脚注 |  | 下記脚注を追記 ※床に置く際は、下置き用ベース（別売 P.1361参照）をご使用ください。
― | 1811 | ― | ― | ― | ― | 7-5490-33 | ラップポン・ブリオ（Ｓ） Ｃ０Ｆ１ＣＢ５０Ｊ | 価格表 | 型番：C0F1CB50J | 型番：C0F1CB250J
― | 1854 | ― | ― | ― | ― | 8-2072-11 | トイレに流せるパッとおしりふき 1袋（80枚入） | 価格表・画像 | 型番：669201EL | 型番：1046294 最新の画像はAXELをご確認ください。
― | 1870 | ― | ― | ― | ― | 68-7165-72 | タオルウォーマー 約7.5L （おしぼり約30本） シルバーグレー SO-H8F-SG | 仕様 | 庫内寸法：270×200×140mm | 庫内寸法：270×180×140mm
― | 1870 | ― | ― | ― | ― | 8-4863-01 | タオルウォーマー 約7.5L （おしぼり約30本） クールピンク SO-H8F-CP S | 仕様 | 庫内寸法：270×200×140mm | 庫内寸法：270×180×140mm
― | 1870 | ― | ― | ― | ― | 8-4863-03 | タオルウォーマー 約18L （おしぼり約75本） クールピンク SO-H18F-CP L | 仕様 | 庫内寸法：374×200×250mm | 庫内寸法：370×175×250mm
― | 1870 | ― | ― | ― | ― | 8-4863-04 | タオルウォーマー 約7.5L （おしぼり約30本） ホワイト SO-H8F-WH S | 仕様 | 庫内寸法：270×200×140mm | 庫内寸法：270×180×140mm
― | 1870 | ― | ― | ― | ― | 8-4863-05 | タオルウォーマー 約18L （おしぼり約75本） シルバーグレー SO-H18F-SG L | 仕様 | 庫内寸法：374×200×250mm | 庫内寸法：370×175×250mm
― | 1962 | ― | ― | ― | ― | 66-0037-17 | シボナシレザー風スリッパ ライトブルー M 1パック(5足組入) 556606 | 価格表 | 色：ライトグリーン | 下記色に訂正 色：ライトブルー
― | 1962 | ― | ― | ― | ― | 66-0037-18 | シボナシレザー風スリッパ ライトグリーン M 1パック(5足組入) 556613 | 価格表 | 色：ライトブルー | 下記色に訂正 色：ライトグリーン